Приложение №1

05.08.14 г.  № 02-01-07-203____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

- Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

| Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ###### Наименование | ###### Марка | Ед. Измер. | Кол – во. |
| 1 | Трансформатор напряжения ёмкостной на ПС «Среднебелая» (согласно Приложения-1.1) | VCU-123 | Шт. | 6 |
| Отгрузочные реквизиты Филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»: Адрес Грузополучателя: 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |

- Условия поставки (оценочные критерии):

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 28.02.2015г.

  - Оплата за поставленную продукцию осуществляется: до 31.03.2015г.

3. Отборочные критерии к продукции:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТу на предлагаемую продукцию.

3.3. Продукция должна быть новой 2014-2015 гг. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях №1.1.

3.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке представить технические характеристики предлагаемого аналога в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами). Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.5. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, а также представить технические характеристики предлагаемой продукции. В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.6. Гарантия на поставляемое продукцию должна распространяться не менее чем на 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Отборочные критерии к Поставщику.

4.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.2. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

5. Оценочные критерии к Поставщику:

5.1. Наличие  деловых связей у Участника с производителем предлагаемой продукции.

Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличии деловых связей с производителем предлагаемой продукции.

5.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО ЭС Востока.

5.3. Положительный опыт поставки поставляемой продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Начальник департамента капитального

строительства и инвестиций                                     П/П                      Е.Н. Тищенко

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			       	П/П                 С.А. Коржов

Начальник  СТЭ	          			                     	П/П               	    А.В. Бичевин

Балак Д.А.

Тел./ Факс:397-169,

Е-mail: mto12@drsk.ru