Приложение №1

05.08.14 г.  № 02-01-07-202

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

- Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

| Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ###### Наименование | ###### Тип выключателя | Ед. Измер. | Кол – во. |
| 1 | Вакуумный выключатель 10 кВ (согласно-Приложения-1.1) | ВВУ-ПЗ-10-20/1000 У2 с комплектом адаптации для установки в ячейке КРУ серии КРН-III-10 | Шт. | 11 |
| Отгрузочные реквизиты Филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»: Адрес Грузополучателя: 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |

- Условия поставки (оценочные критерии):

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 28.02.2015г.

  - Оплата за поставленную продукцию осуществляется: до 31.03.2015г.

3. Отборочные критерии к продукции:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Тип выключателей изменению не подлежит в связи с тем, что закупаемые вакуумные выключатели будут установлены в составе существующего РУ-10кВ, укомплектованного выключателями типа ВВУ-СЭЩ.

3.3. Продукция должна быть новой 2014-2015 гг. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.

3.4. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, а также представить техническую информацию предлагаемой продукции в объеме достаточном для оценки возможности использования предлагаемого оборудования в составе существующего РУ-10кВ (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами), в случае если Участник не указал Производителя и не представил техническую информацию предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.5. Гарантия на поставляемое продукцию должна распространяться не менее чем на 7 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.6. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТу на предлагаемую продукцию.

4. Отборочные критерии к Поставщику.

4.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.2. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

5. Оценочные критерии к Поставщику:

5.1. Наличие  деловых связей у Участника с производителем предлагаемой продукции.

Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличии деловых связей с производителем предлагаемой продукции.

5.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО ЭС Востока.

5.3. Положительный опыт поставки поставляемой продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Начальник департамента капитального

строительства и инвестиций                                     П/П                        Е.Н. Тищенко

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			       	П/П                  С.А. Коржов

Начальник  СТЭ	          			                    		П/П     	    А.В. Бичевин

Балак Д.А.

Тел./ Факс:397-169,

Е-mail: mto12@drsk.ru