### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ул. Шевченко, 28., г. Благовещенск Амурская область 675000 тел. 39-73-59 факс: (416-2) 39-72-00 телетайп: 154147 «Марс» E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638

| «СОГЛАСОВАНО» Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту – начальник департамента ______________________ М.Н.Голота «____» августа 2014г. | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель Генерального директора по инвестициям и управлению ресурсами ___________________ В.А. Юхимук «____» августа 2014г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт коридоров 2 и 3 этажей здания (литер А - А1)

1. Объект ремонта:

Здание исполнительного аппарата ОАО «ДРСК», расположенное по адресу ул. Шевченко, 28 г. Благовещенск.

2. Объем работ:

На 2 и 3 этажах здания демонтировать горючие материалы (декоративные стеновые панели) применяемые на путях эвакуации персонала и заменить их на панели, отвечающие противопожарным нормам. На лестничных клетках произвести устройство перегородок с установкой дверей с приспособлением для сомозакрывания и с уплотнением в притворах ( п.6.25* Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы ». Для демонтажа горючих стеновых панелей необходимо: демонтировать подвесные потолки, светильники, радиаторы, трубопроводы и т.д. После облицовки стен панелями отвечающими противопожарным нормам произвести устройство подвесных потолков типа «Армстронг», светильников – ранее демонтированных, проложить трубопроводы и установить радиаторы биметаллические, вентиля, краны и т.д. Полная спецификация работ находится в дефектной ведомости.

3. Дополнительные условия

3.1.Работы производятся в коридорах здания исполнительного аппарата, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия с Заказчиком и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда.

3.2.Материалы, необходимые для производства работ, приобретаются Подрядчиком и доставляются к  месту работ самостоятельно, в соответствии с объёмами работ, указанными в дефектной ведомости.

3.3.Материалы предоставляемые  Подрядчиком должны иметь действующие  сертификаты качества и соответствия ГОСТ. Стеновые панели должны иметь сертификат пожарной безопасности - « группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В1(трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – Д1(с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044.-89; группа по показателю токсичности продуктов горения - Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89; и санитарно -эпидемиологическое заключение на соответствие стеновых панелей санитарным правилам. Цвет панелей по согласованию с заказчиком. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны.

3.4.Перед началом выполнения работ Подрядчику необходимо предоставить Заказчику для рассмотрения и согласования рабочие чертежи по устройству перегородок с установкой алюминиевых дверей на лестничных клетках.

3.5.Работы производятся: в рабочие дни -  во 2 и 3 смену (с 17час.00мин. до 24час.00мин. и с 24час.00мин. до  8час.00мин.), в выходные дни – в 1 и 2 смену (с 8час.00мин до 20час.00мин. и т.д.)

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

Сметная стоимость должна быть разработана согласно требований типового  регламента ОАО « РАО Энергетические системы Востока» «Порядок определения стоимости работ  по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания» полностью соответствовать ведомости дефектов и объёмов работ, а также ценовому предложению.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ        -   с момента заключения договора .

Окончание работ  -  не позднее 20.11.2014 г.

6. Условия оплаты:

Заказчик имеет право отклонить предложение предусматривающее начало производства работ после выплаты авансового платежа.

7. Заказчик:

ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

8. Требование к «Подрядчикам»:

8.1.наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов.

8.2.наличие  квалифицированного персонала

8.3.техническая оснащённость претендента

8.4.репутация претендента

9. Требования к выполнению работ:    Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и другими нормативными документами).

Работы выполняются по разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком графику выполнения работ. График предоставляется Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

10. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181 – 2003г. « Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ.

11. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов возникших по его вине в течение 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы поставляемые исполнителем в течении 24 месяцев.

- Ответственное лицо:

По техническим и организационным вопросам обращаться:  Молчанова Любовь Александровна, телефон –  (397 – 263), Хахулин Сергей Алексеевич, телефон-397-348, 571-348.

Приложение:   дефектная ведомость на ремонт коридоров 2 и 3 этажей здания (литер А – А1) .

Начальник  административно –

хозяйственного отдела                                                              Л.А.Молчанова