Приложение № 1

- Техническое задание на  поставку трансформатора силового

1.1. Филиал «Амурские электрические сети»

| 1 | Трансформатор силовой (согласно ОЛ к ТЗ № 1) ПС 35/10 «Серышево-35» | ТМН-2500/35/10 УХЛ1 | шт. | 1 | Срок поставки – до 30 ноября 2014 г. Ст. назначения: Михайло-Чесноковская, Заб. ж.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Требование к поставляемому оборудованию:

2.1.Оборудование должно соответствовать требованиям, действующих на территории Российской Федерации, нормативно-технических документов.

2.2. Маркировка должна:

- выполняться на русском языке,

- иметь четкие обозначения, выбиваемые в доступном для обозначения месте.

- 3. Требования к условиям поставки оборудования (обязательные условия Заказчика,

- являются отборочными критериями)

- 3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2  Поставка оборудования, входящего в предмет договора, должна быть выполнена в сроки, утвержденные Заказчиком.

3.3. Оплата за поставленное оборудование:

- до 30 декабря 2014 года

4.  Требования к поставляемому оборудованию (обязательные условия Заказчика,

являются отборочными критериями)

4.1.  Оборудование должно иметь сертификат или декларацию соответствия ГОСТу, ТУ, c подтверждением отсканированного сертификата или декларации соответствия на предлагаемый тип трансформатора.

4.2. Оборудование должно быть новым, не ранее  2 квартала  2014 г. выпуска и ранее не используемым

4.2.  Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия), не менее 60 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Срок службы до списания оборудования – не менее 30 лет. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.3. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 10 лет.

5. Требования к участнику (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями)

5.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования. В случае, если участник не указал Производителя оборудования, Заказчик имеет право отклонить Участника.

5.2. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования, с указанием конкретных сроков его изготовления.

5.3. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 233-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне6ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

5.4. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемого

оборудования за последние 3 (три) года.

- Требования к участнику (обязательные условия Заказчика, являются оценочными критериями)

6.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО «РАО ЭС Востока».

6.2. Положительный опыт поставки данного оборудования на предприятия электроэнергетики за последние 3 (три) года.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту- начальник департамента                                                            	М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник департамента  МТО                                                                   С.А. Коржов

Начальник департамента кап строительства

и инвестиций                                                                                                     Е.Н. Тищенко

Начальника службы технической эксплуатации                                      А.В. Бичевин

Начальник службы РЗиПА                                                                          А.Ю. Смирных

Исп. Крючкова Т.Ю.

тел. (4162) 397-343

mto9@drsk.ru