Приложение №1

03.10.14 г.  № 02-01-07-200

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

- Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

| Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ###### Наименование | ###### Тип, номер чертежа | Ед. Измер. | Кол – во. |
| 1 | Ввод высоковольтный для выключателя -110 кВ | ГКВIII-60-126/2000 ИВУЕ.686352.132 | Шт. | 2 |
| Отгрузочные реквизиты Филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»: Адрес Грузополучателя: 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |
| Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» |  |  |  |  |
| № | ###### Наименование | ###### Тип, номер чертежа | Ед. Измер. | Кол – во. |
| 1 | Ввод высоковольтный для выключателя -110 кВ | ГКВIII-60-126/2000 ИВУЕ.686352.132 | Шт. | 5 |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» Адрес Грузополучателя: 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001, Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |  |  |

- Условия поставки (Отборочно-оценочные критерии):

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.12.2014г. с правом досрочной поставки (отборочно-оценочный критерий).

  - Оплата за поставленную продукцию осуществляется: до 30.01.2015г. (оценочный критерий).

3. Отборочные критерии к продукции:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.3. Продукция должна быть новой 2014 г. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении 1.1.

3.4. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, номер чертежа, а также представить технические характеристики предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя, номер чертежа или не представил технические характеристики предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.5. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 36 месяцев, но не более 6 лет с даты выпуска. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Отборочные критерии к Поставщику.

4.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.2. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

4.3. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования и подтверждение гарантийных обязательств по п.3.5. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

5. Оценочные критерии к продукции:

5.1. Наличие у Участника сертификата соответствия (декларации о соответствии) на поставляемую продукцию.

6. Оценочные критерии к Поставщику:

6.1. Наличие  деловых связей у Участника с производителем предлагаемой продукции. Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличии деловых связей с производителем предлагаемой продукции.

6.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО ЭС Востока.

6.3. Положительный опыт поставки требуемой Заказчику продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                             	   п/п	               М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			    п/п	                          С.А. Коржов

Начальник  СТЭ	          			                     п/п  		 	    А.В. Бичевин

Балак Д.А.

Тел./ Факс:397-169,

Е-mail: mto12@drsk.ru