Счетчики электрической энергии "ЦЭ", "СЕ" и комплектующие к ним для существующих АИИС КУЭ

## Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

1.1.Филиал «Приморские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электрической энергии ЦЭ 6850М 0,2S/0,5 220В 5-7,5А 2Н 1Р Ш31 | шт. | 5 | До 31 марта 2015 г. ст. Уссурийск, ДВЖД |
|  | ИТОГО: | шт. | 5 |  |

1.2.Филиал «Амурские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Прибор энергетика портативный многофункциональный СЕ602-100 К-7,5Н | шт. | 2 | До 31 марта 2015 г. ст. Благовещенск, Заб.ж.д. |
| 2 | Счетчик электрической энергии СЕ 303 S31 503-JAVZ | шт. | 2 |  |
| 3 | Счетчик электрической энергии СЕ 303 S31 543-JAVZ | шт. | 44 |  |
| 4 | Счетчик электрической энергии СЕ 303 S31 746-JРVZ | шт. | 33 |  |
| 5 | Счетчик электрической энергии однофазный многотарифный CE102 S7 145 AOKSVZ | шт. | 7 |  |
| 6 | Счетчик электрической энергии ЦЭ 6850М 0,2S/0,5 220В 5-7,5А 2Н 1Р Ш31 | шт. | 12 |  |
| 7 | Счетчик электрической энергии эталонный портативный 3-х фазный СЕ602-100К | шт. | 2 |  |
|  | ИТОГО | шт. | 102 |  |

1.3.Филиал «Электрические сети ЕАО»

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электрической энергии СЕ 303 S31 543-JAVZ | шт. | 2 | До 31 марта 2015 г. ст. Биробиджан, ДВЖД |
|  | ИТОГО: | шт. | 2 |  |

2.  Обязательные условия

2.1. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, с датой выпуска не ранее 1 квартала 2015 года;

3. Требования к условиям поставки (оценочные критерии)

3.1. Цены в предложении Поставщика должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих поставок материалов, работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Поставка продукции, должна быть выполнена в сроки, утвержденные Заказчиком. Заказчик оставляет за собой право требовать досрочной поставки по согласованию с Поставщиком.

3.3. Оплата за поставленную  продукцию- в течение 30 календарных дней с момента поставки, но не позднее 30 апреля 2015 года.

4. Требования к поставляемой продукции (отборочные критерии)

4.1. Все поставляемое оборудование должно соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и удовлетворяющее требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60;

4.2. Типы применяемых компонентов систем учета электроэнергии, являющиеся средствами измерений, должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Типы поставляемых приборов учёта электроэнергии должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, соответствовать требованиям ГОСТ Р 52322-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2, ГОСТ 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S и обеспечивать технические и функциональные возможности. Предоставление отсканированного сертификата соответствия продукции обязательно;

4.3. Все компоненты систем учета электроэнергии должны быть одного производителя;

4.4. Программное обеспечение, применяемые протоколы ИИК и коды ИВКЭ системы должны быть открытыми, стандартизированными;

4.5. Отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее счетчика);

4.6. Технические характеристики приведены в описании типа средств измерений.

4.7. Государственная поверка поставляемой продукции, которая подлежит государственной поверке, в соответствии с технической документацией на данную продукцию должна быть проведена не ранее 1 квартала 2015 года для поставки до 31 марта 2015 года;

4.8. Многотарифные счетчики должны быть запрограммированы на тариф дифференцированный по двум зонам суток. Соответствующую запись внести в паспорт счетчика.

4.9. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной поставляемой продукции. Соответствующую запись внести в паспорт счетчика;

4.10. Межповерочный интервал должен составлять:

– для однофазных счетчиков электрической энергии не менее 12 лет.

– для трехфазных счетчиков электрической энергии не менее 10 лет.

– для счетчиков электрической энергии эталонных портативных не менее 2 лет.

4.11. Счетчики должны:

– иметь собственную индикацию работы;

– иметь климатическое исполнение УХЛ1 в соответствии с ГОСТ 15150;

– иметь степень защиты не ниже IP55 в соответствии с ГОСТ 14254-96.

4.12. Количество тарифных зон в счётчике должно быть не менее 4 (четырех).

4.13. Поставщик обеспечивает, на переднюю панель счетчика (шильд под стеклом счетчика), а так же на дистанционный дисплей счетчика, нанесение надписи «Собственность ОАО «ДРСК» в заводских условиях.

4.14. Многотарифные счетчики должны быть запрограммированы на тариф дифференцированный по двум зонам суток. Соответствующую запись внести в паспорт счетчика.

4.15. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной поставляемой продукции. Соответствующую запись внести в паспорт счетчика;

4.16. Гарантия на поставляемую продукцию:

4.16.1.  Гарантия на поставляемую продукцию должна быть не менее 5 лет

4.16.2. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

4.16.3. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Требования к поставляемой продукции (оценочные критерии)

5.1. Наличие у участника сертификата соответствия добровольной сертификации, в случае если данная продукция не имеет сертификата соответствия добровольной сертификации, то Участник обязательно должен предоставить технический паспорт на предлагаемую продукцию.

- Требования к участнику (отборочные критерии):

6.1.Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6.2. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

6.3.Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление (поставку) продукции и подтверждение гарантийных обязательств по п.4.16. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

6.4. Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником  обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).

7. Требования к участнику (оценочные критерии):

7.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО ЭС Востока.

7.2. Опыт поставки поставляемой продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

7.3. Наличие деловых связей у Участника с производителем предлагаемой продукции. Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличии деловых связей с производителем предлагаемой продукции.

- 8 . Требования к лингвистическому обеспечению

8.1. Вся техническая документация на поставляемую продукцию должна быть разработана на русском языке.

8.2. отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее счетчика, выносном дисплее).

8.3. Диагностические сообщения программного обеспечения, сообщения системы о несанкционированных  действиях пользователей, справочная информация, подсказки, а также сообщения системы при запуске,  решении задач специального программного обеспечения и при работе пользователей с информационным обеспечением должны быть на русском языке.

8.4. Программное обеспечение должно быть последней актуальной версии, укомплектовано подробной документацией на русском языке. Прилагаемая документация должна соответствовать поставляемой версии программного обеспечения.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                                   М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник департамента МТО                                                                           С.А. Коржов

И.о. начальника  департамента кап. строительства

и инвестиций                                                                                                           Э.В. Шумилов

Начальник отдела учета электроэнергии                                                         С.А. Тимченко