Приложение №1

31.10.14 г.  № 02-01-07-__

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции

  - филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А-1 (1 клещи) | шт. | 1 |
| 2 | Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А-2 (с 2 клещами) | шт. | 1 |
| 3 | Измеритель температуры инфракрасный (пирометр) АКИП-9303 | шт. | 5 |
| 4 | Комбинированный прибор Ц-4353 | шт. | 2 |
| 5 | Мегаомметр ЭС0202/1Г | шт. | 4 |
| 6 | Мегаомметр ЭСО202/2Г | шт. | 1 |
| 7 | Мультиметр цифровой МY-64 | шт. | 3 |
| 8 | Пирометр АКИП-9302 (с поверкой) | шт. | 10 |
| 9 | Прибор для определения стрел провеса Даль | шт. | 1 |
| 10 | Прибор сигнализации замыканий на землю линии 0,4-35 кВ Квант | шт. | 8 |
| 11 | Термогигрометр Testo 605-H1 | шт. | 1 |
| 12 | Термогигрометр Testo 622 c ПО для калибровки и настройки | шт. | 1 |
| 13 | Тестер Ц 4352 М1 | шт. | 1 |
| 14 | Ячейка измерительная для Тангенс-3М | шт. | 3 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579. |  |  |

## филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре)

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мегаомметр ЭСО202/2Г | шт. | 1 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |

## филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск)

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А-2 (с 2 клещами) | шт. | 3 |
| 2 | Мегаомметр ЭС0210/3Г | шт. | 2 |
| 3 | Мегаомметр ЭСО202/2Г | шт. | 1 |
| 4 | Мультиметр цифровой UT-70В | шт. | 5 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001, Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847; |  |  |

## филиал ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мегаомметр ЭСО202/2Г | шт. | 3 |
| 2 | Прибор контроля деревянных опор АКОД | шт. | 2 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804, Код предприятия-9532, ОКПО-00106477 |  |  |

## филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель сопротивления заземления Ф 4103-М1 | шт. | 1 |
| 2 | Мегаомметр Е6-24 | шт. | 2 |
| 3 | Мультиметр GDM-354A | шт. | 2 |
| 4 | Прибор сигнализации замыканий на землю линии 0,4-35 кВ Квант | шт. | 3 |
| 5 | Экранированный зажим типа "крокодил" S2036 10 кВ | Компл. | 8 |
| 6 | Экранированный провод с наконечниками,8м. S2029 10 кВ измерительный | Компл. | 2 |
|  | Адреса Грузополучателя (место доставки): 678901, Республика Саха (Якутия) г. Алдан, ул. Линейная, 4 (телефон службы МТС (411-45) 3-69-64). |  |  |

- Условия поставки (отборочные критерии):

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.04.2015г.

  - Оплата за поставленную продукцию осуществляется: до 31.05.2015г.

3. Отборочные критерии к продукции:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2014-2015гг. выпуска, ранее не используемой.

3.3. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.4. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.5. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев или гарантии завода изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции на склад Грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленных в период гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Отборочные критерии к Поставщику.

4.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.2. Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником  обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                             	  п/п			М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			       п/п                                С.А. Коржов

Начальник  СТЭ	          			                п/п       		 	           А.В. Бичевин

Начальник ЦС РЗиПА                                     п/п                                                 А.Ю. Смирных

Балак Д.А.

Тел./ Факс:397-169,

Е-mail: mto12@drsk.ru