Приложение №1

21.10.2014 г.  № 02-01-07-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

- Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

| Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |  |  |  |  |
| 1 | Ввод | ВН (ВСТА-10/250) ТМ 25-1000кВА | шт | 42 |  |  |  |  |
| 2 | Ввод | НН (ВСТ-1/1000) к ТМ 630кВА | шт | 22 |  |  |  |  |
| 3 | Ввод | НН (ВСТ-1/250) к ТМ 25-160кВА | шт | 72 |  |  |  |  |
| 4 | Ввод | НН (ВСТ-1/400) к ТМ 250кВА | шт | 74 |  |  |  |  |
| 5 | Ввод | НН (ВСТ-1/630) к ТМ 400кВА | шт | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Ввод съемный | ВСТА-10/630 УХЛ1 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Ввод съемный | ВСТА-35/630 УХЛ1 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Воздухоосушитель | ВС-1-1М УХЛ1 | шт | 6 |  |  |  |  |
| 9 | Воздухоосушитель | ВС-5-2,5М УХЛ1 | шт | 5 |  |  |  |  |
| 10 | Воздухоосушитель | ВС-5-1,5М УХЛ1 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Гайка латунная | М 20*1,5 ( ЛС-59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 100 |  |  |  |  |
| 12 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 300 |  |  |  |  |
| 13 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 40 |  |  |  |  |
| 14 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 152 |  |  |  |  |
| 15 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 20 |  |  |  |  |
| 16 | Гайка | М20*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 22 |  |  |  |  |
| 17 | Гайка | М27*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 100 |  |  |  |  |
| 18 | Головка изоляторная | Ф12 ВН | шт | 90 |  |  |  |  |
| 19 | Головка изоляторная | Ф12 НН I | шт | 60 |  |  |  |  |
| 20 | Головка изоляторная | Ф16 НН II | шт | 30 |  |  |  |  |
| 21 | Головка изоляторная | Ф20 НН III | шт | 30 |  |  |  |  |
| 22 | Головка изоляторная | Ф27 НН IV | шт | 30 |  |  |  |  |
| 23 | Головка изоляторная | Ф33 НН V | шт | 15 |  |  |  |  |
| 24 | Зажим контактный НН | ТМ-160 кВА (М12*1,75) | шт | 10 |  |  |  |  |
| 25 | Зажим контактный НН | ТМ-400 кВА (М20х1,5) | шт | 9 |  |  |  |  |
| 26 | Зажим контактный НН | ТМ-250кВА (М16х2,0) | шт | 9 |  |  |  |  |
| 27 | Изолятор проходной | ИПТ 6-10/250 А 01 | шт | 27 |  |  |  |  |
| 28 | Изолятор проходной | ИПТ-1/1000-01 | шт | 9 |  |  |  |  |
| 29 | Изолятор проходной | ИПТ-1/250-01 | шт | 36 |  |  |  |  |
| 30 | Изолятор проходной | ИПТ-1/400-01 | шт | 15 |  |  |  |  |
| 31 | Изолятор проходной | ИПТ-1/630-01 | шт | 12 |  |  |  |  |
| 32 | Картонная прокладка ввода НН трансформатора НН I | НН I | шт | 100 |  |  |  |  |
| 33 | Картонная прокладка ввода НН трансформатора НН II | НН II | шт | 300 |  |  |  |  |
| 34 | Картонная прокладка ввода НН трансформатора НН III | НН III | шт | 100 |  |  |  |  |
| 35 | Обмотка (алюминиевая) к ТМ-25/10 высота*диаметр=304*205 | ВН 4-25-10/0,4 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 36 | Обмотка (алюминиевая) к ТМ-63/10 высота*диаметр=418*250 | ВН 4-63-10/0,4 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 37 | Обмотка (алюминиевая) к ТМ-25/10 высота*диаметр=304*132 | НН 4-25-0,4/10 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 38 | Обмотка (алюминиевая) кТМ-63/10 высота*диаметр=418*149 | НН 4-63-0,4/6-10 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 39 | Обмотки ВН | ВН 4-100-10/0,4 (504мм) | шт | 6 |  |  |  |  |
| 40 | Обмотки ВН | ВН 4-160-10/0,4 (492мм) | шт | 6 |  |  |  |  |
| 41 | Обмотки ВН | ВН 4-250-10/0,4 (527мм) | шт | 6 |  |  |  |  |
| 42 | Обмотки ВН | ВН 4-400-10/0,4 (595мм) | шт | 6 |  |  |  |  |
| 43 | Обмотки НН | НН 4-100-0,4/6-10 (504мм) | шт | 6 |  |  |  |  |
| 44 | Обмотки НН | НН 4-160-0,4/6-10 (492мм) | шт | 6 |  |  |  |  |
| 45 | Обмотки НН | НН 4-250-0,4/6-10 (527мм) | шт | 6 |  |  |  |  |
| 46 | Обмотки НН | НН 4-400-0,4/6-10 (595мм) | шт | 6 |  |  |  |  |
| 47 | Отстойник расширительного бака | ---------- | шт | 125 |  |  |  |  |
| 48 | Отстойник расширительного бака поликарбонад прозрачный | ПК1 ТУ 6-06-68-89 | шт | 92 |  |  |  |  |
| 49 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-400,-630,-1000 95А | шт | 2 |  |  |  |  |
| 50 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-63;-100;-160 16А | шт | 2 |  |  |  |  |
| 51 | Прокладка маслоуказателя | ТУ 38-1051082-86 | шт | 117 |  |  |  |  |
| 52 | Прокладка отстойника расширительного бака | ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт | 257 |  |  |  |  |
| 53 | Профиль вулканизированный 12мм*20мм (УМ полоса 12*20) | ГОСТ 12855-77 | кг | 245 |  |  |  |  |
| 54 | Профиль вулканизированный 12мм*30мм (УМ полоса 12*30) | ГОСТ 12855-77 | кг | 6 |  |  |  |  |
| 55 | Профиль вулканизированный 16мм*42мм (УМ полоса 16*42) | ГОСТ 12855-77 | кг | 63 |  |  |  |  |
| 56 | Профиль вулканизированный 8мм*12мм (УМ полоса 8*12) | ГОСТ 12855-77 | кг | 20 |  |  |  |  |
| 57 | Стекло маслоуказателя | ТУ 6-06-68-89 | шт | 142 |  |  |  |  |
| 58 | Трубка из кварцевого стекла | д-15-17мм длина 1500 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 59 | Трубка из кварцевого стекла | д-16-18мм длина 1500 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 60 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН I | шт | 224 |  |  |  |  |
| 61 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ВН | шт | 439 |  |  |  |  |
| 62 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН III | шт | 415 |  |  |  |  |
| 63 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННII | шт | 444 |  |  |  |  |
| 64 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННIV | шт | 314 |  |  |  |  |
| 65 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННV | шт | 20 |  |  |  |  |
| 66 | Уплотнитель (под изолятором) 250 - 630 кВА | тип ВН | шт | 244 |  |  |  |  |
| 67 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННI | шт | 160 |  |  |  |  |
| 68 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННII | шт | 181 |  |  |  |  |
| 69 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННIII | шт | 139 |  |  |  |  |
| 70 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35 кВ | 10кВ d=12мм | шт | 57 |  |  |  |  |
| 71 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35 кВ | 10кВ d=14мм | шт | 48 |  |  |  |  |
| 72 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35-110 кВ | 10кВ d=16мм | шт | 12 |  |  |  |  |
| 73 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35-110 кВ | 10кВ d=20мм | шт | 6 |  |  |  |  |
| 74 | Уплотнительное кольцо под расширительный бак | ------------ | шт | 95 |  |  |  |  |
| 75 | Фланец маслоуказателя | Фланец маслоуказателя | шт | 60 |  |  |  |  |
| 76 | Шпилька ввода | ВН (М12*1,75) | шт | 325 |  |  |  |  |
| 77 | Шпилька ввода | НН (М12*1,75) | шт | 318 |  |  |  |  |
| 78 | Шпилька ввода | НН (М16*2,0) | шт | 318 |  |  |  |  |
| 79 | Шпилька ввода | НН (М20*1,5) | шт | 16 |  |  |  |  |
| 80 | Шпилька ввода | НН (М20*2,5) | шт | 150 |  |  |  |  |
| 81 | Шпилька ввода | НН (М27*3) | шт | 48 |  |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты Филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»: 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |
| Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |  |  |  |  |
| 1 | Ввод | ВН (ВСТА-10/250) ТМ 25-1000кВА | шт | 21 |  |  |  |  |
| 2 | Ввод | НН (ВСТ-1/1000) к ТМ 630кВА | шт | 17 |  |  |  |  |
| 3 | Ввод | НН (ВСТ-1/250) к ТМ 25-160кВА | шт | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Ввод | НН (ВСТ-1/630) к ТМ 400кВА | шт | 26 |  |  |  |  |
| 5 | Воздухоосушитель | ВС-1-1М УХЛ1 | шт | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Воздухоосушитель | ВС-5-2,5М УХЛ1 | шт | 7 |  |  |  |  |
| 7 | Воздухоосушитель | ВС-6-5 УХЛ1 | шт | 7 |  |  |  |  |
| 8 | Гайка латунная | М 20*1,5 ( ЛС-59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 18 |  |  |  |  |
| 9 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 108 |  |  |  |  |
| 10 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 44 |  |  |  |  |
| 11 | Гайка | М20*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 6 |  |  |  |  |
| 12 | Гайка | М27*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 6 |  |  |  |  |
| 13 | Зажим контактный НН | ТМ-160 кВА (М12*1,75) | шт | 22 |  |  |  |  |
| 14 | Зажим контактный НН | ТМ-630 кВА (М27*1,5) | шт | 9 |  |  |  |  |
| 15 | Зажим контактный НН | ТМ-400 кВА (М20х1,5) | шт | 6 |  |  |  |  |
| 16 | Изолятор проходной | ИПТ 6-10/250 А 01 | шт | 30 |  |  |  |  |
| 17 | Изолятор проходной | ИПТ-1/1000-01 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 18 | Отстойник расширительного бака | --------------- | шт | 27 |  |  |  |  |
| 19 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-400,-630,-1000 95А | шт | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Прокладка маслоуказателя | ТУ 38-1051082-86 | шт | 16 |  |  |  |  |
| 21 | Прокладка отстойника расширительного бака | ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт | 25 |  |  |  |  |
| 22 | Стекло маслоуказателя | ТУ 6-06-68-89 | шт | 16 |  |  |  |  |
| 23 | Трубка из кварцевого стекла | д-16-18мм длина 1500 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Трубка из кварцевого стекла | д-20-22мм длина 1500 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 25 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН I | шт | 39 |  |  |  |  |
| 26 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ВН | шт | 92 |  |  |  |  |
| 27 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН III | шт | 39 |  |  |  |  |
| 28 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННII | шт | 16 |  |  |  |  |
| 29 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННIV | шт | 21 |  |  |  |  |
| 30 | Уплотнитель (под изолятором) 250 - 630 кВА | тип ВН | шт | 78 |  |  |  |  |
| 31 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННI | шт | 47 |  |  |  |  |
| 32 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННII | шт | 63 |  |  |  |  |
| 33 | Шайба 12 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 108 |  |  |  |  |
| 34 | Шайба 16 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 44 |  |  |  |  |
| 35 | Шайба 20 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 24 |  |  |  |  |
| 36 | Шайба 27 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 6 |  |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А Станция Комсомольск ДВЖД код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847, |  |  |  |  |  |  |  | шт. |
| Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |  |  |  |  |
| 1 | Ввод | ВН (ВСТА-10/250) ТМ 25-1000кВА | шт | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Ввод | НН (ВСТ-1/1000) к ТМ 630кВА | шт | 7 |  |  |  |  |
| 3 | Ввод | НН (ВСТ-1/250) к ТМ 25-160кВА | шт | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Ввод | НН (ВСТ-1/400) к ТМ 250кВА | шт | 17 |  |  |  |  |
| 5 | Ввод | НН (ВСТ-1/630) к ТМ 400кВА | шт | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 7 |  |  |  |  |
| 7 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 55 |  |  |  |  |
| 8 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 28 |  |  |  |  |
| 9 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 47 |  |  |  |  |
| 10 | Гайка | М27*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 21 |  |  |  |  |
| 11 | Гайка | М33*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 21 |  |  |  |  |
| 12 | Головка изоляторная | Ф12 ВН | шт | 33 |  |  |  |  |
| 13 | Головка изоляторная | Ф12 НН I | шт | 29 |  |  |  |  |
| 14 | Головка изоляторная | Ф16 НН II | шт | 6 |  |  |  |  |
| 15 | Головка изоляторная | Ф20 НН III | шт | 9 |  |  |  |  |
| 16 | Изолятор проходной | ИПТ 6-10/250 А 01 | шт | 6 |  |  |  |  |
| 17 | Отстойник расширительного бака | --------------------- | шт | 24 |  |  |  |  |
| 18 | Прокладка маслоуказателя | ТУ 38-1051082-86 | шт | 24 |  |  |  |  |
| 19 | Прокладка отстойника расширительного бака | ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт | 24 |  |  |  |  |
| 20 | Расширительный бак | на ТМ-100 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 21 | Стекло маслоуказателя | ТУ 6-06-68-89 | шт | 24 |  |  |  |  |
| 22 | Трубка из кварцевого стекла | д-18-20мм длина 1500 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 23 | Уплотнител (над изолятором) | тип НН I | шт | 275 |  |  |  |  |
| 24 | Уплотнител (над изолятором) | тип ВН | шт | 147 |  |  |  |  |
| 25 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН III | шт | 75 |  |  |  |  |
| 26 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННII | шт | 207 |  |  |  |  |
| 27 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННIV | шт | 12 |  |  |  |  |
| 28 | Уплотнитель (под изолятором) 250 - 630 кВА | тип ВН | шт | 123 |  |  |  |  |
| 29 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННI | шт | 106 |  |  |  |  |
| 30 | Уплотнитель (под изолятором) | Уплотнитель (под изолятором) | шт | 57 |  |  |  |  |
| 31 | Фланец маслоуказателя | ------------------------ | шт | 19 |  |  |  |  |
| 32 | Шайба 12 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 6 |  |  |  |  |
| 33 | Шайба 16 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 24 |  |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»: 680009, РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код - 970001 Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |  |  |  |  |
| 1 | Ввод | НН (ВСТ-1/1600) к ТМ 1000 кВА | шт | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Ввод | ВН (ВСТА-10/250) ТМ 25-1000кВА | шт | 18 |  |  |  |  |
| 3 | Ввод | НН (ВСТ-1/250) к ТМ 25-160кВА | шт | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Ввод | НН (ВСТ-1/400) к ТМ 250кВА | шт | 19 |  |  |  |  |
| 5 | Ввод | НН (ВСТ-1/630) к ТМ 400кВА | шт | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Воздухоосушитель | ВС-1-1М УХЛ1 | шт | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Гайка латунная | д-12 мм | кг | 0,3 |  |  |  |  |
| 8 | Гайка латунная | М20х2,5 ГОСТ 5915-70 (латунь ЛС-59) | шт | 71 |  |  |  |  |
| 9 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 144 |  |  |  |  |
| 10 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 465 |  |  |  |  |
| 12 | Головка изоляторная | Ф12 НН I | шт | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Головка изоляторная | Ф16 НН II | шт | 10 |  |  |  |  |
| 14 | Головка изоляторная | Ф20 НН III | шт | 10 |  |  |  |  |
| 15 | Зажим контактный НН | ТМ-160 кВА (М12*1,75) | шт | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Изолятор проходной | ИПТ-1/250-01 | шт | 13 |  |  |  |  |
| 17 | Изолятор проходной | ИПТ-1/400-01 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 18 | Изолятор проходной | ИПТ-35/630 д=16мм, ГОСТ 15150-69 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Изолятор проходной | ИПТВ-1/250-01 | шт | 18 |  |  |  |  |
| 20 | Изолятор проходной | ИПТВ-1/400-630-01 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 21 | Обмотка (алюминиевая) к ТМ-63/10 высота*диаметр=418*250 | ВН 4-63-10/0,4 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 22 | Обмотка (алюминиевая) кТМ-63/10 высота*диаметр=418*149 | НН 4-63-0,4/6-10 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 23 | Обмотки | ВН 4-100-10/0,4 (504мм) | шт | 12 |  |  |  |  |
| 24 | Обмотки | ВН 4-160-10/0,4 (492мм) | шт | 21 |  |  |  |  |
| 25 | Обмотки | ВН 4-250-10/0,4 (527мм) | шт | 3 |  |  |  |  |
| 26 | Обмотки | ВН 4-400-10/0,4 (595мм) | шт | 3 |  |  |  |  |
| 27 | Обмотки | НН 4-100-0,4/6-10 (504мм) | шт | 3 |  |  |  |  |
| 28 | Обмотки | НН 4-160-0,4/6-10 (492мм) | шт | 6 |  |  |  |  |
| 29 | Обмотки | НН 4-250-0,4/6-10 (527мм) | шт | 3 |  |  |  |  |
| 30 | Обмотки | НН 4-400-0,4/6-10 (595мм) | шт | 3 |  |  |  |  |
| 31 | Отстойник расширительного бака | ---------------------- | шт | 39 |  |  |  |  |
| 32 | Отстойник расширительного бака поликарбонад прозрачный | ПК1 ТУ 6-06-68-89 | шт | 79 |  |  |  |  |
| 33 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-250 25А | шт | 2 |  |  |  |  |
| 34 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-63;-100;-160 16А | шт | 2 |  |  |  |  |
| 35 | Прокладка маслоуказателя | ТУ 38-1051082-86 | шт | 74 |  |  |  |  |
| 36 | Прокладка отстойника расширительного бака | ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт | 54 |  |  |  |  |
| 37 | Профиль вулканизированный 16мм*42мм (УМ полоса 16*42) | ГОСТ 12855-77 | кг | 68 |  |  |  |  |
| 38 | Стекло маслоуказателя | ТУ 6-06-68-89 | шт | 99 |  |  |  |  |
| 39 | Трубка из кварцевого стекла | д-13-14мм длина 410 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 40 | Трубка из кварцевого стекла | д-15-17мм длина 1500 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 41 | Трубка из кварцевого стекла | д-17-19мм длина 1500 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 42 | Трубка из кварцевого стекла | д-20-22мм длина 1500 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 43 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН I | шт | 136 |  |  |  |  |
| 44 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ВН | шт | 163 |  |  |  |  |
| 45 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН III | шт | 48 |  |  |  |  |
| 46 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННII | шт | 50 |  |  |  |  |
| 47 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННIV | шт | 14 |  |  |  |  |
| 48 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННI | шт | 81 |  |  |  |  |
| 49 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННII | шт | 36 |  |  |  |  |
| 50 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННIII | шт | 30 |  |  |  |  |
| 51 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35 кВ | 10кВ d=12мм | шт | 13 |  |  |  |  |
| 52 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35 кВ | 10кВ d=14мм | шт | 14 |  |  |  |  |
| 53 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35-110 кВ | 10кВ d=16мм | шт | 12 |  |  |  |  |
| 54 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35-110 кВ | 10кВ d=20мм | шт | 22 |  |  |  |  |
| 55 | Шайба 12 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 56 | Шайба латунная | д-12 мм | кг | 11,8 |  |  |  |  |
| 57 | Шпилька ввода | ВН (М12*1,75) | шт | 6 |  |  |  |  |
| 58 | Шпилька ввода | НН (М12*1,75) | шт | 4 |  |  |  |  |
| 59 | Шпилька ввода | НН (М16*2,0) | шт | 3 |  |  |  |  |
| 60 | Шпилька ввода | НН (М20*1,5) | шт | 3 |  |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж.д., код 988306. Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети», код 2452. ОКПО 97053894, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. тел. (4234) 330-019 и (4234)305-283. Савенков А. В. Для багажа: Багаж ст. Уссурийск ДВЖД Багажное отделение; Для транспортных компаний: 690000, г. Владивосток ул. Стрелковая 21-23. тел. (4232) 212-973, факс (4232)211-039; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |  |  |  |  |
| 1 | Ввод | ВН (ВСТА-10/250) ТМ 25-1000кВА | шт | 12 |  |  |  |  |
| 2 | Ввод | НН (ВСТ-1/250) к ТМ 25-160кВА | шт | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Ввод | НН (ВСТ-1/630) к ТМ 400кВА | шт | 12 |  |  |  |  |
| 4 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 48 |  |  |  |  |
| 5 | Гайка | М20*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 36 |  |  |  |  |
| 6 | Головка изоляторная | Ф12 ВН | шт | 12 |  |  |  |  |
| 7 | Головка изоляторная | Ф12 НН I | шт | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Головка изоляторная | Ф20 НН III | шт | 12 |  |  |  |  |
| 9 | Головка переключателя в сборе | --------------------------------- | шт | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Зажим контактный НН | ТМ-160 кВА (М12*1,75) | шт | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Зажим контактный НН | ТМ-400 кВА (М20х1,5) | шт | 12 |  |  |  |  |
| 12 | Отстойник расширительного бака | ----------------------- | шт | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-400,-630,-1000 95А | шт | 4 |  |  |  |  |
| 14 | Прокладка отстойника расширительного бака | ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 15 | Профиль вулканизированный 8мм*20мм (УМ полоса 8*20) | ГОСТ 12855-77 | кг | 6 |  |  |  |  |
| 16 | Стекло маслоуказателя | ТУ 6-06-68-89 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 17 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН I | шт | 14 |  |  |  |  |
| 18 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ВН | шт | 12 |  |  |  |  |
| 19 | Уплотнитель (под изолятором) 25 - 160 кВА | тип ВН | шт | 12 |  |  |  |  |
| 20 | Уплотнитель (под изолятором) 250 - 630 кВА | тип ВН | шт | 12 |  |  |  |  |
| 21 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННI | шт | 10 |  |  |  |  |
| 22 | Шайба 12 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 32 |  |  |  |  |
| 23 | Шайба 20 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 24 |  |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»: 679016, РФ, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804 Код предприятия-9532, ОКПО-00106477 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка отстойника расширительного бака | ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Уплотнитель (под изолятором) 25 - 160 кВА | тип ВН | шт | 15 |  |  |  |  |
| 3 | Уплотнитель (под изолятором) 250 - 630 кВА | тип ВН | шт | 21 |  |  |  |  |
| 4 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННI | шт | 28 |  |  |  |  |
| 5 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35 кВ | 10кВ d=14мм | шт | 14 |  |  |  |  |
| 6 | Шпилька ввода | ВН (М12*1,75) | шт | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Шпилька ввода | НН (М12*1,75) | шт | 15 |  |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»: 678901, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Алдан, ул. Линейная, 4 телефон службы МТС (411-45) 3-69-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: до 30.04.2015г.

## Отборочные критерии к Поставщику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

3.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

## Отборочные критерии к продукции.

4.1. Срок поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.03.2015г.

4.2. Наличие у Участника сертификата соответствия добровольной сертификации, в случае если данная продукция не имеет сертификата соответствия добровольной сертификации, то Участник обязательно должен предоставить технический паспорт на предлагаемую продукцию.

4.3. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев или гарантии завода изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.4. Продукция должна быть новая 2014-2015гг. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.5. В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                             				М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			    	                                 С.А. Коржов

Верютин В.А.

Тел./ Факс:397-321,

Е-mail: veryutin-va@drsk.ru