Приложение №1

21.10.14 г.  № 02-01-07-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

- Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

| Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |  |  |  |  |
| 1 | Картон прокладочный | 0,8 мм | шт | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Картон электроизоляционный ЭВ-2,5 мм | ГОСТ 2824-86 | кг | 15 |  |  |  |  |
| 3 | Картон электроизоляционный ЭВ-3,5 мм | ГОСТ 2824-86 | кг | 240 |  |  |  |  |
| 4 | Паронит ПОН-Б 0,4 | ГОСТ 481-80 | кг | 15 |  |  |  |  |
| 5 | Пластина трансформаторная УМ- 2,0 | ГОСТ-12855 | кг | 12 |  |  |  |  |
| 6 | Пластина трансформаторная УМ- 4,0 | ГОСТ-12855 | кг | 23 |  |  |  |  |
| 7 | Пластина трансформаторная УМ- 8,0 | ГОСТ-12855 | кг | 261,5 |  |  |  |  |
| 8 | Пластина трансформаторная УМ- 5,0 | ГОСТ-12855 | кг | 127 |  |  |  |  |
| 9 | Пластина трансформаторная УМ- 6,0 | ГОСТ-12855 | кг | 36,5 |  |  |  |  |
| 10 | Пластина трансформаторная УМ-10,0 | ГОСТ-12855 | кг | 55,5 |  |  |  |  |
| 11 | Полоса резиновая | МБС 15х6 мм | кг | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Резина полосовая 12х30 МБС | ГОСТ 7338-77 | кг | 326 |  |  |  |  |
| 13 | Рукав газосварочный (кислород) III-9-2,00 | ГОСТ 9356-76 | м | 80 |  |  |  |  |
| 14 | Рукав напорно-всасывающий антистатический | МБС 32-0,8, ТУ 38.105373-91 d-32 мм, Р-0,8 МПа | м | 40 |  |  |  |  |
| 15 | Рукав напорный с текстильным каркасом (бензин) Б-25 -1,0 | ГОСТ 18698-79 d- 25 мм, Р-1,0 МПа | м | 40 |  |  |  |  |
| 16 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 10,0 | 7338-90 | кг | 10 |  |  |  |  |
| 17 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 3,0 | 7338-90 | кг | 10 |  |  |  |  |
| 18 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 4,0 | 7338-90 | кг | 10 |  |  |  |  |
| 19 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 5,0 | 7338-90 | кг | 10 |  |  |  |  |
| 20 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 6,0 | 7338-90 | кг | 30 |  |  |  |  |
| 21 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 8,0 | 7338-90 | кг | 10 |  |  |  |  |
| 22 | Техпластина 2Н-1 ТМКЩ-С 4,0 | 7338-90 | кг | 10 |  |  |  |  |
| 23 | Техпластина 2Н-1 ТМКЩ-С 40,0 | 7338-90 | кг | 10 |  |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты Филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»: 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |
| Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |  |  |  |  |
| 1 | Полоса резиновая | МБС 15х6 мм | кг | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Резина полосовая 12х30 МБС | ГОСТ 7338-77 | кг | 31 |  |  |  |  |
| 3 | Резина полосовая | 8*20 МБС | кг | 37 |  |  |  |  |
| 4 | Резина сырая вальцованная 7-ИРП-1348-1В, 8 мм | ТУ 38.1051082-86 | кг | 7 |  |  |  |  |
| 5 | Стержень фторопластовый вертикального прессования d= 45 мм | ТУ6-05-810 | кг | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 10,0 | ГОСТ 7338-90 | кг | 154,5 |  |  |  |  |
| 7 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 3,0 | ГОСТ 7338-90 | кг | 28 |  |  |  |  |
| 8 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 4,0 | ГОСТ 7338-90 | кг | 16 |  |  |  |  |
| 9 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 5,0 | ГОСТ 7338-90 | кг | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 6,0 | ГОСТ 7338-90 | кг | 129,5 |  |  |  |  |
| 11 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 8,0 | ГОСТ 7338-90 | кг | 87,5 |  |  |  |  |
| 12 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 2,0 | ГОСТ 7338-90 | кг | 6 |  |  |  |  |
| 13 | Труба гофрированная гибкая из ПХВ d- 32 мм | ТУ 2247-001-75351071-2006 | м | 870 |  |  |  |  |
| 14 | Труба гофрированная ПХВ d- 16 мм | ТУ 2247-001-75351071-2006 | м | 20 |  |  |  |  |
| 15 | Труба гофрированная ПХВ d- 20 мм | ТУ 2247-001-75351071-2006 | м | 300 |  |  |  |  |
| 16 | Труба гофрированная ПХВ d- 25 мм | ТУ 2247-001-75351071-2006 | м | 100 |  |  |  |  |
| 17 | Труба гофрированная ПХВ d -50 мм | ТУ 2247-001-75351071-2006 | м | 190 |  |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А Станция Комсомольск ДВЖД код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847, |  |  |  |  |  |  |  | шт. |
| Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |  |  |  |  |
| 1 | Картон электроизоляционный ЭВ-0,4 мм | ГОСТ 2824-86 | кг | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Пластина трансформаторная УМ- 8,0 | ГОСТ-12855 | кг | 26 |  |  |  |  |
| 3 | Пластина трансформаторная УМ- 3,0 | ГОСТ-12855 | кг | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Пластина трансформаторная УМ- 5,0 | ГОСТ-12855 | кг | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Пластина трансформаторная УМ- 6,0 | ГОСТ-12855 | кг | 77 |  |  |  |  |
| 6 | Пластина трансформаторная УМ-10,0 | ГОСТ-12855 | кг | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Резина полосовая 12х30 МБС | ГОСТ 7338-77 | кг | 15 |  |  |  |  |
| 8 | Резина полосовая 5х12 МБС | ГОСТ 7338-77 | кг | 17 |  |  |  |  |
| 9 | Резина полосовая | 8*20 МБС | кг | 156 |  |  |  |  |
| 10 | Рукав газосварочный (кислород) III-9-2,00 | ГОСТ 9356-76 | м | 30 |  |  |  |  |
| 11 | Стержень фторопластовый вертикального прессования d= 45 мм | ТУ6-05-810 | кг | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 10,0 | 7338-90 | кг | 308 |  |  |  |  |
| 13 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 3,0 | 7338-90 | кг | 19 |  |  |  |  |
| 14 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 4,0 | 7338-90 | кг | 113 |  |  |  |  |
| 15 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 5,0 | 7338-90 | кг | 53 |  |  |  |  |
| 16 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 6,0 | 7338-90 | кг | 236 |  |  |  |  |
| 17 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 8,0 | 7338-90 | кг | 20 |  |  |  |  |
| 18 | Труба гофрированная ПХВ d -50 мм | ТУ 2247-001-75351071-2006 | м | 170 |  |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»: 680009, РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код - 970001 Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |  |  |  |  |
| 1 | Картон асбестовый КАОН 2 | ГОСТ 2850 | кг | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Картон электроизоляционный ЭВ- 1мм | ГОСТ 2824-86 | кг | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Картон электроизоляционный ЭВ- 3 мм | ГОСТ 2824-86 | кг | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Картон электроизоляционный ЭВ-0,5 мм | ГОСТ 2824-86 | кг | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Картон электроизоляционный ЭВ-2 мм | ГОСТ 2824-86 | кг | 65 |  |  |  |  |
| 6 | Пластина трансформаторная УМ- 2,0 | ГОСТ-12855 | кг | 5,8 |  |  |  |  |
| 7 | Пластина трансформаторная УМ- 20,0 | ГОСТ-12855 | кг | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Пластина трансформаторная УМ- 4,0 | ГОСТ-12855 | кг | 5 |  |  |  |  |
| 9 | Пластина трансформаторная УМ- 8,0 | ГОСТ-12855 | кг | 79 |  |  |  |  |
| 10 | Пластина трансформаторная УМ- 3,0 | ГОСТ-12855 | кг | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Пластина трансформаторная УМ- 6,0 | ГОСТ-12855 | кг | 45,4 |  |  |  |  |
| 12 | Пластина трансформаторная УМ-10,0 | ГОСТ-12855 | кг | 199 |  |  |  |  |
| 13 | Пластина трансформаторная УМ-12,0 | ГОСТ-12855 | кг | 121 |  |  |  |  |
| 14 | Резина полосовая 12х30 МБС | ГОСТ 7338-77 | кг | 159 |  |  |  |  |
| 15 | Рукав газосварочный (кислород) III-9-2,00 | ГОСТ 9356-76 | м | 55 |  |  |  |  |
| 16 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 10,0 | 7338-90 | кг | 310 |  |  |  |  |
| 17 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 12,0 | 7338-90 | кг | 23 |  |  |  |  |
| 18 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 20,0 | 7338-90 | кг | 8 |  |  |  |  |
| 19 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 3,0 | 7338-90 | кг | 10 |  |  |  |  |
| 20 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 4,0 | 7338-90 | кг | 87 |  |  |  |  |
| 21 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 5,0 | 7338-90 | кг | 58 |  |  |  |  |
| 22 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 6,0 | 7338-90 | кг | 75 |  |  |  |  |
| 23 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 8,0 | 7338-90 | кг | 176 |  |  |  |  |
| 24 | Техпластина 2Н-1 ТМКЩ-С 5,0 | 7338-90 | кг | 4 |  |  |  |  |
| 25 | Техпластина 2Н-1 ТМКЩ-С 6,0 | 7338-90 | кг | 45 |  |  |  |  |
| 26 | Фторопласт круглый d - 30 мм | ГОСТ 10007-80 | кг | 20 |  |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж.д., код 988306. Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети», код 2452. ОКПО 97053894, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. тел. (4234) 330-019 и (4234)305-283. Савенков А. В. Для багажа: Багаж ст. Уссурийск ДВЖД Багажное отделение; Для транспортных компаний: 690000, г. Владивосток ул. Стрелковая 21-23. тел. (4232) 212-973, факс (4232)211-039; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |  |  |  |  |
| 1 | Кольца уплотнительные | 12*25*12 | шт | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Лента изоляционная | ПВХ 90г | шт | 9 |  |  |  |  |
| 3 | Лента изоляционная | Х/Б (300г) | шт | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Лента изоляционная | ПВХ Navigator | шт | 50 |  |  |  |  |
| 5 | Пластина трансформаторная УМ- 4,0 | ГОСТ-12855 | кг | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Пластина трансформаторная УМ- 6,0 | ГОСТ-12855 | кг | 19 |  |  |  |  |
| 7 | Пластина трансформаторная УМ-10,0 | ГОСТ-12855 | кг | 100 |  |  |  |  |
| 8 | Резина полосовая | 8*20 МБС | кг | 50 |  |  |  |  |
| 9 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 4,0 | ГОСТ 7338-90 | кг | 30 |  |  |  |  |
| 10 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 8,0 | ГОСТ 7338-90 | кг | 77 |  |  |  |  |
| 11 | Трубка полихлорвиниловая | ПХВ d-10мм. | кг | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Трубка полихлорвиниловая | ПХВ d-4мм. | кг | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Трубка полихлорвиниловая | ПХВ d-5мм. | кг | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Шнур асбестовый ШАОН 12 | ГОСТ 1779-83 | кг | 2 |  |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»: 679016, РФ, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804 Код предприятия-9532, ОКПО-00106477 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |  |  |  |  |
| 1 | Рукав газосварочный (кислород) III-12-2,00 | ГОСТ 9356-76 | м | 60 |  |  |  |  |
| 2 | Рукав напорный 32-16 МБС, универсальный | ГОСТ 10362 | м | 110 |  |  |  |  |
| 3 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 10,0 | ГОСТ 7338-90 | кг | 92 |  |  |  |  |
| 4 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 18,0 | ГОСТ 7338-90 | кг | 42 |  |  |  |  |
| 5 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 3,0 | ГОСТ 7338-90 | кг | 6 |  |  |  |  |
| 6 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 30,0 | ГОСТ 7338-90 | кг | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 36,0 | ГОСТ 7338-90 | кг | 8 |  |  |  |  |
| 8 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 5,0 | ГОСТ 7338-90 | кг | 120 |  |  |  |  |
| 9 | Техпластина 2Н-1 МБС-С 8,0 | ГОСТ 7338-90 | кг | 51 |  |  |  |  |
| 10 | Ткань асбестовая АТ-1 | ГОСТ 6102 | м | 9 |  |  |  |  |
| 11 | Ткань асбестовая АТ-2 | ГОСТ 6102 | м | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Ткань асбестовая АТ-9 | ГОСТ 6102 | м | 20 |  |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»: 678901, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Алдан, ул. Линейная, 4 телефон службы МТС (411-45) 3-69-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: до 30.04.2015г.

## Отборочные критерии к Поставщику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

3.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

## Отборочные критерии к продукции.

4.1. Срок поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.03.2015г.

4.2. Наличие у Участника сертификата соответствия добровольной сертификации, в случае если данная продукция не имеет сертификата соответствия добровольной сертификации, то Участник обязательно должен предоставить технический паспорт на предлагаемую продукцию.

4.3. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев или гарантии завода изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.4. Продукция должна быть новая 2014-2015гг. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.5. В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                             				М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			    	                                 С.А. Коржов

Верютин В.А.

Тел./ Факс:397-321,

Е-mail: veryutin-va@drsk.ru