.

Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________

Ул. Линейная,4, г.Алдан  РС(Якутия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584

E-mail: doc@aldan.drsk.ru

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Директор Филиала ОАО «ДРСК» - «Южно-Якутские электрические сети» ________________ И.В.Шкурко «___» _______ 2014 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое обслуживание средств пожароохранной сигнализации

1. Основание для проведения работ по охране:

Годовая комплексная программа закупок ОАО «ДРСК» на 4 квартал 2014 года под производственные программы 2015 года (раздел 9. Прочие закупки).

2. Цель работы:

2.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию средств пожароохранной сигнализации филиала «ЮЯЭС».

«Заказчик» - филиал ОАО ДРСК»-«ЮЯЭС» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию пожароохранно- сигнализации центральных баз: Алданских Районных Распределительных Сетей, Томмотских Районных Электрических Сетей, Центральной Ремонтно-производственной базы г. Алдан, Нерюнгринских Районных Электрических Сетей, Административного здания управления.

1. Описание объектов:

1.1. Административные здания управления филиала – выполнены из кирпича, с ж/бетонным перекрытием имеет, 2-х этажное строение – расположенное в черте населенного пункта в окружении жилого частного сектора;

1.2.  Административное  здание Алданских Районных Распределительных Сетей, здание лаборатории  –  оба здания выполнены из кирпича, с ж/бетонным перекрытием, имеют 2-х этажные строения. Здание гаража Алданских Районных Распределительных Сетей – выполнено из кирпича, с ж/бетонным перекрытием имеет, одно  этажное строение. Территория Алданских Районных Распределительных Сетей имеет периметральное ограждение, расположена в черте населенного пункта в окружении жилого частного сектора;

1.3. Здание гаража Томмотских  Районных Электрических Сетей – выполнено из кирпича с ж/бетонным перекрытием имеет, одно  этажное строение. Территория имеет периметральное ограждение - расположена в черте населенного пункта в окружении жилого частного сектора;

1.4.  Производственные здания Центральной Ремонтно-Производственной Базы:

- Столярная мастерская -  выполнено из кирпича, с ж/бетонным перекрытием имеют, имеет одно  этажное строение;

- Электрокотельная - выполнено из кирпича, с ж/бетонным перекрытием имеет, одно  этажное строение;

- Верхний стояночный бокс автомобилей - выполнено из кирпича, с ж/бетонным перекрытием имеет, одно  этажное строение;

- Нижний стояночный бокс автомобилей - выполнено из кирпича, с ж/бетонным перекрытием имеет, одно  этажное строение;

- Лабораторно – производственный корпус - выполнены из кирпича, с ж/бетонным перекрытием имеет, 2-х этажное строение;

- Здание диспетчерской - выполнено из кирпича, с ж/бетонным перекрытием имеет, одно  этажное строение;

- Здание котельной - выполнено из кирпича, с ж/бетонным перекрытием имеет, одно  этажное строение;

Территория Центральной Ремонтно- Производственной Базы имеет периметральное ограждение, расположена в черте населенного пункта в окружении жилого частного сектора;

1.5. Административное здание и гаража Нерюнгринских Районных Электрических Сетей – выполнены из кирпича, с ж/бетонным перекрытием имеет, 3-х этажное строение – расположенное в лесном массиве, в окружении производственной базы Нерюнгринских Районных Электрических Сетей не имеются жилого частного сектора, иных сторонних производственных  организаций. Территория имеет периметральное ограждение;

2.  Наименование выполняемых работ:

2.1. Перечень основных работ по техническому обслуживанию пожароохранной сигнализации:

2.1.1.   Проверка работоспособности пожароохранной сигнализации (ОПС)  и тестирование основных узлов 1 раз в месяц;

2.1.2.  Производство текущего ремонта и профилактического ремонта (ОПС);

2.1.3.   Внешний осмотр основных частей системы на отсутствие повреждений, коррозий, грязи прочности крепления, наличие пломб и т.п. 1 раз в месяц;

2.1.4.   Изменение настроек (ОПС) (по необходимости и по желанию Заказчика);

2.1.5.   Рекомендации  и ответы на вопросы возникшие во время эксплуатации (ОПС);

2.1.6. Представление информации о новых системах (ОПС), оборудовании, произошедших изменениях по требованию «Заказчика»;

    - Обучать и в дальнейшем консультировать уполномоченных представителей «Заказчика» по всем вопросам, касающихся эксплуатации, любые консультации по телефону;

2.2.   Перечень оборудования ОПС установленного в Административные здания управления филиала по адресу:   ул. Линейная 4,  г.Алдан,

РС (Якутия), 678901.

| № | Наименование оборудования, модель, серийный номер | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор «Риф –Стринг» | 5 |  |
| 2 | Датчики магнитные контактные СМК | 101 |  |
| 3 | Прибор «Сигнал 20» | 2 |  |
| 4 | Прибор приемно-контрольный «Кварц» | 2 |  |
| 5 | Блок питания Скат 1200 (ИВЕПР-12) | 4 |  |
| 6 | Аккумулятор 7,0 А | 4 |  |
| 7 | Прибор речевого оповещения пожарной сигнализации «Рокот» | 1 |  |
| 8 | Охранные датчики «Астра 5» | 20 |  |
| 9 | Охранные датчики «Астра 8» | 8 |  |
| 10 | Охранные датчики «Астра С» | 19 |  |
| 11 | Охранные датчики «Астра 7» | 5 |  |
| 12 | Пожарные датчики дымовые «ДИП – 3СУ» | 78 |  |
| 13 | Информационное табло «Выход» | 7 |  |
| 14 | Акустические система АС -2-1 для оповещения о пожаре | 3 |  |
| 15 | Тревожная кнопка с выводом сигнала на пульт ЧОП «Флагман» | 1 |  |
| 16 | Кабель канал 20*10 | 400 м. |  |
| 17 | Питающая и информационная сеть протяженностью | 1300 м. |  |

2.3. Перечень оборудования ОПС установленного в Алданских Районных Распределительных Сетях по   адресу:   пер. Незаметный 14, г. Алдан,

РС (Якутия), 678901

| № | Наименование оборудования, модель, серийный номер | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор охранно-пожарный «Гранит 3» | 1 |  |
| 2 | Прибор «Сигнал 20» | 2 |  |
| 3 | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой «Маяк 12 КП» | 3 |  |
| 4 | Прибор ПС приёмно-контрольные «Кварц» | 1 |  |
| 5 | Блок питания Скат 1200 (ИВЕПР-12) | 4 |  |
| 6 | Аккумулятор 7,0 А | 4 |  |
| 7 | Датчики магнитные контактные СМК | 25 |  |
| 8 | Пожарный датчики дымовые «ДИП -3СУ» | 75 |  |
| 9 | Охранные датчики «Астра 5» | 14 |  |
| 10 | Охранные датчики «Астра 8» | 25 |  |
| 11 | Охранные датчики «Астра С» | 4 |  |
| 12 | Датчики пожарный тепловые ИП- 212 | 100 |  |
| 13 | Информационное табло «Выход» | 4 |  |
| 13 | Кабель канал 20*10 | 260м. |  |
| 14 | Питающая и информационная сеть протяженностью | 3500м. |  |

2.4.   Перечень оборудования  ПС в  гараже Томмотского РЭС установленного по адресу:  ул. Нагорная 23, г.Алдан, РС (Якутия), 678954

| № | Наименование оборудования, модель, серийный номер | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор охранно-пожарный «Гранит 8» | 2 |  |
| 2 | Прибор ОПС 8 лучей | 1 |  |
| 3 | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой «Маяк 12 КП» | 3 |  |
| 4 | Прибор речевого оповещения пожарной сигнализации «Рокот» | 1 |  |
| 5 | Акустические система АС -2-1 для оповещения о пожаре | 3 |  |
| 6 | Информационное табло «Выход» | 7 |  |
| 7 | Датчики пожарный тепловые ИП- 212 | 2 |  |
| 8 | Пожарный датчики дымовые «ДИП -3СУ» | 40 |  |
| 9 | Аккумулятор 7,0 А | 1 |  |
| 10 | Кабель канал 20*10 | 200м. |  |
| 11 | Питающая и информационная сеть протяженностью | 1500м. |  |

2.5.  Перечень оборудования ОПС установленного на Центральной Ремонтно – Производственной Базе по адресу: ул. Тарабукина 60 (а), г.Алдан,

РС (Якутия), 678901

| № | Наименование оборудования, модель, серийный номер | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор «Риф –Стринг» | 2 |  |
| 2 | Блок питания Скат 1200 С | 3 |  |
| 3 | Прибор ПС приёмно-контрольные «Кварц» | 4 |  |
| 4 | Прибор «Сигнал 20» | 1 |  |
| 5 | Пожарный датчики дымовые «ДИП -3СУ» | 64 |  |
| 6 | Пожарный датчики пламени «Пульсар-01» | 1 |  |
| 7 | Аккумулятор 7,0 А/ч | 5 |  |
| 8 | Датчики магнитные контактные СМК | 9 |  |
| 9 | Датчики пожарный тепловые ИП- 212 | 185 |  |
| 10 | Охранные датчики «Астра 5» | 10 |  |
| 11 | Охранные датчики «Астра 8» | 4 |  |
| 12 | Охранные датчики «Астра С» | 4 |  |
| 13 | Охранные датчики «Астра 7» | 3 |  |
| 14 | Световой указатель выхода табло "выход" | 4 |  |
| 15 | Кабель канал 20*10 | 560 м |  |
| 16 | Питающая и информационная сеть протяженностью | 5500 м |  |

2.6. Перечень оборудования ОПС установленного в Нерюнгринских Районных Рапределительных Сетях по адресу: п.г.т. Серебрянный Бор, Нерюнгринский район, РС (Якутия), 678995

| № | Наименование оборудования, модель, серийный номер | Кол-во |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок питания резервный «ИВЭПР 12/5 К2 | 3 |  |  |
| 2 | Аккумулятор 7 А/ч | 6 |  |  |
| 3 | Контроллер двухпроводной линии С-2000КДЛ | 1 |  |  |
| 4 | Сигнально-пусковой блок С-2000 СП1 | 1 |  |  |
| 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР -513-3А | 11 |  |  |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А | 88 |  |  |
| 7 | Пульт контроля и управления С2000М | 1 |  |  |
| 8 | Извещатель тепловой ИП 114-5-А2 | 65 |  |  |
| 9 | Прибор управления речевым оповещением «РОКОТ» | 3 |  |  |
| 10 | Аккустическая система АС2-1 | 10 |  |  |
| 11 | Световой оповещатель « Кristal» TL-12В «Выход» | 15 |  |  |
| 12 | Адресный расширитель С 2000-АР2 | 4 |  |  |
| 13 | Аккумулятор 12 В, 2,3а/ч, | 3 |  |  |
| 14 | Пульт контроля и управления «Сигнал – 20М» | 2 |  |  |
| 15 | Извещатель охранно-объемный « Астра – 5А» | 19 |  |  |
| 16 | Извещатель охранный типа штора «Астра -5Б» | 41 |  |  |
| 17 | Датчик охранный магнитоконтактный СМК ИО 102-32 | 11 |  |  |
| 18 | Датчик на гаражные и металлические ворота СМК ИО 102-20/Б»М |  | 8 |  |
| 19 | Аварийный светильник |  | 2 |  |

- Условия оплаты:  ежемесячно в течении 10 дней следующего месяца за отчетным.

4. Обязательным условием является:

  - Наличие соответствующего разрешения на данный вид деятельности со сроком действия на весь период договора.

  - Указать форму  бухгалтерского учета  для целей налогообложения (плательщики НДС или нет);

  - Указать стоимость работ на техническое обслуживание за месяц;

  - Ценовое предложение должно учитывать без исключения все наименования и виды услуг, предусмотренные Техническим заданием.

  - В составе организации, в подразделении осуществляющей обслуживание оборудования средств охранной, тревожной  и пожарной сигнализации, должно быть территориально расположено в Алданском районе.

  - Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов не менее 5 лет.

  - Наличие квалифицированного персонала и техническая оснащенность претендента.

  - Исполнитель должен иметь круглосуточную диспетчерскую службу (оперативного дежурного) и устойчивую радиосвязь объектов с ней.

5. Условия выполнения работ: в условиях действующего предприятия, без остановки рабочего процесса и временного характера.

6.  Общие требования к выполнению работ.

Все работы по ТО, ремонту и настройке оборудования должны осуществляться на основании следующих документов:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.);

- Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СНиП 21–01–97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ГОСТ 12.1030–81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

- ГОСТ 14254–96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками»;

- безопасность при работе на высоте — руководствоваться требованиям ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте;

- мероприятия по охране труда — охрана труда рабочих должна обеспечиваться в соответствии с действующими нормами и правилами выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). Организация  рабочей площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

7.  Требования к качеству работ,  безопасность выполняемых работ.

7.1. «Исполнитель» обязан безвозмездно исправить по требованию «Заказчика» все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг «Исполнитель» допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки;

7.2. При проведении ТО и ремонта ИТСО должны приниматься меры для исключения нарушения интерьера, существующей отделки помещений, а также окон и дверей.	  После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений;

7.3. Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с «заказчиком». Внесение изменений допускается только с письменного согласия «заказчика».

8.  Критерии оценки выполняемых работ: Работы выполняются согласно договорным обязательствам.

9.  Срок выполнения работ – с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 г. включительно.

И.о. начальника службы  экономической

безопасности  филиала ОАО «ДРСК»

- «Южно - Якутские электрические сети»	                    		 С.А.Бутаков

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Генерального директора

по безопасности ОАО "ДРСК"	С.А. Клачков

«        »   ____________  2014г.

Начальник службы экономической                                                                         безопасности ОАО «ДРСК»	                                                               И.А. Лаптев

«         »  ____________   2014г.