## Лист1
Приложение №2
к тех.заданию
Перечень устройств и оборудования
1 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики базы СП ПЮЭС (г.Владивосток, ул.Стрелковая)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Устройства сигнальные световые всех типов НБО-12 | шт. | 68
| 2 | Блок питания и заряда РИП-12 | шт. | 15
| 3 | Устройство УПКОП | шт. | 1
| 4 | Контроллер 2-х проводной линии С2000-КДЛ | шт. | 2
| 5 | Блок питания СКАТ-1200 | шт. | 3
| 6 | Прибор приемо-контрольный Сигнал-10 | шт. | 4
| 7 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт. | 26
| 8 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А | шт. | 55
| 9 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-45А | шт. | 8
| 10 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 16
| 11 | Прибор ППКОП Сигнал-20П | шт. | 4
| 12 | Блок контрольно пусковой С2000-КПБ | шт. | 2
| 13 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | шт. | 5
| 14 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А | шт. | 4
| 15 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3ПАМ | шт. | 10
| 16 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 19
| 17 | Оповещатель свето-звуковой ОПОП 124-7 | шт. | 8
| 18 | Коробка КРТП-10 | шт. | 4
| 19 | Коробка УК-2П | шт. | 20
| 20 | Кабель канал 40х16 | м. | 74
| 21 | Кабель канал 20х10 | м. | 210
| 22 | Световое табло "Выход" | шт. | 12
| 23 | Коробка под автомат | шт. | 3
| 24 | Автоматический выключатель 2п 10А | шт. | 3
| 25 | Аккумулятор 12В 12Ач | шт. | 3
| 26 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 760
| 27 | Кабель ПВС 3х1,5 | м. | 70
| 28 | Кабель UTR 5-e 4х2х0,5 с тросом | м. | 360
| 29 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 25
| 30 | Провод КПСЭнг-FRLS FE 1х2х0,2 | м. | 450
| 31 | Провод КПСЭнг-FRLS FE 2х2х0,5 | м. | 100
| 32 | Провод КПСЭнг-FRLS FE 1х2х0,5 | м. | 100
| 33 | Прибор ППКОП С2000-4 | шт. | 2
| 34 | Прибор ППКОП - блок индикации С2000-БИ | шт. | 4
| 35 | Пульт управления С2000-КС | шт. | 4
| 36 | Блок управления и контроля «С2000 М» | шт. | 1
| 37 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИП 103/51С-3А | шт. | 267
| 38 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 75
| 39 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-70 | шт. | 228
| 40 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 50
| 41 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 60
| 42 | Соединительная линия однопарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 150
2 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики ПС 35/6 кВ "Сахарный ключ" СП ПЮЭС (г..Владивосток)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор "С 2000-М" | шт. | 1
| 2 | Прибор "С 2000-2" | шт. | 3
| 3 | Прибор "С 2000-СП1" | шт. | 1
| 4 | Сигнал-20М | шт. | 1
| 5 | Сигнал-10 | шт. | 1
| 6 | Блок бесперебойного питания СКАТ 1200М | шт. | 2
| 7 | Считыватель накладной PERCO-RP-15MW | шт. | 5
| 8 | Извещатель охранный Астра 5 | шт. | 6
| 9 | Извещатель дымовой ИП-212-3СУ | шт. | 14
| 10 | Извещатель ручной ИПР-513-6 | шт. | 4
| 11 | Извещатель магнитоконтактный СМК-26 | шт. | 8
| 12 | Оповещатель комбинированный Маяк-12-К | шт. | 4
3 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики ПС 110/35/6 кВ "Спутник" СП ПЮЭС (г..Владивосток)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор "С 2000-М" | шт. | 2
| 2 | Прибор "С 2000-2" | шт. | 4
| 3 | Прибор "С 2000-СП1" | шт. | 2
| 4 | Сигнал-20М | шт. | 2
| 5 | Сигнал-10 | шт. | 1
| 6 | Блок бесперебойного питания СКАТ 1200М | шт. | 3
| 7 | Считыватель накладной PERCO-RP-15MW | шт. | 5
| 8 | Извещатель охранный Астра 5 | шт. | 8
| 9 | Извещатель дымовой ИП-212-3СУ | шт. | 25
| 10 | Извещатель ручной ИПР-513-6 | шт. | 8
| 11 | Извещатель магнитоконтактный СМК-26 | шт. | 14
| 12 | Оповещатель комбинированный Маяк-12-К | шт. | 6
4 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Закрытая ПС 110/35/6 кВ "Орлиная" СП ПЮЭС (г.Владивосток)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Насадок С-Р-В-200-1 | шт. | 41
| 2 | Модуль МСО 150-100-12 | шт. | 19
| 3 | Устройства сигнальные световые всех типов НБО-12 | шт. | 26
| 4 | Блок питания и заряда Скат 2400 | шт. | 4
| 5 | Устройство УПКОП 135 | шт. | 1
| 6 | Прибор ППКОП Сигнал-20П | шт. | 4
| 7 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 12
| 8 | Прибор ППКОП С2000-КПБ | шт. | 9
| 9 | Прибор С 2000 АСПТ | шт. | 5
| 10 | Прибор С2000 СП-1 | шт. | 3
| 11 | Шлейф с автоматическими охранными извещателями магнито-контактыми типа ИО 102-20 | шт. | 27
| 12 | Блок управления и контроля «С2000 М» | шт. | 1
| 13 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИК Фотон | шт. | 19
| 14 | Шлейф с автоматическими пожарными извещателями пламени типа Пульсар | шт. | 8
| 15 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 11
| 16 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени | шт. | 103
| 17 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСРЭВ нгFRLS 4х0,5 | шт. | 60
| 18 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 30
| 19 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСРЭВ нгFRLS 2х0,5 | шт. | 60
5 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики ПС 110/35/6 кВ "Бурная" СП ПЮЭС (г.Владивосток)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Устройства сигнальные световые всех типов НБО-12 | шт. | 17
| 2 | Блок питания и заряда Скат 2400 | шт. | 6
| 3 | Прибор ППКОП Сигнал-20П | шт. | 6
| 4 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 16
| 5 | Прибор ППКОП С2000-КПБ | шт. | 3
| 6 | Прибор С 2000-4 | шт. | 3
| 7 | Прибор С2000 СП-1 | шт. | 3
| 8 | Замок электромагнитный EL-371 | шт. | 1
| 9 | Считыватель ключей ТМ | шт. | 1
| 10 | Шлейф с автоматическими охранными извещателями магнито-контактыми типа ИО 102-20 | шт. | 22
| 11 | Блок управления и контроля «С2000 М» | шт. | 3
| 12 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИК Фотон | шт. | 14
| 13 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 15
| 14 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени | шт. | 43
| 15 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСРЭВ нгFRLS 4х0,5 | шт. | 50
| 16 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 30
| 17 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСРЭВ нгFRLS 2х0,5 | шт. | 50
6 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики ОДИАС СП ПЮЭС АБК (г.Владивосток, ул.Пушкинская)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Устройства сигнальные световые всех типов НБО-12 | шт. | 11
| 2 | Блок питания и заряда Скат 2А | шт. | 1
| 3 | Прибор ППКОП Гранит 24 | шт. | 1
| 4 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 12
| 5 | Прибор ППКОП Гранит ПУ | шт. | 1
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 9
| 7 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-70 | шт. | 74
| 8 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 103-5/1С-3А | шт. | 4
| 9 | Модуль порошкового пожаротушения "Буран" | шт. | 2
| 10 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 10
| 11 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 2
| 12 | Соединительная линия однопарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 70
7 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Артёмовский РЭС СП ПЮЭС
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Блок питания и заряда ББП-20 | шт. | 4
| 2 | Блок питания и заряда ИВЭПР-4-02 | шт. | 1
| 3 | Прибор ППКОП Сигнал-20П | шт. | 1
| 4 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 15
| 5 | Прибор ППКОП С2000-4 | шт. | 3
| 6 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | шт. | 1
| 7 | Радиопреобразователь интерфейса "С2000-РПИ" | шт. | 4
| 8 | Блок управления и контроля «С2000 М» | шт. | 1
| 9 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 15
| 10 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 96
| 11 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 7
| 12 | Устройства сигнальные световые всех типов НБО-12 | шт. | 15
| 13 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 20
| 14 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 40
| 15 | Соединительная линия однопарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 170
8 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики ПС "Береговая" СП ПЮЭС (г.Большой-Камень)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ПКОП "ВЭРС-16ПК" | шт. | 1
| 2 | Прибор ПКП "Корунд-1ИМ" | шт. | 1
| 3 | Прибор ПКОП "УОТС 1-1А" | шт. | 2
| 9 | Извещатель дымовой ИП-212-45 | шт. | 20
| 10 | Извещатель ручной ИПР-513-6 | шт. | 6
| 11 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101/1А | шт. | 42
9 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Артёмовский РРЭС СП ПЮЭС
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 11
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 5
| 4 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-89 | шт. | 60
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 9
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 11
| 7 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 10
| 8 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 6
| 9 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 80
10 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Партизанский РРЭС СП ПЮЭС
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 2
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 18
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 10
| 4 | Блок питания и заряда ББП-20 | шт. | 2
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 65
| 6 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 4
| 7 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 13
| 8 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 20
| 9 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 12
| 10 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 110
11 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Лазовского мастерского участка Партизанского РЭС СП ПЮЭС (пос. Лазо)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Приемно-контрольный прибор "Гранит-5" | шт. | 1
| 2 | Световой пожарный оповещатель "Выход" | шт. | 8
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | шт. | 6
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-212 | шт. | 20
| 5 | Извещатель пламени "Спектрон-201" | шт. | 4
| 6 | Оповещатель комбинированный Маяк-12-КП | шт. | 3
| 7 | Прибор "С 2000-М" | шт. | 2
| 8 | Прибор "С 2000-2" | шт. | 1
| 9 | Прибор "С 2000-СП1" | шт. | 1
| 10 | Блок бесперебойного питания РУБЕЖ | шт. | 2
| 11 | Считыватель накладной PERCO-RP-15MW | шт. | 1
| 12 | Извещатель дымовой ИП-212-3СУ | шт. | 22
| 13 | Извещатель ручной ИПР-513-6 | шт. | 4
| 14 | Оповещатель комбинированный Маяк-12-К | шт. | 2
12 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Партизанский РЭС СП ПЮЭС
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 2
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 20
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 14
| 4 | Блок питания и заряда ББП-20 | шт. | 2
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 80
| 6 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 6
| 7 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 12
| 8 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 22
| 9 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 18
| 10 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 110
13 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Хасанский РЭС СП ПЮЭС
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 4
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 2
| 4 | Блок питания и заряда ББП-20 | шт. | 1
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 42
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 3
| 7 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 19
| 8 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 6
| 9 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 60
14 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики ПС 110/35/6 кВ "Краскино" СП ПЮЭС (пос.Краскино)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 2
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 1
| 4 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 4
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями , извещателями пламени Пульсар 1-01Н | шт. | 1
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 1
| 7 | Соединительная линия двухпарная (10м.) КСПВ 8х0,5 | шт. | 2
| 8 | Соединительная линия двухпарная (10м.) ШВВП 2х0,75 | шт. | 1
| 9 | Соединительная линия двухпарная (10м.) КСПВ 4х0,5 | шт. | 3
15 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Находкинский РЭС СП ПЮЭС
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | ППКОП "Сигнал 20П" | шт. | 1
| 2 | Прибор "С2000-КС" | шт. | 1
| 3 | Извещатель ручной пожарный | шт. | 5
| 4 | Источник резервного питания | шт. | 2
| 5 | Табло световое "ВЫХОД" | шт. | 5
| 6 | Оповешатель "Маяк 12-КП" | шт. | 1
| 7 | Извещатель дымовой ИП212-70 | шт. | 44
| 8 | Извещатель пламени "ООПС-12" | шт. | 6
16 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики ПС "Находка" СП ПЮЭС (г.Находка)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-24 | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 2
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 2
| 4 | Блок питания и заряда ББП-20 | шт. | 2
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 2
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 4
| 7 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 1
| 8 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 4
| 9 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 26
17 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики ПС "Рыбники" СП ПЮЭС (г.Находка)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-24 | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 1
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 1
| 4 | Блок питания и заряда ББП-20 | шт. | 2
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 11
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 4
| 7 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 1
| 8 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 4
| 9 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 26
18 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Южный РЭС СП ПЦЭС
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-24 | шт. | 1
| 2 | Прибор ППКОП Гранит-5 | шт. | 1
| 3 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 5
| 4 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 2
| 5 | Блок питания и заряда Рапан | шт. | 2
| 6 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ДИП ИС | шт. | 73
| 7 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 101-1А | шт. | 12
| 8 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 4
| 9 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 14
| 10 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 50
| 11 | Соединительная линия однопарная (10 метров) КСПВг 2х0,75 | шт. | 27
| 12 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 150
19 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Уссурийский РЭС СП ПЦЭС
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-24 | шт. | 1
| 2 | Прибор ППКОП Гранит-5 | шт. | 1
| 3 | Извещатель пожарный дымовой линейный | шт. | 6
| 4 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ДИП 38 | шт. | 16
| 5 | Извещатель пожарный световой "Выход" | шт. | 6
| 6 | Сирена АС-10 | шт. | 8
| 7 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 3
| 8 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 8
| 9 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ДИП ИС | шт. | 48
| 10 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИО-103-4/1 | шт. | 15
| 11 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 2
| 12 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 2
| 13 | Соединительная линия двухпарная КСПВг 4х0,22 | шт. | 200
| 14 | Соединительная линия однопарная КСПВг 2х0,22 | шт. | 700
| 15 | Соединительная линия двухпарная КСПВг 10х0,22 | шт. | 200
| 16 | Соединительная линия двухпарная ШВВП2х0,75 | шт. | 100
20 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Хорольский РЭС СП ПЦЭС
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 1
| 2 | Прибор ППКОП Гранит-4 | шт. | 2
| 3 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 3
| 4 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 8
| 5 | Приёмник RR-701R | шт. | 1
| 6 | Передатчик RR-701TS4 | шт. | 3
| 7 | Блок питания и заряда ББП-20 | шт. | 3
| 8 | Оповещатель пожарный световой "Выход" | шт. | 6
| 9 |  | шт.
| 10 | Шлейф с извещателями пламени Спектрон-201 | шт. | 4
| 11 | Шлейф с тепловыми извещателями ИП-101-1А | шт. | 2
| 12 | Шлейф с дымовыми оптико-электронными извещателями ДИП-38 | шт. | 24
| 13 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 45
| 14 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 4
| 15 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 10
| 16 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСРЭВнг 8х0,5 | шт. | 120
| 17 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСРЭВнг 2х0,5 | шт. | 120
| 18 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСРЭВнг 8х0,5 | шт. | 125
| 19 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 3
21 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Управления СП ПЦЭС (Уссурийск)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Сигнал 20М | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 6
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 5
| 4 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИО-103-4/1 | шт. | 38
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 50
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 6
| 7 | Блок питания ИВЭПР 12/5 К1 | шт. | 1
| 8 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 10
| 9 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 8
| 10 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 50
22 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Черниговский РЭС СП ПЦЭС
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-5 | шт. | 1
| 2 | Прибор ППКОП Гранит-4 | шт. | 1
| 3 | Прибор Сигнал 20М | шт. | 1
| 4 | Пульт С 2000 | шт. | 1
| 5 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 12
| 6 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 14
| 7 | Приёмник RR-701R | шт. | 2
| 8 | Передатчик RR-701TS4 | шт. | 2
| 9 | Блок питания и заряда ББП-20 | шт. | 2
| 10 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 42
| 11 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИП -101-1А | шт. | 26
| 12 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 10
| 13 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 6
| 14 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 110
| 15 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 9
| 16 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 125
23 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики базы РБП СП ПЦЭС (г.Уссурийск)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики 1,2,3,4 этажи здания РБП, ЦРО, СМТ, склад
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-24 | шт. | 1
| 2 | Прибор ППКОП Гранит-5 | шт. | 1
| 3 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 11
| 4 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 10
| 5 | Прибор ППКОП - за первый шлейф Альтоника | шт. | 4
| 6 | Блок питания и заряда Рапан | шт. | 4
| 7 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 150
| 8 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 8
| 9 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 8
| 10 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 140
| 11 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 35
| 12 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 150
Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики здание ОДС СП ПЦЭС
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 1
| 2 | Прибор ППКОП Гранит ПУ | шт. | 1
| 3 | ДИП-ИС | шт. | 32
| 4 | ИПДЛ | шт. | 2
| 5 | Оповещатель звуковой ПКИ-1 "Иволга" | шт. | 6
| 6 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 3
| 7 | Извещатель многоконтактный ИО 102-26 | шт. | 1
| 8 | Модуль порошкового пожаротушения МПП2.5 "Буран" | шт. | 2
| 9 | Блок питания БПР-2а | шт. | 1
| 10 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 101-1А | шт. | 2
| 11 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИПР -3СУ | шт. | 6
| 12 | Световой оповещатель пожарный "Выход" | шт. | 6
| 13 | Автомат ДЭК ВА-101 | шт. | 2
| 14 | Табло "Порошок не входи", "Порошок уходи", "Автоматика отключена" | шт. | 3
| 15 | Соединительная линия двухпарная КСПВГ 4х0,2 | м | 200
| 16 | Соединительная линия однопарная ШВВП 2х0,75 | м | 30
| 17 | Соединительная линия двухпарная КСПВ 2х0,2 | м | 500
| 18 | Соединительная линия двухпарная КСПВ 10х0,5 | м | 100
Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики здание СДТУ СП ПЦЭС
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-5 | шт. | 1
| 2 | Устройств комутационное УК-ВК/02 | шт. | 1
| 3 | ДИП-ИС | шт. | 18
| 4 | Коробка распределительная УК-2П | шт. | 10
| 5 | Оповещатель звуковой ПКИ-1 "Иволга" | шт. | 3
| 6 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 1
| 7 | Коробка распределительная КРТП 10х2 | шт. | 2
| 8 | Блок питания БПР-2а | шт. | 1
| 9 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИПР -3СУ | шт. | 3
| 10 | Световой оповещатель пожарный "Выход" | шт. | 3
| 11 | Автомат ДЭК ВА-101 | шт. | 1
| 12 | Соединительная линия двухпарная КСПВГ 4х0,2 | м | 100
| 13 | Соединительная линия однопарная ШВВП 2х0,75 | м | 30
| 14 | Соединительная линия двухпарная КСПВГ 2х0,2 | м | 200
| 15 | Соединительная линия двухпарная КСПВГ 10х0,5 | м | 30
24 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Октябрьский РЭС СП ПЦЭС (с.Липовцы)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 2
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 2
| 4 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИО-103-4/1 | шт. | 2
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 30
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 6
| 7 | Блок питания ИВЭПР 12/5 К1 | шт. | 1
| 8 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 10
| 9 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 8
| 10 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 35
25 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Ханкайского РЭСРЭС СП ПЦЭС (с.Камень Рыболов)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 2
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 2
| 4 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИО-103-4/1 | шт. | 2
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 30
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 6
| 7 | Блок питания ИВЭПР 12/5 К1 | шт. | 1
| 8 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 20
| 9 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 8
| 10 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 45
26 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Михайловского РЭС СП ПЦЭС (с.Ивановка)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 2
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 2
| 4 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИО-103-4/1 | шт. | 2
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 90
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 6
| 7 | Блок питания ИВЭПР 12/5 К1 | шт. | 1
| 8 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 10
| 9 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 8
| 10 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 35
27 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики базы СП ПЗЭС (Лесозаводск)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 7
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 4
| 4 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 42
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 8
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 7
| 7 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 100
| 8 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 60
| 9 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 123
28 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Кировский РЭС СП ПЗЭС
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 2
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 12
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 11
| 4 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 106
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 2
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 12
| 7 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 10
| 8 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 6
| 9 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 80
Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Крыловский участок Кировский РЭС СП ПЗЭС
29 | № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-5 | шт | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт | 4
| 3 | Шлейф с извещателями пламени ИП 101/1А | шт. | 15
| 4 | Шлейф с дымовыми извещателями ДИП-212-141 | шт. | 16
| 5 | Октава Оповещатель свето-звуковой | шт. | 3
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ПР-513-10 | шт. | 4
| 7 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 30
| 8 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 25
| 9 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт | 50
| 10 | Приемно контрольный прибор УО 4С с GSM модулем | шт | 1
| 11 | Считыватель Tech Memori | шт | 1
| 12 | Сим.карта GSM/GPRS | шт | 1
| 13 | Источник питания ИВЭПР-2А с АКБ-7Ач | шт | 1
30 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Спасский РЭС СП ПЗЭС
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Устройства сигнальные световые всех типов НБО-12 | шт. | 25
| 2 | Блок питания и заряда ИВЭПР-4-02 | шт. | 1
| 3 | Прибор ППКОП Сигнал-20П | шт. | 1
| 4 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 14
| 5 | Прибор ППКОП С2000-4 | шт. | 4
| 6 | Блок реле "С2000-СП1" | шт. | 1
| 6 | Радиопреобразователь интерфейса "С2000-РПИ" | шт. | 6
| 7 | Блок управления и контроля «С2000 М» | шт. | 1
| 8 | Блок питания и заряда ББП-20 | шт. | 5
| 9 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 24
| 10 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-70 | шт. | 136
| 11 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 20
| 13 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 31
| 14 | Соединительная линия однопарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 160
31 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Лесозаводский РЭС СП ПЗЭС
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Устройства сигнальные световые всех типов НБО-12 | шт. | 20
| 2 | Блок питания и заряда ИВЭПР-4-02 | шт. | 1
| 3 | Прибор ППКОП Сигнал-20П | шт. | 1
| 4 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 17
| 5 | Прибор ППКОП С2000-4 | шт. | 3
| 6 | Прибор ППКОП - блок индикации С2000-БИ | шт. | 2
| 7 | Радиопреобразователь интерфейса "С2000-РПИ" | шт. | 5
| 8 | "С2000-СП1" Блок реле | шт. | 1
| 9 | Блок управления и контроля «С2000 М» | шт. | 1
| 10 | Блок питания и заряда ББП-20 | шт. | 4
| 11 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 19
| 12 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-70 | шт. | 94
| 13 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 28
| 14 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 20
| 15 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 40
| 16 | Соединительная линия однопарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 170
32 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Лесозаводский ПЭС СП ПЗЭС (Лесозаводский район, с. Иннокентьевка)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-24 | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 16
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 7
| 4 | Приёмник RR-701R | шт. | 1
| 5 | Передатчик RR-701TS4 | шт. | 2
| 6 | Блок питания и заряда ИВЭПР-12/5К | шт. | 3
| 7 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-45 | шт. | 20
| 8 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 10
| 9 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСВВ нг LS 8х0,5 | шт. | 9
| 10 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 9
| 11 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСВВ нг LS 2х0,5 | шт. | 125
33 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Красноармейский РЭС ПЗЭС (Красноармейский район, с. Рощино)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 6
| 2 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 6
| 3 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-45 | шт. | 80
| 4 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 9
| 5 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСВВ нг LS 8х0,5 | шт. | 40
| 6 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 9
| 7 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСВВ нг LS 2х0,5 | шт. | 50
34 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Пожарский РЭС ПЗЭС (Пожарский , п. Лучегорск)
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-24 | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 4
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 4
| 4 | Приёмник RR-701R | шт. | 1
| 5 | Передатчик RR-701TS4 | шт. | 2
| 6 | Блок питания и заряда ИВЭПР-12/5К | шт. | 2
| 7 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-45 | шт. | 20
| 8 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 4
| 9 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСВВ нг LS 8х0,5 | шт. | 40
| 10 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 9
| 11 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСВВ нг LS 2х0,5 | шт. | 40
35 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Дальнереченский РЭС ПЗЭС (г. Дальнереченск)
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 6
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 5
| 4 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 52
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 1
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 6
| 7 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 5
| 8 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 3
| 9 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 40
36 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики базы СП ПСЭС (Кавалерово)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-8 | шт. | 3
| 2 | Прибор ППКОП Гранит-4 | шт. | 1
| 3 | Прибор ППКОП Сигнал 20М | шт. | 1
| 4 | Блок питания ИВЭПР 12/5 К1 | шт. | 1
| 5 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 33
| 6 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 23
| 7 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 110
| 8 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями ИП 103-5/4 | шт. | 169
| 9 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 27
| 10 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 52
| 11 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 160
| 12 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 210
37 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Дальнегорский РЭС СП ПСЭС
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 1
| 2 | Релейный усилитель УК-ВК/02 | шт. | 1
| 3 | Источник резервного питания БПР-2А | шт. | 1
| 4 | Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ | шт. | 8
| 5 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-ИС ИП 212-70 | шт. | 68
| 6 | Оповещатель ПКИ-1 Иволга | шт. | 9
| 7 | Светоуказатель Выход Молния-12 | шт. | 10
| 8 | Прибор ППКОП Сигнал 20М | шт. | 1
| 9 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 6
| 10 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 6
| 11 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 34
| 12 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 18
| 13 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 4
| 14 | Блок питания ИВЭПР 12/5 К1 | шт. | 1
| 15 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 34
| 16 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 10
| 17 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 49
38 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Дальнегорский РЭС СП ПСЭС - Пластунский МУ
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Сигнал 20М | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 6
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 3
| 4 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 33
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 18
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 4
| 7 | Блок питания ИВЭПР 12/5 К1 | шт. | 1
| 8 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 34
| 9 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 10
| 10 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 49
39 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Кавалеровский РЭС СП ПСЭС
| 1 | Прибор ППКОП Сигнал 20М | шт. | 1
| 2 | БИП СКАТ-1200 | шт. | 1
| 3 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-212 | шт. | 31
| 4 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИПР-3СУ | шт. | 3
| 5 | КоробкаУК-ВК/02 | шт. | 11
| 6 | Извещатель ИП 101-1А | шт. | 17
| 7 | Звонок с подвесткой Маяк-12 | шт. | 2
| 8 | Табло "Выход" | шт. | 3
40 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Кавалеровский РЭС СП ПСЭС - Ольгинский МУ
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Сигнал 20М | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 6
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 5
| 4 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИО-103-4/1 | шт. | 38
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 50
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 6
| 7 | Блок питания ИВЭПР 12/5 К1 | шт. | 1
| 8 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 10
| 9 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 8
| 10 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 50
41 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Чугуевский РЭС СП ПСЭС
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Приборрпиёмно-пожарный ПКП Гранит-16 | шт. | 1
| 2 | Аккумулятор 7 а/ч, 12в NP-7-12 | шт. | 2
| 3 | Релейный усилитель УК-ВК/02 | шт. | 1
| 4 | Бесперебойный источник питания БПР-2А | шт. | 1
| 5 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-ИС | шт. | 53
| 6 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А | шт. | 10
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт. | 3
| 8 | Оповещатель свето-звуковой МАЯК-12КП | шт. | 1
| 9 | Оповещатель звуковой ПКИ-1 Иволга | шт. | 5
| 10 | Табло световое 12В, Выход | шт. | 5
| 11 | Выключатель автоматический ДЭК ВА-101 1п. 03А | шт. | 2
| 12 | Коробка для автомата, 2 модуля | шт. | 2
| 13 | Коробка распределительная, на 10 клемм КРТП 10х0,2 | шт. | 4
| 14 | Коробка соединительная УК-2П | шт. | 42
| 15 | Кабель - канал однокональный 15х10 | м | 30
| 16 | ПКП передатчик Альтоника RR-701ТС | шт. | 4
| 17 | ПКП приемник Альтоника RR-701 R | шт. | 1
| 18 | Гранит-3 | шт. | 4
| 19 | Световое табло "Выход" НБО-12 | шт. | 6
| 20 | Резервный источник питания ИВЭПР 12/5 К | шт. | 1
| 21 | АКБ 7А/ч | шт. | 6
| 22 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный порогово-адресный ДИП-45 | шт. | 36
| 23 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-10 | шт. | 6
| 24 | Оповещатель комбинированный Маяк -12КПМ | шт. | 7
| 25 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А | шт. | 4
42 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Арсеньевский РЭС СП ПСЭС
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 8
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 8
| 4 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 115
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 48
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 9
| 7 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 60
| 8 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 6
| 9 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 82
43 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Анученский РЭС СП ПСЭС
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-5 | шт. | 1
| 2 | Прибор ППКОП Гранит-4 | шт. | 1
| 3 | Прибор Сигнал 20М | шт. | 1
| 4 | Пульт С 2000 | шт. | 1
| 5 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 12
| 6 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 14
| 7 | Приёмник RR-701R | шт. | 2
| 8 | Передатчик RR-701TS4 | шт. | 2
| 9 | Блок питания и заряда ББП-20 | шт. | 2
| 10 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 42
| 11 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИП -101-1А | шт. | 26
| 12 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 10
| 13 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 6
| 14 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 110
| 15 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 9
| 16 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 125
44 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Яковлевский РЭС СП ПСЭС
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-8 | шт. | 1
| 3 | Аккумулятор 7 а/ч, 12в NP-7-12 | шт. | 2
| 4 | Релейный усилитель УК-ВК/02 | шт. | 1
| 5 | Бесперебойный источник питания БПР-2А | шт. | 1
| 6 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 1
| 7 | Монтажное устройство к ДИП-ИС(Р) исп.1 | шт. | 30
| 8 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт. | 3
| 9 | Оповещатель звуковой ПКИ-1 Иволга | шт. | 3
| 10 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ДИП ИС | шт. | 30
| 11 | Табло световое 12В Выход Молния 12В | шт. | 3
| 12 | Выключатель автоматический ДЭК ВА-101 1п. 03А | шт. | 2
| 13 | Коробка для автомата, 2 модуля | шт. | 2
| 14 | Соединительная линия однокональная (20 метров) 15х10 | шт. | 50
| 15 | Соединительная линия однопарная (6метров) 25х16 | км | 0.006
| 16 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,2 | км | 0.08
45 | Здания управления филиала
| 1 | Прибор ППКОП С2000М | шт. | 1
| 2 | Контролер двухппроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 2
| 3 | Блок контроль-пусковой С2000-СП1 | шт. | 2
| 4 | Блок контроля и индикации С2000-БКИ | шт. | 2
| 5 | Прибор речевогог оповещения "Рокот" | шт. | 2
| 7 | Бесперебойного питания "Скат-1200" | шт. | 3
| 8 | Аккумулятор 12 В, 12 А/Ч | шт. | 3
| 9 | Световое табло "Выход" Люкс-12 | шт. | 11
| 10 | Речевой оповещатель АС-3-2 | шт. | 9
| 11 | Извещатель дымовой адресный ДИП-34А | шт. | 74
| 12 | Извещатель ручной адресный ИПР-513-3А | шт. | 9
| 13 | Щит шкафного исполнения ЩМПГ-4 | шт. | 1
| 14 | Коробка распределительная телефоная КРТП 10*2 | шт. | 2
| 15 | Коробка универсальная УК-2П | шт. | 25
| 16 | Кабель -канал 16*16 | шт. | 400
| 17 | Металлорукав Ф10мм | м. | 400
| 18 | Провод КПСВэВFRLS 4*0,5 | м. | 800
| 19 | Провод КПСВэВFRLS 2*0,8 | м. | 600
| 20 | Провод КПСВэВFRLS 4*0,5 | м. | 800
| Заместитель главного инженера по охране труда - начальник службы |  | И.П. Кравченко