|  | Дальневосточная # Распределительная Сетевая компания | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ул.Шевченко, 28; Благовещенск, 675000, Россия тел:(416-2)397359,т/факс: (416-2)397-200;397-436 телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru |
| --- | --- | --- |

05.11.2014г. № 02-01-07-278

Закупка №145.1, раздел 2.2.2

Техническое задание на закупку ж/б опор и приставок

способом открытого рамочного конкурса на  ЭТП.

- Требования к продукции:

Потребность филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ж/б изделия | Опора железобетонная СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 |
|  |  | Опора железобетонная СВ110-5 с отверстием в нижнем комле, ТУ-5863-00700113557-94 |
|  |  | Опора железобетонная СВ-110-5, ТУ-5863-00700113557-94 |
|  |  | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 |
|  |  | Приставка железобетонная ПТ-45, ТУ-5863-006-00113557-94 |
|  |  | Опора железобетонная СВ-164-1-2, ТУ-5863-00500113557-94 |

Потребность филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ж/б изделия | Опора железобетонная с отверстием в верхнем комле СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 |
|  |  | Опора железобетонная СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 |
|  |  | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 |
|  |  | Опора железобетонная СВ-95-3с, ТУ 58630070011337-94 |

Потребность филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

| № | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ж/б изделия | Опора железобетонная СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 |
|  |  | Опора железобетонная СВ-110-3,6, ТУ-5863-00700113557-94 |
|  |  | Опора железобетонная СВ-110-5, ТУ-5863-00700113557-94 |
|  |  | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 |
|  |  | Опора железобетонная СВ-95-3с, ТУ 58630070011337-94 |

Потребность филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

| № | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ж/б изделия | Опора железобетонная СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 |
|  |  | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 |

Потребность филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

| № | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ж/б изделия | Приставка железобетонная ПТ-45, ТУ-5863-006-00113557-94 |
|  |  | Приставка железобетонная ПТ-43, ГОСТ 14295 |

- Требования к условиям поставки продукции (отборочные критерии).

Отборочные критерии к поставщику:

2.1 Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.2 Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

2.3 Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником  обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).

Отборочные критерии к продукции:

2.3 Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТу или ТУ на предлагаемую продукцию.

2.4 Период поставки продукции с 20.01.2015г. по 31.12.2015г.

2.5 Гарантия на продукцию должна составлять не менее 3-х лет с момента ввода продукции в эксплуатацию.

2.6 Продукция должна быть новая 2014- 2015гг. Размеры ж/б опор должны соответствовать ТУ-5863-00700113557-94 на каждую марку опоры, ж/б опоры отличные от размеров ТУ (изготовление опор в металлоформах отличных от истинных длин, например: СВ-105 заливается в металлоформеСВ-110 ) к рассмотрению не допускаются.

2.7 В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

3. Требования к условиям поставки продукции (оценочные критерии).

Оценочные критерии к поставщику:

3.1 Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО ЭС Востока.

3.2 Опыт поставки закупаемой продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года

3.3 Наличие  деловых связей у Участника с производителям(и) предлагаемой продукции.

Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличии деловых связей с производителем(ями) предлагаемой продукции.

Оценочные критерии к продукции:

3.5 Условия оплаты: в течение 30 дней с момента получения продукции на склад грузополучателя (при этом, в момент проведения закрытого запроса цен будет конкретно указана дата оплаты).

#### Начальник департамента МТО                           П/П                               С.А. Коржов

Согласовано:

Зам. главного инженера по

ремонту и эксплуатации-

начальник департамента                                         П/П                            М.Н. Голота

Исп. Пинчук Д.К., тел./факс- (4162) 397-433, email: mto5@drsk.ru