Приложение №1

31.10.14 г.  № 02-01-07-246

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции

  - филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограничители перенапряжения LVA-0,4/0,45 | шт. | 39 |
| 2 | Ограничители перенапряжения ОПН-0,4/0,45 | шт. | 41 |
| 3 | Ограничители перенапряжения ОПН-0,4/0,26 | шт. | 12 |
| Технические характеристики согласно Приложению №1.1. |  |  |  |
| 4 | Ограничители перенапряжения ОПН-6/7,2 | шт. | 24 |
| 5 | Ограничители перенапряжения ОПН-10/12 | шт. | 252 |
| 6 | Ограничители перенапряжения ОПН-35/40,5 | шт. | 21 |
| 7 | Ограничители перенапряжения ОПН-110/56 | шт. | 6 |
| 8 | Ограничители перенапряжения ОПН-110/80 | шт. | 6 |
| 9 | Ограничители перенапряжения ОПН-110/83 | шт. | 3 |
| Технические характеристики согласно Приложению №1.2. |  |  |  |
|  | Адреса Грузополучателя: филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» - 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579; |  |  |

## филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограничители перенапряжения ОПН-0,4/0,45 | шт. | 42 |
| 2 | Ограничители перенапряжения ОПН-0,4/0,26 | шт. | 15 |
| Технические характеристики согласно Приложению №1.1. |  |  |  |
| 3 | Ограничители перенапряжения ОПН-6/7,2 | шт. | 21 |
| 4 | Ограничители перенапряжения ОПН-10/12 | шт. | 33 |
| Технические характеристики согласно Приложению №1.2. |  |  |  |
|  | Адреса Грузополучателя: филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» - 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13-а Отгрузочные реквизиты филиала: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, Код предприятия 2452, ОКПО 97053894; |  |  |

## филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре)

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограничители перенапряжения LVA-0,4/0,26 | шт. | 39 |
| 2 | Ограничители перенапряжения ОПН-0,4/0,45 | шт. | 3 |
| Технические характеристики согласно Приложению №1.1. |  |  |  |
| 3 | Ограничители перенапряжения ОПН-6/7,2 | шт. | 54 |
| 4 | Ограничители перенапряжения ОПН-10/12 | шт. | 9 |
| 5 | Ограничители перенапряжения ОПН-35/40,5 | шт. | 21 |
| 6 | Ограничители перенапряжения ОПН-110/80 | шт. | 6 |
| Технические характеристики согласно Приложению №1.2. |  |  |  |
|  | Адреса Грузополучателя: филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре) - 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А, Отгрузочные реквизиты: Станция Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |

## филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск)

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограничители перенапряжения ОПН-6/7,2 | шт. | 9 |
| 2 | Ограничители перенапряжения ОПН-10/12 | шт. | 138 |
| 3 | Ограничители перенапряжения ОПН-110/80 | шт. | 12 |
| Технические характеристики согласно Приложению №1.2. |  |  |  |
|  | Адреса Грузополучателя: филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск) - 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13, Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001, Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847; |  |  |

## филиал ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограничители перенапряжения ОПН-6/7,2 | шт. | 45 |
| 2 | Ограничители перенапряжения ОПН-35/40,5 | шт. | 6 |
| 3 | Ограничители перенапряжения ОПН-110/80 | шт. | 3 |
| Технические характеристики согласно Приложению №1.2. |  |  |  |
|  | Адрес Грузополучателя: - 679016, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. Отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804, Код предприятия-9532, ОКПО-00106477 |  |  |

## филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограничители перенапряжения ОПН-6/7,2 | шт. | 27 |
| 2 | Ограничители перенапряжения ОПН-35/40,5 | шт. | 12 |
| Технические характеристики согласно Приложению №1.2. |  |  |  |
|  | Адреса Грузополучателя (место доставки): филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети», 678901, Республика Саха (Якутия) г. Алдан, ул. Линейная, 4 (телефон службы МТС (411-45) 3-69-64). |  |  |

- Условия поставки (Оценочные критерии):

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.03.2015г. с правом досрочной поставки.

  - Оплата за поставленную продукцию осуществляется: до 30.04.2015г.

3. Отборочные критерии к продукции:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2014-2015 гг. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям указанным в Приложениях №1.1. и №1.2.

3.3. Предлагаемая Участником продукция должна иметь декларацию соответствия ГОСТу, в соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании».

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия  которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки представить отсканированные копии:

- деклараций соответствия, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия;

- ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование.

3.4. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, а также представить технические характеристики предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя или не представил технические характеристики предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.5. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Отборочные критерии к Поставщику.

4.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление/поставку оборудования и подтверждение гарантийных обязательств по п.3.5. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

4.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.3. Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником  обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).

5. Оценочные критерии к Поставщику.

5.1. Наличие  деловых связей у Участника с производителем предлагаемой продукции. Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличии деловых связей с производителем предлагаемой продукции.

5.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО ЭС Востока.

5.3. Положительный опыт поставки требуемой Заказчику продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                             	    	               М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			    	                          С.А. Коржов

Начальник  СТЭ	          			                       		 	    А.В. Бичевин

Балак Д.А.

Тел./ Факс:397-169,

Е-mail: mto12@drsk.ru