### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал «Электрические сети ЕАО»

_______________________________________________________________________

Ул. Черноморская, д 6,г.Биробиджан, 679016, Россия ,Тел:(42622)Тел/факс 6-82-18, doc@eao.drsk.ru

Утверждаю

Директор филиала «ЭС ЕАО»

Н.Н. Гусев

«____»__________2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

техническое обслуживание  ИТСО объектов филиала «ЭС ЕАО» (РЭСов,   системы автоматического  пожаротушения в серверной, ПС «СК»).

Основание для проведения работ по охране:

Лот № 237.1  Годовой комплексной  программы закупок  ОАО «ДРСК» на   2015 г.

«Заказчик» филиал ОАО «ДРСК»-«ЭС ЕАО» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию  системы охранного телевидения, системы контроля управления доступом, системы контроля действий персонала охраны, системы периметральной охранной сигнализации,  шлагбаума  с электроприводом, системы автоматического пожаротушения в серверной, пожароохранной сигнализации на Центральной базе: Ленинского РЭС, Смидовичского РЭС, Октябрьского РЭС, Облученского РЭС, Теплоозёрского РЭС, Городского РЭС, филиала ОАО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»,  ПС  110/35/6 кВ «СК».

1.Описание объекта ИТСО:

1.1. Центральная база филиала ОАО «ДРСК»-«ЭС ЕАО» (далее филиал «ЭС ЕАО»), расположено по адресу: ул.Черноморская,д.6, г. Биробиджан, ЕАО. На её территории расположены следующие объекты:

1.1.1.Административное здание 4-х этажное, выполнено из железобетонного строения, перекрытие здания ж/б.  В здании  установлено:

- СКУД (турникет, ОДИС, «Серверная») с выводом  сигнала на ПЭВМ начальника СЭБ, каб.101;

- все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом  сигнала на пост охраны КПП №2;

-помещение «Серверной» расположено на 3-м этаже, оборудовано системой автоматического пожаротушения, с выводом сигнала на  дежурного ОДИС филиала и на световое табло входной двери в «Серверную".

- первый этаж здания  и лестничные марши оборудованы охранной сигнализацией с выводом  сигнала на пост охраны КПП №2;

- камеры видеонаблюдения -12 шт. (ОДИС-1(шт.)-вывод сигнала на дежурного ОДИС, приёмная-1(шт.)-вывод сигнала на директора филиала, коридор 1-го этажа-3(шт.), коридор 3-го этажа -2(шт.), коридор 4-го этажа-1(шт.), «Серверная»-1(шт.)- с выводом сигнала на КПП-1,КПП-2.

1.1.2. Учебный корпус, двух этажное строение, выполненное из кирпича, перекрытие ж/б. В служебных помещения установлено:

- пожарная сигнализация с выводом сигнала на пост охраны КПП-2;

- лестничный марш и первый этаж оборудован охранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2.

1.1.3. Здание СМиТ, одноэтажное строение, выполненное из кирпича, перекрытие ж/б. Служебные помещения оборудованы пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2.

1.1.4. Автомобильные боксы (2ед), одноэтажное строение, выполненное из кирпича, перекрытие ж/б. Стояночные помещения оборудованы  пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2.

1.1.5.Периметральное ограждение, выполненное из ж/б плит высотой 2.5м.,  дополнительно  оснащено инженерными средствами охраны:

-армированная  колючая лента типа «Егоза»;

- система контроля действий персонала охраны с выводом сигнала на ПЭВМ начальника СЭБ филиала, каб. 101;

- система периметральной охранной сигнализации «Годограф» с выводом сигнала на пост охраны КПП -2;

-  охранное телевидение-11 (шт.) с выводом сигнала на пост охраны КПП-2.

1.1.6.Шлагбаум с электроприводом, установлен на КПП-2 при въезде на  территорию автотранспорта.  Управление при помощи пульта, установленного  в помещении охраны КПП-2 внутри и кнопки снаружи.

Объекты центральной базы филиала «ЭС ЕАО» расположены в окружении жилого частного сектора и разделены от центральной части города Биробиджан Федеральной  железнодорожной линией.

1.2.Центральная база Смидовичского РЭС, расположена по адресу: ул.Энергетическая,д.3, пос. Приамурский, ЕАО.

- Одно этажное здание, выполнено из  кирпича, перекрытие здания деревянное.   Все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом  сигнала на пост охраны КПП №1.Объект находится на окраине п. Приамурский.

1.3.Центральная база Ленинского РЭС, расположена по адресу: ул. Милицейская, д.3, с. Ленинское, ЕАО.

- Двух этажное здание, выполнено из  кирпича, перекрытие здания ж/б.  Все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом  сигнала на пост охраны КПП №1. Объект находится в черте с.Ленинское.

1.4.Центральная база Октябрьского РЭС, расположена по адресу: ул. Крупской, д.24, с. Амурзет, ЕАО.

- Двух этажное здание, выполнено из  кирпича, перекрытие здания  ж/б.  Все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом  сигнала на пост охраны КПП №1. Объект находится в черте с.Амурзет.

1.5.Центральная база Облученского РЭС, расположена по адресу: ул. Тварковского, д.125, г. Облучье, ЕАО.

- Двух этажное здание, выполнено из  кирпича, перекрытие здания  ж/б.  Все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом  сигнала на пост охраны КПП №1. Объект находится в черте города Облучье.

1.6.Центральная база Теплоозёрского РЭС, расположена по адресу: ул. Лазо, д.7, п.Теплоозёрск, ЕАО.

- Одно этажное здание, выполнено из  кирпича, перекрытие здания  ж/б.  Все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом  сигнала на пост охраны КПП №1. Объект находится на окраине пос.Теплоозёрск.

1.7.Центральная база Городского РЭС, расположена  по адресу: ул. Димитрова, д.6, г.Биробиджан, ЕАО.

- двух этажное здание, выполнено из  кирпича, перекрытие здания ж/б. Все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом  сигнала на пост охраны КПП №1;

-  автомобильный бокс оборудован пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-1;

- охранное телевидение-7 (шт.) с выводом сигнала на пост охраны КПП-1;

- шлагбаум с электроприводом оборудован кнопкой управления с выводом на КПП-1.

Объект находится  в черте города Биробиджан.

1.8. ПС 110/35/6 кВ «СК»,  расположена по адресу: ул. Индустриальная, д.1П, г. Биробиджан, ЕАО. Объект находится на окраине города, вне жилого сектора.

-ПС состоит из трёх модульных металлических блоков, каждый индивидуальный, снабжены  пожароохранной сигнализацией  с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДИС филиала;

- периметр ПС имеет сетчатое ограждение, калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие с выводом  сигнала на дежурного диспетчера ОДИС филиала.

2. Наименование выполняемых работ:

2.1.Перечень основных работ по техническому обслуживанию

пожарной сигнализации РЭСов:

- Проверка работоспособности системы, тестирование основных узлов 1 раз в месяц;

- Внешний осмотр составных частей системы  на отсутствие повреждений,  коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.  раз в две недели;

- Изменение настроек (по необходимости и согласно пожеланиям «Заказчика»);

- Рекомендации и ответы на вопросы, возникающие в ходе эксплуатации комплекса;

- Представление информации о новых системах, оборудовании, произошедших изменениях по требованию «Заказчика»;

- Обучать и в дальнейшем консультировать уполномоченных представителей «Заказчика» по всем вопросам, касающихся эксплуатации, любые консультации по телефону;

- Перечень оборудования ПС  установленного на центральной базе Городского РЭС

| № | Наименование оборудования, модель, серийный номер | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 68 |  |
| 2 | Прибор ОПС на 4 луча | 1 |  |
| 3 | Прибор ПС приёмно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | 1 |  |
| 4 | Блок питания Скат 1200 (ИВЕПР-12) | 1 |  |
| 5 | Аккумулятор 7,0 А | 3 |  |
| 6 | АС-2-1 акустическая система,5 Вт,4 Ом | 7 |  |
| 7 | Рокот-2 | 1 |  |
| 8 | Основа универсальная на табло ЛЮКС 12 В | 5 |  |
| 9 | Табло выход крышка ЛЮКС НБО-12В-01 | 5 |  |
| 10 | ИПР-513-10 Извещатель пожарный ручной | 5 |  |
| 11 | Извещатель пожарный ИП- 212 | 63 |  |
| 12 | Кабель канал 20*10 | 180 м. |  |
| 13 | Питающая и информационная сеть протяженностью | - м. |  |

7.1.Перечень оборудования  ПС установленного на центральной базе Теплоозёрского   РЭС

| № | Наименование оборудования, модель, серийный номер | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 20 |  |
| 2 | Прибор ОПС на 4 луча | 1 |  |
| 3 | Прибор ПС приёмно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | 1 |  |
| 4 | Блок питания Скат 1200 (ИВЕПР-12) | 1 |  |
| 5 | Аккумулятор 7,0 А | 2 |  |
| 6 | АС-2-1 акустическая система,5 Вт,4 Ом | 2 |  |
| 7 | Рокот-2 | 1 |  |
| 8 | Основа универсальная на табло ЛЮКС 12 В | 2 |  |
| 9 | Табло выход крышка ЛЮКС НБО-12В-01 | 2 |  |
| 10 | ИПР-513-10 Извещатель пожарный ручной | 2 |  |
| 11 | Извещатель пожарный ИП- 212 | 20 |  |
| 12 | Кабель канал20*10 | 50м. |  |
| 13 | Питающая и информационная сеть протяженностью | 110м. |  |

7.2.Перечень оборудования  ПС установленного на центральной базе Смидовичского  РЭС

| № | Наименование оборудования, модель, серийный номер | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 22 |  |
| 2 | Прибор ОПС на 4 луча | 1 |  |
| 3 | Прибор ПС приёмно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | 1 |  |
| 4 | Блок питания Скат 1200 (ИВЕПР-12) | 1 |  |
| 5 | Аккумулятор 7,0 А | 2 |  |
| 6 | АС-2-1 акустическая система,5 Вт,4 Ом | 2 |  |
| 7 | Рокот-2 | 1 |  |
| 8 | Основа универсальная на табло ЛЮКС 12 В | 2 |  |
| 9 | Табло выход крышка ЛЮКС НБО-12В-01 | 2 |  |
| 10 | ИПР-513-10 Извещатель пожарный ручной | 2 |  |
| 11 | Извещатель пожарный ИП- 212 | 22 |  |
| 12 | Кабель канал20*10 | 50м. |  |
| 13 | Питающая и информационная сеть протяженностью | 115м. |  |

7.3.Перечень оборудования  ПС установленного на центральной базе Октябрьского РЭС

| № | Наименование оборудования, модель, серийный номер | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 75 |  |
| 2 | Прибор ОПС на 4 луча | 1 |  |
| 3 | Прибор ПС приёмно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | 1 |  |
| 4 | Блок питания Скат 1200 (ИВЕПР-12) | 1 |  |
| 5 | Аккумулятор 7,0 А/ч | 3 |  |
| 6 | АС-2-1 акустическая система,5 Вт,4 Ом | 4 |  |
| 7 | Рокот-2 | 1 |  |
| 8 | Основа универсальная на табло ЛЮКС 12 В | 7 |  |
| 9 | Табло выход крышка ЛЮКС НБО-12В-01 | 7 |  |
| 10 | ИПР-513-10 Извещатель пожарный ручной | 4 |  |
| 11 | Извещатель пожарный ИП- 212 | 70 |  |
| 12 | Кабель канал20*10 | 160м. |  |
| 13 | Питающая и информационная сеть протяженностью | 370м. |  |

7.4.Перечень  оборудования ПС установленного на центральной базе Облученского  РЭС

| № | Наименование оборудования, модель, серийный номер | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 74 |  |
| 2 | Прибор ОПС на 4 луча | 1 |  |
| 3 | Прибор ПС приёмно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | 1 |  |
| 4 | Блок питания Скат 1200 (ИВЕПР-12) | 1 |  |
| 5 | Аккумулятор 7,0 А/ч | 3 |  |
| 6 | АС-2-1 акустическая система,5 Вт,4 Ом | 4 |  |
| 7 | Рокот-2 | 1 |  |
| 8 | Основа универсальная на табло ЛЮКС 12 В | 7 |  |
| 9 | Табло выход крышка ЛЮКС НБО-12В-01 | 7 |  |
| 10 | ИПР-513-10 Извещатель пожарный ручной | 4 |  |
| 11 | Извещатель пожарный ИП- 212 | 75 |  |
| 12 | Кабель канал20*10 | 180м. |  |
| 13 | Питающая и информационная сеть протяженностью | 370м. |  |

7.5.Перечень оборудования ПС установленного на центральной базе Ленинского РЭС

| № | Наименование оборудования, модель, серийный номер | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 56 |  |
| 2 | Прибор ОПС на 4 луча | 1 |  |
| 3 | Прибор ПС приёмно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | 1 |  |
| 4 | Блок питания Скат 1200 (ИВЕПР-12) | 1 |  |
| 5 | Аккумулятор 7,0 А/ч | 3 |  |
| 6 | АС-2-1 акустическая система,5 Вт,4 Ом | 3 |  |
| 7 | Рокот-2 | 1 |  |
| 8 | Основа универсальная на табло ЛЮКС 12 В | 13 |  |
| 9 | Табло выход крышка ЛЮКС НБО-12В-01 | 13 |  |
| 10 | ИПР-513-10 Извещатель пожарный ручной | 4 |  |
| 11 | Извещатель пожарный ИП- 212 | 56 |  |
| 12 | Кабель канал20*10 | 200м. |  |
| 13 | Питающая и информационная сеть протяженностью | 450м. |  |

7.6. Перечень оборудования   системы автоматического пожаротушения «Серверной» установленного на центральной базе филиала «ЭС ЕАО»

| № | Наименование оборудования, модель, серийный номер | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПКПОП | 2 |  |
| 2 | РИП «СКАТ 1200У2» | 1 |  |
| 3 | ИП | 416 |  |
| 4 | Оповещатель | 29 |  |
| 5 | УК коробка соединительная | 36 |  |
| 6 | Извещатель охранный | 48 |  |
| 8 | Питающая и информационная сеть протяженностью 510 метров |  |  |
| 9 | Приборы ПС приёмо-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей. | 3 |  |
| 10 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 1 |  |
| 11 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном состоянии | 3 |  |
| 12 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 2 |  |
| 13 | Табло сигнальное студийное или коридорное | 3 |  |
| 14 | Преобразователь массой до 0,15 т | 1 |  |
| 15 | Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу до 2-х баллонов | 1 |  |
| 16 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 18 |  |
| 17 | Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2-х | 6 |  |
| 18 | Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление «С 2000-ПТ» | 1 |  |
| 19 | Блок индикации и управления 10 направлений пожаротушения «С 2000-ПТ» | 1 |  |
| 20 | Пульт контроля и управления «С2000-М» | 1 |  |
| 21 | Аккумулятор 6,2 А/ч, 12В | 2 |  |
| 22 | Источник резервного питания «РИП-12 RS» | 1 |  |
| 23 | Прокладка трубопровода | 10 м. |  |
| 24 | Извещатель оптико-электронный, индикация запылённости «ИП-212-74 исп.01. | 3 |  |
| 25 | Кабель канал | 20м. |  |
| 26 | Извещатель охранный магнитоконтактный | 2 |  |
| 27 | Модуль пожаротушения | 2 |  |
| 28 | Газовое огнетушащее вещество с заправкой в модуль «Хладон-125 ХП» | 98 кг. |  |
| 29 | Сигнализатор с ниппелем и прокладкой | 1 |  |
| 30 | Тара для МГП | 2 ящик |  |
| 31 | Тара для А-СТ | 1 ящик |  |

2.2. Перечень основных работ по техническому обслуживанию

охранного телевидения:

1.Проверка работоспособности системы, тестирование основных узлов 1 раз в месяц;

2.Внешний осмотр составных частей системы  на отсутствие повреждений.  Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.  раз в две недели;

3.Текущий ремонт составляющих комплекса и обновление программного обеспечения (при необходимости);

4.Изменение настроек (по необходимости и согласно пожеланиям Заказчика);

5.Рекомендации и ответы на вопросы, возникающие в ходе эксплуатации комплекса;

6.Представление информации о новых системах, оборудовании, произошедших изменениях по требованию Заказчика;

7.Осуществлять выезд к Заказчику, согласно заявкам, исключая выходные и праздничные дни;

8.Обучать и в дальнейшем консультировать уполномоченных представителей Заказчика по всем вопросам, касающихся эксплуатации, любые консультации по телефону;

9. Перечень оборудования Административного здания филиала «ЭС ЕАО»

| № | Наименование оборудования, модель, серийный номер | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеорегистратор MDR -16800 16каналов 25 к сек. | 2 |  |
| 2 | Жёсткий диск Sata-11 2 Tb Seagate 5900 Barrakuda LP (ST 32000542 AS) Cache 32 MB | 1 |  |
| 3 | Монитор FLATRON LCD 19” | 3 |  |
| 4 | Автоматическое рабочее место (удаленный клиент) | 2 |  |
| 5 | Видеокамера внутреннего наблюдения (цветная купольная камера) MDS-7220 VTD , Sony 1/3, 600 ТВЛ ,f=2.8 ~ 11,0 mm , 0.03Lux,12в | 8 |  |
| 6 | Видеокамера уличная MDS-6220 VTD -24 H , 1/3 interline Transfer Tupe High Sensitivity Color CCD, 600твл 12в, f=2.8 ~ 11,0 mm. | 10 |  |
| 7 | Мегапиксельная Интернет-камера DCS-2102 , 12в | 2 |  |
| 8 | Монитор 24 | 3 |  |
| 9 | Системный блок | 3 |  |
| 10 | Грозозащита SP 001 | 22 |  |
| 11 | Коммутатор НАВ 1 ГЦ | 2 |  |
| 12 | Коробка распределительная | 11 |  |
| 13 | Блок питания «СКАТ 1200» | 4 |  |
| 14 | Аккумулятор 7 А/ч | 4 |  |
| 15 | Питающая и информационная сеть протяженностью 2800 метров |  |  |

9.1. Перечень оборудования Административного здания  Городского РЭС

| № | Наименование оборудования, модель, серийный номер | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера | 7 |  |
| 2 | Видеорегистратор | 1 |  |
| 3 | Автоматическое рабочее место (удаленный клиент) | 1 |  |
| 4 | Монитор | 1 |  |
| 5 | САМЕ G-6000 | 1 |  |

2.3. Перечень основных работ по техническому обслуживанию

системы контроля управления доступом:

- Проверка работоспособности системы, тестирование основных узлов 1 раз в    месяц;

- Внешний осмотр составных частей системы  на отсутствие повреждений;  Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.  раз в две недели;

- Текущий ремонт составляющих комплекса и обновление программного

обеспечения (при необходимости);

- Изменение настроек (по необходимости и согласно пожеланиям «Заказчика»);

- Рекомендации и ответы на вопросы, возникающие в ходе эксплуатации комплекса;

- Осуществлять выезд к «Заказчику», согласно заявкам, исключая выходные и праздничные дни;

- Обучать и в дальнейшем консультировать уполномоченных представителей «Заказчика» по всем вопросам, касающихся эксплуатации, любые консультации по телефону;

Перечень оборудования

| № | Наименование оборудования, модель, серийный номер | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Турникет | 1 |  |
| 2 | Считыватель «С 2000-Proxy» | 2 |  |
| 3 | Контролёр «С 2000-2» | 1 |  |
| 4 | ПО АРМ ОРИОН исп.20 | 1 |  |
| 5 | Блок питания «СКАТ 1200» | 2 |  |
| 6 | Аккумулятор 7 А/ч | 2 |  |
| 7 | Системный блок | 1 |  |
| 8 | Монитор 20 «Samsung» | 1 |  |
| 9 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 2 |  |
| 10 | Замок э/магнитный ML 194.01 | 2 |  |
| 11 | Кнопка выхода | 2 |  |
| 12 | Питающая и информационная сеть протяженностью 70 метров |  |  |

2.3. Перечень основных работ по техническому обслуживанию

системы контроля действий персонала охраны:

1.Проверка работоспособности системы, тестирование основных узлов 1 раз в  месяц;

2.Внешний осмотр составных частей системы  на отсутствие повреждений;  Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.  раз в две недели;

3.Текущий ремонт составляющих комплекса и обновление программного обеспечения (при необходимости);

4.Изменение настроек (по необходимости и согласно пожеланиям «Заказчика»);

5.Рекомендации и ответы на вопросы, возникающие в ходе эксплуатации комплекса;

6.Осуществлять выезд к «Заказчику», согласно заявкам, исключая выходные и праздничные дни;

7.Обучать и в дальнейшем консультировать уполномоченных представителей «Заказчика» по всем вопросам, касающихся эксплуатации, любые консультации по телефону;

Перечень оборудования

| № | Наименование оборудования, модель, серийный номер | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контролёр С 2000-2 | 6 |  |
| 2 | Считыватель КТМ-Н | 6 |  |
| 3 | Преобразователь (блок питания) «СКАТ-1200» | 2 |  |
| 4 | Программированный сетевой элемент | 6 |  |
| 5 | Аккумулятор 7 А/ч | 2 |  |
| 6 | Питающая и информационная сеть протяженностью 1000 метров |  |  |

2.4. Перечень основных работ по техническому обслуживанию

системы периметральной охранной сигнализации «Годограф»:

1.Проверка работоспособности системы, тестирование основных узлов 1 раз в  месяц;

2.Внешний осмотр составных частей системы  на отсутствие повреждений;  Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.  раз в две недели;

3.Текущий ремонт составляющих комплекса;

4.Изменение настроек (по необходимости и согласно пожеланиям «Заказчика»);

5.Рекомендации и ответы на вопросы, возникающие в ходе эксплуатации комплекса;

6.Осуществлять выезд к «Заказчику», согласно заявкам, исключая выходные и праздничные дни;

7.Обучать и в дальнейшем консультировать уполномоченных представителей «Заказчика» по всем вопросам, касающихся эксплуатации, любые консультации по телефону;

Перечень оборудования.

| № | Наименование оборудования, модель, серийный номер | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годограф «СМ-В-1С» | 2 |  |
| 2 | ППК «Сигнал-10» | 1 |  |
| 3 | Блок питания «РИП-24» | 4 |  |
| 4 | Аккумулятор 7 А/ч | 8 |  |
| 5 | Чувствительный элемент «КМИ-ЧЭ» (250) | 4 |  |
| 6 | Пульт контроля и настройки | 1 |  |
| 7 | Питающая и информационная сеть протяженностью 600 метров |  |  |

2.4. Перечень основных работ по техническому обслуживанию

шлагбаума  с электроприводом:

1.Проверка работоспособности системы, тестирование основных узлов 1 раз в  месяц;

2.Внешний осмотр составных частей системы  на отсутствие повреждений;  Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.  раз в две недели;

3.Текущий ремонт составляющих комплекса;

4.Изменение настроек (по необходимости и согласно пожеланиям «Заказчика»);

5.Рекомендации и ответы на вопросы, возникающие в ходе эксплуатации комплекса;

6.Осуществлять выезд к «Заказчику», согласно заявкам, исключая выходные и праздничные дни;

7.Обучать и в дальнейшем консультировать уполномоченных представителей «Заказчика» по всем вопросам, касающихся эксплуатации, любые консультации по телефону.

8.Перечень оборудования Административного здания филиала «ЭС ЕАО»

| № | Наименование оборудования, модель, серийный номер | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шлагбаум СAME GARD 6000 | 1 |  |
| 2 | Обогреватель для шлагбаума PMS-200 | 1 |  |
| 3 | Сигнальная лампа с креплением | 1 |  |
| 4 | Кнопочный пост | 1 |  |
| 5 | Питающая сеть протяженностью 30 метров |  |  |

8.1. Перечень оборудования Административного здания Городского РЭС

| № | Наименование оборудования, модель, серийный номер | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шлагбаум СAME GARD 6000 | 1 |  |
| 2 | Обогреватель для шлагбаума PMS-200 | 1 |  |
| 3 | Кнопочный пост | 1 |  |
| 4 | Питающая сеть протяженностью 35 метров |  |  |

2.5. Перечень основных работ по техническому обслуживанию пожароохранной сигнализации на ПС 110/35/6кВ «СК»:

1.Проверка работоспособности системы, тестирование основных узлов 1 раз в  месяц;

2.Внешний осмотр составных частей системы  на отсутствие повреждений;  Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.  раз в две недели;

3.Текущий ремонт составляющих комплекса;

4.Изменение настроек (по необходимости и согласно пожеланиям «Заказчика»);

5.Рекомендации и ответы на вопросы, возникающие в ходе эксплуатации комплекса;

6.Осуществлять выезд к «Заказчику», согласно заявкам, исключая выходные и праздничные дни;

7.Обучать и в дальнейшем консультировать уполномоченных представителей «Заказчика» по всем вопросам, касающихся эксплуатации, любые консультации по телефону.

8.Перечень оборудования   пожароохранной сигнализации на ПС 110/35/6кВ «СК»

| № | Наименование оборудования, модель, серийный номер | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы ПС приёма-контрольные ,пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | 3 |  |
| 2 | Приборы ПС приёма-контрольные ,пусковые, концентратор: блок линейный на 10 лучей | 2 |  |
| 3 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный ,световой в нормальном исполнении | 15 |  |
| 4 | Устройство ультразвуковое: преобразователь ( излучатель или приёмник) | 3 |  |
| 5 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. | 11 |  |
| 6 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) | 7 |  |
| 7 | Табло сигнальное студийное или коридорное | 12 |  |
| 8 | Питающая сеть протяженностью метров 310м. |  |  |

- Количество выполняемых работ:  выполнение комплекса работ на 8-ми объектах.

- Место выполнения работ:

- 679011, г. Биробиджан, ул. Черноморская, д.6;

- 679370, с. Ленинское, ул. Милицейская 3;

- 679100, г.Облучье,  ул. Тварковского 124;

- 679230, с.Амурзет,  ул.Крупской-24;

- 679150, п. Приамурский, ул.Энергетическая-3;

- 679110, п.Тёплоозёрск, ул. Лазо-7 А;

- 679016, г. Биробиджан, ул. Димитрова-6;

- 679016, г.Биробиджан, ул. Индустриальная, д.1П;

- Сроки (периоды) выполнения работ: с 01.01. 2015 г. по  31.12.2015г.

- Условия оплаты:  ежемесячно до 25 числа текущего месяца.

- Требование  к участникам:

7.1.Обязательным условием является

  - Наличие разрешения (лицензии) на проведение указанных работ;

  - Ценовое предложение должно учитывать без исключения все наименования и виды услуг, предусмотренные Техническим заданием;

  - Работы по ТО ИТСО проводить в условиях действующего предприятия, без остановки рабочего процесса;

  - Фактический  адрес местонахождения  предприятия и организация работ на территории ЕАО.

  - Желательным условием является

- Указать стоимость работ на техническое обслуживание за месяц;

- Указать форму  бухгалтерского учета  для целей налогообложения (плательщики НДС или нет);

- Персонал участника должен быть обучен, иметь 3-4 группу допуска по электробезопасности  и опыт монтажных работ  аналогичных объекту торгов, не менее одного года;

- Условия выполнения работ: в условиях действующего предприятия, без остановки рабочего процесса.

9. Общие требования к выполнению работ.

Все работы по ТО, ремонту и настройке оборудования должны осуществляться на основании следующих документов:

- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля

2008г. № 123-ФЗ;

- Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и

сооружений»;

- Правило устройства электроустановок. Издание №7, утверждено Приказом

Минэнерго России от 08.07.2002г № 204;

- Правило противопожарного режима в РФ, утверждённое Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390;

- Межотраслевые правила по охране  труда (правила безопасности) при

эксплуатации электроустановок, согласно Приказу Министерства  труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н

- Мероприятия по охране труда — охрана труда рабочих должна обеспечиваться в соответствии с действующими нормами и правилами выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каска, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). Организация  рабочей площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

10.Требования к качеству работ,  безопасность выполняемых работ.

1. «Исполнитель» обязан безвозмездно исправить по требованию «Заказчика» все выявленные недостатки в процессе работы ИТСО, если в процессе оказания услуг «Исполнитель» допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки;

2. Если в период срока эксплуатации обнаружатся недостатки или дефекты, то «Исполнитель» (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные «Сторонами» и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения;

3.При проведении ТО и ремонта ИТСО должны приниматься меры для исключения нарушения интерьера, существующей отделки помещений, а также окон и дверей;

4.Технология и методы производства работ должны соответствовать требованиям действующих  норм. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений;

5.Экологические мероприятия должны соответствовать требованиям действующих  норм, а также предписаниями надзорных органов.

6.Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с «Заказчиком». Внесение изменений допускается только с письменного согласия «Заказчика».

11.Критерии оценки выполняемых работ: Работы  проводятся согласно    договорным обязательствам.

Начальник СЭБ                                                                                                  Е.В.  Жоров

Согласовано

Руководитель дирекции

по режиму ОАО «РАО ЭС Востока»                                                           С.М. Крупенко

"___"________________2014 г.

И.о. Зам. ген. директора по безопасности ОАО «ДРСК»                          И.А. Лаптев «__»_______2014г.