| Согласовано: Заместитель директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» ____________________ С.В. Новиков | «Утверждаю» Заместитель директора – главный инженер филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» _____________________В.Ф.Ожегин |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения

рамочного договора на выполнение  мероприятий:

«Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4-10 кВ»

- Общие сведения.

  - Реконструкция и строительство объектов распределительных электрических сетей проводится для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС».

  - Основанием для строительства и реконструкции распределительных электрических сетей 10(6) и 0,4 кВ являются договоры на технологическое присоединение, заключаемые филиалом ОАО «ДРСК» «ХЭС».

- Основные положения.

  - Настоящее задание составлено для заключения договора подряда на выполнение мероприятий по технологическому присоединению потребителей с заявленной мощностью свыше 150 кВт.

  - В состав работ входит:

- Разработка технического решения по способу подключения потребителя и согласование решения с техническими службами филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС»;

- Выполнение работ по замене: силовых трансформаторов (с учетом развития района по нагрузке, необходимого количества отходящих фидеров 0,4 кВ, требований к техническому учету электрической энергии); трансформаторов тока и напряжения; выключателей; и монтажу приборов учета и заземляющих ножей.

- Разработка спецификаций на необходимые материалы и оборудование

- Разработка сметной документации;

  - Планируемый объем выполняемых работ составляет 6 000 0000 рублей без учета НДС на весь срок действия договора. Общая стоимость работ по договору является  неокончательной  и может корректироваться   в зависимости от количества выполненных мероприятий ТП в указанные сроки в соответствии с условиями договора подряда.

  - Виды выполняемых работ, конструктивные решения объемы выполняемых работ, определяются Техническими заданиями и предварительными проектными решениями выполненными подрядчиком  по каждому конкретному технологическому присоединению (нескольким присоединениям, объединенным по территориальному признаку) и оформляются дополнительными соглашениями.

  - Критерием выявления победителя является сметная стоимость одной единицы, составленная по программе Гранд СМЕТА в базисном и текущем  уровне цен конструктивного элемента электрических сетей (в расчет включить стоимость всех необходимых материалов, без учета стоимости оборудования):

1.  Замена вакуумного выключателя, включая комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию – 1 шт.;

2. Монтаж приборов 3х фазного учета электроэнергии прямого включения, включая комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию – 1шт.;

3.  Монтаж промежуточных (указательных) реле  – 2шт.;

4. Замена силового трансформатора мощностью 250/6/0,4 на силовой трансформатор 400/6/0,4, включая комплекс пусконаладочных работ  для ввода объекта в эксплуатацию – 1шт.;

5.  Замена трансформаторов тока  6(10) кВ, включая комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию – 1шт.;

6. Замена трансформаторов напряжения 6(10) кВ, включая комплекс пусконаладочных работ  для ввода объекта в эксплуатацию – 1шт.;

- Объем  выполняемых работ.

  - Разработка проектно - сметной документации на каждое присоединение в объеме рабочей документации.   В состав проекта включить:

    - Локальные сметы и сводный сметный расчет.

    - Исполнительная документация (акты на скрытые работы, акты сдачи конструкций под монтаж, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции, протоколы испытаний и т.п.).

3.1.3.  Сметная документация составляется по программе Гранд СМЕТА в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Хабаровского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.  Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Управления по ценообразованию в строительстве министерства строительства Хабаровского края). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

3.1.4. Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных для каждого основного средства.

  - Выполнение СМР в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией и действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

- Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ.

  - Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. При замене оборудования и  материалов на аналоги, согласовывать изменения с Заказчиком.

  - Материалы и оборудование, предоставляемые Подрядчиком, должны иметь  действующие сертификаты соответствия.

  - Тип, марку, и производителя материалов и оборудования подрядчик согласовывает с заказчиком.

  - Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа, вывозятся Подрядчиком на склад базы филиала ОАО «ДРСК» сетевого района обслуживающего реконструируемую электроустановку  и передаются Подрядчиком по Акту передачи Заказчику.

  - Подрядчик обеспечивает сохранность на месте работ материалов и оборудования.

  - В отдельных случаях заказчик может предоставить подрядчику оборудование и материалы, обязательные к применению. Оборудование передается подрядчику по акту передачи в монтаж, а материалы по договору купли продажи. Данные обстоятельства оговариваются в дополнительных соглашениях на выполнение конкретных работ.

- Требования к выполнению работ.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

  - Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 13.

  - Подрядчик проводит с заинтересованными организациями и физическими лицами  все необходимые согласования для обеспечения возможности производства работ.

  - Подрядчик приступает к выполнению строительно-монтажных работ после согласования и утверждения рабочей документации Заказчиком.

- Требования к Подрядной организации.

6.1 Подрядчик должен иметь Свидетельство СРО, оформленное в соответствии с действующим законодательством, о допуске к следующим видам работ (согласно Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»):

- 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи;

- 20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно;

- 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;

- 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного  электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно;

- 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

- 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов;

- 24.5.  Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;

- 24.6.  Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

- 24.8.  Пусконаладочные работы  систем напряжения и оперативного тока;

6.2. Подрядчик должен располагать собственной (или арендованной) материально-технической базой, необходимой для выполнения договорных работ в установленной области.

6.3. Подрядчик должен иметь в наличии собственные, арендованные или находящегося на других законных основаниях: производственное оборудование, инструмент, транспортные средства, строительные машины (автомобили грузовые с бортовой платформой, автосамосвалы, машины бурильные, бурильно-крановые, краны автомобильные, вышки телескопические, автогидроподъемники и т.д.).

6.4. Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения данного вида работ, опыт выполнения аналогичных  работ.  Компетентность персонала должна быть документально подтверждена.

6.5. Подрядчик должен иметь положительную деловую репутацию в части выполнения данного вида работ в установленные договорами сроки и надлежащего качества, на объектах заказчика и (или) на объектах других сетевых организаций.

6.6. Работники, направляемые для выполнения работ, должны быть подготовлены к работе в действующих электроустановках и иметь права командированного персонала (включая права выдачи нарядов), в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

6.7. Весь комплекс строительно-монтажных работ должен выполнятся силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций.

- Приемка выполненных работ.

  - Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии требованиями действующей нормативной документации.

  - Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

  - Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл. 1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

- Сроки выполнения работ.

Начало работ  –  с момента заключения договора.

Окончание работ – 31.12.2015г.

- Гарантии исполнителя.

  - Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, материалы и оборудование, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 60-ти месяцев со дня подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию.

- Заказчик.

ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиал «Хабаровские электрические сети».

| Начальник отдела капитального строительства и инвестиций филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» | А.Л. Полищук |
| --- | --- |

Исп: Шаркунов Максим Михайлович

Тел.24-69, 59-91-69

sharkunov_mm@khab.drsk.ru