Приложение № 1

- Техническое задание на  поставку трансформатора силового

1.1. Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

| 1 | Трансформатор силовой (согласно ОЛ к ТЗ) ПС 35/6 «Якокут» | ТМ-1000/35/6,3 УХЛ1 | шт. | 1 | Срок поставки – до 31 мая 2015 г. Ст. назначения: Алдан, ДВЖД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Требование к поставляемому оборудованию:

2.1.Оборудование должно соответствовать требованиям, действующих на территории Российской Федерации, нормативно-технических документов.

2.2. Маркировка должна:

- выполняться на русском языке,

- иметь четкие обозначения, выбиваемые в доступном для обозначения месте.

- 3. Требования к условиям поставки оборудования (обязательные условия Заказчика,

- являются отборочными критериями)

- 3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2  Поставка оборудования, входящего в предмет договора, должна быть выполнена в сроки, утвержденные Заказчиком.

3.3. Оплата за поставленное оборудование – в течение 30 календарных дней, но не позднее 30 июня 2015 года.

4.  Требования к поставляемому оборудованию (обязательные условия Заказчика,

являются отборочными критериями)

4.1.  Оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТу, ТУ в соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом  регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки представить отсканированные копии:

- деклараций соответствия, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия.

- ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование.

4.2. Оборудование должно быть новым, не ранее  4 квартала  2014 г. выпуска и ранее не использу-емым.

4.3.  Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия), не менее 60 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гаран-тийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.4. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 10 лет.

5. Требования к участнику (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями)

5.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования. В случае, если участник не указал Производителя оборудования, Заказчик имеет право отклонить Участника.

5.2. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования для данной подстанции, с указанием конкретных сроков его изготовления.

5.3. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 233-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне6ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

5.4. Отсутствие за 12 месяцев, предшествующих дате вскрытия конвертов и на момент подведения  итогов, вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником обязательств по договорам в которых он выступает поставщиком (за исключением случаев когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору.

- Требования к участнику (обязательные условия Заказчика, являются оценочными критериями)

6.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО «РАО ЭС

Востока».

6.2. Опыт поставки данного оборудования на предприятия электроэнергетики за последние 3 (три) года.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту- начальник департамента                                                            	М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник департамента  МТО                                                                   С.А. Коржов

И.о. начальника департамента кап строительства

и инвестиций                                                                                                     Э.В. Шумилов

Начальника службы технической эксплуатации                                      А.В. Бичевин

Исп. Крючкова Т.Ю.

тел. (4162) 397-343

mto9@drsk.ru