## Лист1
Приложение № 1 к техническому заданию от "____"___________ 2014 г.
Перечень кондиционеров для технического обслуживания, с указанием месторасположения
№ п/п | Место установки (адрес,помещение,№ кабинета,этаж,домофон/код) | Марка,Модель кондиционера | Этаж | Тип конд-ра | Кол-во
1. Перечень кондиционеров, установленных на предприятии СП " Центральные ЭС"
ул. Театральная 179
1 | Каб.№1 избир. Комиссия | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1
2 | Каб.№2 ОУП | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1
3 | Каб. 3 ОУП | Renova | 1 | сплит | 1
4 | Приемная СП "ЦЭС" | Gree KFR-22 | 1 | сплит | 1
5 | Зам.дир. СП "ЦЭС" | Gree GWHN 09 | 1 | сплит | 1
6 | Директор СП "ЦЭС" | Pioneer KFR 50 | 1 | сплит | 1
7 | Гл. инженер СП "ЦЭС" | Hitachi RAS-5142CH | 1 | сплит | 1
8 | Архив филиала | Lessar 07 | 1 | сплит | 1
9 | Служба тех. присоед. | LG J07H | 1 | сплит | 1
10 | Лаборатория | Chigo 07 | 1 | сплит | 1
11 | Серверная | Mitsubishi SRK 71 HE-S1 | 1 | сплит | 2
12 | Каб. Эл. монтеров | LG G09LHT | 1 | сплит | 1
13 | Комната отдыха | LG 09 | 1 | сплит | 1
14 | Мастер РСУ | LG 07 | 1 | сплит | 1
15 | Хим. Лаборатория | LG 07 | 1 | сплит | 1
16 | Каб. ИТР | Midea 12 | 1 | сплит | 1
17 | Каб. Мастеров | Gree KFR-23 | 1 | сплит | 1
18 | Каб.101 | HEC/KL 20 | 1 | сплит | 1
19 | Каб.102 | Pioneer KFR- 50 | 1 | сплит | 1
20 | Каб.103 | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1
21 | Каб.104 | Daikin 35LV18 | 1 | сплит | 2
22 | Каб.104 | LG 07 | 1 | сплит | 1
23 | Каб.105 | Lessar 12 | 1 | сплит | 1
24 | Каб.105 | Lessar 18 | 1 | сплит | 1
25 | Каб.106 | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1
26 | Каб.107 | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1
27 | Каб.108 | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1
28 | Каб.109 | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1
29 | Каб.110 | Gree 23 | 1 | сплит | 1
30 | Каб.111 | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1
31 | Диспетчерская | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 2
32 | Зал. совещаний | Lessar 28 | 2 | сплит | 1
33 | Профком | Lessar 09 | 2 | сплит | 1
34 | СТЭ | Chigo KFR 23CW81 | 2 | сплит | 1
35 | Каб. Начальника группы ПС БРЭС | LG C07LH | 2 | сплит | 1
36 | Каб. Мастера БРЭС | Samsung AQ 07XLN | 2 | сплит | 1
37 | Начальник РЭС | Gree | 2 | сплит | 1
38 | Приемная БРЭС | LG G 07LH | 2 | сплит | 1
39 | Каб. гл. инженера БРЭС | LG J070HL | 2 | сплит | 1
40 | Каб. | LG Neo Plasma S 18LHR | 2 | сплит | 1
41 | Каб. | Qwidi KFR 50 | 2 | сплит | 1
42 | Каб.1 | Pioneer KFR 35 | 2 | сплит | 1
43 | Каб.2 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1
44 | Каб.3 | NEC KFR 32GW | 2 | сплит | 1
45 | Каб.4 | LG-18 LH | 2 | сплит | 1
46 | Каб.4 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1
47 | Каб.5 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1
48 | Каб.6 | Samsung AQ 07 | 2 | сплит | 1
49 | Каб.7 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 2
50 | Каб.7 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1
51 | Каб.8 | ВЕКО BKH 120 | 2 | сплит | 1
52 | Каб.9 | Pioneer KFR 35 | 2 | сплит | 1
53 | Каб.10 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1
54 | Каб.11 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1
55 | Каб.12 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1
56 | Каб.13 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1
57 | Каб.15 | NEC KFR 32GW | 2 | сплит | 1
58 | Каб.16 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1
59 | Каб.16 | Pioneer 25 KFR-35AGW | 2 | сплит | 1
60 | Каб.21 | Haier | 2 | кассетный | 1
61 | Каб.21 | LG 12 | 2 | сплит | 1
62 | Каб.24а |  | 2 | сплит | 1
63 | Каб.24 | Lessar 07 | 2 | сплит | 1
64 | Каб.25 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1
65 | Каб.26 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1
66 | Каб.202 | LG 07 | 2 | сплит | 1
67 | Каб.203 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1
68 | Каб.205 | EVGO 12 | 2 | сплит | 1
69 | Каб.205 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1
70 | Каб.206 | Midea 07 | 2 | сплит | 1
71 | Каб.208 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1
72 | Каб.209 | Gree 23 | 2 | сплит | 1
73 | Каб.209 | Gree 26A13 | 2 | сплит | 1
74 | Каб.210 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1
75 | Каб.211 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1
76 | Каб.212 | Gree 23 | 2 | сплит | 1
77 | Нач. ПТС | LG 07H | 3 | сплит | 1
78 | Нач. службы | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1
79 | Сектор ремонта | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1
80 | Кабинет директора | Gree BeeTechno GWH 12NB | 3 | сплит | 1
81 | Приемная | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 3
82 | Каб.301 | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1
83 | Каб.303 | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1
84 | Каб.304 | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1
85 | Каб.305 | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1
86 | Каб.306 | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1
87 | Каб.307 | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1
88 | Каб.308 | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1
89 | Каб.309 | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1
90 | Каб.310 | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1
91 | Каб.311 | Samsung | 3 | сплит | 1
92 | Каб.312 |  | 3 | сплит | 1
| ИТОГО |  |  |  | 98
ул. Театральная Подстанция "Центральная"
93 | ПС раздевалка | Chigo KFW-120 LW | 1 | колонный | 1
94 | ПС раздевалка | Gree KFR-23GW/A13 | 1 | сплит | 1
95 | ПС раздевалка | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1
96 | ПС ком. Связи | Chigo KFW-120 LW | 1 | колонный | 1
97 | ПС раздевалка | Chigo KFW-120 LW | 2 | колонный | 1
98 | ПС ОПУ бытовая | Chigo KFW-120 LW | 2 | колонный | 1
| ИТОГО |  |  |  | 6
Подстанции
99 | ПС Сетевая ОПУ | LG S18PT | 1 | сплит | 1
100 | ПС Кооперативная | LG 12 LH | 1 | сплит | 1
101 | ПС ПРП | LG S18PT | 1 | сплит | 1
102 | ПС Западная | VS Komfort VSC-H12 | 1 | сплит | 6
103 | ПС Сетевая ОПУ | Gree KFR-23 | 1 | сплит | 2
| ИТОГО |  |  |  | 11
Спортзал
103 | Спортзал |  | 3 | сплит | 1
104 | Спортзал |  | 3 | сплит | 1
105 | Спортзал |  | 3 | сплит | 1
106 | Спортзал |  | 3 | сплит | 1
| ИТОГО |  |  |  | 4
Здание охраны
107 | Склад №1 | Pioneer KFR 20 | 1 | сплит | 1
108 | Склад №2 | Pioneer KFR 20 | 1 | сплит | 1
109 | Склад №2 | LG 12 LH | 1 | сплит | 1
110 | Столовая | Gree KFR-60 | 2 | сплит | 2
111 | Столовая | Qwidi KFR 50W | 2 | сплит | 2
112 | Каб. диспетчер СМиТ ЦЭС | Midea MSE-18HR | 2 | сплит | 1
113 | Каб.мастера СМиТ ЦЭС | Chigo KFR-35 CW | 2 | сплит | 1
114 | Каб.нач. СМиТ ЦЭС | Galans OW 9R | 2 | сплит | 1
115 | Каб.1 СОТН | Chigo KFR-35 CW | 2 | сплит | 1
116 | Каб.2 СОТН ф. | Pioneer KFR-35CW | 2 | сплит | 1
117 | Учебный класс ОТ | Pioneer KFR 50GW | 2 | сплит | 1
118 | Каб.4 медпункт | Midea MSE-07HR | 2 | сплит | 1
119 | Каб.5 нач. СОТН | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1
120 | каб.6 СМиТ филиала | HISENCE | 2 | сплит | 1
121 | каб. 7 СМиТ филиала | HISENCE | 2 | сплит | 1
122 | Каб. Бильярдный | NEC KFR 20GW | 2 | сплит | 1
123 | Актовый зал | LG 09LHT | 3 | колонный | 4
124 | Каб. тренажерный |  | 4 | сплит | 1
125 | Каб.9 | LG S36 LHP | 2 | сплит | 4
126 | Каб.8 | Pioneer KFR 50 | 3 | сплит | 1
127 | Столовая | Chigo KFR 120 LW | 2 | колонный | 1
128 | Столовая | Midea MSE-18HR | 2 | сплит | 2
| ИТОГО |  |  |  | 31
ул. Текстильная Инженерный центр
1 | Каб.204 Лаборатория ЦСПЛ | LESSAR LS-H07KFA2 | 2 | сплит | 1
2 | Каб.205 Инженера ЦСПЛ | HEC KFR-23GW/Z1 | 2 | сплит | 1
3 | Каб.206 Начальник ЦСПЛ | LESSAR LS-H07KFA2 | 2 | сплит | 1
4 | Каб.207 Инженера ЦСПЛ | HEC KFR-23GW/Z1 | 2 | сплит | 1
5 | Каб.208 Начальник ИЦ | HEC KFR-23GW/Z1 | 2 | сплит | 1
6 | Каб.209А Инженера МС | LESSAR LS-H09KFA2 | 2 | сплит | 1
7 | Каб.209Б Начальник МС | HISSENCE AS-07HR4SVNVM | 2 | сплит | 1
8 | Каб.225 Лаборатория МС | HEC KFR-23GW/Z1 | 2 | сплит | 2
9 | Каб.226 Слесарь КИПиА | LG G07LHK | 2 | сплит | 1
10 | Каб.227 Мастер МС | PIONER KFR20AGW | 2 | сплит | 1
11 | Каб.304 Зам.начальника ИЦ | LESSAR LS-H12KEA2 | 3 | сплит | 1
12 | Каб.304А Зам.начальника ИЦ | LG G07LHK | 3 | сплит | 1
13 | Каб.305 Испытательная лаборатория | HEC KF-48GW/Z | 3 | сплит | 1
14 | Каб.306 Инженера СДЭТО | HEC KFR 23GW/Z1 | 3 | сплит | 1
15 | Каб.307 Начальник СДЭТО | LESSAR LS-H07KFA-2 | 3 | сплит | 1
16 | Каб.317 | PIONER KFR-35AGW | 3 | сплит | 1
17 | Каб.318 | LG G07LHK | 3 | сплит | 1
18 | Каб. 319 | LESSAR LS-H07KFA-2 | 3 | сплит | 1
19 | Каб. 319А | LESSAR LS-H07KFA-2 | 3 | сплит | 1
| ИТОГО |  |  |  | 20
Выезд мастера сервисной бригады
| ВСЕГО |  |  |  | 170
2. Перечень кондиционеров, установленных на предприятии СП " Западные ЭС"
№ п/п | Место установки (адрес,помещение,№ кабинета,этаж,домофон/код) | Марка,Модель кондиционера | Этаж | Тип конд-ра | Кол-во
Административное здание (г. Свободный)
1 | СТЭ кабинет №332 | CHIGO KFR-25GW | 3 | сп/с | 1 | т/о
2 | СТЭ кабинет №332 | CHIGO KFR-35GW | 3 | сп/с | 1 | т/о
3 | СТЭ кабинет №331 | CHIGO KFR-23GW | 3 | сп/с | 1 | т/о
4 | СТЭ кабинет №335 | CREE KFR-20Q/A13 | 3 | сп/с | 1 | т/о
5 | кабинет ГО и ЧС | CHIGO КFR-23GW(46F) | 3 | сп/с | 1 | т/о
6 | кабинет СИТ | CREE KFR-23G/A12 | 3 | сп/с | 1 | т/о
7 | кабинет СИТ | CREE KFR-23G/A12 | 3 | сп/с | 1 | т/о
8 | кабинет СОТиН | CREE KFR-23G/A12 | 1 | сп/с | 1 | т/о
9 | кабинет СОТиН | CHIGO KFR-23GW | 1 | сп/с | 1 | т/о
10 | архив | ElectroluxEACS – 07 HS/ lп. | 1 | сп/с | 1 | т/о
11 | бытовая АХО | CREE KFR-23G/A12 | 1 | сп/с | 1 | т/о
12 | профком | CHIGO КFR-23GW(46F) | 1 | сп/с | 1 | т/о
13 | отдел кадров | CREE KFR-23G/A12 | 1 | сп/с | 1 | т/о
14 | кабтнет СЭБР | ElectroluxEACS – 07 HS/ lп. | 2 | сп/с | 1 | т/о
15 | Сектор планирования | CREE KFR-23G/A12 | 2 | сп/с | 1 | т/о
16 | Служба линий | CREE KFR-23G/A12 | 2 | сп/с | 1 | т/о
17 | Зам.директора | CREE KFR-23G/A12 | 2 | сп/с | 1 | т/о
18 | Секретарь | CREE KFR-23G/A12 | 2 | сп/с | 1 | т/о
19 | Директор | LG LSP0960HL | 2 | сп/с | 1 | т/о
20 | Зам.директора по производству | CREE KFR-23G/A12 | 2 | сп/с | 1 | т/о
21 | кабтнет СМТС | CREE KFR-23G/A12 | 3 | сп/с | 1 | т/о
22 | кабинет делопроизводст | CREE KFR-23G/A12 | 3 | сп/с | 1 | т/о
23 | служба ПС | CREE KFR-23G/A12 | 3 | сп/с | 1 | ремонт
24 | бухгалтерия | СHIGO-KFR-51GW | 2 | сп/с | 1 | т/о
25 | бухгалтерия | LG LWH-0560ACG | 2 | окон. | 1 | замена
26 | касса | LG LWH-0560ACG | 2 | окон. | 1 | т/о
27 | кабинет разгруз | CREE KFR-23G/A12 | 3 | сп/с | 1 | т/о
28 | кабинет юриста | CREE KFR-23G/A12 | 3 | сп/с | 1 | т/о
29 | служба собственности | CREE KFR-23G/A12 | 3 | сп/с | 1 | т/о
30 | ПТС | CREE KFR-23G/A12 | 3 | сп/с | 1 | замена
31 | ПТС | CREE KFR-23G/A12 | 2 | сп/с | 1 | т/о
32 | Актовый зал | CHIGO КFR-66 GW(81F) | 2 | сп/с | 1 | т/о
| ИТОГО |  |  |  | 32
Здание СМиТ (г. Свободный)
33 | кабинет ЭРУ | ElectroluxEACS – 07 HS/ lп. | 2 | сп/с | 1 | т/о
34 | кабинет СМиТ | CHIGO KFR-25GW | 2 | сп/с | 1 | т/о
35 | кабинет СМиТ | CHIGO KFR-35GW | 2 | сп/с | 1 | т/о
36 | кабинет СМиТ | CHIGO KFR-23GW | 2 | сп/с | 1 | т/о
37 | кабинет СИЗПИ | CHIGO KFR-23GW | 2 | сп/с | 1 | т/о
38 | кабинет СИЗПИ | CHIGO KFR-25GW | 2 | сп/с | 1 | т/о
39 | кабинет СИЗПИ | CHIGO KFR-35GW | 2 | сп/с | 1 | т/о
40 | кабинетСРЗАИ | CHIGO КFR-25GW(81F) | 2 | сп/с | 1 | т/о
41 | кабинетСРЗАИ | CREE KFR-36G/A12 | 2 | сп/с | 1 | т/о
42 | кабинет СТЭ | CREE KFR-20Q/A13 | 2 | сп/с | 1 | т/о
43 | кабинет СОТиН | CHIGO KFR-25GW | 2 | сп/с | 1 | ремонт
ИТОГО |  |  |  |  | 11
Здание ОДС (г. Свободный))
44 | Кабинет метрологии | EACS-HS | 2 | сп/с | 1 | т/о
45 | кабинет СИТ | CREE KFR-23G/A12 | 2 | сп/с | 1 | т/о
46 | кабинет СИТ | MITSUBISHI | 2 | сп/с | 2 | т/о
47 | Линейно-аппаратный зал | Samsung AQ24FA | 1 | сп/с | 1 | т/о
48 | Цифровой зал | QIDI KFR-50GW | 1 | сп/с | 1 | т/о
49 | Аппаратная ТМ | CHIGO KFR-25GW | 1 | сп/с | 1 | т/о
50 | ПС «Северная» вагон связи | CHIGO KFR-25GW | 1 | сп/с | 1 | т/о
51 | кабинетСДТУ | CHIGO KFR-25GW | 2 | сп/с | 1 | т/о
52 | кабинет ОДС | CREE KFR-20Q/A13 | 1 | сп/с | 1 | т/о
53 | кабинет ОДС | ElectroluxEACS – 07 HS/ lп. | 1 | сп/с | 1 | т/о
54 | кабинет ОДС | CREE KFR-20Q/A13 | 2 | сп/с | 1 | т/о
55 | токарный цех | CHIGO КFR-66 GW(81F) | 2 | сп/с | 1 | ремонт
ИТОГО |  |  |  |  | 13
Городской РЭС (г. Свободный)
56 | Кабинет № 1, контролёров группы контроля | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 | т/о
57 | Кабинет № 2, начальника группы контроля | CHIGO КFR-23GW(81F) | 2 | сп/с | 1 | т/о
58 | Кабинет № 4, начальника РЭС | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 | т/о
59 | Кабинет № 6, заместителя начальника РЭС | CHIGO КFR-25GW(81F) | 2 | сп/с | 1 | т/о
60 | Кабинет № 7, мастеров распредсетей | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 | т/о
61 | Кабинет № 10, бухгалтера | CHIGO КFR-25GW(81F) | 2 | сп/с | 1 | т/о
ИТОГО |  |  |  |  | 6
Центральный РЭС (г. Свободный)
62 | кабинет мастеров | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 | т/о
63 | кабинет инженера | CHIGO КFR-23GW(81F) | 2 | сп/с | 1 | т/о
64 | кабинет зам.начальника | CHIGO КFR-25GW(81F) | 2 | сп/с | 1 | т/о
65 | кабинет начальника | CHIGO КFR-23GW(81F) | 2 | сп/с | 1 | т/о
ИТОГО |  |  |  |  | 4
Шимановский РЭС (г. Шимановск)
66 | кабинет начальника | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 | т/о
67 | кабинет техника | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 | т/о
68 | кабинет мастера | ELECTROLUX EACs-12 HC/ln | 2 | сп/с | 1 | т/о
69 | кабинет связи | CHIGO КFR-35GW(79F) | 1 | сп/с | 1 | т/о
ИТОГО |  |  |  |  | 4
Мазановский РЭС (п. Н-Увал)
70 | кабинет начальника | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 | т/о
71 | кабинет ГКУ и Э | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 | т/о
72 | диспетчерский пункт | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 | т/о
73 | кабинет мастера | CHIGO КFR-25GW(81F) | 1 | сп/с | 1 | т/о
ИТОГО |  |  |  |  | 4
Серышевский РЭС (п. Серышево)
74 | Мастер ГКУиЭ | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 | т/о
75 | Контролёр | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 | т/о
76 | Инженер | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 | т/о
77 | Ст. Мастер | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 | т/о
78 | Начальник РЭС | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 | т/о
79 | ДП ПС 110/35/10 «Серышево 110» | CREE KFR-32G/A12 | 1 | сп/с | 1 | т/о
| ИТОГО |  |  |  | 6 | Ответственный за приемку начальник ОМТС Бондарь А.В.
Командировочные расходы
| ВСЕГО |  |  |  | 80
3. Перечень кондиционеров, установленных на предприятии СП " ВЭС"
№ п/п | Место установки (адрес,помещение,№ кабинета,этаж,домофон/код) | Марка,Модель кондиционера | Этаж | Тип конд-ра | Кол-во
Здание диспетчерского пункта (г.Райчихинск)
1 | СДТУ помещение АТС | Fust Electric PSW-147R | 2 | сп/с | 1
2 | СДТУ помещение ЛАЗ (снятие старого оборудования не подлежащего к дальнейшему использованию и установка нового оборудования) | LG S 18LHP | 2 | сп/с | 1
3 | СДТУ помещение ЛАЗ | LG S 30LHP | 2 | сп/с | 1
4 | СДТУ помещение ЛАЗ | Lessar LS H07 | 2 | сп/с | 1
5 | СДТУ помещение ЛАЗ | Lessar LS H07 | 1 | сп/с | 1
6 | тренажерный зал | LG LWH-0560ACG | 3 | окон. | 1
7 | Актовый зал | напольный | 1 | сп/с | 2
8 | ОДС диспечерский зал (снятие старого оборудования не подлежащего к дальнейшему использованию и установка нового оборудования) | Samsung AQ 24 NS | 1 | сп/с | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 9
Здание АБК
9 | селекторный зал | Samsung AQ 12FC | 2 | сп/с | 1
10 | Зам.дир по ОВ | LG 9 HP | 2 | сп/с | 1
11 | Менеджер ОУП | Lessar LS H09 | 2 | сп/с | 1
12 | каб.директора | Samsung AS18HPBN | 2 | сп/с | 1
13 | каб. гл. инженера | Samsung AQ 12FC | 2 | сп/с | 1
14 | профком | CHIGO | 2 | сп/с | 1
15 | помещение СВТ | Mitsubishi SRK 71 HE-S1 | 1 | сп/с | 2
16 | помещение СВТ | Samsung AQ 12FA | 1 | сп/с | 2
17 | РЗАИ | Lessar LS H09 | 1 | сп/с | 1
18 | каб. ОМТС | Lessar 12 | 4 | сп/с | 1
19 | каб. СЭС | Samsung AQ 12FC | 4 | сп/с | 1
20 | каб. СТЭ | LG LS-J0760HL | 4 | сп/с | 2
21 | каб.юристов | LG 9 HP | 4 | сп/с | 1
22 | каб. СОТиН | Pioneer KFR 35 AGW | 4 | сп/с | 1
23 | каб.финансово-экономический | Pioneer KFR 35 AGW | 3 | сп/с | 1
24 | ПТС | LG 07 | 3 | сп/с | 1
25 | ПТС | Lessar LS H09 | 3 | сп/с | 1
26 | Бухгалтерия | Lessar LS H09 | 3 | сп/с | 1
27 | Бухгалтерия | LG 12 HP | 3 | сп/с | 1
28 | СЭБ | LG 9 HP | 3 | сп/с | 1
29 | РЭУ | Lessar LS H09 | 3 | сп/с | 1
| ИТОГО |  |  |  | 24
Здание трансформаторного цеха
30 | СП | Lessar LS H09 | 2 | сп/с | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 1
Райчихинский РЭС
31 | каб начальника | Pioneer | 2 | сп/с | 1
32 | контролеры | LG 12 HP | 2 | сп/с | 1
33 | мастера | LG 12 HP | 1 | сп/с | 1
34 | каб зам начальника | Funay | 2 | сп/с | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 4
УТП (с.Гомелевка Бурейского р-на)
35 | УТП | LG LS-J0760HL | 2 | сп/с | 1
36 | УТП | LG S 242 HP | 1 | сп/с | 2
37 | УТП | напольный | 2 | сп/с | 1
38 | УТП | Pioneer KFR 35 AGW | 2 | сп/с | 4
ИТОГО |  |  |  |  | 8
АРЭС (п. Архара)
39 | контора | Samsung AG09XLH |  | сп/с | 4
40 | Диспетчерская, комната связи (снятие старого оборудования не подлежащего к дальнейшему использованию и установка нового оборудования) | Lessar LS H09 |  | сп/с | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 5
ОРЭС (п. Екатеринославка)
41 | Диспеческая | Samsung AQ09FA |  | сп/с | 1
42 | Комната связи | LG LWH-0560ACG |  | окон. | 1
43 | кабинет начальника | Funay | 2 | сп/с | 1
44 | контейнер связи (Озерная) | Samsung AG09XLH |  | сп/с | 1
45 | контора | Lessar LS H09 |  | сп/с | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 5
БРЭС (п.Бурея)
46 | контора | Lessar LS H09 |  | сп/с | 1
47 | контора | LG 07 |  | сп/с | 1
48 | П/С Бурейск, комната связи | Lessar LS H07 |  | сп/с | 2
ИТОГО |  |  |  |  | 4
МРЭС (п.Поярково)
49 |  | LG 07 |  | сп/с | 2
50 |  | Lessar LS H07 |  |  | 2
51 | ПС Поярково (комната связи) | Lessar LS H07 |  | сп/с | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 5
ЗРЭС (п.Завитая)
52 |  | LG 07 |  | сп/с | 1
53 |  | Lessar LS H07 |  | сп/с | 1
[5 empty] | 2 | Ответственный за приемку Бурнос Т.В.
54 | Монтаж/демонтаж |  |  |  | 3
Командировочные расходы
| ВСЕГО |  |  |  | 67
4. Перечень кондиционеров, установленных на предприятии СП "СЭС"
№ п/п | Место установки (адрес,помещение,№ кабинета,этаж,домофон/код) | Марка,Модель кондиционера | Этаж | Тип конд-ра | Кол-во
г. Зея Здание конторы
1 | Бухгалтерия | CHIGO-9 | 1 | сп/с | 1 | Просьба включить в перечень работ по ТО работы по мантажу и демантажу ( из здания главного корпуса электростанции 1 этажа) и монтажу (здание конторы 1 этаж) кондиционера Самсунг)
2 | Служба транспорта эл.энергии- сектор баланса и анализа потерь | CHIGO-9 | 1 | сп/с | 1
3 | Каб.главного инженера | Polaris-9 | 2 | сп/с | 1
4 | Каб.директора | Samsung AQ 09 | 2 | сп/с | 1
5 | Каб.зам.директора по общим вопросам | MB-9 | 2 | сп/с | 1
6 | каб. Службы материально- технического обеспечения | CHIGO-9 | 2 | сп/с | 1
7 | каб. СТЭ | CHIGO-9 | 2 | сп/с | 1
8 | каб.ПТС | Polaris-9 | 2 | сп/с | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 8
г. ЗеяЗдание диспетчерского пункта
11 | Связь каб. начальника службы связи | LG -12 | 1 | сп/с | 1
12 | Связь каб. ЛАЗ | LG -12 | 1 | сп/с | 1
13 | Связь каб.АТС | LG 18 | 1 | сп/с | 1
14 | Помещение ИТ | LG-9 | 2 | сп/с | 1
15 | Помещение ИТ | Samsung AQ 09 | 2 | сп/с | 2
16 | Помещение ОДС | LG -22 | 3 | сп/с | 2
ИТОГО |  |  |  |  | 8
г. Зея Здание главного корпуса эл.станции
17 | Служба механизации- каб.диспетчера | CHIGO-9 | 2 | сп/с | 1
18 | Служба механизации- комната отдыха | CHIGO-9 | 1 | сп/с | 1
19 | Служба механизации - перенос в Класс охраны труда (снятие, установка, техническое обслуживание) | Samsung AQ 07 | 1 | сп/с | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 3
| Монтаж/демонтаж |  |  |  | 1
г. Зея Гараж №2
20 | Зейский сетевой район- помещение группы ПС | MB-9 | 1 | сп/с | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 1
Магдагачинский сетевой район (п.Магдагачи)
22 | Здание конторы | CHIGO-9 | 1 | сп/с | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 1 | Ответственный за приемку база СП СЭС Матвеева Е.Н. по Магдагачинскому району Левчук С.Я.
Командировочные расходы
Монтаж и демонтаж кондиционера
| ВСЕГО |  |  |  | 21
5. Перечень кондиционеров, установленных на предприятии СП "УТП"
№ п/п | Место установки (адрес,помещение,№ кабинета,этаж,домофон/код) | Марка,Модель кондиционера | Этаж | Тип конд-ра | Кол-во
База Мухинка
1 | Столовая | Haier YR- H 50 | 1 | потол | 2
2 | Бар | Haier YR- H 50 | 2 | потол | 1
3 | Тур.зал | Pioneer AU 50 | 1 | спл/с | 2
4 | Кабинеты | HEC KFR 20 GW¦Z | 1 | спл/с | 3
5 | Кабинеты | TOSOT T07H-SN/I | 1 | спл/с | 2
6 | 4-х местные корпуса | Haier HSU 18HEA03 | 1 | спл/с | 1
7 | 4-х местные корпуса | HEC KFR 20 GW¦Z | 1 | спл/с | 1
8 | 4-х местные корпуса | LG S09LH | 1 | спл/с | 6
ИТОГО |  |  |  |  | 18
Офис ул. Шимановского, 12
9 |  | LG S09LH | 1 | спл/с | 3
10 |  | Gree KFR 23 GW¦A13 | 1 | спл/с | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 4
Выезд мастера
| ВСЕГО |  |  |  | 22
Итого по техобслуживанию
Замена изношенных деталей
ИТОГО |  |  |  |  | 360