ДОГОВОР

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

№ _________________

г. Благовещенск				                                  «___»_____________ 2014 г.

_______________________________________________________________, именуемое  в дальнейшем  «Исполнитель», в лице _____________________________________________ действующей на основании ______________________________________________________________________  с одной стороны,  и Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Семенюка Евгения Валентиновича, действующего на основании доверенности № 20 от 01.01.2014 года, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По Договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель принимает на себя обязанность оказания услуг по обслуживанию кондиционеров (СП УТП, ЦЭС,ВЭС,ЗЭС, СЭС) для нужд филиала ОАО ДРСК «Амурские электрические сети» в соответствии с техническим заданием, (приложение № 1) и в сроки указанные в приложении № 3.  Приложения № 1 и № 3 являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. В услуги по сервисному обслуживанию климатического оборудования входит: диагностика технического состояния оборудования; регламентированные работы по техническому обслуживанию; устранение выявленных неисправностей, замена изношенных, поврежденных элементов при необходимости и по согласованию  с Заказчиком.

1.4. Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 31 августа 2015 г., (1 этап - до 30.05.2015, 2 этап - до 30.06.2015, 3 этап – до 30.08.2015).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества.

2.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.4. настоящего Договора.

2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество услуг.

2.1.4. При заключении договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договорам организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок», по форме согласно приложению № 2 к настоящему Договору.

2.1.5. 	Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе  конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Исполнитель обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений.

Непредставление Исполнителем указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

2.1.6. При исполнении договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику письмо-уведомление по форме, являющейся приложением № 4 к настоящему договору, информирующее  о соответствии/несоответствии привлеченных им в рамках договора субподрядчиков/субисполнителей 1-го уровня статусу субъектов малого и среднего предпринимательства и о стоимости таких договоров. Данное письмо-уведомление предоставляется  Исполнителем в течение 5-ти (пяти) дней с даты заключения соответствующего договора с субподрядчиком /субисполнителем 1-го уровня. В случае каких-либо изменений указанных сведений Исполнитель обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5-ти (пяти) дней после таких изменений. В случае не предоставления (несвоевременного предоставления или предоставления неполной или недостоверной) информации и изменений к ней Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и (или) требовать уплаты  штрафа в размере 1% от стоимости договора, но не менее 7 000 рублей.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить услуги в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая сумма настоящего Договора составляет ______________________________________________ рублей 00 копеек, с учетом стоимости возможной замены изношенных деталей. НДС ______________________________.

3.2. Общая сумма настоящего договора определена в соответствии прейскурантом цен на услуги по обслуживанию кондиционеров и расчетом стоимости услуг по каждому СП (Приложение №  3  к договору).

3.3. Оплата по договору производится за фактический  объем оказанных услуг, в течение 30 дней после подписания Сторонами Актов оказанных услуг. Первый этап – оплата до _____________2015 г., 2 этап - оплата до ________________ 2015 г., 3 этап________________2015 г.

3.4. Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ  И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1. Исполнитель предоставляет Заказчику акты о фактически оказанных услугах, по каждому СП филиала.

4.2. Заказчик в течение 3-х дней со дня получения акта о фактически оказанных услугах обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ.

4.3. В случае возникновения необходимости оказать дополнительные услуги, не предусмотренные заявкой, Заказчик имеет право заявить об этом Исполнителю в письменном виде.

В случае согласия Исполнителя оказать эти услуги, на их выполнение оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору, являющееся неотъемлемой частью договора.

4.4. Гарантийный срок на оказанные услуги, а также устранения дефектов, возникших по вине Исполнителя, составляет 36 месяцев при условии правильной эксплуатации и действует с момента приемки оказанных услуг Заказчиком.

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, указанных в п. 1.4 настоящего договора, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,05 %  от стоимости не оказанных услуг, за каждый день просрочки выполнения обязательств, до фактического исполнения обязательства.

5.2. В случае нарушения срока оплаты  оказанных услуг, указанного в п. 3.3. настоящего договора, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,05 %  от стоимости оказанных услуг, за каждый день просрочки.

6.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков при оказании услуг по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками.

6.2. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

6.3. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Амурской области.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 октября 2015 г., а в части порядка расчетов и ответственности за нарушение сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором  – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев, указанных в п. 7.3.

7.3. В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, дополнительные соглашения к договору не оформляются.

В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью договора, а договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении).

Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.

7.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28 ИНН 2801108200 КПП 280150001 р/с 40702810003010113258 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Хабаровск к/с 30101810600000000608 БИК 040813608 Филиал ОАО «ДРСК»- «Амурские ЭС» 675003, г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 179, ИНН 2801108200 КПП 280102003 Директор филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» |  |
| _____________________ Е.В. Семенюк | _____________________/ / |

Приложение № 1 к договору № от «___»_____2015 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На услуги по техническому обслуживанию кондиционеров

1. Объект:

Техническое обслуживание кондиционеров для СП филиала ОАО «ДРСК» -   «Амурские ЭС»: Восточные ЭС, Западные ЭС, Северные ЭС, Центральные ЭС, УТП (п. Мухинка).

2. Объем услуг:

Подробный объем услуг указывается в приложении  № 1  по каждому СП.

3. Дополнительные условия:

3.1. Заказчик имеет право отклонить предложения, предусматривающие начало оказания услуг после выплаты авансового платежа.

4. Определение стоимости оказания услуг:

4.1. Стоимость оказания услуг определяется на основании представленной сметы (калькуляции). В составе коммерческого предложения приложить к расчету график перемещения бригад.

4.2. Коммерческое предложение предоставляется с учетом стоимости возможных работ по замене изношенных (поврежденных) элементов обслуживаемого оборудования в объеме 10%  расчетной стоимости технического обслуживания.

4.3.Оплата производится  за фактически выполненные работы с учетом   стоимости фактически использованных материалов.

5. Требования к персоналу Исполнителя:

5.1. Персонал должен быть обучен по программе подготовки рабочих люльки и аттестованный в квалификационной комиссии с участием представителей Ростехнадзора, Удостоверение с отметкой об аттестации во время работы иметь при себе. Иметь соответствующую квалификацию и опыт оказания услуг на аналогичных объекту торгов.

5.2. Инфраструктура предприятия Исполнителя по расположению: (должно быть наличие производственной базы или вагончиков для размещения персонала и хранения материалов, инструмента, оборудования), по обеспечению: (собственное, арендованное или находящееся на других законных основаниях производственное оборудование, инструмент, транспорт и т.п.).

6. Сроки оказания услуг:

С 15.03.2015 по  31.08.2015

7. Заказчик:

Филиал ОАО «ДРСК»- «Амурские электрические сети»

8. Требования к оказанию услуг:

8.1. Услуги выполняются на основании договора оказания услуг. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами действующими на период производства работ).

9. Приемка услуг:

8.1. Приемка выполненных объемов проводится на основании акта оказанных услуг, справки о командировочных расходах.

10. Материально-техническое обеспечение:

10.1. Комплектация материалами и оборудованием для оказания услуг  Исполнителя.

10.2. Материалы, предоставляемые Исполнителем должны иметь действующие сертификаты соответствия. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Материалы доставляются к месту оказания услуг  готовыми к применению.

10.3. Материалы и оборудование, применяемые при оказании услуг, доставляются к месту работ Исполнителем самостоятельно.

10.4. Автомобильный подъемник предоставляется Исполнителем.

11. Гарантии Исполнителя:

Исполнитель гарантирует своевременное и качественное оказание услуг, а также устранение дефектов, возникших по его вине, в течение 36-ти месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки. Гарантия на материалы, поставляемые Исполнителем не менее 36-ти месяцев.

12. Ответственные лица:

СП ЦЭС г. Благовещенск – начальник отдела АХО Протченко Марина Петровна тел. 399-363, axo@ces.amur.drsk.ru

СП ЗЭС г. Свободный - начальник СМТС Бондарь Андрей Владимирович тел. (8 41643) 27-367, E-mail: omts1@zes.amur.drsk.ru

СП СЭС г. Зея– начальник отдела АХО Матвеева Елена Николаевна тел. (841658) 56-496 E-mail :axo@ses.amur.drsk.ru

СП ВЭС г. Райчихинск – начальник ПТС Бурнос Татьяна Владимировна (841647)2- 2381 E-mail: pts@ves.amur.drsk.ru

СП УТП п. Мухинка– заведующий хозяйством  Виктор Викторович Пономаренко. Тел. – (4162) 399 556, E-mail: m-zavhoz@fly.amur.drsk.ru

| Приложение № 1 к техническому заданию от "____"___________ 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень кондиционеров для технического обслуживания, с указанием месторасположения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Место установки (адрес,помещение,№ кабинета,этаж,домофон/код) |  | Марка,Модель кондиционера |  |  |  | Этаж |  | Тип конд-ра |  |  |  | Кол-во |  |  |  |
| 1. Перечень кондиционеров, установленных на предприятии СП " Центральные ЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Театральная 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Каб.№1 избир. Комиссия |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Каб.№2 ОУП |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  | Каб. 3 ОУП |  | Renova |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Приемная СП "ЦЭС" |  | Gree KFR-22 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  | Зам.дир. СП "ЦЭС" |  | Gree GWHN 09 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  | Директор СП "ЦЭС" |  | Pioneer KFR 50 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  | Гл. инженер СП "ЦЭС" |  | Hitachi RAS-5142CH |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  | Архив филиала |  | Lessar 07 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  | Служба тех. присоед. |  | LG J07H |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  | Лаборатория |  | Chigo 07 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  | Серверная |  | Mitsubishi SRK 71 HE-S1 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 12 |  | Каб. Эл. монтеров |  | LG G09LHT |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  | Комната отдыха |  | LG 09 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  | Мастер РСУ |  | LG 07 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  | Хим. Лаборатория |  | LG 07 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  | Каб. ИТР |  | Midea 12 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  | Каб. Мастеров |  | Gree KFR-23 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 |  | Каб.101 |  | HEC/KL 20 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  | Каб.102 |  | Pioneer KFR- 50 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 |  | Каб.103 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  | Каб.104 |  | Daikin 35LV18 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 22 |  | Каб.104 |  | LG 07 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 |  | Каб.105 |  | Lessar 12 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 |  | Каб.105 |  | Lessar 18 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 |  | Каб.106 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 26 |  | Каб.107 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 27 |  | Каб.108 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 28 |  | Каб.109 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 29 |  | Каб.110 |  | Gree 23 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 30 |  | Каб.111 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 31 |  | Диспетчерская |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 32 |  | Зал. совещаний |  | Lessar 28 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 33 |  | Профком |  | Lessar 09 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 34 |  | СТЭ |  | Chigo KFR 23CW81 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 35 |  | Каб. Начальника группы ПС БРЭС |  | LG C07LH |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 36 |  | Каб. Мастера БРЭС |  | Samsung AQ 07XLN |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 37 |  | Начальник РЭС |  | Gree |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 38 |  | Приемная БРЭС |  | LG G 07LH |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 39 |  | Каб. гл. инженера БРЭС |  | LG J070HL |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 40 |  | Каб. |  | LG Neo Plasma S 18LHR |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 41 |  | Каб. |  | Qwidi KFR 50 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 42 |  | Каб.1 |  | Pioneer KFR 35 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 43 |  | Каб.2 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 44 |  | Каб.3 |  | NEC KFR 32GW |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 45 |  | Каб.4 |  | LG-18 LH |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 46 |  | Каб.4 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 47 |  | Каб.5 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 48 |  | Каб.6 |  | Samsung AQ 07 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 49 |  | Каб.7 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 50 |  | Каб.7 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 51 |  | Каб.8 |  | ВЕКО BKH 120 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 52 |  | Каб.9 |  | Pioneer KFR 35 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 53 |  | Каб.10 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 54 |  | Каб.11 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 55 |  | Каб.12 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 56 |  | Каб.13 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 57 |  | Каб.15 |  | NEC KFR 32GW |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 58 |  | Каб.16 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 59 |  | Каб.16 |  | Pioneer 25 KFR-35AGW |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 60 |  | Каб.21 |  | Haier |  |  |  | 2 |  | кассетный |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 61 |  | Каб.21 |  | LG 12 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 62 |  | Каб.24а |  |  |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 63 |  | Каб.24 |  | Lessar 07 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 64 |  | Каб.25 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 65 |  | Каб.26 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 66 |  | Каб.202 |  | LG 07 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 67 |  | Каб.203 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 68 |  | Каб.205 |  | EVGO 12 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 69 |  | Каб.205 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 70 |  | Каб.206 |  | Midea 07 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 71 |  | Каб.208 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 72 |  | Каб.209 |  | Gree 23 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 73 |  | Каб.209 |  | Gree 26A13 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 74 |  | Каб.210 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 75 |  | Каб.211 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 76 |  | Каб.212 |  | Gree 23 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 77 |  | Нач. ПТС |  | LG 07H |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 78 |  | Нач. службы |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 79 |  | Сектор ремонта |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 80 |  | Кабинет директора |  | Gree BeeTechno GWH 12NB |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 81 |  | Приемная |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 82 |  | Каб.301 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 83 |  | Каб.303 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 84 |  | Каб.304 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 85 |  | Каб.305 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 86 |  | Каб.306 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 87 |  | Каб.307 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 88 |  | Каб.308 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 89 |  | Каб.309 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 90 |  | Каб.310 |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 91 |  | Каб.311 |  | Samsung |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 92 |  | Каб.312 |  |  |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |
| ул. Театральная Подстанция "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ПС раздевалка |  | Chigo KFW-120 LW |  |  |  | 1 |  | колонный |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 94 | ПС раздевалка |  | Gree KFR-23GW/A13 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 95 | ПС раздевалка |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 96 | ПС ком. Связи |  | Chigo KFW-120 LW |  |  |  | 1 |  | колонный |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 97 | ПС раздевалка |  | Chigo KFW-120 LW |  |  |  | 2 |  | колонный |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 98 | ПС ОПУ бытовая |  | Chigo KFW-120 LW |  |  |  | 2 |  | колонный |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ПС Сетевая ОПУ |  | LG S18PT |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 100 | ПС Кооперативная |  | LG 12 LH |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 101 | ПС ПРП |  | LG S18PT |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 102 | ПС Западная |  | VS Komfort VSC-H12 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 103 | ПС Сетевая ОПУ |  | Gree KFR-23 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| Спортзал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Спортзал |  |  |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 104 | Спортзал |  |  |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 105 | Спортзал |  |  |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 106 | Спортзал |  |  |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Здание охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Склад №1 |  | Pioneer KFR 20 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 108 | Склад №2 |  | Pioneer KFR 20 |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 109 | Склад №2 |  | LG 12 LH |  |  |  | 1 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 110 | Столовая |  | Gree KFR-60 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 111 | Столовая |  | Qwidi KFR 50W |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 112 | Каб. диспетчер СМиТ ЦЭС |  | Midea MSE-18HR |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 113 | Каб.мастера СМиТ ЦЭС |  | Chigo KFR-35 CW |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 114 | Каб.нач. СМиТ ЦЭС |  | Galans OW 9R |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 115 | Каб.1 СОТН |  | Chigo KFR-35 CW |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 116 | Каб.2 СОТН ф. |  | Pioneer KFR-35CW |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 117 | Учебный класс ОТ |  | Pioneer KFR 50GW |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 118 | Каб.4 медпункт |  | Midea MSE-07HR |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 119 | Каб.5 нач. СОТН |  | Pioneer KFR- 20 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 120 | каб.6 СМиТ филиала |  | HISENCE |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 121 | каб. 7 СМиТ филиала |  | HISENCE |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 122 | Каб. Бильярдный |  | NEC KFR 20GW |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 123 | Актовый зал |  | LG 09LHT |  |  |  | 3 |  | колонный |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 124 | Каб. тренажерный |  |  |  |  |  | 4 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 125 | Каб.9 |  | LG S36 LHP |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 126 | Каб.8 |  | Pioneer KFR 50 |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 127 | Столовая |  | Chigo KFR 120 LW |  |  |  | 2 |  | колонный |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 128 | Столовая |  | Midea MSE-18HR |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |
| ул. Текстильная Инженерный центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Каб.204 Лаборатория ЦСПЛ |  | LESSAR LS-H07KFA2 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Каб.205 Инженера ЦСПЛ |  | HEC KFR-23GW/Z1 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Каб.206 Начальник ЦСПЛ |  | LESSAR LS-H07KFA2 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Каб.207 Инженера ЦСПЛ |  | HEC KFR-23GW/Z1 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Каб.208 Начальник ИЦ |  | HEC KFR-23GW/Z1 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Каб.209А Инженера МС |  | LESSAR LS-H09KFA2 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Каб.209Б Начальник МС |  | HISSENCE AS-07HR4SVNVM |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Каб.225 Лаборатория МС |  | HEC KFR-23GW/Z1 |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Каб.226 Слесарь КИПиА |  | LG G07LHK |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Каб.227 Мастер МС |  | PIONER KFR20AGW |  |  |  | 2 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Каб.304 Зам.начальника ИЦ |  | LESSAR LS-H12KEA2 |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Каб.304А Зам.начальника ИЦ |  | LG G07LHK |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Каб.305 Испытательная лаборатория |  | HEC KF-48GW/Z |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Каб.306 Инженера СДЭТО |  | HEC KFR 23GW/Z1 |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Каб.307 Начальник СДЭТО |  | LESSAR LS-H07KFA-2 |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Каб.317 |  | PIONER KFR-35AGW |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Каб.318 |  | LG G07LHK |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Каб. 319 |  | LESSAR LS-H07KFA-2 |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Каб. 319А |  | LESSAR LS-H07KFA-2 |  |  |  | 3 |  | сплит |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Выезд мастера сервисной бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |
| 2. Перечень кондиционеров, установленных на предприятии СП " Западные ЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Место установки (адрес,помещение,№ кабинета,этаж,домофон/код) |  | Марка,Модель кондиционера |  |  |  | Этаж |  | Тип конд-ра |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |
| Административное здание (г. Свободный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СТЭ кабинет №332 |  | CHIGO KFR-25GW |  |  |  | 3 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | СТЭ кабинет №332 |  | CHIGO KFR-35GW |  |  |  | 3 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | СТЭ кабинет №331 |  | CHIGO KFR-23GW |  |  |  | 3 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | СТЭ кабинет №335 |  | CREE KFR-20Q/A13 |  |  |  | 3 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | кабинет ГО и ЧС |  | CHIGO КFR-23GW(46F) |  |  |  | 3 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | кабинет СИТ |  | CREE KFR-23G/A12 |  |  |  | 3 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | кабинет СИТ |  | CREE KFR-23G/A12 |  |  |  | 3 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | кабинет СОТиН |  | CREE KFR-23G/A12 |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | кабинет СОТиН |  | CHIGO KFR-23GW |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | архив |  | ElectroluxEACS – 07 HS/ lп. |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | бытовая АХО |  | CREE KFR-23G/A12 |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | профком |  | CHIGO КFR-23GW(46F) |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | отдел кадров |  | CREE KFR-23G/A12 |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | кабтнет СЭБР |  | ElectroluxEACS – 07 HS/ lп. |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Сектор планирования |  | CREE KFR-23G/A12 |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Служба линий |  | CREE KFR-23G/A12 |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Зам.директора |  | CREE KFR-23G/A12 |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Секретарь |  | CREE KFR-23G/A12 |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Директор |  | LG LSP0960HL |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Зам.директора по производству |  | CREE KFR-23G/A12 |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | кабтнет СМТС |  | CREE KFR-23G/A12 |  |  |  | 3 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 | кабинет делопроизводст |  | CREE KFR-23G/A12 |  |  |  | 3 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | служба ПС |  | CREE KFR-23G/A12 |  |  |  | 3 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 | бухгалтерия |  | СHIGO-KFR-51GW |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 25 | бухгалтерия |  | LG LWH-0560ACG |  |  |  | 2 |  | окон. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 | касса |  | LG LWH-0560ACG |  |  |  | 2 |  | окон. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 27 | кабинет разгруз |  | CREE KFR-23G/A12 |  |  |  | 3 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 28 | кабинет юриста |  | CREE KFR-23G/A12 |  |  |  | 3 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 29 | служба собственности |  | CREE KFR-23G/A12 |  |  |  | 3 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 30 | ПТС |  | CREE KFR-23G/A12 |  |  |  | 3 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 31 | ПТС |  | CREE KFR-23G/A12 |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 32 | Актовый зал |  | CHIGO КFR-66 GW(81F) |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| Здание СМиТ (г. Свободный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | кабинет ЭРУ |  | ElectroluxEACS – 07 HS/ lп. |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 34 | кабинет СМиТ |  | CHIGO KFR-25GW |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 35 | кабинет СМиТ |  | CHIGO KFR-35GW |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 36 | кабинет СМиТ |  | CHIGO KFR-23GW |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 37 | кабинет СИЗПИ |  | CHIGO KFR-23GW |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 38 | кабинет СИЗПИ |  | CHIGO KFR-25GW |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 39 | кабинет СИЗПИ |  | CHIGO KFR-35GW |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 40 | кабинетСРЗАИ |  | CHIGO КFR-25GW(81F) |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 41 | кабинетСРЗАИ |  | CREE KFR-36G/A12 |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 42 | кабинет СТЭ |  | CREE KFR-20Q/A13 |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 43 | кабинет СОТиН |  | CHIGO KFR-25GW |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| Здание ОДС (г. Свободный)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Кабинет метрологии |  | EACS-HS |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 45 | кабинет СИТ |  | CREE KFR-23G/A12 |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 46 | кабинет СИТ |  | MITSUBISHI |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 47 | Линейно-аппаратный зал |  | Samsung AQ24FA |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 48 | Цифровой зал |  | QIDI KFR-50GW |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 49 | Аппаратная ТМ |  | CHIGO KFR-25GW |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 50 | ПС «Северная» вагон связи |  | CHIGO KFR-25GW |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 51 | кабинетСДТУ |  | CHIGO KFR-25GW |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 52 | кабинет ОДС |  | CREE KFR-20Q/A13 |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 53 | кабинет ОДС |  | ElectroluxEACS – 07 HS/ lп. |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | кабинет ОДС |  | CREE KFR-20Q/A13 |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 55 | токарный цех |  | CHIGO КFR-66 GW(81F) |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| Городской РЭС (г. Свободный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Кабинет № 1, контролёров группы контроля |  | CHIGO КFR-35GW(79F) |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Кабинет № 2, начальника группы контроля |  | CHIGO КFR-23GW(81F) |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 58 | Кабинет № 4, начальника РЭС |  | CHIGO КFR-35GW(79F) |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 59 | Кабинет № 6, заместителя начальника РЭС |  | CHIGO КFR-25GW(81F) |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 60 | Кабинет № 7, мастеров распредсетей |  | CHIGO КFR-35GW(79F) |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 61 | Кабинет № 10, бухгалтера |  | CHIGO КFR-25GW(81F) |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Центральный РЭС (г. Свободный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | кабинет мастеров |  | CHIGO КFR-35GW(79F) |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 63 | кабинет инженера |  | CHIGO КFR-23GW(81F) |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 64 | кабинет зам.начальника |  | CHIGO КFR-25GW(81F) |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 65 | кабинет начальника |  | CHIGO КFR-23GW(81F) |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Шимановский РЭС (г. Шимановск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | кабинет начальника |  | CHIGO КFR-35GW(79F) |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 67 | кабинет техника |  | CHIGO КFR-35GW(79F) |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 68 | кабинет мастера |  | ELECTROLUX EACs-12 HC/ln |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 69 | кабинет связи |  | CHIGO КFR-35GW(79F) |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Мазановский РЭС (п. Н-Увал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | кабинет начальника |  | CHIGO КFR-35GW(79F) |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 71 | кабинет ГКУ и Э |  | CHIGO КFR-35GW(79F) |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 72 | диспетчерский пункт |  | CHIGO КFR-35GW(79F) |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 73 | кабинет мастера |  | CHIGO КFR-25GW(81F) |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Серышевский РЭС (п. Серышево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Мастер ГКУиЭ |  | CHIGO КFR-35GW(79F) |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 75 | Контролёр |  | CHIGO КFR-35GW(79F) |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 76 | Инженер |  | CHIGO КFR-35GW(79F) |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 77 | Ст. Мастер |  | CHIGO КFR-35GW(79F) |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 78 | Начальник РЭС |  | CHIGO КFR-35GW(79F) |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 79 | ДП ПС 110/35/10 «Серышево 110» |  | CREE KFR-32G/A12 |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 3. Перечень кондиционеров, установленных на предприятии СП " ВЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Место установки (адрес,помещение,№ кабинета,этаж,домофон/код) |  | Марка,Модель кондиционера |  |  |  | Этаж |  | Тип конд-ра |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |
| Здание диспетчерского пункта (г.Райчихинск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СДТУ помещение АТС |  | Fust Electric PSW-147R |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | СДТУ помещение ЛАЗ (снятие старого оборудования не подлежащего к дальнейшему использованию и установка нового оборудования) |  | LG S 18LHP |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | СДТУ помещение ЛАЗ |  | LG S 30LHP |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | СДТУ помещение ЛАЗ |  | Lessar LS H07 |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | СДТУ помещение ЛАЗ |  | Lessar LS H07 |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | тренажерный зал |  | LG LWH-0560ACG |  |  |  | 3 |  | окон. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Актовый зал |  | напольный |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 | ОДС диспечерский зал (снятие старого оборудования не подлежащего к дальнейшему использованию и установка нового оборудования) |  | Samsung AQ 24 NS |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| Здание АБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | селекторный зал |  | Samsung AQ 12FC |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Зам.дир по ОВ |  | LG 9 HP |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Менеджер ОУП |  | Lessar LS H09 |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | каб.директора |  | Samsung AS18HPBN |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | каб. гл. инженера |  | Samsung AQ 12FC |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | профком |  | CHIGO |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | помещение СВТ |  | Mitsubishi SRK 71 HE-S1 |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 16 | помещение СВТ |  | Samsung AQ 12FA |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 17 | РЗАИ |  | Lessar LS H09 |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | каб. ОМТС |  | Lessar 12 |  |  |  | 4 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | каб. СЭС |  | Samsung AQ 12FC |  |  |  | 4 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 | каб. СТЭ |  | LG LS-J0760HL |  |  |  | 4 |  | сп/с |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 21 | каб.юристов |  | LG 9 HP |  |  |  | 4 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 | каб. СОТиН |  | Pioneer KFR 35 AGW |  |  |  | 4 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | каб.финансово-экономический |  | Pioneer KFR 35 AGW |  |  |  | 3 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 | ПТС |  | LG 07 |  |  |  | 3 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 25 | ПТС |  | Lessar LS H09 |  |  |  | 3 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Бухгалтерия |  | Lessar LS H09 |  |  |  | 3 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Бухгалтерия |  | LG 12 HP |  |  |  | 3 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 28 | СЭБ |  | LG 9 HP |  |  |  | 3 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 29 | РЭУ |  | Lessar LS H09 |  |  |  | 3 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| Здание трансформаторного цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | СП |  |  |  |  | Lessar LS H09 | 2 |  |  |  | сп/с |  | 1 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Райчихинский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  | каб начальника |  |  |  |  | Pioneer | 2 |  |  |  | сп/с |  | 1 |
| 32 |  |  |  |  | контролеры |  |  |  |  | LG 12 HP | 2 |  |  |  | сп/с |  | 1 |
| 33 |  |  |  |  | мастера |  |  |  |  | LG 12 HP | 1 |  |  |  | сп/с |  | 1 |
| 34 |  |  |  |  | каб зам начальника |  |  |  |  | Funay | 2 |  |  |  | сп/с |  | 1 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| УТП (с.Гомелевка Бурейского р-на) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | УТП |  | LG LS-J0760HL |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 36 | УТП |  | LG S 242 HP |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 37 | УТП |  | напольный |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 38 | УТП |  | Pioneer KFR 35 AGW |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| АРЭС (п. Архара) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | контора |  | Samsung AG09XLH |  |  |  |  |  | сп/с |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 40 | Диспетчерская, комната связи (снятие старого оборудования не подлежащего к дальнейшему использованию и установка нового оборудования) |  | Lessar LS H09 |  |  |  |  |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| ОРЭС (п. Екатеринославка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Диспеческая |  | Samsung AQ09FA |  |  |  |  |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 42 | Комната связи |  | LG LWH-0560ACG |  |  |  |  |  | окон. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 43 | кабинет начальника |  | Funay |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 44 | контейнер связи (Озерная) |  | Samsung AG09XLH |  |  |  |  |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 45 | контора |  | Lessar LS H09 |  |  |  |  |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| БРЭС (п.Бурея) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | контора |  | Lessar LS H09 |  |  |  |  |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 47 | контора |  | LG 07 |  |  |  |  |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 48 | П/С Бурейск, комната связи |  | Lessar LS H07 |  |  |  |  |  | сп/с |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| МРЭС (п.Поярково) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | LG 07 |  |  |  |  |  | сп/с |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Lessar LS H07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 51 | ПС Поярково (комната связи) |  | Lessar LS H07 |  |  |  |  |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| ЗРЭС (п.Завитая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | LG 07 |  |  |  |  |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Lessar LS H07 |  |  |  |  |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 54 | Монтаж/демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Командировочные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |
| 4. Перечень кондиционеров, установленных на предприятии СП "СЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Место установки (адрес,помещение,№ кабинета,этаж,домофон/код) |  | Марка,Модель кондиционера |  |  |  | Этаж |  | Тип конд-ра |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |
| г. Зея Здание конторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бухгалтерия |  | CHIGO-9 |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Служба транспорта эл.энергии- сектор баланса и анализа потерь |  | CHIGO-9 |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Каб.главного инженера |  | Polaris-9 |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Каб.директора |  | Samsung AQ 09 |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Каб.зам.директора по общим вопросам |  | MB-9 |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | каб. Службы материально- технического обеспечения |  | CHIGO-9 |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | каб. СТЭ |  | CHIGO-9 |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | каб.ПТС |  | Polaris-9 |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| г. ЗеяЗдание диспетчерского пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Связь каб. начальника службы связи |  | LG -12 |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Связь каб. ЛАЗ |  | LG -12 |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Связь каб.АТС |  | LG 18 |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Помещение ИТ |  | LG-9 |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Помещение ИТ |  | Samsung AQ 09 |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Помещение ОДС |  | LG -22 |  |  |  | 3 |  | сп/с |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| г. Зея Здание главного корпуса эл.станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Служба механизации- каб.диспетчера |  | CHIGO-9 |  |  |  | 2 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Служба механизации- комната отдыха |  | CHIGO-9 |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Служба механизации - перенос в Класс охраны труда (снятие, установка, техническое обслуживание) |  | Samsung AQ 07 |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Монтаж/демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| г. Зея Гараж №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Зейский сетевой район- помещение группы ПС |  | MB-9 |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Магдагачинский сетевой район (п.Магдагачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Здание конторы |  | CHIGO-9 |  |  |  | 1 |  | сп/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Командировочные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж и демонтаж кондиционера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 5. Перечень кондиционеров, установленных на предприятии СП "УТП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Место установки (адрес,помещение,№ кабинета,этаж,домофон/код) |  | Марка,Модель кондиционера |  |  |  | Этаж |  | Тип конд-ра |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |
| База Мухинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Столовая |  | Haier YR- H 50 |  |  |  | 1 |  | потол |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Бар |  | Haier YR- H 50 |  |  |  | 2 |  | потол |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Тур.зал |  | Pioneer AU 50 |  |  |  | 1 |  | спл/с |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Кабинеты |  | HEC KFR 20 GW¦Z |  |  |  | 1 |  | спл/с |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Кабинеты |  | TOSOT T07H-SN/I |  |  |  | 1 |  | спл/с |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 4-х местные корпуса |  | Haier HSU 18HEA03 |  |  |  | 1 |  | спл/с |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 4-х местные корпуса |  | HEC KFR 20 GW¦Z |  |  |  | 1 |  | спл/с |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 4-х местные корпуса |  | LG S09LH |  |  |  | 1 |  | спл/с |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| Офис ул. Шимановского, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | LG S09LH |  |  |  | 1 |  | спл/с |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Gree KFR 23 GW¦A13 |  |  |  | 1 |  | спл/с |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Выезд мастера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| Итого по техобслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена изношенных деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |

Приложение № 2 к договору об оказании услуг  №_____ от _________2015г.

Гарантийное письмо

(форма)

г. Благовещенск             				  	                  «___»_______2015г.

[Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] в лице генерального директора [ФИО директора], действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель,

в рамках Договора от_________ № ______, принимает на себя следующие обязательства:

1.	 Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок    (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).

2.	Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения (любого из) Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении (таких) Договоров.

3.	Настоящим [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия (каждого из) Договоров со стороны [Заказчика/Покупателя] и [Заказчик/Покупатель] вправе исходить из них при исполнении (каждого из) Договора (-ов).

4.	В случае нарушения [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем] обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, [Заказчик/Покупатель] в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от (любого из) Договора(-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем].

5.	Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что  [Заказчик/Покупатель] не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений [Подрядчика/Поставщика/ Исполнителя] до указанной даты расторжения.

6.	Настоящим  [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] принимает обязательство уплатить  [Заказчику/ Покупателю] штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные  [Заказчику/ Покупателю] в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2  настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.

7.	Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. [Заказчик/Покупатель] вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.

8.	[Заказчик/Покупатель] вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся  [Подрядчику/Поставщику/Исполнителю], независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом  [Заказчик/Покупатель] не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору(-ам).

9.	Обязательства [Подрядчика/Поставщика/Исполнителя] по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора (-ов) и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор (-ы). Обязательства по пунктам 6, 7 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия договора (-ов).

10.	Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым [Заказчику/Покупателю]. Копия такого экземпляра с отметкой [Заказчика/Покупателя] в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.

Реквизиты

[Подрядчик/Поставщик/Исполнитель]

_______________ / ФИО директора /

м.п.

Приложение № 4 к договору об оказании услуг  №_____ от _________2015г.

Письмо-уведомление

(форма)

г. ______________             				  	           «___» ____________ 201__

__________________________________ в лице _______________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем _________ [Подрядчик/Поставщик/ Исполнитель], в рамках Договора на _________[предмет договора] _______[№ договора]                    от _________[дата договора] уведомляет, что:

{указывается наименование субподрядчика  1-го уровня по данному договору} являющееся субподрядчиком 1-го уровня по данному договору является/не является (ненужное удалить) субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;

Таблица-1. Сведения о субъекте (-ах) малого и среднего предпринимательства являющегося (-ихся) субподрядчиком (ми) 1-го уровня.

| Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя | Юридический адрес юр. лица или место жительства индивидуального предпринимателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Предмет субподрядного договора | Стоимость субподрядного договора с субъектом малого и среднего предпринимательства, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с НДС | без НДС |

___________________________________[должность, фамилия, имя, отчество подписавшего]

_______________ [наименование Юридического/Физического лица]

_______________ / _______________ /[подпись /расшифровка]

м.п.