|  | Дальневосточная # Распределительная Сетевая компания | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ул.Шевченко, 28; Благовещенск, 675000, Россия тел:(416-2)397359,т/факс: (416-2)397-200;397-436 телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru |
| --- | --- | --- |

05.11.2014г. № 02-01-07-276

Закупка №54.1, раздел 1.2

Техническое задание на закупку опор стальных многогранных в комплекте с фундаментами и траверсами

способом открытого запроса предложений.

- Требования к продукции:

| № | Наименование | Требования | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора стальная многогранная горячего оцинкования в комплекте с метизами, траверсами и фундаментами согласно Приложения №1 | Опора стальная многогранная: ПМ 220-2.ТР Фундамент: ФМ.1220.10.70. Траверса: П186, П188, П189 | Шт. | 2 |

- Требования к условиям поставки продукции (отборочные критерии).

Отборочные критерии к поставщику:

2.1 Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.2 Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

2.3 Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником  обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).

Отборочные критерии к продукции:

2.4 Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТу или технический паспорт на предлагаемую продукцию.

2.5 Период поставки продукции до 30 апреля 2015г.

2.6 Гарантия на продукцию должна составлять не менее 3-х лет с момента ввода в эксплауатацию.

2.7 Продукция должна соответствовать требованиям к продукции технического задания.

2.8 В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

3. Требования к условиям поставки продукции (оценочные критерии).

Оценочные критерии к поставщику:

3.1 Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО ЭС Востока.

3.2 Опыт поставки закупаемой продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года

3.3 Наличие  деловых связей у Участника с производителям(и) предлагаемой продукции.

Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличии деловых связей с производителем(ями) предлагаемой продукции.

Оценочные критерии к продукции:

Условия оплаты за поставленную продукцию рассматриваются:

В случае предпоставки- в течение 30 дней с момента получения продукции на склад грузополучателя до 30 мая 2015г.

В случае авансирования- авансовые платежи выплачиваются заказчиком в размере не более 30% от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

Окончательный расчет в течение 30 дней с момента получения продукции на склад грузополучателя до 30 мая 2015г.

В случае предложения условий по авансированию участник, предложивший условия оплаты как аванс, получит наименьшее количество баллов.

4. Общие требования к условиям поставки продукции.

4.1 Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

4.2 Отгрузочные реквизиты:

Отгрузочные реквизиты для отгрузки ж/д транспортом:

Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

675003 , Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179,

станция получения: Благовещенск  Заб. Ж/Д,

код станции – 954704, код предприятия- 9533, ОКПО – 97987579, КПП- 280102003.

Отгрузочные реквизиты для доставки автомобильным транспортом:

Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

675003, Амурская    область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179.

#### Начальник департамента МТО                     П/П                                     С.А. Коржов

Согласовано:

Зам. главного инженера по

ремонту и эксплуатации-

начальник департамента                           П/П                                        М.Н. Голота

Исп. Пинчук Д.К.

тел./факс- (4162) 397-433

email: mto5@drsk.ru