|  | Дальневосточная # Распределительная Сетевая компания | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ул.Шевченко, 28; Благовещенск, 675000, Россия тел:(416-2)397359,т/факс: (416-2)397-200;397-436 телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru |
| --- | --- | --- |

05.10.2014г. № 02-01-07-274

Закупка №53.1, раздел 1.2

Техническое задание на закупку опор центрифугированных железобетонных

способом открытого запроса цен на ЭТП.

- Требования к продукции:

Потребность филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № | Наименование продукции | Требования | Ед. измерения | Количество | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора железобетонная центрифугированная СК 22.1-2.1 | ГОСТ 22687.1 | Шт. | 4 | Ст. Михайло-Чесноковская Заб.ЖД |
| 2. | Опора железобетонная центрифугированная СК 22.1-2.3 (СК 22.1-6.3) | ГОСТ 22687.1 | Шт. | 6 | Ст. Михайло-Чесноковская Заб.ЖД |
| 3. | Опора железобетонная центрифугированная СК 22.2-1.1 | ГОСТ 22687.1 | Шт. | 2 | Ст. Благовещенск Заб.ЖД |
| 4. | Опора железобетонная центрифугированная СК22.1-1.3 | ГОСТ 22687.1 | Шт. | 10 | Ст. Благовещенск Заб.ЖД |

- Требования к условиям поставки продукции (отборочные критерии).

Отборочные критерии к поставщику:

2.1 Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.2 Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

2.3 Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником  обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).

2.4 Несоблюдение одного из вышеуказанного требования при подаче предложения, является основанием для отклонения предложения  участника.

Отборочные критерии к продукции:

2.5 Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТу или ТУ на предлагаемую продукцию.

2.6 Период поставки продукции до 28 февраля 2015г.

2.7 Гарантия на продукцию должна составлять не менее 3-х лет с момента ввода продукции в эксплуатацию.

2.8 Продукция должна быть новая 2014- 2015гг.  выпуска.

2.9 Продукция должна соответствовать требованиям к продукции технического задания.

2.10 В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

2.11 Несоблюдение одного из вышеуказанного требования при подаче предложения, является основанием для отклонения предложения  участника.

3. Общие требования к условиям поставки продукции.

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2 Условия оплаты: в течение 30 дней с момента получения продукции на склад грузополучателя до 31 марта 2015г.

3.3 Отгрузочные реквизиты по П №1,2 таблицы требований к продукции:

Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

675003 , Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179,

станция получения:  Михайло – Чесноковская Заб. Ж.Д.,

код станции- 953701, код предприятия- 9533, ОКПО 97987579, КПП 280102003.

3.4 Отгрузочные реквизиты по П №3,4 таблицы требований к продукции:

Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

675003 , Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179,

станция получения: Благовещенск  Заб. Ж/Д,

код станции – 954704, код предприятия- 9533, ОКПО – 97987579, КПП- 280102003.

#### Начальник департамента МТО                            П/П                               С.А. Коржов

Согласовано:

Зам. главного инженера по

ремонту и эксплуатации-

начальник департамента                                         П/П                           М.Н. Голота

Исп. Пинчук Д.К.

тел./факс- (4162) 397-433

email: mto5@drsk.ru