Техническое задание на  поставку промышленной химии

Перечень, объемы и характеристики закупаемого оборудования

  - Филиал «Амурские электрические сети»

| 1 | Силикагель индикаторный d- не менее 3 мм ГОСТ 8984-75 | кг | 180,0 | Ст. назначения: ст. Благовещенск, Заб. ж.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Силикагель технический КСКГ d не менее 3 мм ГОСТ 3956-76 | кг | 3675,0 |  |
| 3 | Цеолит синтетический NaX d не менее 3 мм ТУ 2163-003-05766557-97 | т | 1,08 |  |
| 4 | Цеолит синтетический NaА-У d не менее 3 мм ТУ 2163-003-05766557-97 | кг | 60,0 |  |
| 5 | Тринатрийфосфат ГОСТ 201-76 | т | 0,595 |  |

1.2.Филиал «Приморские электрические сети»

| 1 | Силикагель индикаторный d- не менее 3 мм ГОСТ 8984-75 | кг | 90,0 | Ст. назначения: Ст. Уссурийск, ДВЖД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Силикагель технический КСКГ d не менее 3 мм ГОСТ 3956-76 | кг | 3475,0 |  |
| 3 | Цеолит синтетический NaА-У d не менее 3 мм ТУ 2163-003-05766557-97 | кг | 510,0 |  |
| 4 | Цеолит синтетический NaХ d не менее 3 мм ТУ 2163-003-05766557-97 | т | 1,05 |  |

1.3. Филиал «Хабаровские электрические сети»

| 1 | Силикагель индикаторный d- не менее 3 мм ГОСТ 8984-75 | кг | 90,0 | Ст. назначения: ст. Хабаровск-2, ДВЖД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Силикагель технический КСКГ d не менее 3 мм ГОСТ 3956-76 | кг | 800,0 |  |

1.4. Филиал «Электрические сети ЕАО»

| 1 | Силикагель индикаторный d- не менее 3 мм ГОСТ 8984-75 | кг | 30,0 | Ст. назначения: ст. Биробиджан, ДВЖД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цеолит синтетический NaА-У d не менее 3 мм ТУ 2163-003-05766557-97 | кг | 150,0 |  |

2.  Общие условия условиям поставки продукции:

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.2 .  Оплата за поставленную  продукцию в течение 30 календарных дней с момента поставки, но не позднее 30 мая  2015 года.

3. Отборочные критерии к продукции:

3.1. Продукция  должна  быть произведена, не ранее 4 квартала 2014 г. выпуска, соответствовать ГОСТу,  ТУ российского образца, подтверждаться паспортом качества или сертификатом соответствия, которые предоставляются к конкурсной документации.

3.2. Поставка продукции - в срок до 30 апреля 2015 года.

3.3. Наличие у Участника сертификата соответствия добровольной сертификации, в случае если данная продукция не имеет сертификата соответствия добровольной сертификации, то Участник обязательно должен предоставить технический паспорт на предлагаемую продукцию.

4. Требования к участнику:

4.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 233-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне6ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.2. Отсутствие за 12 месяцев, предшествующих дате вскрытия конвертов и на момент подведения  итогов, вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником обязательств по договорам в которых он выступает поставщиком (за исключением случаев когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).

4.3. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                                  М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник департамента МТО                                                                               С.А. Коржов

Начальник службы технической эксплуатации                                                  А.В. Бичевин

Исп. Крючкова Т.Ю.

Тел. (416) 397-343

mto9@drsk.ru