## Сигнал
Приложение №1 к техническому заданию
Перечень объектов для установки АПС в СП ПЭС филиала ОАО "ДРСК" "Приморские электрические сети на 2015 год
№ | Объект | Здание | Адрес | кол-во помещений | Название (назначение) помещения | площадь помещения, м2 | Общая площадь помещений здания, м2 | Место установки КПП (пульта) | Стоимость установки АПС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Приморские Центральные электрические сети
1 | Помещения АБК РПБ Октябрьского РЭС СП ПЦЭС | Административное здание Октябрьского РЭС, 1 этаж | п.Липовцы пер. Сосновый 2-б | 14 | Электролаборатория | 16.9 | 703.65 | Помещение диспетчерской
[5 empty] | Электролаборатория | 12.8
[5 empty] | Электролаборатория | 7
[5 empty] | Электролаборатория | 14
[5 empty] | Электролаборатория | 3.7
[5 empty] | Бойлерная | 44
[5 empty] | Склад | 5.4
[5 empty] | Склад | 5.7
[5 empty] | Автомобильный бокс | 167.1
[5 empty] | Автомобильный бокс | 150.1
[5 empty] | Склад | 44.2
[5 empty] | Автомобильный бокс | 148.5
[5 empty] | Механическая мастерская | 74.25
[5 empty] | Склад | 10
|  | Административное здание Октябрьского РЭС, 2 этаж |  | 22 | Комната приема пищи | 16.4 | 475.19
[5 empty] | Тех. кабинет | 14.4
[5 empty] | Кладовщик | 7.8
[5 empty] | Кабинет механика | 20.2
[5 empty] | Бытовка | 9.8
[5 empty] | Диспетчерская | 57.7
[5 empty] | Кабинет гл. инженера | 14.9
[5 empty] | Кабинет нач. участка | 25.7
[5 empty] | Коридор | 16
[5 empty] | Коридор | 24.1
[5 empty] | Коридор | 6
[5 empty] | Кладовая | 27
[5 empty] | Склад | 16.9
[5 empty] | Кабинет инженера по потерям | 15.3
[5 empty] | Красный уголок | 37
[5 empty] | Кабинет мастеров | 32.34
[5 empty] | Кабинет контролеров | 21.34
[5 empty] | Кладовая | 26.5
[5 empty] | Кладовая | 14.7
[5 empty] | Кладовая | 19.8
[5 empty] | Коридор | 28.91
[5 empty] | Коридор | 22.4
2 | Помещения гаража РПБ Октябрьского РЭС СП ПЦЭС | Кирпичное 1-ое этажное отдельно стоящее здание | п.Липовцы пер. Сосновый 2-б | 13 | 1. спортивный зал 2. подсоб. помещение. 3. под.пом.4. под.пом.5.под.пом.6.тамбур.7. коридор.8. подсоб.пом.9. под.пом.10.под.пом. 11. под.пом.12. гараж.13.гараж | 64,4м2.-39,3м2. 21,4м2.-20,8м2.-9,3м2.-1,8м2.-2,1м2.-1,4м2.-1,2м2.-2,5м2.-18м2.-63,2м2.-236,0м2. | 481,4м2 | Помещение диспетчерской
3 | Помещения гаража Октябрьского РЭС СП ПЦЭС | Кирпичное 1-ое этажное отдельно стоящее здание | п.Липовцы пер. Сосновый 2-б | 4 | 1.сварочная 2. склад.3. бойлерная.4.гараж | 33,8м2-2,0м2.-2,7м2.-76,0м2 | 114,5м2 | Помещение диспетчерской
4 | Проходная РПБ Октябрьского РЭС СП ПЦЭС | Кирпичное 1-ое этажное отдельно стоящее здание | п.Липовцы пер. Сосновый 2-а | 4 | 1.коридор 2. караул. Помещ..3. коридор.4.подсоб.помещ | 2,9м2-9,2м2.-4,4м2.-6,3м2 | 22,8м2 | Помещение диспетчерской
5 | ОРЭС Покровский МУ(здание старого гаража) | Кирпичное 1-ое этажное отдельно стоящее здание | п.Покровка пер. Калинина 47/1 | 3 | 1.гараж 2.гараж.3. подс.пом. | 65,3м2-62,0м2.-25,2м2. | 152,5м2 | Без круглосуточного пребывания людей
6 | ОРЭС Монтерский пункт ПС "Полевая" | Кирпичное 1-ое этажное отдельно стоящее здание | с.Струговка Октябрьского района пс "Полевая" 11км. | 24 | 1. коридор 2. подсоб. помещение. 3. комната отдыха 4. ниша 5.ниша 6.ниша | 3,6м2.-7,0м2. 22,1м2.-0,9м2.-0,9м2.-0,9м2. | 178,5м2 | Помещение ДЭМ
[5 empty] | 1. коридор 2. ниша 3. ниша 4. ниша 5.ниша 6.комната отдыха 7. комната отдыха 8 подсоб.пом. | 3,6м2.- 0,8м2. 0,8м2.-0,8м2.-3,9м2.-13,5м2.- 21,2м2.- 7,7м2
[5 empty] | 1. коридор 2. подсоб. помещение. 3. комната отдыха 4. комната отдыха 5.ниша 6.ниша | 5,3м2.-8,1м2. 21,6м2.-13,3м2.-3,9м2.-0,9м2.
[5 empty] | 1. коридор 2. ниша 3. комната отдыха 4.подсоб. пом. | 3,6м2.-0,6м2. 22,1м2.-8,4м2.
|  | Вего по ПЦЭС |  | 79 |  |  | 2571.1 |  | #REF!
Приморские Южные электрические сети
1 | Владивостокский РЭС | ПС "КЭТ" | г. Владивосток о. Русский | 23 | 1 этаж: |  | 1279.8 | ОПУ (1 этаж) Без круглосуточного пребывания людей | 60
[5 empty] | ЗРУ 35 кВ | 200
[5 empty] | ОПУ | 194
[5 empty] | Мастерская | 16.1
[5 empty] | Мастерская | 17.4
[5 empty] | Подсобка | 9.2
[5 empty] | Аккумуляторная | 29.6
[5 empty] | ЗРУ 6 кВ | 160
[5 empty] | Камера Т-1 | 29.6
[5 empty] | Камера Т-2 | 29.6
[5 empty] | Камера Т-3 | 28.2
[5 empty] | Резервная камера | 22.1
2 этаж:
[5 empty] | ЗРУ 35 кВ | 200
[5 empty] | ЗРУ 6 кВ | 160
[5 empty] | Коридор | 32
[5 empty] | Столовая | 10
[5 empty] | Помещение ДЭМ | 27.2
[5 empty] | Комната отдыха | 31.1
[5 empty] | Комната отдыха | 12.1
[5 empty] | Комната отдыха | 15.1
[5 empty] | Комната отдыха | 10.7
[5 empty] | Комната отдыха | 9.1
[5 empty] | Комната отдыха | 18
3 этаж:
[5 empty] | Площадка перед выходом на крышу | 18.7
2 | Владивостокский РЭС | ПС "ВТЭЦ-1" | г. Владивосток, ул. Западная, 29 | 23 | 1 этаж: |  | 1911.5 | ОПУ (2 этаж) Без круглосуточного пребывания людей
[5 empty] | ЗРУ-6 | 351
[5 empty] | ЗРУ-6 | 243
[5 empty] | ЗРУ-35 | 153
[5 empty] | Комната связи | 35
[5 empty] | Комната связи | 64
[5 empty] | Туалет | 6
[5 empty] | Душ | 8
[5 empty] | Зарядная | 18
[5 empty] | Кислотная | 18
[5 empty] | Аккумуляторная | 48
[5 empty] | Склад | 135
[5 empty] | Кладовая | 3
[5 empty] | Кладовая | 7
[5 empty] | Коридор | 10
[5 empty] | Коридор | 70
2 этаж:
[5 empty] | ЗРУ-6 | 125.5
[5 empty] | ЗРУ-35 | 216
[5 empty] | Комната связи | 40
[5 empty] | Склад | 108
[5 empty] | Коридор | 45
[5 empty] | ОПУ | 195
[5 empty] | Кухня | 5
[5 empty] | Кладовая | 8
|  | Вcего по ПЮЭС |  |  |  | итого | 3191.3 |  | #REF!
Приморские Западные электрические сети
1 | Спасский РЭС Чкаловский участок | АБК Чкаловского мастерского участка | Прим. кр., Спасский р-н, с.Чкаловское, ул. Пограничная, 3-а | 10 | коридор | 7.9 | 255 | АБК с выводом на сотовые телефоны | 300
300
[5 empty] | эл. котельная | 15.5 |  |  | 300
[5 empty] | раздевалка | 23 |  |  | 300
[5 empty] | Комната ОВБ | 13.6 |  |  | 300
[5 empty] | кладовая | 4.9 |  |  | 300
[5 empty] | кабинет | 17.9 |  |  | 300
[5 empty] | коридор | 14.6 |  |  | 300
[5 empty] | кабинет ст. мастера | 16.5 |  |  | 300
[5 empty] | кабинет мастеров | 14.1 |  |  | 300
[5 empty] | гараж | 127 |  |  | 300
2 | Спасский РЭС Чкаловский участок | Металлический склад |  | 1 | Металлический склад | 205.2 | 205.2 | До АБК 60м | 300
300
3 | Спасский РЭС Чкаловский участок | Гараж |  | 3 | Гараж | 66.5 | 108.8 | До АБК 250м | 300
[5 empty] | Гараж | 26.2 |  |  | 300
[5 empty] | раздевалка | 16.1 |  |  | 300
4 | База СП ПЗЭС | Склад кирпичный | Прим. кр., Лесозаводский р-н, Лесозаводск, ул. Григоренко, 17 | 12 | Склад | 9 | 344.4 | Помещение ЧОП проходная. Растояние от складов до проходной 110 м.
[5 empty] | Склад | 9
[5 empty] | Типография | 187.2
[5 empty] | Склад | 10.5
[5 empty] | Склад | 10.5
[5 empty] | Склад соевого цеха | 61.2
[5 empty] | Соевый цех | 57
5 | База СП ПЗЭС | Металлический склад |  | 1 | Металлический склад | 437.9 | 437.9
|  | Всего по ПЗЭС |  | 27 |  |  | 1351.3
| Зам. главного инженера по ОТ - начальник СОТиН |  |  |  |  | И.П. Кравченко