Приложение №1

26.01.15 г.  № 02-01-07-06

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции

  - филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод высоковольтный трансформаторный | ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103 | шт. | 3 |
|  | Адреса Грузополучателя: филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» - 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. Отгрузочные реквизиты: Станция Михайло-Чесноковская Забайкальской ж. д., код-953701, код предприятия-9533, ОКПО 97987579 |  |  |  |

2. Условия поставки продукции.

2.1. Срок поставки продукции на склад Грузополучателя (филиал ОАО «ДРСК»: «Амурские электрические сети»):  до 30.04.2015г. с правом досрочной поставки.

2.2. Условия оплаты: до 30.05.2015г.

- 3. Отборочные критерии к продукции.

3.1.  Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 36 месяцев, но не более 6 лет с даты выпуска. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.2.	 Продукция должна быть новой 4кв. 2014г.–2015г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.

3.3. Тип внутренней и внешней изоляции указанной в Приложении №1.1. изменению не подлежит.

4. Отборочные  критерии к поставщику.

4.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.2. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

4.3. Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником  обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                             	    	               М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			    	                          С.А. Коржов

Начальник  СТЭ	          			                       		 	    А.В. Бичевин

Балак Д.А.

Тел./ Факс:397-169,

Е-mail: mto12@drsk.ru