«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

И.о. главного инженера филиала

ОАО «ДРСК»

«Приморские электрические сети»

______________В.А. Гниломёдов

«____» ______________ 2014 год

Техническое задание

на монтаж автоматической пожарной сигнализацией и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» в 2015г.

- Общие положения.

1. Требуется:

1.1. Выполнить проектную документацию на монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) с передачей сигнала пожарной автоматики с объектов без круглосуточного пребывания персонала и на монтаж систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.

1.2. Провести работы по оснащению установками автоматической пожарной сигнализации (АПС) с передачей сигнала пожарной автоматики с объектов без круглосуточного пребывания персонала и систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на указанных объектах филиала ОАО «ДРСК» ПЭС в соответствии с проектом, и действующими НТД.

1.3. Выполнить проектную документацию и монтаж фотолюминесцентной эвакуационной системы (далее ФЭС) на путях эвакуации в зданиях по адресам: г. Владивосток, ул. Западная 29 (подстанция «ВТЭЦ – 1») и г. Владивосток о. Русский (подстанция «КЭТ»).

2.Сведения об объекте.

2.1. Сведения об объектах приведены в приложении № 1.

3.Краткое описание объёмов работ.

3.1 Подготовительные работы:

Подрядчик производит осмотр всех объектов и всех помещений, производит необходимые измерения и замеры, после чего готовит проектную документацию на монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) с передачей сигнала пожарной автоматики с объектов без круглосуточного пребывания персонала и систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, а так же ФЭСв соответствии с требованиями действующих НТД.

В дальнейшем подрядчик в соответствии с договором подряда, доставляет инвентарь, оборудование и подвозит необходимые материалы к месту производства монтажных и наладочных работ.

3.2 Краткое описание работ.

3.2.1. Требуется произвести проектирование и согласование проекта с заказчиком до начала монтажных работ.

3.2.1. Произвести монтаж и наладку автоматической пожарной сигнализации (АПС) с передачей сигнала пожарной автоматики с объектов без круглосуточного пребывания персонала и систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре и ФЭС в соответствии с разработанным проектом.

3.2.2. Работы проводить на действующем предприятии, в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (ПУЭ, СНиП, ГОСТ, Правилами охраны труда в электроустановках, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и другими государственными стандартами и т.д.). Уборка рабочих мест производится ежедневно после каждой рабочей смены персоналом подрядчика.

Подрядчик составляет в процессе монтажа и наладки необходимую техническую документацию (акты скрытых работ, протоколы испытаний и т.п.).

3.3. Окончание работ

Заказчик совместно с подрядчиком комиссионо производят проверку и приёмку работоспособности автоматической пожарной сигнализации (АПС) с передачей сигнала пожарной автоматики с объектов без круглосуточного пребывания персонала и систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре и ФЭС, оформляют акт приёмки выполненных работ. После приёмки заказчиком автоматической пожарной сигнализации (АПС) с передачей сигнала пожарной автоматики с объектов без круглосуточного пребывания персонала и систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре и ФЭС подрядчик производит вывоз своих приспособлений и оборудования.

При сдаче АПС с передачей сигнала пожарной автоматики с объектов без круглосуточного пребывания персонала и систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в эксплуатацию подрядчик должен представить документы со всеми изменениями, дополнениями и доработками произведёнными в процессе монтажа в соответствии с нормативной документацией.

4. Основные технические требования.

4.1 Весь комплекс работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации (АПС) с передачей сигнала пожарной автоматики с объектов без круглосуточного пребывания персонала и системами оповещения и управления эвакуации людей при пожаре должен быть выполнен в соответствии с проектной документацией и отвечать требованиям пожарной безопасности на основании НПБ 110-2003, СП-5.13130.2009, НПБ 88-2001, РД 009-01-96. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.04.2014г. № 474 и ГОСТ Р 12.2.143-2009.

5. Правила контроля и приёмки работ.

5.1. Ответственные лица от подрядчика, участвующие в монтаже, наладке и проектировании:

-осуществляют контроль качества применяемых материалов и оборудования;

-обеспечивают соблюдения дисциплины при производстве работ;

-обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых работ;

-своевременно оформляют акты скрытых работ;

-обеспечивают выполнение проектных, монтажных и наладочных работ в сроки, предусмотренные согласованным графиком.

5.2. Заказчик в процессе выполнения работ подрядчиком имеет право проверять рабочие места на предмет соблюдения трудовой дисциплины, правил охраны труда и пожарной безопасности, а также качество выполняемых работ. При выявлении замечаний Заказчик имеет право, за нарушение требований персоналом Подрядчика действующих ППР, ПТЭ, ПОТ, ПБСГГ, ПУЭ, НТД Ростехнадзора, природоохранного законодательства РФ, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, правил пропускного и внутриобъектового режимов требовать выплаты штрафной неустойки в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждое зафиксированное нарушение.

5.3. Приёмка выполненных работ осуществляется комиссией заказчика совместно с представителем подрядчика.

6. Требуемые сроки выполнения работ.

Сроки выполнения работ с момента подписания по 31 мая 2015 года включительно и должны быть соблюдены подрядчиком согласно графику выполнения работ по договору. Сроки работ могут корректироваться по согласованию с заказчиком.

7. Гарантии на выполненные работы.

Подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ на срок не менее 12 месяцев с момента подписания приёмки в эксплуатацию систем пожарной автоматики. В случае выявленных неисправностей по вине подрядчика в течение гарантийного срока, подрядчик обязан устранить неисправность в течение 48-ми часов с момента поступления заявки.

8.Требования к подрядчикам.

8.1. Наличие лицензии (на монтаж и проектирование систем пожарной автоматики)

на право осуществления заявленного вида деятельности.

8.2. С разрешения заказчика, допускается отдельные объемы работ настоящего технического задания выполнять с привлечением персонала Субподрядчика имеющего соответствующую лицензию (на монтаж и проектирование систем ФЭС).

8.3. Наличие квалифицированного персонала (инженер-наладчик, инженер-проектировщик систем пожарной автоматики).

8.4. Персонал подрядчика выполняет работы на правах персонала СМО с соблюдением норм и правил охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами.

9. Материально техническое обеспечение.

Разработка проекта, поставка необходимых материалов и техники для выполнения работ на 100% осуществляется подрядчиком.

Зам. главного инженера по ОТ -

начальник СОТиН								И.П. Кравченко

Исп.Дьячков Н.А. 2-211-915

E-mail: dyachkov@prim.drsk.ru