Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

Потребность филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку дизельгенератора «Вепрь»

- Наименование оборудования:

Дизельгенератор «Вепрь» с функцией сварки АСПДВ 220/6,5/3,5-Т400/230.

- Количество:  6 шт.

- Паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и инструкции по эксплуатации в 1 экз., электрические схемы главных и вторичных цепей в 1-ом экземпляре для каждого изделия.

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Модель электроагрегата | АСПДВ 220/6,5/3,5-Т400/230 |
|  | Номинальная мощность, кВА | 6,5/3,5 |
|  | Номинальное напряжение, В | 400/230 |
|  | Сварочный ток, А | 170 (максимальный) |
|  | Тип двигателя | Lombardini 3LD510 |
|  | Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 2.2 |
|  | Емкость топливного бака | 5.3 |
|  | Пуск двигателя | ручной |
|  | Габаритные размеры (длина×ширина×высота),мм | 820*510*700 |
|  | Масса, кг | 115 |

Доставка продукции рассматривается как автотранспортом, так и железнодорожным транспортом:

Реквизиты для доставки продукции железнодорожным транспортом:

Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

675003, РФ, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179,

станция получения: Благовещенск  Заб. Ж/Д,

код станции – 954704, код предприятия- 9533, ОКПО – 97987579, КПП- 280102003.

Реквизиты для доставки продукции автотранспортом:

Грузополучатель:  Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

675003, РФ, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179.

Потребность филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на закупку бензогенератора

- Наименование устройства: Бензогенератор IG6000E.

- Назначение устройства: Источник резервного питания РПБ, Гараж ТРЭС, питание сварочного аппарата при отсутствии сети 0,22 кВ.

- Количество: 1 шт.

- Технические данные:

| Номинальная частота (Гц) | 50 60 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение (В) | 115/230 120/240 |
| Номинальная сила тока (A) | 47.8/24 45.8/22.9 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 3600 |
| Номинальная мощность (кВ*А) | 5.5 |
| Макс мощность (кВ*А) | 6.0 |
| Постоянный ток | 12V-8.3A |
| Количество фаз | Одна |
| Автоматический выключатель | Нетt |
| Тип структуры | Открытая структура |
| Объем топливного бака (л) | 25 |
| Расход топлива (г/кВ-час) | 500 |
| Продолжительность непрерывной работы (час) (номинальная мощность) | 7 |
| Уровень шума (без нагрузки-полная нагрузка) дБ (A)/7м | 70-75 |
| Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 614*500*534 |
| Вес нетто (кг) | 75 |
| Система запуска | Стартер и Электростартер |
| Тип топлива | Автомобильный неэтилированный бензин |
| Тип масла | SAE10W30 (градация не ниже CC) |
| Модель двигателя | KG390 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный, с верхним расположением клапанов, бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Диаметр X Ход поршня | 88X64 |
| Рабочий объем (мл) | 389 |
| Степень сжатия | 8.5 |
| Номинальная мощность [кВ(л.с.)/(об/мин) | 7.7/3600 |
| Система зажигания | T.C.I |
| Свеча зажигания | F6RTC/WR7DC |
| Минимальный расход топлива (г/кВ.час) | 374 |

Доставка продукции рассматривается как автотранспортом, так и железнодорожным транспортом:

Реквизиты для доставки продукции железнодорожным транспортом:

Грузополучатель:  Филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции - 914001

Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ»

Код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала  ОАО «ДРСК»  - «ЮЯЭС»).

Реквизиты для доставки продукции автотранспортом:

Грузополучатель:  Филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4

## Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: до 31.07.2015г.

## Отборочные критерии к Поставщику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

3.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

## Отборочные критерии к продукции.

4.1. Срок поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.06.2015г.

4.2.  Наличие у Участника сертификата соответствия добровольной сертификации, в случае если данная продукция не имеет сертификата соответствия добровольной сертификации, то Участник обязательно должен предоставить технический паспорт на предлагаемую продукцию.

4.3. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 36 месяцев или гарантии завода изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.4. Продукция должна быть новая 2014-2015гг. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.5. В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Начальника департамента капитального

строительства и инвестиций                             				          Ю.Е. Осинцев

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			    	                                 С.А. Коржов

Верютин В.А.

Тел./ Факс:397-321,

Е-mail: veryutin-va@drsk.ru