Приложение № 1

Техническое задание на  поставку СИЗ заземления

1.Перечень, объемы и характеристики закупаемого оборудования

Спецификация №1

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заземление для пожарных машин | ЗПМ сеч. 16 L-20 м. | шт | 6 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 2 | Заземление для пожарных машин | ЗПМ сеч.16. L-15 | шт | 6 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 3 | Заземление для пожарных машин | ЗПМ сеч.25 L-15 | шт | 19 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 4 | Заземление для пожарных стволов | ЗПС сеч.25 длинна 15м | шт | 29 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 5 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-1 16мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 6 | Заземление переносное 3- фазное для ВЛ | ЗПЛ-35-3 сеч. 25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 40 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 7 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-10-3 сеч.16 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 13 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 8 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-10-3 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 19 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 9 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-10-3 сеч.50 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 4 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 10 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-35-3 сеч. 50 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 6 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 11 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-1 сеч.16 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 63 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 12 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 10 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 13 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-10 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 73 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 14 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-10 сеч.35 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 12 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 15 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-110 -1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 7 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 16 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-110-3 сеч 25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 17 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-ПТР-15 S=25 (пружинный зажим, шарнирный) ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 3 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 18 | Заземление переносное для РУ | ЗПП- 35 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 18 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 19 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-ПТР-15 S=25 с шарнирными винтами ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 38 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 20 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-ПТР-35 S=25 с шарнирными винтами (исп. 2) ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 4 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 21 | Заземление переносное для РУ | ПЗРУ-1 сеч. 16 мм ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 23 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 22 | Заземление переносное для РУ | ПЗРУ-1 сеч. 25мм ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 20 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 23 | Заземление переносное для РУ | ПЗРУ-2 сеч. 16 мм ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 19 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 24 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | компл | 16 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 25 | Переносное заземление для РУ | ЗПП-35 сеч.50 | шт | 1 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 26 | Устройство наброса на провода ВЛ 6-15 кВ | УНП 10ВЛ Бумеранг ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 10 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |

Спецификация №2

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заземление для пожарных машин | ЗПМ сеч. 16 L-20 м. | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 2 | Заземление для пожарных машин | ЗПМ сеч.16. L-15 | шт | 2 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 3 | Заземление для пожарных машин | ЗПМ сеч.25 L-15 | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 4 | Заземление для пожарных стволов | ЗПС сеч. 16 мм, длина 20 м. | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 5 | Заземление для пожарных стволов | ЗПС сеч.25 длинна 15м | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 6 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-10 сеч 25 мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 7 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 7 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-10 сеч 35 мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 4 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 8 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-10 сеч 50 мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 9 | Заземление переносное | КШЗ-10 ГОСТ 20494-2001 | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 10 | Заземление переносное 3- фазное для ВЛ | ЗПЛ-35-3 сеч. 25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 6 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 11 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-10-3 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 8 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 12 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-1 сеч.16 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 29 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 13 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-10 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 14 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 14 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-110 Н-1 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 15 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-110-3 сеч 25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 6 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 16 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-ПТР-15 S=25 (пружинный зажим, шарнирный) ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 4 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 17 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-ПТР-35-3 S=25 c шарнирными винтами (исп. 2) ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 18 | Заземление переносное для РУ | ЗПП- 35 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 19 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 19 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-110 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 8 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 20 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-ПТР-15 S=25 с шарнирными винтами ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 8 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 21 | Заземление переносное для РУ | ПЗРУ-1 сеч. 16 мм ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 18 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 22 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | компл | 9 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 23 | Устройство наброса на провода ВЛ 6-15 кВ | УНП 10ВЛ Бумеранг ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 24 | Штанга для снятия потенциала | ШСП-К S-16 мм2, L-4,5 м | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 25 | Штанги для заземления переносных | ШЗП-10 ГОСТ 20494-2001 | шт | 2 | Ст.Уссурийск ДВЖД |

Спецификация №3

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-110-3 сеч 50 | шт | 1 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 2 | Заземление для пожарных машин | ЗПМ сеч.16. L-15 | шт | 2 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 3 | Заземление для пожарных стволов | ЗПС сеч.25 длинна 15м | шт | 2 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 4 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-10-3 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 5 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 5 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-10-3 сеч.50 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 6 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-35-3 сеч. 50 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 7 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-10 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 8 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-110 -1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 9 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-110-3 сеч 25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 1 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 10 | Заземление переносное для РУ | ЗПП- 35 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 11 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-110 сеч.95 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 3 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 12 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-35 сеч.70 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 13 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-ПТР-15 S=25 с шарнирными винтами ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 14 | Заземление переносное для РУ | ПЗРУ-1 сеч. 25мм ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 15 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-35 сеч.25 | шт | 2 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 16 | Переносное заземление для РУ | ЗПП-35 сеч.50 | шт | 2 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 17 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-110-3 сеч 50 | шт | 2 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 18 | Заземление для пожарных машин | ЗПМ сеч.25 L-15 | шт | 1 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 19 | Заземление переносное 3- фазное для ВЛ | ЗПЛ-35-3 сеч. 25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 5 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 20 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-220-3 сеч.50 ГОСТ Р 51853-2001 | компл | 2 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 21 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 22 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-10 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 10 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 23 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-110 -1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 8 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 24 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-ПТР-15 S=25 (пружинный зажим, шарнирный) ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 3 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 25 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-ПТР-15 S=25 с шарнирными винтами ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 3 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 26 | Заземление переносное для РУ | ПЗРУ-1 сеч. 25мм ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 1 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 27 | Устройство наброса на провода ВЛ 6-15 кВ | УНП 10ВЛ Бумеранг ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 4 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |

Спецификация №4

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-1 16мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 6 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 2 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-10-3 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 5 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 3 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-1 сеч.16 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 8 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 4 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-ПТР-15 S=25 (пружинный зажим, шарнирный) ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 5 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-110 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 1 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 6 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-ПТР-15 S=25 с шарнирными винтами ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 6 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 7 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-ПТР-35 S=25 с шарнирными винтами (исп. 2) ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 6 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 8 | Устройство наброса на провода ВЛ 6-15 кВ | УНП 10ВЛ Бумеранг ГОСТ Р 51853-2001 | шт | 2 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |

Спецификация №5

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заземление для пожарных машин | ЗПМ сеч.25 L-15 | шт | 1 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |

1.5.Адреса Грузополучателей:

- филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» - 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579; - филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» - 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13-а Отгрузочные реквизиты филиала: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, Код предприятия 2452, ОКПО 97053894; - филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре) - 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А, Отгрузочные реквизиты: Станция Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847; - филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск) - 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13, Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001, Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847; - филиал ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» - 679016, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. Отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804, Код предприятия-9532, ОКПО-00106477. - филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» - 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4

Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.  Требования к условиям поставки продукции (оценочные критерии).

2.1.  Поставка продукции - в срок до 25 мая 2015 года.

2.2 .  Оплата за поставленную  продукцию в течение 30 календарных дней с момента поставки, но не позднее 25 июня  2015 года.

3. Требования к участнику(оценочные критерии).

3.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО Востока.

3.2. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление материалов по данной номенклатуре, с указанием конкретных сроков изготовления.

3.3. Положительный опыт поставки продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

4.  Требования к поставляемой продукции (отборочные критерии)

4.1. Продукция  должна  быть   2015 г. выпуска, соответствовать ГОСТу,   российского образца, подтверждаться паспортом качества или сертификатом соответствия, которые предоставляются к конкурсной документации.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации продукции должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции в период гарантийного срока эксплуатации.

5. Требования к участнику (отборочные критерии)

5.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 233-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне6ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Заместитель главного инженера по

надёжности и  промышленной безопасности

и охране труда - начальник департамента –                                                      Ю.В. Коленко .

Согласовано:

Начальник департамента МТО                                                                               С.А. Коржов

Исп. Прядкин Ю.В.

Тел. (416) 397-347

mto9@drsk.ru