Приложение №1

03.02.15 г.  № 02-01-07-

Техническое задание на закупку «Арматуры для провода СИП»

способом закрытым запросом цен  на  ЭТП.

1.Перечень, объемы и характеристики закупаемого оборудования

  - Филиал «Амурские электрические сети»

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкерный клиновой зажим | DN 35 (25-35мм2) | шт | 30 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 2 | Бугель | NB 20 | шт | 3 400 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 3 | Вязка спиральная (1 упак-6шт) | СВ 35 | упак | 30 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 4 | зажим анкерный клиновой | DN 123 | шт | 2 504 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 5 | Зажим анкерный клиновой | РА 1500 | шт | 1 212 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 6 | Зажим для временного заземления | РС 481 | шт | 513 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 7 | Зажим ответвительный | N 70 | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 8 | Зажим ответвительный | N640 | шт | 30 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 9 | Зажим ответвительный | P 71 | шт | 247 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 10 | Зажим ответвительный | P 72 | шт | 1 337 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 11 | Зажим ответвительный | P70 | шт | 2 915 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 12 | Зажим ответвительный | РC-481 | шт | 535 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 13 | Зажим ответвительный | P 616R | шт | 932 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 14 | Зажим ответвительный герметичный | P4 | шт | 312 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 15 | Зажим ответвительный герметичный | P625 | шт | 165 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 16 | Зажим ответвительный герметичный | Р645 | шт | 2 104 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 17 | Зажим плашечный | CD 35 | шт | 2 454 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 18 | зажим соеденительный | MJPT-70 | шт | 65 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 19 | Зажим соединительный | MJPT 50 | шт | 85 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 20 | Зажим соединительный | MJPT 54.6N | шт | 50 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 21 | Зажим соединительный | MJRP 50N | шт | 58 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 22 | Зажим соединительный для нейтрали | MJPT 95N | шт | 3 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 23 | Изолированный алюминиевый наконечник с медной клеммой | CPTAR 25 | шт | 9 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 24 | Ключ торцевой изолированный с храповым механизмом | CL 10 Click | шт | 1 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 25 | Колпачок | CE 6.35 | шт | 700 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 26 | Колпачок | СЕ 25-95 | шт | 4 800 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 27 | Комплект промежуточной подвески | ES 1500Е | шт | 670 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 28 | Крепление фасадное | SF 50 | шт | 112 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 29 | Кронштейн анкерный | CA-16 | шт | 2 792 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 30 | кронштейн анкерный | CS 10.3 | шт | 1 518 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 31 | Лента крепления (50м) | F 207 | упак | 162 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 32 | Лента с самосхватывающейся мастикой | SCT 20 | рул | 7 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 33 | наконечник | CPTAR 54 | шт | 46 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 34 | Наконечник изолированный | CPTAR 16 | шт | 9 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 35 | Наконечник изолированный | CPTAR 35 | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 36 | Наконечник изолированный | CPTAR 50 | шт | 179 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 37 | Наконечник изолированный | CPTAR 70 | шт | 180 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 38 | Проводник | 3П6 (2м) | шт | 518 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 39 | Проводник | ЗП1 (3м) | шт | 50 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 40 | Проводник | ЗП1 (4,5м) | шт | 51 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 41 | Проводник | ЗП6 (3м) | шт | 130 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 42 | Скрепа для ленты (1упк. 100шт) | NC-20 | упак | 39 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 43 | Спиральная вязка | СВ 70 | шт | 708 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 44 | Устройство для наложения защитного заземления | СЕ 3 | шт | 91 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 45 | Хомут стяжной | E 778 | шт | 1 900 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 46 | Хомут стяжной, Е 260 | Е 260 | шт | 1 000 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |

Спецификация №2

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Натяжное устройство для несущего нулевого провода СИП | SCT 50.70 | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 2 | Ролик монтажный | ST 26.11 | шт | 2 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 3 | Ролик монтажный | ST 26.22 | шт | 4 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 4 | Ролики для раскатки СИП | RT-2 | шт | 4 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 5 | Чулок | CN 17.70 | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 6 | Бугель | NB 20 | шт | 1 000 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 7 | зажим анкерный клиновой | DN 123 | шт | 448 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 8 | Зажим анкерный клиновой РА 1500 | РА 1500 | шт | 407 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 9 | Зажим для временного заземления | РС 481 | шт | 300 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 10 | Зажим ответвительный | N 70 | шт | 200 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 11 | Зажим ответвительный | N640 | шт | 50 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 12 | Зажим ответвительный | P 72 | шт | 144 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 13 | Зажим ответвительный | P70 | шт | 412 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 14 | Зажим ответвительный герметичный | Р645 | шт | 60 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 15 | Зажим плашечный | CD 35 | шт | 200 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 16 | Зажим прокалывающий P2R95 | P2R95 | шт | 96 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 17 | Зажим промежуточный | ES 1500 | шт | 29 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 18 | зажим соеденительный | MJPT-70 | шт | 100 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 19 | Зажим соединительный | MJPT 50 | шт | 100 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 20 | Комплект промежуточной подвески | ES 1500Е | шт | 171 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 21 | кронштейн анкерный | CS 10.3 | шт | 14 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 22 | Кронштейн анкерный | СА 2000 | шт | 27 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 23 | Кронштейн анкерный СА-25 | СА-25 | шт | 25 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 24 | Лента крепления (50м) | F 207 | упак | 24 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 25 | Наконечник изолированный | CPTAR 50 | шт | 20 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 26 | Наконечник изолированный | CPTAR 70 | шт | 15 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 27 | Проводник (L-1м) | ЗП-1 | шт | 34 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 28 | Скрепа для ленты (1упк. 100шт) | NC-20 | упак | 15 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 29 | Хомут стяжной | E 778 | шт | 1 292 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 30 | Вертлюг | Е-В | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 31 | Инструмент для крепления ленты | CVF | шт | 4 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 32 | Натяжное устройство для несущего нулевого провода СИП | SCT 50.70 | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 33 | Ролик монтажный | ST 26.11 | шт | 2 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 34 | Ролик монтажный | ST 26.22 | шт | 4 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 35 | ролик раскаточный | RT-1 | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 36 | Ролики для раскатки СИП | RT-2 | шт | 4 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 37 | чулок | CN 17.70 | шт | 2 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 38 | Чулок для нейтрали | СМ 1750 | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |

Спецификация №3

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкерный клиновой зажим | DN 35 (25-35мм2) | шт | 52 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 2 | Бугель | NB 20 | шт | 2 500 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 3 | зажим анкерный клиновой | DN 123 | шт | 1 020 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 4 | Зажим анкерный клиновой | DN1 | шт | 162 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 5 | Зажим анкерный клиновой | РА 1000 | шт | 10 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 6 | Зажим анкерный клиновой | РА 1500 | шт | 536 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 7 | Зажим анкерный | РАС 1500 | шт | 222 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 8 | Зажим для временного заземления | РС 481 | шт | 12 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 9 | Зажим ответвительный | N640 | шт | 867 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 10 | Зажим ответвительный | P 71 | шт | 261 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 11 | Зажим ответвительный | P70 | шт | 581 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 12 | Зажим ответвительный | РC-481 | шт | 124 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 13 | Зажим ответвительный герметичный | P4 | шт | 352 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 14 | Зажим ответвительный герметичный | P625 | шт | 40 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 15 | Зажим ответвительный герметичный | Р645 | шт | 217 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 16 | Зажим плашечный | CD 35 | шт | 131 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 17 | зажим соеденительный | MJPT-70 | шт | 55 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 18 | Зажим соединительный | MJPT 50 | шт | 46 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 19 | Зажим соединительный | MJPT 50N | шт | 6 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 20 | Зажим соединительный | MJPT 54.6N | шт | 30 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 21 | Зажим соединительный | MJPT 95 | шт | 1 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 22 | Колпачок | CE 6.35 | шт | 180 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 23 | Колпачок | СЕ 25-95 | шт | 48 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 24 | Колпачок | СЕ 25. 150 | шт | 295 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 25 | Комплект промежуточной подвески | ES 1500Е | шт | 695 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 26 | Крепление фасадное | SF 50 | шт | 1 038 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 27 | Кронштейн анкерный | CA-16 | шт | 609 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 28 | кронштейн анкерный | CS 10.3 | шт | 724 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 29 | Кронштейн анкерный | СА 2000 | шт | 28 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 30 | Кронштейн анкерный | СА-25 | шт | 75 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 31 | Крюк монтажный | ВТ-8 | шт | 71 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 32 | Крюк монтажный | В-16 | шт | 55 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 33 | Лента крепления (50м) | F 207 | рул | 63 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 34 | Лента с самосхватывающейся мастикой | SCT 20 | рул | 38 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 35 | Модуль герметичный ответвительный для коаксиальных проводов | DC | шт | 56 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 36 | наконечник | CPTAR 54 | шт | 13 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 37 | Наконечник изолированный | CPTAR 35 | шт | 13 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 38 | Наконечник изолированный | CPTAR 50 | шт | 73 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 39 | Наконечник изолированный | CPTAR 95 | шт | 2 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 40 | Наконечник изолированный | CPTAR 70 | шт | 38 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 41 | Проводник | ЗП1 (3м) | шт | 2 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 42 | Скрепа для ленты (1упк. 100шт) | NC-20 | упак | 26 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 43 | Устройство для заземления | МаТ | шт | 1 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 44 | Устройство для закорачивания | M6D | шт | 1 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 45 | Хомут стяжной | E 778 | шт | 2 080 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 46 | Хомут стяжной | Е 260 | шт | 330 | Ст.Комсомольск-на-амуре ДВЖД |
| 47 | Бугель | NB 20 | шт | 100 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 48 | Зажим анкерный | SO 158.1 | шт | 12 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 49 | Зажим анкерный | SO 235 | шт | 48 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 50 | зажим анкерный клиновой | DN 123 | шт | 638 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 51 | Зажим анкерный клиновой | РА 1000 | шт | 125 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 52 | Зажим анкерный клиновой | РА 1500 | шт | 924 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 53 | Зажим анкерный | РАС 1500 | шт | 18 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 54 | Зажим для временного заземления | РС 481 | шт | 56 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 55 | Зажим ответвительный | N 70 | шт | 162 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 56 | Зажим ответвительный | N640 | шт | 4 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 57 | Зажим ответвительный | P 71 | шт | 50 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 58 | Зажим ответвительный | P 72 | шт | 42 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 59 | Зажим ответвительный | P70 | шт | 348 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 60 | Зажим ответвительный | РC-481 | шт | 40 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 61 | Зажим ответвительный | P 616R | шт | 168 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 62 | Зажим ответвительный герметичный | P625 | шт | 42 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 63 | Зажим ответвительный герметичный | Р645 | шт | 686 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 64 | Зажим плашечный | CD 35 | шт | 207 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 65 | Зажим соединительный | MJPT 50 | шт | 28 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 66 | Зажим соединительный | MJPT 54.6N | шт | 28 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 67 | Зажим соединительный | MJPT 70N | шт | 22 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 68 | Инструмент для зачистки изолированных проводов диаметром от 4 до 25мм | JOK 828 | шт | 4 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 69 | Колпачок | СЕ 25-95 | шт | 1 000 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 70 | Колпачок | СЕ 25. 150 | шт | 190 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 71 | Комплект промежуточной подвески | ES 1500Е | шт | 551 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 72 | Крепление фасадное | SF 50 | шт | 43 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 73 | кронштейн анкерный | CS 10.3 | шт | 951 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 74 | Кронштейн анкерный | СА-25 | шт | 57 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 75 | Крюк монтажный | ВТ-8 | шт | 150 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 76 | Лента крепления (50м) | F 207 | упак | 105 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 77 | Лента с самосхватывающейся мастикой | SCT 20 | рул | 50 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 78 | Наконечник изолированный | CPTAR 50 | шт | 4 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 79 | Пресс гидравлический | ПРГ-300 | шт | 1 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 80 | ролик раскаточный | RT-1 | шт | 9 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 81 | Скрепа для ленты (1упк. 100шт) | NC-20 | упак | 56 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 82 | Устройство для заземления | МаТ | шт | 9 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 83 | Устройство для закорачивания | M6D | шт | 7 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 84 | Хомут стяжной | E 778 | шт | 620 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 85 | Хомут стяжной | Е 260 | шт | 70 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |

Спецификация №4

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкерный клиновой зажим | DN 35 (25-35мм2) | шт | 225 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 2 | Бандаж | BIC 15.50 | шт | 27 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 3 | Вертлюг | Е-В | шт | 2 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 4 | зажим анкерный клиновой | DN 123 | шт | 217 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 5 | Зажим анкерный клиновой | РА 1500 | шт | 642 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 6 | Зажим анкерный | РАС 1500 | шт | 31 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 7 | Зажим для временного заземления | РС 481 | шт | 40 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 8 | Зажим ответвительный | N 70 | шт | 500 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 9 | Зажим ответвительный | N640 | шт | 360 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 10 | Зажим ответвительный | P 71 | шт | 167 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 11 | Зажим ответвительный | P 72 | шт | 66 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 12 | Зажим ответвительный | P70 | шт | 698 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 13 | Зажим ответвительный | РC-481 | шт | 24 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 14 | Зажим ответвительный | CD 153+BI | шт | 16 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 15 | Зажим ответвительный | P 616R | шт | 24 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 16 | Зажим ответвительный герметичный | P4 | шт | 60 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 17 | Зажим ответвительный герметичный | Р645 | шт | 372 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 18 | Зажим ответвительный герметичный с раздельной затяжкой болта | P 617 | шт | 44 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 19 | Зажим плашечный | CD 35 | шт | 74 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 20 | Зажим промежуточный | ES 1500 | шт | 250 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 21 | зажим соеденительный | MJPT-70 | шт | 12 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 22 | Зажим соединительный | MJPT 35 | шт | 12 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 23 | Зажим соединительный | MJPT 35.N | шт | 4 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 24 | Зажим соединительный | MJPT 50 | шт | 12 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 25 | Зажим соединительный | MJPT 50N | шт | 4 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 26 | Зажим соединительный | MJPT 54.6N | шт | 4 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 27 | Зажим соединительный | MJPT 95 | шт | 12 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 28 | Зажим соединительный | MJPT 70N | шт | 4 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 29 | Зажим соединительный для нейтрали | MJPT 95N | шт | 4 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 30 | Инструмент для зачистки изолированных проводов диаметром от 4 до 25мм | JOK 828 | шт | 12 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 31 | Инструмент для крепления ленты | CVF | шт | 3 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 32 | Инструмент для резки металлической ленты | CIS | шт | 6 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 33 | Инструмент для сжатия хомутов | RIL 9 | шт | 10 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 34 | Ключ гаечный торцевой с шестигранной головкой 13мм для ответвительных зажимов типа | CL 13 Clik | шт | 3 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 35 | Колпачок | CE 6.35 | шт | 190 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 36 | Колпачок | СЕ 25-95 | шт | 838 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 37 | Комплект промежуточной подвески | ES 1500Е | шт | 90 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 38 | Крепление фасадное | SF 50 | шт | 120 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 39 | Кронштейн анкерный | CA-16 | шт | 44 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 40 | кронштейн анкерный | CS 10.3 | шт | 512 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 41 | Кронштейн анкерный | СА 2000 | шт | 180 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 42 | Кронштейн анкерный СА-25 | СА-25 | шт | 8 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 43 | Крюк монтажный | ВТ-8 | шт | 34 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 44 | Лента крепления, F 207 (50м) | F 207 (50м) | упак | 76 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 45 | Лента с самосхватывающейся мастикой | SCT 20 | рул | 11 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 46 | Натяжное устройство для несущего нулевого провода СИП | SCT 50.70 | шт | 1 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 47 | Разделитель фаз | Е 894 | шт | 13 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 48 | ролик раскаточный | RT-1 | шт | 20 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 49 | Ролики для раскатки СИП | RT-2 | шт | 4 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 50 | Скрепа для ленты (1упк. 100шт) | NC-20 | упак | 40 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 51 | Хомут стяжной | E 778 | шт | 1 700 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 52 | Хомут стяжной | Е 260 | шт | 830 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 53 | Чулок для жгута СИП CN 17.150 | CN 17.150 | шт | 3 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |
| 54 | Чулок для нейтрали | СМ 1750 | шт | 1 | Ст.Биробиджан-1 ДВЖД |

Спецификация №4

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зажим анкерный | РА 2200 | шт | 28 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 2 | Зажим анкерный клиновой | DN 123 | шт | 204 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 3 | Зажим анкерный клиновой | РА 1500 | шт | 90 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 4 | Зажим ответвительный | N 70 | шт | 72 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 5 | Зажим ответвительный | N640 | шт | 64 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 6 | Зажим ответвительный | P 71 | шт | 456 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 7 | Зажим ответвительный | P70 | шт | 170 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 8 | Зажим ответвительный | РC-481 | шт | 60 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 9 | Зажим ответвительный | P 616R | шт | 160 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 10 | Зажим ответвительный герметичный | Р645 | шт | 74 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 11 | Зажим соединительный | MJPT-70 | шт | 40 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 12 | Зажим соединительный для проводов ввода | MJPB 16 | шт | 40 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 13 | Комплект промежуточной подвески | ES 1500Е | шт | 24 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 14 | Кронштейн анкерный | СВ 600 | шт | 19 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 15 | Крюк монтажный | В-16 | шт | 190 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 16 | Крюк монтажный | CF-16 | шт | 10 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 17 | Крюк с резьбой | ВТ-16 | шт | 101 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 18 | Наконечник изолированный | CPTAR 95 | шт | 4 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 19 | Наконечник изолированный | CPTAR 70 | шт | 24 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 20 | Подвесной зажим | PS 1500 | шт | 20 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 21 | Пресс гидравлический | ПРГ-300 | шт | 1 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 22 | Ролики для раскатки СИП | RT-2 | шт | 12 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 23 | Ролики для раскатки СИП | RT-5 | шт | 6 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 24 | Хомут стяжной | Е 260 | шт | 335 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |

1.5.Адреса Грузополучателей:

- филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» - 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579; - филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» - 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13-а Отгрузочные реквизиты филиала: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, Код предприятия 2452, ОКПО 97053894; - филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре) - 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А, Отгрузочные реквизиты: Станция Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847; - филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск) - 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13, Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001, Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847; - филиал ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» - 679016, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. Отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804, Код предприятия-9532, ОКПО-00106477. - филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» - 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4

Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

- 2.Отборочные критерии к поставщику:

- 2.1 Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.2. Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником  обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).

3.1. Отборочные критерии к продукции:

3.1 Участник должен предоставить ТУ на предлагаемую продукцию.

3.2. Продукция должна соответствовать ГОСТ Р 51177-98 а также соответствовать европейскому стандарту CENELEC EN50483, EN50397 c обязательным предоставлением отсканированного сертификата соответствия (декларации о соответствии).

3.3. Участник должен предоставить протокол испытаний проведенных независимыми сертифицированными лабораториями и заключение о возможности ее использования с российскими СИП, изготовленными в соответствии с ГОСТ 31946-2012.

3.4. Период поставки продукции 15 апреля 2015г.

3.5 .  Оплата за поставленную  продукцию в течение 30 календарных дней с момента поставки, но не     позднее 15 мая  2015 года.

3.6. Гарантия на продукцию должна составлять не менее 5 лет с момента ввода продукции в эксплуатацию.

3.7. Нормативный срок службы линейной арматуры должен быть не менее 40 лет.

3.8. Продукция должна быть новая 2014-2015 гг. и ранее не использованной.

3.9. Соответствовать климатическим условиям (возможность монтажа при -20ºС, эксплуатация до -60ºС).

3.10. Коррозионная стойкость и механическая прочность металлических деталей линейной арматуры, электрическая и механическая прочность изделий из полимерных материалов должны соответствовать требованиям стандарта CENELEC EN50483, EN50397.

3.11. Арматура отдельно взятого производителя должна охватывать всю номенклатуру изделий, необходимую для монтажа и ремонта ВЛИ  и ВЛЗ.

3.12. В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога с указанием производителя..

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                                  М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник департамента МТО                                                                               С.А. Коржов

Начальник службы технической эксплуатации                                                  А.В. Бичевин

Исп. Прядкин Ю.В.

Тел. (416) 397-347

mto9@drsk.ru