Техническое задание на поставку релейной аппаратуры.

1.  Закупка производится согласно ГКПЗ 2015г. (раздел 1.2 закупка № 782.1 для  филиалов ОАО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети»).

2. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции:

Спецификация №1 - Потребность филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок питания | БПТ-1002 | шт. | 4 |
| 2 | Реле газовое | BF-50/10 -0.65 м/с | шт. | 2 |
| 3 | Реле газовое | BF-80/ Q 0.65 м/с | шт. | 6 |
| 4 | Реле герконовые | РПГ-2-2201 | шт. | 8 |
| 5 | Реле контроля трехфазного напряжения | ЕЛ-12Е, 380В | шт. | 2 |
| 6 | Реле напряжения | РН-53/60Д п/п | шт. | 8 |
| 7 | Реле промежуточное | РП-16-2-0,5А | шт. | 2 |
| 8 | Реле промежуточное | РП-23 220В п/п | шт. | 3 |
| 9 | Реле промежуточное | РП-232, 220В/1А | шт. | 1 |
| 10 | Реле промежуточное | РП-256 220В п/п | шт. | 2 |
| 11 | Реле струйное | URF-25/10 | шт. | 2 |
| 12 | Устройство комплектное низковольтное | БПНС-2УЗ (Uвх,-100В,Uвых,-220 с/ф ИГЕВ.656180,001-10.02) | шт. | 1 |
| 13 | Устройство комплектное низковольтное | БПНС-2УЗ (Uвх,-400В,Uвых,-220 с/ф ИГЕВ.656180,001,001-10) | шт. | 5 |
| Грузополучатель: филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские электрические сети» ИНН 2801108200, КПП 280102003 675003, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |

Спецификация №2 - Потребность филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок питания | БПК 001 | шт. | 1 |
| 2 | Реле времени | РСВ 13-18-1 УХЛ4 п/п | шт. | 3 |
| 3 | Реле времени серийное | РСВ-13-18-УХЛ4 п/п | шт. | 4 |
| 4 | Реле повторного включения | РПВ-01-0,5А- 220В п/п | шт. | 2 |
| 5 | Реле промежуточное | РП-11 220В п/п | шт. | 6 |
| 6 | Реле промежуточное | РП-16-43/220В з/п | шт. | 6 |
| 7 | Реле промежуточное | РП-361 з/п | шт. | 14 |
| 8 | Реле для привода ПП 67К (в сборе) | РТМ 1 | шт. | 8 |
| 9 | Реле тока | РТ-40/100 п/п | шт. | 8 |
| 10 | Реле тока | РТ-40/20 з/п | шт. | 10 |
| 11 | Реле тока | РТ-40/50 п/п | шт. | 4 |
| 12 | Реле тока | РТ-85/1 з/п | шт. | 2 |
| 13 | Реле указательное | РУ-21/0,05А п/п | шт. | 3 |
| 14 | Реле указательное | РУ-21 УХЛ4 перемен. 0,16 А з/п | шт. | 14 |
| 15 | Реле указательное | РУ-21/0,16 п/п | шт. | 3 |
| 16 | Реле указательное | РУ-210УХЛ4 пост. 0,05 А з/п | шт. | 4 |
| Грузополучатель: филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» 690080, г. Владивосток, ул. Командорская, 13А, ОКПО – 97053894, КПП – 253731001 Отгрузочные реквизиты: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306. При отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 690034 г. Владивосток, ул. Стрелковая 21. |  |  |  |  |

3. Отборочные критерии к Поставщику.

3.1.   Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

3.2.   Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление (поставку) продукции и подтверждение гарантийных обязательств по п.5.4. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

3.3. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. Условия поставки (отборочные критерии):

4.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: по Спецификациям №1, №2  до 31.05.2015г.

4.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: по Спецификациям №1, №2 до 30.06.2015г.

5. Отборочные критерии к продукции:

5.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

5.4. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.5. Продукция должна быть новой 2015г. выпуска и ранее не используемой.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по оперативно-

технологическому управлению – начальник

департамента ОТУ                                                                                Ю.Б. Кантовский

Согласовано:

Начальник департамента  МТО                                                             С.А. Коржов

Начальник  ЦСРЗиПА                                                                               А.Ю. Смирных