### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

филиал «Хабаровские электрические сети»

Юридический адрес ОАО «ДРСК»: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д.28.

ИНН/КПП 2801108200/272402001, р/с 40702810300010000849 в филиале Амурский ОАО «ТЭМБР БАНК» г. Благовещенск;

к/с 30101810400000000733; БИК 041012733

Почтовый адрес: 680009, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Промышленная,13

| СОГЛАСОВАНО Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам ______________________ А.В.Сазанский Директор СП «Северные электрические сети» ______________________ А.Е.Якимов | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора – главный инженер ____________________ В.Ф. Ожегин «___» ___________________ 2014 г. |
| --- | --- |

Закупка

Лот 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ: Ургал - ЦЭС (Т- 301/302),

Ургал - Ч  (Т-305/306)

- Объект торгов:

  - Инвентарный номер НВ007098,  ВЛ-35 кВ Т-301, Т-302 ПС "Ургал" - ПС "ЦЭС" 2 цепн. протяж. 8607,7 м31 ж/б, 14шт. опор. Месторасположение: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н. Среднее расстояние от базы Чегдомынского РЭС СП СЭС до ремонтируемого участка 25 км.

  - Инвентарный номер НВ007104, ВЛ-110 кВ Т-305, Т-306 ПС "Ургал" ПС "Ч". Месторасположение: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н. Среднее расстояние от базы Чегдомынского РЭС СП СЭС до ремонтируемого участка 15 км.

- Объем работ:

2.1. Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ Т-301, Т-302 ПС "Ургал" - ПС "ЦЭС" 2 цепн. протяж. 8607,7 м31 ж/б, 14 шт. опор (ВЛ 35 кВ Ургал - ЦЭС (Т- 301/302)):

- 2.1.1 Ручная расчистка - 0,043 га.

- 2.1.2 Механизированная расчистка - 13,29 га.

2.3. Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ Т-305, Т-306 ПС "Ургал" ПС "Ч" (ВЛ 35 кВ Ургал – Ч (Т-305/306):

2.3.1 Валка деревьев – 4 шт.;

2.3.2 Ручная расчистка – 0,053 га;

2.3.2 Механизированная расчистка – 18,2 га.

Полное наименование объемов и работ приведено в ведомости дефектов и объемов работ – Приложения № 1, 2.

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне высоковольтных линий, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТРМ-016–2001 РД 153-34.0-03.150–00), с изменениями и дополнениями, и выполнять требования правил пожарной безопасности, установленные нормативно-правовыми актами в Российской Федерации.

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика.

3.3. Расчет за выполненные  работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 30 (тридцати) дней следующих за месяцем в котором  выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

3.4. Предложения Участников, предусмотревших  аванс, решением Закупочной комиссии могут быть отклонены.

3.5. После выполнения полного объема работ Подрядчик производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов. Подписывает акт приемки выполненных работ в эксплуатацию.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. Сметная стоимость ремонта должна определяться в соответствии с Регламентом «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений», введенного в действие приказом ОАО «ДРСК» от 16.05.14 № 148 (Приложение № 3 к Закупочной документации).

4.2. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – март 2015 г.

Окончание работ – апрель 2015 г.

6. Заказчик:

ОАО «ДРСК» для СП «СЭС» филиала «ХЭС»

7.Требование к «Подрядчикам»:

7.1.  Наличие системы контроля качества.

7.2. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов.

7.3. Наличие квалифицированного персонала.

7.4. Создание условий для проживания своего персонала на объекте.

7.5. Техническая оснащённость претендента.

7.6. Репутация претендента.

7.7. Персонал подрядной организации должен иметь право самостоятельной работы в электроустановках на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов).

8. Требования к выполнению работ:

Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, ПУЭ, Межотраслевые правила по охране труда (РД 153-34.0-03.150-00), Технологические карты; Правила пожарной безопасности в лесах № 417 от 30.06.2007г; Правила санитарной безопасности в лесах №414 от 29.06.2007г, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами).

Работы выполняются по ППР, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

Заявка на вывод оборудования в ремонт подается подрядчиком не позднее                       6 дней до начала производства работ.

Заказчик перед началом работ обязан проверить комплектацию объекта, сертификаты на материалы.

Демонтированных материалов нет.

9. Приемка оборудования из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ.

Подрядчик самостоятельно оформляет и осуществляет сдачу мест рубок органам лесного хозяйства (лесничеству).

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

11. Ответственное лицо:

По техническим вопросам обращаться: начальник Чегдомынского РЭС СП «Северные электрические сети» Сергиенко Василий Матвеевич (42149) 51-551; (736) 103; е-mail: chegdomin1@ses.khab.drsk.ru. Адрес: Российская Федерация, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, пгт. Чегдомын, ул. Шоссейная, 34.

Главный инженер

СП «Северные электрические сети»

филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские ЭС»                                          М.Г. Рукшин

Исп. ПТС, Матюхина Светлана Александровна

Тел. исп.: (4217)54-12-96, местн.: 23-13

E-mail: pts4@ses.khab.drsk.ru