09.02.2015 г.,  №  02-01-07-30

Техническое задание на поставку микропроцессорных устройств защиты.

1.  Закупка производится согласно ГКПЗ 2015г. (раздел 2.2.2 закупка № 864.1 для  филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»).

2. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции:

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. измер | Кол-во. | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок центральной сигнализации согласно Приложению №1 | Сириус ЦС-5А-220В-И1 | шт | 1 | до 31.05.2015г. |
| 2 | Блок центральной сигнализации согласно Приложению №1 | Сириус-ЦС-5А-220В-И3 | шт | 1 |  |
| 3 | Комбинированный блок питания цифровых защит согласно Приложению №1 | Орион-БПК-2 | шт | 13 |  |
| 4 | Терминал защит ВЛ-10 кВ согласно Приложению №1 | Орион-РТЗ | шт | 10 |  |
| 5 | Терминал трансформатора напряжения согласно Приложению №1 | Сириус-ТН-5А-220В-И1 | шт | 4 |  |
| 6 | Устройство контроля изоляции согласно Приложению №1 | Орион-КИ | шт | 4 |  |
| 7 | Устройство микропроцессорное защиты вводов согласно Приложению №1 | Сириус-2В-5 А-220В - И1 | шт | 2 |  |
| 8 | Устройство микропроцессорное защиты вводов согласно Приложению №1 | Сириус-2В-5А-220В И3 | шт | 2 |  |
| 9 | Устройство микропроцессорное защиты и управления выключателем согласно Приложению №1 | Сириус-УВ-5А-220В И3 | шт | 2 |  |
| 10 | Устройство микропроцессорное защиты линии согласно Приложению №1 | Сириус-2МЛ-5А-220В И3 | шт | 6 |  |
| 11 | Устройство микропроцессорное защиты линий согласно Приложению №1 | Сириус -21Л-220В-5А-И1 | шт | 5 |  |
| 12 | Устройство микропроцессорное защиты секционного выключателя согласно Приложению №1 | Сириус -21С-5А-220-И1 | шт | 1 |  |
| 13 | Устройство микропроцессорное защиты секционного выключателя согласно Приложению №1 | Сириус-21С-5А-220В-И3 | шт | 2 |  |
| 14 | Устройство микропроцессорное защиты трансформатора согласно Приложению №1 | Сириус -Т-5/5-220В-И1 | шт | 2 |  |
| 15 | Устройство микропроцессорное защиты трансформатора согласно Приложению №1 | Сириус-Т-5А-220В И3 | шт | 2 |  |
| 16 | Устройство микропроцессорное защиты трансформатора согласно Приложению №1 | Сириус-ТН-5А-220В И3 | шт | 2 |  |
| 17 | Устройство микропроцессорной защиты линий согласно Приложению №1 | Сириус-ДЗ-35-220В-И1 | шт | 1 |  |
| 18 | Устройство согласно Приложению №1 | Сириус-2-В-БПТ-И1 | шт | 2 | до 31.05.2015г. |
| 19 | Устройство согласно Приложению №1 | Сириус-2-Л-БПТ-И1 | шт | 1 |  |
| 20 | Устройство согласно Приложению №1 | Сириус-2-С-БПТ-И1 | шт | 1 |  |
| 21 | Фильтр присоединения согласно Приложению №1 | Орион ФП | шт | 16 |  |
| 22 | Блок центральной сигнализации согласно Приложению №2 | Сириус ЦС-220В-И1 | шт | 1 | до 31.08.2015г. |
| 23 | Комбинированный блок питания цифровых защит согласно Приложению №2 | Орион-БПК-2 | шт | 9 |  |
| 24 | Терминал защит ВЛ-10 кВ согласно Приложению №2 | Орион-РТЗ | шт | 2 |  |
| 25 | Терминал трансформатора напряжения согласно Приложению №2 | Сириус-ТН-220В-И1 | шт | 2 |  |
| 26 | Устройство микропроцессорное защиты вводов согласно Приложению №2 | Сириус-2В-5 А-220В- И1 | шт | 3 |  |
| 27 | Устройство микропроцессорное защиты линий согласно Приложению №2 | Сириус -21Л-220В-5А-И1 | шт | 5 |  |
| 28 | Устройство микропроцессорное защиты секционного выключателя согласно Приложению №2 | Сириус -2С-5А-220В-И1 | шт | 1 |  |
| 29 | Устройство микропроцессорное защиты секционного выключателя согласно Приложению №2 | Сириус-2МЛ-5А-220В -И1 | шт | 2 |  |
| Грузополучатель: филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские электрические сети» ИНН 2801108200, КПП 280102003 675003, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |  |

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1.   Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

3.2.   Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление (поставку) продукции и подтверждение гарантийных обязательств по п.5.4. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

3.3. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. Условия поставки (отборочные критерии):

4.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: по позициям №1-21 до 31.05.2015г., по позициям №22-29 до 31.08.2015г.

4.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: по позициям №1-21 до 30.06.2015г., по позициям №22-29 до 30.09.2015г.

5. Отборочные критерии к продукции:

5.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

5.2. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ  на предлагаемую продукцию (в случае если данная продукция не подлежит обязательной сертификации, участник должен предоставить технический паспорт на продукцию или сертификат соответствия добровольной сертификации).

5.3. Участник должен обязательно представить полное техническое описание на  предлагаемое оборудование.

5.4. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.5. В случае предложения аналогов Участнику необходимо представить документы, подтверждающие полную совместимость с установленными на объектах ОАО «ДРСК» терминалами «Сириус» и подтверждение соответствия габаритам, указанных в картах заказа Приложений №1, №2.

5.6. Продукция должна быть новой 2015г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям карт заказа.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по оперативно-

технологическому управлению – начальник

департамента ОТУ                                                                                Ю.Б. Кантовский

Согласовано:

Начальник департамента  МТО                                                             С.А. Коржов

Начальник департамента

кап. строительства и инвестиций                                                         Ю.Е. Осинцев

Начальник  ЦСРЗиПА                                                                               А.Ю. Смирных