|  | Дальневосточная # Распределительная Сетевая компания | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ул.Шевченко, 28; Благовещенск, 675000, Россия тел:(416-2)397359,т/факс: (416-2)397-200;397-436 телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru |
| --- | --- | --- |

06.02.2015г.  № 02-01-07-21

Закупка № 926.1, раздел 4.2.

Техническое задание на закупку «Средства пожаротушения»

способом открытого запроса предложений

- Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

Спецификация №1

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зарядное устройство к фонарю | ФОС-3 | шт | 47 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 2 | Кошма (Противопожарное полотно) | 2*1,5 | шт | 4 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 3 | Огнетушитель воздушно-пенный | ОВП-100 (б) | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 4 | Огнетушитель воздушно-пенный | ОВП-50 | шт | 1 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 5 | Огнетушитель порошковый | ОП-2 (г) | шт | 6 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 6 | Огнетушитель порошковый | ОП-2 (з) | шт | 122 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 7 | Огнетушитель порошковый | ОП-5 (г) | шт | 11 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 8 | Огнетушитель порошковый | ОП-5 (з) | шт | 79 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 9 | Огнетушитель порошковый | ОП- 8(з) | шт | 70 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 10 | Огнетушитель порошковый | ОП-4 (з) | шт | 83 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 11 | Огнетушитель порошковый | ОП-4(г) | шт | 4 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 12 | Огнетушитель порошковый | ОП-8 | шт | 15 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 13 | Огнетушитель углекислотный | ОУ-10 | шт | 54 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 14 | Огнетушитель углекислотный | ОУ-2 ВЕС | шт | 15 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 15 | Огнетушитель углекислотный | ОУ-20 | шт | 5 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 16 | Огнетушитель углекислотный | ОУ-3 ВСЕ | шт | 58 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 17 | Огнетушитель углекислотный | ОУ-40 | шт | 3 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 18 | Огнетушитель углекислотный | ОУ-5 (ВСЕ) | шт | 33 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 19 | Огнетушитель углекислотный | ОУ-80 | шт | 1 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 20 | Раструб | для огнетушителя | шт | 20 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 21 | Рукав пожарный Латекс | ДУ-66 (скат. 20м) | шт | 1 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 22 | Рукав пожарный Латекс | Ду-51 (скат 20м) | шт | 1 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 23 | Фонарь пожарный прфисиональный | ФОС-3-5/6 | шт | 61 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 24 | Щит пожарный металлический закрытый | в комплекте: лом, багор, ведра, лопата | шт | 6 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |

Спецификация №2

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кошма (Противопожарное полотно) | 2*1,5 | шт | 1 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 2 | Огнетушитель порошковый | ОП-2 (г) | шт | 20 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 3 | Огнетушитель порошковый | ОП-2 (з) | шт | 35 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 4 | Огнетушитель порошковый | ОП-5 (г) | шт | 29 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 5 | Огнетушитель порошковый | ОП-5 (з) | шт | 36 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 6 | Огнетушитель порошковый | ОП- 3(з) | шт | 4 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 7 | Огнетушитель порошковый | ОП- 8(з) | шт | 9 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 8 | Огнетушитель порошковый | ОП-4 (з) | шт | 9 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 9 | Огнетушитель порошковый | ОП-50 | шт | 3 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 10 | Огнетушитель углекислотный | ОУ-10 | шт | 73 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 11 | Огнетушитель углекислотный | ОУ-2 ВЕС | шт | 1 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 12 | Огнетушитель углекислотный | ОУ-3 ВСЕ | шт | 9 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 13 | Огнетушитель углекислотный | ОУ-5 (ВСЕ) | шт | 42 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 14 | Огнетушитель углекислотный | ОУ-80 | шт | 1 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 15 | Противопожарная подушка | ППУ 300*200*30 мм | шт | 15 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 16 | Рукав пожарный Латекс | Ду-51 (скат 20м) | шт | 1 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |

Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.  Требования к условиям поставки продукции (оценочные критерии).

2.1.  Поставка продукции - в срок до 25 мая 2015 года.

2.2 .  Оплата за поставленную  продукцию в течение 30 календарных дней с момента поставки, но не позднее 25 июня 2015 года.

3. Требования к участнику(оценочные критерии).

3.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО Востока.

3.2. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление материалов по данной номенклатуре, с указанием конкретных сроков изготовления.

3.3. Положительный опыт поставки продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

4.  Требования к поставляемой продукции (отборочные критерии)

4.1. Продукция  должна  быть произведена, не ранее 4 квартала 2014 г. выпуска, соответствовать ГОСТу,   российского образца, подтверждаться паспортом качества или сертификатом соответствия, которые предоставляются к конкурсной документации.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации продукции должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции в период гарантийного срока эксплуатации.

5. Требования к участнику (отборочные критерии)

5.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 233-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне6ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

.

Заместитель главного инженера по

надёжности и  промышленной безопасности

и охране труда - начальник департамента –                                                      Ю.В. Коленко .

Согласовано:

Начальник департамента МТО                                                                               С.А. Коржов

Прядкин Ю.В.

тел./факс- (4162) 397-447 email: mto8@drsk.ru