Заявка на проведение Открытого Запроса Предложений

№ 02-01-07- 31   от  16.02.15 г.

№ 150.1   Раздела  ГКПЗ 2015  г. № 2.2.2. «Оборудование и материалы для программы ТПиР» (плановая стоимость – 1 682 566 руб.)

Счетчики электрической энергии «Меркурий» и комплектующие к ним для существующих АИИС КУЭ  филиалов (ПЭС, АЭС, ХЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС)

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: 1 квартал  2015 г.

1.2. Лицо ответственное за заключение договора: главный специалист отдела МТС Крючкова Т.Ю.

1.3. Для выполнения ремонтных работ на объектах, тех. перевооружение и реконструкция, производство и эксплуатация

1.4.  Эксперты:

- начальник отдела учета электроэнергии  Тимченко С.А.

- начальник отдела МТС Машкина О.П

2. Техническое задание

Техническое задание на 4-х листах

3. Проект договора

Проект договора согласно Приложению № 2.

Зам. начальника департамента  МТО-

начальник отдела МТС                                                                    О.П. Машкина

Согласовано:

Заместитель ген. директора по

техническим вопросам - главный инженер                              А.В. Михалев

________

Исполнил: Крючкова Т.Ю.

Приложение № 1

Техническое задание на  поставку счетчиков электрической энергии и комплектующих к ним

## Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

1.1.Филиал «Приморские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаптер Меркурий 221 (USB-CAN/RS485/RS232) | шт. | 6 | До 31 мая 2015 г. ст. Уссурийск, ДВЖД |
| 2 | Коммуникатор GSM C-1.02 | шт. | 8 |  |
| 3 | Коммуникатор GSM/GPRS PGC.02 (1RS232/485, 1RS-485, 2DI, питание 220 АС, антенна) | шт. | 4 |  |
| 4 | Коробка испытательная переходная Тв6.672.112 (ЛИМГ 301591) 33х68х220 мм | шт. | 44 |  |
| 5 | Модем GSM RX 108-R RS485 TELEOFIS RX 108-R RS485 (в комплекте с антенной и блоком питания) | шт. | 8 |  |
| 6 | Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | шт. | 5 |  |
| 7 | Счётчик электрической энергии Меркурий 230 АRТ-00 PQRSIDN | шт. | 3 |  |
| 8 | Счётчик электрической энергии 3-х фазный Меркурий 230 AR-02 MCL | шт. | 1 |  |
| 9 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN | шт. | 4 |  |
| 10 | Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART-00 PQCSIDN | шт. | 30 |  |
| 11 | Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART2-00 PQCSIDN | шт. | 6 |  |
| 12 | Счетчик электрической энергии однофазный Меркурий 206 PLNO | шт. | 15 |  |
|  | ИТОГО: | шт. | 134 |  |

1.2.Филиал «Хабаровские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограничитель импульсных напряжений ОИН1-275-12,5-II | шт. | 15 | До 31 мая 2015 г. ст. Хабаровск-2, ДВЖД |
| 2 | Счётчик электрической энергии Меркурий 230 АRТ-00 PQRSIDN | шт. | 15 |  |
| 3 | Счетчик электрической энергии однофазный Меркурий 200.04M с PLC модемом | шт. | 14 |  |
| 4 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный Меркурий 230 ART- 02 MCLN | шт. | 14 |  |
|  | ИТОГО: | шт. | 58 |  |

1.3.Филиал «Амурские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GSM- модем IRZ MC52PU (в комплекте с антенной mini GSM FME) | шт. | 3 | До 31 мая 2015 г. ст. Благовещенск, Заб.ж.д. |
| 2 | Коробка испытательная переходная ИКК 68х220х33 мм | шт. | 20 |  |
| 3 | Модем GSM RX 101 USB GPRS TELEOFIS RX 101 USB GPRS (в комплекте с антенной и блоком питания) | шт. | 2 |  |
| 4 | Модем IRZ MC52i -485GI (в комплекте с антенной и блоком питания) | шт. | 64 |  |
| 5 | Ограничитель импульсных напряжений ОИН1-275-12,5-II | шт. | 39 |  |
|  | ИТОГО | шт. | 128 |  |

1.4.Филиал «Электрические сети ЕАО»

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### GSM- шлюз Меркурий 228 с комплектом аксессуаров, интерфейс RS485 | шт. | 9 | До 31 мая 2015 г. ст. Биробиджан, ДВЖД |
| 2 | Концентратор PLC I Меркурий 225.11 | шт. | 27 |  |
| 3 | Коробка испытательная переходная Тв6.672.112 (ЛИМГ 301591) 33х68х220 мм | шт. | 2 |  |
| 4 | Модем GSM Cinterion MC 52iT (в комплекте с антенной и блоком питания) | шт. | 1 |  |
| 5 | Счетчик электрической энергии 3-хфазный Меркурий 236 ART-02 PQL | шт. | 18 |  |
| 6 | Счетчик электрической энергии 3-хфазный Меркурий 236 ART-03 PQL | шт. | 9 |  |
| 7 | Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART-00 PQCSIDN | шт. | 7 |  |
| 8 | Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART2-00 PQCSIDN | шт. | 5 |  |
| 9 | Счетчик электрической энергии однофазный Меркурий 206 PLNO | шт. | 84 |  |
|  | ИТОГО | шт. | 162 |  |

1.2.Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаптер Меркурий 221 (USB-CAN/RS485/RS232) | шт. | 1 | До 31 мая 2015 г. ст. Алдан, ДВЖД |
| 2 | Модем GSM RX 101 USB GPRS TELEOFIS RX 101 USB GPRS (в комплекте с антенной и блоком питания) | шт. | 1 |  |
| 3 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный Меркурий 230 AR-03 MCL | шт. | 6 |  |
|  | ИТОГО: | шт. | 8 |  |

2.  Требования к условиям поставки продукции (обязательные условия Заказчика, являются оценочными критериями).

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.2. Поставка продукции, входящей в предмет договора, должна быть выполнена в сроки, утвержденные Заказчиком.

2.3 .  Оплата за поставленную  продукцию  –  до 30 июня 2015 года .

3.  Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями)

3.1.  Продукция должна соответствовать ГОСТ, ТУ, c подтверждением отсканированного сертификата соответствия продукции.

3.2. Участник должен принять во внимание, что ссылки на конкретный тип продукции, производителя, носят рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей Заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании. Предлагаемая к поставке продукция должна соответствовать всем требованиям действующего законодательства.

3.2.1. В случае предложения аналогичной продукции необходимо:

– предоставить письмо завода-изготовителя о взаимозаменяемости предложенного оборудования с установленным ранее в сетях ОАО «ДРСК»;

– предоставить фотографии счетчиков электроэнергии и другого оборудования, на которых четко будет видна комплектация поставки, внешний и внутренний вид;

−	предоставить контрольный экземпляр документации на поставляемую продукцию (паспорт, формуляр, инструкцию по эксплуатации, сертификаты соответствия, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов, полные характеристики заменяемого оборудования);

3.2.2. Поставляемая продукция должна быть совместима с программным обеспечением «Emcos Corporate», которое установлено на серверах центра сбора и обработки информации в филиале ОАО «ДРСК» – «Приморские электрические сети» (обязательно предоставление сертификата или письма от ЗАО «Сигма Тэлас»);

3.2.3. Предлагаемая к поставке продукция должна быть адаптирована для сбора данных с помощью АИИС «Меркурий-Энергоучет» и концентраторов марки Меркурий 225.11;

3.3. Гарантия на поставляемую продукцию должна  быть не менее чем 3 года.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемых  счетчиках, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.4. Государственная поверка поставляемой продукции (которая подлежит гос. поверке в соответствии с технической документацией на данную продукцию) должна быть проведена не ранее 4 квартала 2014 года.

3.5. Межповерочный интервал счетчиков эл. энергии не менее 16 лет для однофазных счетчиков эл. энергии и не менее 10 лет для трехфазных счетчиков эл. энергии.

3.6. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной поставляемой продукции. Соответствующую запись внести в паспорт счетчика.

3.7. Запрограммировать счетчики на тариф, дифференцированный по двум зонам суток в соответствии с временной зоной поставляемой продукции. Соответствующую запись необходимо внести в паспорт счетчика.

4. Требования к участнику (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями)

4.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 233-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне6ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.2. Отсутствие за 12 месяцев, предшествующих дате вскрытия конвертов и на момент подведения  итогов, вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником обязательств по договорам в которых он выступает поставщиком (за исключением случаев когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору.

5. Требования к участнику (обязательные условия Заказчика, являются оценочными критериями)

5.1.  Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО «РАО ЭС Востока».

5.2. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемого  оборудования за последние 3 (три) года.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                              М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник департамента МТО                                                                          С.А. Коржов

Начальника  департамента кап. строительства

и инвестиций                                                                                                         Ю.Е. Осинцев

Начальник отдела учета электроэнергии                                                                   С.А. Тимченко

# Исп. Крючкова Т.Ю.

Тел. (416) 397-343   mto9@drsk.ru