|  | Дальневосточная # Распределительная Сетевая компания | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ул.Шевченко, 28; Благовещенск, 675000, Россия тел:(416-2)397359,т/факс: (416-2)397-200;397-436 телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru |
| --- | --- | --- |

18.02.2014г. № 02-01-07-40

Закупка №145 лот №6, раздел 2.2.2

Техническое задание на закупку железобетонных опор

способом Закрытого Запроса Цен на  ЭТП.

- Требования к продукции:

1.1. Потребность филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № П/П | Наименование продукции | Требования | Ед. измер. | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора железобетонная с отверстием в верхнем комле СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | шт | 21 | Ст. Уссурийск, ДВ.ЖД |
| 2. | Опора железобетонная СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | шт | 211 |  |
| 3. | Опора железобетонная СВ-95-3 (3с), ТУ-5863-00700113557-94 | СВ-95-3 (3с), ТУ-5863-00700113557-94 | шт | 492 |  |

2. Критерии к продукции:

2.1 Участник должен предоставить сертификат соответствия качества на продукцию.

2.2 Период поставки продукции: до 31 марта 2015г.

2.3 Условия оплаты: в течение 30 дней с момента получения продукции на склад грузополучателя до 30 апреля 2015г.

2.4 Гарантия на продукцию должна составлять не менее 3-х лет с момента ввода в эксплуатацию.

2.5 Продукция должна быть новая 2014- 2015гг. выпуска.

2.6 В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

3. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные  платежи, транспортные расходы, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

#### Начальник департамента МТО                                П/П                           С.А. Коржов

Начальник департамента

капитального строительства и инвестиций                П/П                  Ю.Е. Осинцев

Исп. Пинчук Д.К.

тел./факс- (4162) 397-433

email: mto5@drsk.ru