## Прил. 1
Приложение №1 к ТЗ
Перечень и характеристики основного, дополнительного оборудования и материалов, необходимых для полноценного проведения строительно-монтажных работ*
Наименование оборудования | Марка оборудования | Ед. Изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4
1. Модернизация одно- , трехфазных приборов учета у физических и юридических лиц
Однофазный прибор учета** | Счетчик РиМ-189.02.ВК3 (РиМ 189.12.ВК3, РиМ 189.18.ВК3) | шт. | 85
Трехфазный прибор учета** | Счетчик РиМ-489.02.ВК3 (РиМ 489.18.ВК3) | шт. | 7
Провод СИП4 2х16 | Провод СИП4 2х16 мм2 | м. | 2295
Провод СИП4 4х16 | Провод СИП4 4х16 мм2 | м. | 189
Влагозащищенный прокалывающий зажим | Влагозащищенный прокалывающий зажим CD71+B1 | шт. | 198
Анкерный зажим | Анкерный зажим РА 25х100 (или его аналог) | шт. | 184
Кронштейн | Анкерный кронштейн САB 25 (или его аналог) | шт. | 92
Монтажная стальная лента из нержавеющей стали | Монтажная стальная лента из нержавеющей стали F207 (бухта, 50 м) (или его аналог) | шт. | 0.14
Скрепа | Скрепа NC20 (или его аналог) | шт. | 7
2. Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ
Трехфазные счетчики полукосвенного включения активно-реактивные** | РиМ 489.03 (РиМ 489.13) Uном 3х220х380 Iном (макс) 5-(7,5)А | шт. | 2
Маршрутизатор каналов связи МКС (в комплекте с монтажным устройством РиМ 000.01)** | МКС РиМ 099.02 (в комплекте с монтажным устройством РиМ 000.01) | шт. | 1
Шкаф ТП 1,2 мм** | ЩРНМ-5 | шт. | 1
Трансформаторы тока 0,66кВ, 300/5** | Трансформаторы тока ТШП-0,66кВ, 300/5, кл.точности 0,5S, межповерочный интервал 8 лет | шт. | 6
Коробка испытательная** | «ЛИМГ 301-591» | шт. | 2
Разветвитель интерфеса ПР-3 | Разветвитель интерфеса ПР-3 | шт. | 2
Кабель компьютерный | Кабель компьютерный (витая пара) FTP 4x2x0,52 | м. | 3
Автоматический выключатель ВА 47-29-1В 16 А | ВА47-29-1С 16А | шт. | 2
Электрообогрев (нагреватель) | FLH-030 | шт. | 1
Автоматический терморегулятор (термостат) | FLZ-520 | шт. | 1
Антенна | Антенна "Триада-ВА 996 SOTA" | шт. | 1
Разветвитель | Разветвитель интерфейса ПР-3 | шт. | 2
Замок навесной | Замок навесной | шт. | 1
Кабель контрольный | Кабель контрольный ВВГнг-LS 10*2,5 | м. | 14
Сталь угловая, полосовая для металлоконструкций и заземлений | Сталь угловая, полосовая для металлоконструкций и заземлений | т. | 0.0088
Кабель ПВ-1 | Кабель ПВ-1 1*2,5 | м. | 2
DIN-рейка | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм | шт. | 2
Розетка однофазная с замком крепления на DIN-рейку | Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку ИЭК | шт. | 2
Металлорукав | Диаметр 20 мм | м. | 14
Комплект креплений для установки ШУ | уголок 40х40, болты, гайка, шайба (анкерный болт, гайка, шайба) | шт. | 1
Наконечники под силовой кабель ВВГнг (АВВГнг) сечением от 25 мм2 до 150 мм2 | Наконечники под силовой кабель ВВГнг (АВВГнг) сечением от 25 мм2 до 150 мм2 | шт. | 32
Стяжка монтажная | 50 шт. на ТП | комп. | 1
Герметик акриловый | Герметик акриловый | кг. | 0.1
Шины алюминиевые | Шины алюминиевые | м. | 1.8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2 | ВВГ-4*4 мм2 | м. | 3
3. Дополнительное оборудование и материалы:
Пломбы для пломбирования учёта (контрольная пластиковая пломба ) | Пластиковая пломба с уникальным номером | шт. | 9
Пломбы для пломбирования учёта (свинцовая пломба) | Свинцовая пломба | шт. | 17
Проволока для пломбирования | Проволока для пломбирования | м. | 26
* - участник должен принять во внимание, что ссылки на конкретный тип продукции, производителя, носят рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей Заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании. Предлагаемое к поставке оборудование должно соответствовать всем требованиям действующего законодательства;
** - оборудование, передаваемое Заказчиком Подрядчику по акту передачи в монтаж со склада в г. Биробиджан.

## Прил. 2 Табл. 2.1.
[37 empty] | Приложение №2 | [6 empty] | Приоложение № 2 к ТЗ
Дефектная ведомость по модернизации одно-, трехфазных приборов учета у физических и юридических лиц оборудованием РИМ
Таблица 2.1.
№ п/п |  | Географический адрес | [7 empty] | Электрический адрес |  |  |  | Прибор учета | [21 empty] | Трансформаторы тока |  |  | Разделение вводов | Организационные мероприятия |  |  | Материалы на разделение вводов |  |  |  | Примечание
| РЭС | Населенный пункт | Улица | № дома | Лит | № Квартиры | Объект | Вид контр- агента | Наименование Юр. лица, Ф.И.О. физ. лица | Подстанция 110/35/10(6)кВ | № фидера 10 (6) кВ | № ТП | № фидера 0,4 кВ | 1-фазный | 3-фазный | Тип подключения 3-фазного счетчика (прямого полукосвенного) | ДД |  | ДДМ | [9 empty] | ДДМ-ретранслятор (радиоконцентратор,радио-мост) | [6 empty] | Тип | Заводской номер | Коэффициент трансформации |  | Наличие акта технической проверке (да/нет) | Наличие соглашения о сохранности ПУ (да/нет) | Наличие пломбы на старом ПУ (да/нет) | Проводник (провод, кабель, СИП)* |  | Соединительная арматура
[17 empty] | Марка (Рим 114.01/Рим 614.01/СТЭБ 0,4Н/1-7,5-Р) | серийный номер | Марка | Серийный номер |  |  | Идентификационный номер | [5 empty] | Уровень ретрансяции
[23 empty] | группы | в группе | группы | в группе | группы | в группе
[20 empty] | А | В | С | А |  | В |  | С |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6… | n |  |  |  | есть/нет |  |  |  | Тип | м. | Тип | шт.
1 | Октябрьский | Амурзет | Комсомольская | 4 |  | 1 | ж/дом | физ. | Лодоня В.П. | Амурзет | 10 | 1-50 | 2 | 1 |  | прямого | РиМ 114.01 | 004188 | РиМ 109.01 | 709218 | [15 empty] | нет | нет | нет | нет | есть | есть | да
2
3
4
|  | Примечание: | * - В случае использования нескольких типов проводников, данные материалы указываются раздельно и последовательно в столбец. Аналогичным образом заполняются и другие позиции в отношении используемых материалов.
Note on AD6: uchet3: К - радио концентратор Р - радио-мост Д - ДДМ 109.01

## Прил. 2 Табл. 2.2
Приложение №2 к ТЗ (продолжение)
Дефектная ведомость по ТП 10/0,4 кВ
Таблица 2.2.
№ п/п | РЭС | Электрический адрес |  |  |  | Прибор учета |  |  |  | Трансформаторы тока | [5 empty] | Наличие акта о технической проверке (да/нет) | Материалы |  |  |  |  | Уровень сигнала оператора сотовой связи (CSD, GPRS), дБ. |  |  |  | Примечание
|  | Наименование ПС | № фидера 10 кВ | № ТП 10/0,4 кВ | № секции шин 0,4 кВ, № фидера 0,4 кВ | Тип подключения 3-фазного счетчика (прямого полукосвенного) | Марка | Серийный номер | Поверка | Марка | Серийный номер |  |  | Коэффициент трансформации | Поверка |  | Шкаф учета | Проводник* (провод, кабель, СИП) |  | Электрообогрев с терморегулятором | Заземление
[22 empty] | Tele2 | Мегафон | Билайн | МТС
[11 empty] | Фаза A | Фаза B | Фаза C |  |  |  | шт. | Тип | м. | Да/Нет | Да/нет
1 | Октябрьский РЭС | Амурзет | Ф-6 | 68/11 | Ввод 0,4 кВ |  | РиМ 099.02 | 5544845
2 | Октябрьский РЭС | Амурзет | Ф-6 | 68/11 | Ввод 0,4 кВ | полукосвенного | Меркурий 230 ART 03 CLN | 5861187 | 1 кв. 2013г | ТТИ-А | 359681 | 359682 | 359683 | 80 | 1 кв. 2013г
3 | Октябрьский РЭС | Амурзет | Ф-6 | 68/11 | Ф 1 | полукосвенного | Меркурий 230 ART 03 CLN | 5861188 | 2 кв. 2013г | ТТИ-А | 359681 | 359682 | 359698 | 20 | 2 кв. 2013г
4 | Октябрьский РЭС | Амурзет | Ф-6 | 68/11 | Ф 2 | полукосвенного | Меркурий 230 ART 03 CLN | 5861189 | 3 кв. 2013г | ТТИ-А | 359681 | 359682 | 359699 | 20 | 3 кв. 2013г
5
| Примечание: | * - В случае использования нескольких типов проводников, данные материалы указываются раздельно и последовательно в столбец. Аналогичным образом заполняются и другие позиции в отношении используемых материалов.

## Прил. 4
Приложение № 4 к ТЗ
Акт №___ Установленного оборудования автоматизации на ТП №____
№ТП | Маршрутизатор |  |  | GSM- Антенна |  | № Sim-карты
| марка | Гос. Номер | Тип GSM-модуля | марка | комплектация
89532171614
комиссия в составе:
Представители подрядной организации:

## Прил. 5
Приложение № 5 к ТЗ
Проект календарного графика выполнения работ
№ п/п | Филиал, РЭС | Населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм.
2015
[5 empty] | Май | Июнь | Итого 2 кв. | Июль | Итого 3 кв. | Всего
1. | Гродской РЭС | г. Бирабиджан | Модернизация одно- и трехфазных счетчиков установки приборов учета на частных домовладениях и у юридических лиц | шт. | 30 | 32 | 62 | 30 | 30 | 92
|  |  |  | руб. |  |  |  |  | 0 | 0
Модернизация трехфазных счетчиков на ТП с установкой (заменой) ТТ и установка маршрутизатора каналов связи:
|  |  | Сборка шкафа учета для ТП 10/0,4 кВ, установка счетчиков типа РиМ 489.03, установка шкафа учета на ТП 10/0,4 кВ, заземление шкафа учета, установка трансформаторов тока, установка маршрутизатора каналов связи, установка выносных вандалозащищённых антенн, подключение измерительного комплекса к питанию. | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1
|  |  |  | руб. |  |  |  |  | 0 | 0
Пуско-наладочные работы по автоматизации:
|  |  | Пуско-наладочные работы по автоматизации приборов учета на ТП | шт. |  | 2 | 2 |  | 0 | 2
|  |  |  | руб. |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Пуско-наладочные работы по автоматизации маршрутизатора каналов связи на ТП | шт. |  | 1 | 1 |  | 0 | 1
|  |  |  | руб. |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Пуско-наладочные работы по автоматизации однофазных и трехфазных приборов учета, установленных на отходящих фидерах 0,4 кВ. | шт. | 30 | 32 | 62 | 30 | 30 | 92
|  |  |  | руб. |  |  |  |  | 0 | 0
2. | ЭС ЕАО |  | Модернизация одно- и трехфазных счетчиков установки приборов учета на частных домовладениях и у юридических лиц | шт. | 30 | 32 | 62 | 30 | 30 | 92
|  |  |  | руб. |  |  |  |  | 0 | 0
Модернизация трехфазных счетчиков на ТП с установкой (заменой) ТТ и установка маршрутизатора каналов связи:
|  |  | Сборка шкафа учета для ТП 10/0,4 кВ, установка счетчиков типа РиМ 489.03, установка шкафа учета на ТП 10/0,4 кВ, заземление шкафа учета, установка трансформаторов тока, установка маршрутизатора каналов связи, установка выносных вандалозащищённых антенн, подключение измерительного комплекса к питанию. | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | руб. |  |  |  |  | 0 | 0
Пуско-наладочные работы по автоматизации:
|  |  | Пуско-наладочные работы по автоматизации приборов учета на ТП | шт. |  | 2 | 2 |  | 0 | 2
|  |  |  | руб. |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Пуско-наладочные работы по автоматизации маршрутизатора каналов связи на ТП | шт. |  | 1 | 1 |  | 0 | 1
|  |  |  | руб. |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Пуско-наладочные работы по автоматизации однофазных и трехфазных приборов учета, установленных на отходящих фидерах 0,4 кВ. | шт. | 30 | 32 | 62 | 30 | 30 | 92
|  |  |  | руб. |  |  |  |  | 0 | 0
ИТОГО без НДС, руб.
НДС, руб.
Всего с НДС, руб.