Приложение №1

19.02.2015 г.  № 02-01-07-37

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

- Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

| Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |  |  |  |  |
| 1 | Камера гасительная ВТ-35 | ВИЕЦ.686.422.002 | шт | 9 |  |  |  |  |
| 2 | Камера дугогасительная для ВМД-35 | 5ФБ.740.003 | шт | 18 |  |  |  |  |
| 3 | Контакт втычной "Тюльпан" к ячейкам КМВ, КМ-1Ф диам.36мм | 5КА.551.083 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Контакт розеточный для ВМГ-10 | 5ВУ.551.096 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Наконечник для ВМГ-10 | 5ВУ.551.021 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Связь гибкая для ВМГ-10 | 5ВУ.505.023 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Стержень для ВМГ-10 | 5ВУ.540.007 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Тяга ВМГ-133 | 5ВУ.234.020 | шт | 6 |  |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты Филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»: 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |
| Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |  |  |  |  |
| 1 | Камера ВМГ-10 | 5ВУ.740.008 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Камера дугогасительная | ВИЕЮ.686.425.001 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Камера дугогасительная ВМГ-133 | 5ВУ.740.000 ВМГ-133 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Камера дугогасительная для ВМГ-133 | 5ВУ.740.000 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Камера дугогасительная для ВМД-35 | 5ФБ.740.003 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Катушка включения МКП-110 110/220В | 5БП.520.277-02 | шт | 5 |  |  |  |  |
| 7 | Кольцо ВМТ | 8СЯ.370.443 | шт | 6 |  |  |  |  |
| 8 | Кольцо ВМТ | 8СЯ.370.470 | шт | 12 |  |  |  |  |
| 9 | Кольцо ВМП-10,ВМПЭ-10 | 8БП.371.018 | шт | 12 |  |  |  |  |
| 10 | Кольцо ВМТ | 8СЯ.370.439 | шт | 6 |  |  |  |  |
| 11 | Кольцо ВМТ | 8СЯ.370.448 | шт | 6 |  |  |  |  |
| 12 | Кольцо ГОСТ 9833-73 ВМТ | 012-016-25-2-2 | шт | 9 |  |  |  |  |
| 13 | Кольцо ГОСТ9833-73 ВМТ | 010-014-25-2-2 | шт | 12 |  |  |  |  |
| 14 | Кольцо к ВМТ ГОСТ 9833-73 | 055-065-58-2-2 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 15 | Контакт верхний МКП-110 | 5БП.551.764-01 | шт | 19 |  |  |  |  |
| 16 | Контакт нижний (630) МКП-110 | 5БП.551.755-01 | шт | 20 |  |  |  |  |
| 17 | Контакт розеточный для ВМГ-133 | 5ВУ.551.032 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 18 | Контакт средний (630) МКП-110 | 5БП.551.761-01 | шт | 24 |  |  |  |  |
| 19 | Ламель ВМПЭ-10-630-1600А (630) | 5БП,572.011 | шт | 6 |  |  |  |  |
| 20 | Ламель ВМГ-133 | 5ВУ.572.002.2 | шт | 5 |  |  |  |  |
| 21 | Ламель | 5КА572.010.-01 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 22 | Манжета | 8ВУ.778.001 | шт | 9 |  |  |  |  |
| 23 | Манжета к ВМТ | 8СЯ.373.017 | шт | 6 |  |  |  |  |
| 24 | Нагреватель МКП-110, У-110-2000-40 | 6СЯ.319.022 (ТЭН-240Б-13/1,6И220) | шт | 9 |  |  |  |  |
| 25 | Нагреватель ВМТ | 6СЯ.319.032 (ТЭН 60А 13/0,63 127) | шт | 38 |  |  |  |  |
| 26 | Наконечник ВМПЭ-10 | 8БП.426.001 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 27 | Наконечник для ВМГ-10 | 5ВУ.551.021 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 28 | Перемычка (630) МКП-110 | 5БП.585.146-01 (630) | шт | 30 |  |  |  |  |
| 29 | Прокладка МКП-35,МКП-35, ВМТ, У-110, У-220 | 8БП,155.022 | шт | 6 |  |  |  |  |
| 30 | Прокладка | 5СЯ766.004 | шт | 6 |  |  |  |  |
| 31 | Прокладка С-35 | 5СЯ.766.128 | шт | 6 |  |  |  |  |
| 32 | Прокладка ВМТ | 8СЯ.371.254 | шт | 6 |  |  |  |  |
| 33 | Прокладка к ВК-10 | 8КА.371.091 | шт | 18 |  |  |  |  |
| 34 | Прокладка к ВК-10 | 8КА.371.092 | шт | 12 |  |  |  |  |
| 35 | Прокладка к ВК-10 | 8КА.371.094 | шт | 18 |  |  |  |  |
| 36 | Прокладка к выключателю ВК-10 | 8КА.371.089 | шт | 18 |  |  |  |  |
| 37 | Прокладка лаза У-110, МКП-110 | 8БП.371.127 | шт | 27 |  |  |  |  |
| 38 | Связь гибкая 630А для ВМГ-10 | 8ВУ.505.024 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 39 | связь гибкая ВМГ-133 | 8ВУ.505.001 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 40 | Стекло маслоуказателя для ВМГ-133 | 8ВУ.175.008 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 41 | Стержень ВМПЭ-10- | 5БП.540.514 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 42 | Трубка ВМТ | 8СЯ.770.130 | шт | 2 |  |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж.д., код 988306. Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети», код 2452. ОКПО 97053894, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. тел. (4234) 330-019 и (4234)305-283. Савенков А. В. Для багажа: Багаж ст. Уссурийск ДВЖД Багажное отделение; Для транспортных компаний: 690000, г. Владивосток ул. Стрелковая 21-23. тел. (4232) 212-973 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: до 31.07.2015г.

## Отборочные критерии к Поставщику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

3.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

## Отборочные критерии к продукции.

4.1. Срок поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.06.2015г.

4.2. Наличие у Участника сертификата соответствия добровольной сертификации, в случае если данная продукция не имеет сертификата соответствия добровольной сертификации, то Участник обязательно должен предоставить технический паспорт на предлагаемую продукцию.

4.3. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 36 месяцев, но не более 6 лет с даты выпуска. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.4. Продукция должна быть новая 2015г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.5. В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                             	   	               М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			    	                          С.А. Коржов

Верютин В.А.

Тел./ Факс: 397-321,

Е-mail: veryutin-va@drsk.ru