### Открытое Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал   «Хабаровские электрические сети»

Реквизиты филиала  680009, г.Хабаровск, ул.Промышленная, 13

«УТВЕРЖДАЮ»					            «СОГЛАСОВАНО»

Директор филиала ОАО «ДРСК»			       	Заместитель директора -

«Хабаровские электрические сети»			Главный инженер

_____________А.Е.Кузнецов				 _____________ В.Ф.Ожегин

«____»__________ 2015г.					 «_____»____________ 2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку  услуг по поверке измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения ФБУ «Хабаровский ЦСМ»

- «Исполнитель» - ФБУ «Хабаровский ЦСМ»

- «Заказчик» -  филиал ОАО «ДРСК»  «Хабаровские электрические сети»

- Основание для проведения услуг по поверке:

Закупка №        Лот 175.1 Годовой комплексной программы закупок  ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2015г.

4. Цель: Своевременное и качественное  выполнение услуг по поверке измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, подлежащих государственному регулированию, установленных в электроустановках Хабаровского, Комсомольского, Советско-Гаванского и Николаевского энергорайонов.

- Содержание работ:

5.1. Выполнение всего комплекса мероприятий  по поверке измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения в действующих электроустановках, в соответствии с согласованным и утвержденным «Графиком поверки ТТ и ТН на 2015 год».

5.2. Оформление результатов поверки в соответствии с требованиями нормативных документов.

6. Требования к выполнению работ:

6.1. Выполнение работ осуществляется в действующих электроустановках с отключением оборудования и выводом его в ремонт; поверка осуществляется в соответствии с нормативно-техническими документами, действующими на период производства работ, в том числе, требований Правил ПР50.2.006-94, зарегистрированных Минюстом РФ 21.07.94г. №640 (в редакции 26.11.2001г.).

6.2. Работы выполняются с выездом на территорию электроустановки.

7. Требования, предъявляемые к исполнителю:

- обученный квалифицированный персонал, имеющий права поверки ТТ и ТН, имеющий группу по электробезопасности  в электроустановках напряжением выше 1000 В не ниже 3-й.

- наличие необходимого оборудования для осуществления всех заявленных видов поверки.

- при поверке СИ на выезде согласовывать с заказчиком время и место поверки.

8. Срок выполнения работ:

- помесячно.

9. Приемка выполненных работ:

- приемка выполненных работ осуществляется на основании «Акта выполненных работ» и предоставленного «Свидетельства о поверке» или «Извещения о непригодности».

10. Гарантии исполнителя:

- 12 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

11. Порядок оплаты:

-  услуги оплачиваются Заказчиком предварительно, путем безналичного расчета на основании выставленного счета.

12. Планируемый способ закупки:

-  единственный источник.

Начальник СРЗАИ(ЦУС) ФАО «ХЭС»					           О.А.Сныткина

«____» ___________2015г.

Согласованно:

И.о. Начальника службы метрологии ОАО «ДРСК» -

Главного метролога БОМС		   				           Ю.Н.Разумная

«____» ___________2015г.