Приложение № 1

Техническое задание на  поставку комплектующих к опорам

1.Перечень, объемы и характеристики закупаемого оборудования

1.1.Филиал «Приморские электрические сети»

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфта кабельная концевая наружной уст. с. каб. након. | КНтпН-1 4х35/50 | компл | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 2 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтпН-1 4х70/120 | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 3 | Муфта кабельная 3 КНТп 10х25-50 | 3 КНТп 10 х25-50 | шт | 8 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 4 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп -10 35/50 | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 5 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп -10 70/120 | шт | 6 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 6 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп-1 3х70/120 | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 7 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп-1 4х35/50 | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 8 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп-1 4х70/120 | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 9 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп-10 150/240 | шт | 8 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 10 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтпН-1 3х70/120 | шт | 12 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 11 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтпН-1 3х70/120 | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 12 | Муфта кабельная концевая внутренней устю | КВтп-1 3х35/50 | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 13 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп -10 35/50 | шт | 1 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 14 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп-1 3х70/120 | шт | 4 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 15 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп-1 4х35/50 | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 16 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп-1 4х70/120 | шт | 4 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 17 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп-10 70/120 | шт | 3 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 18 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-1 3х35/50 | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 19 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-1 3х70/120 | шт | 4 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 20 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-1 4х70/120 | шт | 12 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 21 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-10 70/120 | шт | 1 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 22 | Муфта кабельная соединительная | Стп -1 3х70/120 | шт | 4 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 23 | Муфта кабельная соединительная | Стп -10 150/240 | шт | 4 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 24 | Муфта кабельная соединительная | Стп -10 70/120 | шт | 4 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 25 | Муфта кабельная соединительная | Стп-1 4х35/50 | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 26 | Муфта кабельная соединительная | Стп-1 4х70/120 | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 27 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-16 | шт | 75 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 28 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-50 | шт | 2 340 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 29 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-70 | шт | 378 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
|  | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-95 | шт | 94 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |

1.2. Филиал «Хабаровские электрические сети»

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гильза с болтовым соединением | СБ-2 70/120мм | шт | 12 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 2 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп -10 70/120 | шт | 12 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 3 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп-1 3х70/120 | шт | 10 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 4 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп-10 150/240 | шт | 10 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 5 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп-1 3х70/120 | шт | 1 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 6 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп-1 4х70/120 | шт | 8 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 7 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп-10 70/120 | шт | 1 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 8 | Муфта кабельная соединительная | Стп -1 3х70/120 | шт | 12 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 9 | Муфта кабельная соединительная | Стп -10 150/240 | шт | 8 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 10 | Муфта кабельная соединительная | Стп -10 70/120 | шт | 9 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 11 | Муфта кабельная соединительная | Стп-10 150/240 | шт | 16 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 12 | Наконечник болтовой 2БН (70-120) два болта | 2БН (70-120) два болта | шт | 217 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 13 | Наконечник болтовой 2НБ(150-240) два болта | 2НБ(150-240) два болта | шт | 41 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 14 | Наконечник болтовой 2НБ(25-50) два болта | 2НБ(25-50) два болта | шт | 95 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 15 | Наконечник кабельный | ТАМ-50 | шт | 38 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 16 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-50 | шт | 169 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 17 | Наконечник кабельный алюминиевый сеч. 120 кв. мм ТА-120 | ТА-120 | шт | 8 |  |

1.6.Адреса Грузополучателей:

- - филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» - 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13-а Отгрузочные реквизиты филиала: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, Код предприятия 2452, ОКПО 97053894; - филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре) - 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А, Отгрузочные реквизиты: Станция Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847; - филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск) - 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13, Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001, Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847;

Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.  Требования к условиям поставки продукции (оценочные критерии).

2.1.  Поставка продукции - в срок до 15юиня 2015 года.

2.2 .  Оплата за поставленную  продукцию в течение 30 календарных дней с момента поставки, но не позднее 15июля  2015 года.

3. Требования к участнику (оценочный критерии)

3.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО «РАО ЭС Востока».

3.2. Опыт поставки данного оборудования на предприятия электроэнергетики за последние 3 (три) года.

3.3 Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличие деловых связей с производителем предлагаемой продукции.

стороны по договору).

4. Требования к продукции (отборочные критерии)

4.1.Продукция  должна  быть произведена в 2015 г.  соответствовать ГОСТу,   российского образца, подтверждаться паспортом качества или сертификатом соответствия, которые предоставляются к конкурсной документации.

4.2. Участник должен предоставить:

- сертификат соответствия

- технические условия

- комплектовочную ведомость на изделие

5. Требования к участнику (отборочный критерии)

5.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации продукции должен составлять не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при условии ввода в эксплуатацию до окончания гарантийного срока хранения. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции в период гарантийного срока эксплуатации.

5.3.Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 233-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне6ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                                  М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник департамента МТО                                                                               С.А. Коржов

Начальник службы технической эксплуатации                                                  А.В. Бичевин

Исп. Прядкин Ю.В.

Тел. (416) 397-347

mto9@drsk.ru