Техническое задание на поставку шкафов управления, защиты, сигнализации, измерения и контроля на электростанциях и подстанциях с высшим напряжением 110-220кВ.

1.  Закупка производится согласно ГКПЗ 2015г. (раздел 2.2.2 закупка № 866.1 для  филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»).

2. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции:

| № п/п | Наименование | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф защиты и автоматики трехобмоточного трансформатора ШЭРА-ТТ-4002 согласно картам заказа - Приложение №1 | шт. | 2 |
| 2 | Шкаф центральной сигнализации ШЭРА-ЦС-1001-01 согласно картам заказа – Приложение №1 | шт. | 1 |
| Грузополучатель: филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские электрические сети» ИНН 2801108200, КПП 280102003 675003, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1.  Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

3.2.   Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление (поставку) продукции и подтверждение гарантийных обязательств по п.5.4. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

3.3. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3.4. Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником  обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).

4. Условия поставки (отборочные критерии):

4.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.07.2015г.

4.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: до 30.08.2015г.

5. Отборочные критерии к продукции:

5.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

5.2. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ  на предлагаемую продукцию (в случае если данная продукция не подлежит обязательной сертификации, участник должен предоставить сертификат соответствия добровольной сертификации).

5.3. Участник должен обязательно представить полное техническое описание на  предлагаемое оборудование, заполненные карты заказа.

5.4. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.5. В случае предложения аналогов, Участнику необходимо:

5.5.1. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в картах заказа – Приложение №1.

5.5.2. На предлагаемое оборудование должно быть предоставлено подробное техническое описание, схемы, чертежи с габаритными размерами.

5.5.3. Представленные Участником карты заказа должны заполняться согласно формам предложенным  Заказчиком – Приложение №1.

5.6. Прилагаемая к поставке документация: паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и инструкция по эксплуатации в 1 экз.

5.7. Продукция должна быть новой 2015г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям карты заказа.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Заместитель начальника департамента ОТУ –

начальник ЦССДТУ                                                                                      В.А. Усольцев

Согласовано:

Начальник департамента

кап. строительства и инвестиций                                                         Ю.Е. Осинцев

Начальник  ЦСРЗиПА                                                                               А.Ю. Смирных