|  | Дальневосточная # Распределительная Сетевая компания | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ул.Шевченко, 28; Благовещенск, 675000, Россия тел:(416-2)397359,т/факс: (416-2)397-200;397-436 телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru |
| --- | --- | --- |

05.03.2015г. № 02-01-07-88

Закупка №800.1, раздел 2.1.2

Техническое задание на закупку опор металлических

способом открытого запроса предложений.

- Требования к продукции:

Спецификация для поставки в филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № П/П | Наименование продукции | Требования | Ед. измер. | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора металлическая анкерно-угловая У-110-1 | У-110-1 в комплекте с метизами, горячего оцинкования, изготовление согласно прилагаемого чертежа Приложение №1 | шт | 2 | Ст. Благовещенск, Заб.ЖД |
| 2. | Опора металлическая анкерно-угловая У-110-1В | У-110-1В в комплекте с метизами, горячего оцинкования, изготовление согласно прилагаемого чертежа Приложение №1 | шт | 1 |  |
| 3. | Опора металлическая промежуточная П-110-5 | П-110-5 в комплекте с метизами, горячего оцинкования, изготовление согласно прилагаемого чертежа Приложение №1 | шт | 2 |  |

- Требования к условиям поставки продукции (отборочные критерии).

Отборочные критерии к поставщику:

2.1 Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

Отборочные критерии к продукции:

2.2 Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТу или технический паспорт на предлагаемую продукцию.

2.3 Гарантия на продукцию должна составлять не менее 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

2.4 Продукция должна соответствовать требованиям к продукции технического задания.

2.5 В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

2.6 Несоблюдение одного из вышеуказанных требований  при подаче предложения, является основанием для отклонения предложения участник

Оценочные критерии к продукции:

3.1 Период поставки продукции до 31 мая 2015г.

3.2 Условия оплаты за поставленную продукцию в течение 30 дней с момента получения продукции на склад грузополучателя до 30 июня 2015г.

4. Общие требования к условиям поставки продукции.

4.1 Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

4.2  Поставка продукции рассматривается, как железнодорожным так и автомобильным транспортом.