|  | Дальневосточная # Распределительная Сетевая компания | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ул.Шевченко, 28; Благовещенск, 675000, Россия тел:(416-2)397359,т/факс: (416-2)397-200;397-436 телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru |
| --- | --- | --- |

05.03.2015г. № 02-01-07-89

Закупка №784 лот №1, лот №2, раздел 1.2

Техническое задание на закупку:

Лот №1- Опоры деревянные пропитанные (ХЭС, ПЭС)

Лот №2- Опоры деревянные непропитанные (ПЭС)

- Требования к продукции:

Лот №1:

| № П/П | Наименование продукции | Требования | Ед. измер. | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора деревянная длиной L-11,0 м, в комплекте с колпаком (1 сорт) Размеры: верхний отрез не менее и не более 22 см. нижний отрез не более 34 см. | ГОСТ 9463, пропитанные антисептиком семейства ССА или Элемсемт | Шт. | 19 | Ст. Уссурийск, ДВ.ЖД |
| 2 | Опора деревянная длиной L-9,5 м, в комплекте с колпаком (1 сорт) Размеры: верхний отрез не менее 16 см, но не более 22 см. нижний отрез не более 30 см. | ГОСТ 9463, пропитанные антисептиком семейства ССА или Элемсемт | Шт. | 137 |  |
| 3 | Опора деревянная длиной L-11,0 м, в комплекте с колпаком (1 сорт) Размеры: верхний отрез не менее и не более 22 см. нижний отрез не более 34 см. | ГОСТ 9463, пропитанные антисептиком семейства ССА или Элемсемт | Шт. | 2 | Ст. Комсомольск-на-Амуре, ДВ.ЖД |
| 4 | Опора деревянная длиной L-9,5 м, в комплекте с колпаком (1 сорт) Размеры: верхний отрез не менее 16 см, но не более 22 см. нижний отрез не более 30 см. | ГОСТ 9463, пропитанные антисептиком семейства ССА или Элемсемт | Шт. | 78 |  |

Лот №2:

| № П/П | Наименование продукции | Требования | Ед. измер. | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Опора деревянная непропитанная длина 11 м., ГОСТ 9463 - Примечание: Размеры: верхний отрез- не менее 16 см, но не более 18 см. нижний отрез- не менее 27 см, но не более 30 см. (порода- лиственница зимней заготовки 4 кв-2014г.- 1кв. 2015г.) | ГОСТ 9463 | Шт. | 24 | Ст. Уссурийск, ДВ.ЖД |
| 2 | - Опора деревянная непропитанная длина 9,5 м., ГОСТ 9463 - Примечание: Размеры: верхний отрез- не менее 16 см, но не более 18 см. нижний отрез- не менее 26 см, но не более 28 см. (порода- лиственница зимней заготовки 4 кв-2014г.- 1кв. 2015г.) | ГОСТ 9463 | Шт. | 248 |  |

- 2. Требования к условиям поставки продукции (отборочные критерии).

Отборочные критерии к поставщику:

2.1 Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

Отборочные критерии к продукции:

2.2 Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТу или технический паспорт на предлагаемую продукцию.

2.3 Гарантия на продукцию должна составлять не менее 10 лет с момента ввода в эксплуатацию.

2.4 Продукция должна соответствовать требованиям к продукции технического задания.

2.5 В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

2.6 Несоблюдение одного из вышеуказанных требований  при подаче предложения, является основанием для отклонения предложения участник

3. Требования к условиям поставки продукции (оценочные критерии).

Оценочные критерии к продукции:

3.1 Период поставки продукции до 30 апреля 2015г.

3.2 Условия оплаты за поставленную продукцию в течение 30 дней с момента получения продукции на склад грузополучателя до 31 мая 2015г.

4. Общие требования к условиям поставки продукции.

4.1 Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

4.2  Поставка продукции рассматривается, как железнодорожным так и автомобильным транспортом.