Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции.

Техническое задание на  поставку сцепной арматуры

1.Перечень, объемы и характеристики закупаемого оборудования

1.2.Филиал «Приморские электрические сети»

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гаситель вибрации | ГВП-1,6-11-400 | шт | 30 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 2 | Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе | ГПГ-1.6-11-400/20 | шт | 36 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 3 | Зажим соединительный плашечный | ПА-3-2 | шт | 146 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 4 | Зажим аппаратный пресуемый | А2А-120-2 | шт | 12 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 5 | Зажим аппаратный пресуемый | А2А-95-2 | шт | 29 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 6 | Зажим заземляющий | ПСУ1 | шт | 10 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 7 | Зажим натяжной болтовой НБ-3-6Б | НБ-3-6Б | шт | 55 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 8 | Зажим соединительный плашечный | ПАМ-3-1 | шт | 12 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 9 | Зажимы натяжные болтовые | НБ 2-6 | шт | 170 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 10 | Зажимы поддерживающие глухие | ПГН-3-5 | шт | 208 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 11 | Зажимы поддерживающие глухие | ПГН-5-3 | шт | 4 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 12 | Зажимы соединительные овальные | СОАС-150-3 | шт | 12 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 13 | Зажимы соединительные овальные | СОАС-50-3 | шт | 21 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 14 | Зажимы соединительные овальные | СОАС-95-3 | шт | 12 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 15 | Зажимы соединительные овольные | СОАС-120-3 | шт | 16 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 16 | Зажимы соединительные плашечные | ПА-1-1 | шт | 429 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 17 | Зажимы соединительные плашечные | ПА-2-2 | шт | 237 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 18 | Зажимы соединительные плашечные | ПАМ-2-1 | шт | 12 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 19 | Зажимы соединительные плашечные | ПС-1-1 | шт | 728 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 20 | Зажимы соединительные плашечные | ПС-2-1 | шт | 205 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 21 | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | ПРТ-7-1 | шт | 10 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 22 | Звенья промежуточные регулируемые | ПРР-12-1А | шт | 21 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 23 | Звенья промежуточные (талареп) | ПТР-12-1 | шт | 15 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 24 | Звенья промежуточные (талреп) ПТР-16-1 | ПТР-16-1 | шт | 15 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 25 | Звенья промежуточные монтажные | ПТМ-12-2 | шт | 16 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 26 | Звенья промежуточные монтажные | ПТМ-12-3 | шт | 15 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 27 | Звенья промежуточные регулируемые | ПРР 7-1 | шт | 15 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 28 | Звенья промежуточные трехлапчатые | ПРТ 12/21-2 | шт | 16 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 29 | Звенья промежуточные трехлапчатые | ПРТ-7-12-2 | шт | 15 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 30 | Патроны термитные | ПАС-120 | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 31 | Патроны термитные | ПАС-150 | шт | 15 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 32 | Патроны термитные | ПАС-300 | шт | 15 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 33 | Серьга | СРС-7-16 | шт | 280 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 34 | Серьга | СР-12-16 | шт | 78 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 35 | Серьга | СР-7-16 | шт | 115 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 36 | Скоба | СКД 12-1 | шт | 5 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 37 | Скоба | СК-7-1А | шт | 347 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 38 | Скоба | СКД-10-1 | шт | 87 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 39 | Скобы трехлапчатые | СКТ-16-1 | шт | 50 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 40 | Термоспички | Термоспички | кор | 8 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 41 | Узел крепления | КГП-7-3 | шт | 15 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 42 | Ушки двухлапчатые | У2К-7-16 | шт | 17 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 43 | Ушки однолапчатые | У1-12-16 | шт | 78 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 44 | Ушки однолапчатые | У1К-7-16 | шт | 3 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 45 | Ушки специальные | УС- 7-16 | шт | 6 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 46 | Ушко однолапчатое | У1-7-16 | шт | 392 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 47 | Зажим монтажный натяжной МП-1 | МП-1 | шт | 1 | Ст.Первая речка ДВЖД |
| 48 | Патроны термитные | ПАС-240 | шт | 6 | Ст.Первая речка ДВЖД |
| 49 | Термоспички | Термоспички | кор | 3 | Ст.Первая речка ДВЖД |

1.3.Адреса Грузополучателей:

- - филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» - 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13-а Отгрузочные реквизиты филиала: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, Код предприятия 2452, ОКПО 97053894;

Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.  Требования к условиям поставки продукции (оценочные критерии).

2.1.  Поставка продукции - в срок до 10 июня 2015 года.

2.2 .  Оплата за поставленную  продукцию в течение 30 календарных дней с момента поставки, но не позднее 10 июля  2015 года.

3.  Требования к поставляемой продукции (оценочные критерии)

3.1. Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличие деловых связей с производителем предлагаемой продукции.

3.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО «РАО ЭС Востока».

3.3. Опыт поставки данного оборудования на предприятия электроэнергетики за последние 3 (три) года.

4. Требования к участнику (отборочные критерии)

4.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 233-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне6ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.2. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции.

4.3. Отсутствие за 12 месяцев, предшествующих дате вскрытия конвертов и на момент подведения  итогов, вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником обязательств по договорам в которых он выступает поставщиком (за исключением случаев когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту-начальник департамента                                                         М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			    	                          С.А. Коржов

Начальник  СТЭ	          			                       		 	    А.В. Бичевин

Прядкин Ю.В.

Тел./ Факс:397-347,

Е-mail: mto8@drsk.ru