ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

- Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

| Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |  |  |  |  |
| 1 | Вставка плавкая | ПН 2-400 400 А | шт | 92 |  |  |  |  |
| 2 | Вставка плавкая | ПН 2-100 50 А | шт | 12 |  |  |  |  |
| 3 | Вставка плавкая | ПН 2-250 200 А | шт | 12 |  |  |  |  |
| 4 | Вставка плавкая | ПН 2 -250 250 А | шт | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Вставка плавкая | ПН 2-250 160А | шт | 98 |  |  |  |  |
| 6 | Вставка плавкая | ПН 2-400 355 А | шт | 12 |  |  |  |  |
| 7 | Патрон предохранителя | ПТ 1,1-10-10-20 У1 | шт | 27 |  |  |  |  |
| 8 | Патрон предохранителя | ПТ-1,2-10-31,5-31,5УЗ | шт | 9 |  |  |  |  |
| 9 | Перемычка плавкая для ПН-2 | ПН-2 160А | шт | 18 |  |  |  |  |
| 10 | Перемычка плавкая для ПН-2 | ПН-2 400А | шт | 42 |  |  |  |  |
| 11 | Перемычка плавкая для ПН-2 | ПН-2 630А | шт | 12 |  |  |  |  |
| 12 | Перемычка плавкая для ПН-2 | ПН-2 1000А | шт | 3 |  |  |  |  |
| 13 | Перемычка плавкая для ПН-2 | ПН-2 100А | шт | 12 |  |  |  |  |
| 14 | Перемычка плавкая для ПН-2 | ПН-2 250А | шт | 90 |  |  |  |  |
| 15 | Плавкая вставка к ПН 2-250 | ПН 2-250 125 А | шт | 12 |  |  |  |  |
| 16 | Предохранитель | ПКТ 101-10-31,5-12,5У1 | шт | 6 |  |  |  |  |
| 17 | Предохранитель | ПКТ 101-10-10-31,5У3 | шт | 41 |  |  |  |  |
| 18 | Предохранитель | ПКТ 102-10-40-31,5 У3 | шт | 25 |  |  |  |  |
| 19 | Предохранитель | ПКТ 102-6-31,5-31,5УЗ | шт | 8 |  |  |  |  |
| 20 | Предохранитель | ПКТ 102-6-80-20УЗ | шт | 13 |  |  |  |  |
| 21 | Предохранитель (патрон) | ПТ 1,1-10-16-31,5 У3 | шт | 81 |  |  |  |  |
| 22 | Предохранитель | ПКТ 102-10-50-12,5У3 | шт | 14 |  |  |  |  |
| 23 | Предохранитель высоковольтный | ПКТ 101-10-20-31,5У3 | шт | 11 |  |  |  |  |
| 24 | Предохранитель | ПКТ 101-10-16-12,5У3 | шт | 31 |  |  |  |  |
| 25 | предохранитель | ПКТ 101-10-16-12,5 У3 | шт | 15 |  |  |  |  |
| 26 | Предохранитель | ПКТ 101-10-16-31,5У3 | шт | 24 |  |  |  |  |
| 27 | Предохранитель | ПКТ 101-10-20-12,5 У3 | шт | 15 |  |  |  |  |
| 28 | Предохранитель | ПКТ 101-10-20-20У1 | шт | 52 |  |  |  |  |
| 29 | Предохранитель | ПКТ 101-10-10-20У1 | шт | 12 |  |  |  |  |
| 30 | Предохранитель | ПКТ 101-10-31,5-12,5У3 | шт | 6 |  |  |  |  |
| 31 | Предохранитель | ПКТ102-6-40-31,5У3 | шт | 13 |  |  |  |  |
| 32 | Предохранитель | ПКТ102-6-50-31,5У3 | шт | 13 |  |  |  |  |
| 33 | Предохранитель | ПН 2-100 50А | шт | 2 |  |  |  |  |
| 34 | Предохранитель | ПН2 250 200А | шт | 33 |  |  |  |  |
| 35 | Предохранитель | ПН2 100 100А | шт | 183 |  |  |  |  |
| 36 | Предохранитель | ПН2 250 160А | шт | 57 |  |  |  |  |
| 37 | Предохранитель | ПН2 250 250А | шт | 222 |  |  |  |  |
| 38 | Предохранитель | ПН2 400 400А | шт | 175 |  |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты Филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»: 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |
| Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |  |  |  |  |
| 1 | Вставка плавкая | ПН 2-400 400 А | шт | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Вставка плавкая | ПН 2-100 50 А | шт | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Вставка плавкая | ПН 2-250 200 А | шт | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Вставка плавкая | ПН 2 -250 250 А | шт | 15 |  |  |  |  |
| 5 | Вставка плавкая | ПН 2-250 160А | шт | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Вставка плавкая | ПН 2-400 355 А | шт | 12 |  |  |  |  |
| 7 | Контакт к предохранителю | ПН-2 250А | шт | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Контакт с замком для предохранителей ПК-10 | КО2-10У3 | шт | 20 |  |  |  |  |
| 9 | Патрон предохранителя | ПТ 1,2-10-31,5-31,5УЗ | шт | 15 |  |  |  |  |
| 10 | Патрон предохранителя | ПТ 1.2-6-80-20 УЗ | шт | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Патрон предохранителя | ПТ 1,1-10-16-12,5 У3 | шт | 9 |  |  |  |  |
| 12 | Патрон предохранителя | ПТ 1,1-10-20-31,5 У3 | шт | 21 |  |  |  |  |
| 13 | Патрон предохранителя | ПТ 1.1-10-10-12,5 УЗ | шт | 3 |  |  |  |  |
| 14 | Патрон предохранителя | ПТ 1,1-10-16-31,5 У3 | шт | 18 |  |  |  |  |
| 15 | Патрон предохранителя | ПСН-35 МУ1 16А 670мм | шт | 3 |  |  |  |  |
| 16 | Патрон предохранителя | ПТ 1,1-10-20-12,5 У3 | шт | 7 |  |  |  |  |
| 17 | Патрон предохранителя | ПТ 1,1-10-31,5-31,5УЗ | шт | 31 |  |  |  |  |
| 18 | Патрон предохранителя | ПТ 1,2-10-40-31,5 У3 | шт | 17 |  |  |  |  |
| 19 | Патрон предохранителя | ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У1 | шт | 19 |  |  |  |  |
| 20 | Патрон предохранителя | ПТ 1.1-6-10-40 У3 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 21 | патрон предохранителя | ПТ1.3-10-80-20У3 | шт | 5 |  |  |  |  |
| 22 | Плавкая вставка к ПН 2-250 | ПН 2-250 125 А | шт | 9 |  |  |  |  |
| 23 | Плавкий элемент к ПН2-100 | ПН2-100 100 А (ПН5.599.003-01) | шт | 18 |  |  |  |  |
| 24 | Плавкий элемент к ПН2-250 | ПН2-250 160 А (ПН5.599.003-03) | шт | 27 |  |  |  |  |
| 25 | Плавкий элемент к ПН2-250 | ПН2-250 250 А (ПН5.599.002-01) | шт | 57 |  |  |  |  |
| 26 | Плавкий элемент к ПН2-400 | ПН2-400 250 А (ПН5.599.002-01) | шт | 33 |  |  |  |  |
| 27 | Плавкий элемент к ПН2-400 | ПН2-400 400 А (ПН5.599.003-03) | шт | 9 |  |  |  |  |
| 28 | Предохранитель | ПКН 001-10УЗ | компл | 3 |  |  |  |  |
| 29 | Предохранитель | ПКТ 101-10-5-31,5У3 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 30 | Предохранитель | ПКТ 102-10-40-31,5 У3 | шт | 8 |  |  |  |  |
| 31 | Предохранитель | ПКТ 102-6-80-20УЗ | шт | 4 |  |  |  |  |
| 32 | Предохранитель | ПКТ 103-10-80-20 У3 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 33 | Предохранитель 10кВ | ПКТ 104-10-160-20УЗ | шт | 3 |  |  |  |  |
| 34 | Предохранитель | ВП1-2 5А | шт | 15 |  |  |  |  |
| 35 | Предохранитель высоковольтный | ПКТ 101-10-20-31,5У3 | шт | 6 |  |  |  |  |
| 36 | Предохранитель | НПН-2-60, 6,3 А | шт | 15 |  |  |  |  |
| 37 | Предохранитель | ПКТ 101-10-16-12,5У3 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 38 | Предохранитель | ПКТ 101-10-16-12,5 У3 | шт | 21 |  |  |  |  |
| 39 | Предохранитель | ПКТ 101-10-20-12,5 У3 | шт | 36 |  |  |  |  |
| 40 | Предохранитель | ПКТ 101-10-20-20У1 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 41 | Предохранитель | ПКТ --10-20-31,3У3 | шт | 25 |  |  |  |  |
| 42 | Предохранитель | ПКТ 101-10-2-31,5У3 | шт | 17 |  |  |  |  |
| 43 | Предохранитель | ПКТ 101-10-8-20 У1 | шт | 8 |  |  |  |  |
| 44 | Предохранитель | ПКТ-102-6-20-31,5 УЗ | шт | 16 |  |  |  |  |
| 45 | Предохранитель | ПКТ102-6-40-31,5У3 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 46 | Предохранитель | ПН2 250 200А | шт | 11 |  |  |  |  |
| 47 | Предохранитель | ПН2 100 100А | шт | 3 |  |  |  |  |
| 48 | Предохранитель | ПН2 250 160А | шт | 45 |  |  |  |  |
| 49 | Предохранитель | ПН2 250 250А | шт | 24 |  |  |  |  |
| 50 | Предохранитель | ПЭ 0,2-6-40-31,5 У2 | шт | 24 |  |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж.д., код 988306. Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети», код 2452. ОКПО 97053894, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. тел. (4234) 330-019 и (4234)305-283. Савенков А. В. Для багажа: Багаж ст. Уссурийск ДВЖД Багажное отделение; Для транспортных компаний: 690000, г. Владивосток, ул. Стрелковая, 21-23. тел. (4232) 212-973 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: до 31.08.2015г.

## Отборочные критерии к Поставщику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

3.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

## Отборочные критерии к продукции.

4.1. Срок поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.07.2015г. (с правом досрочной поставки).

4.2. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТу на предлагаемую продукцию.

4.3. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев или гарантии завода изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.4. Продукция должна быть новая 2015гг. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.5. В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                             				М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			    	                                 С.А. Коржов

Верютин В.А.

Тел./ Факс:397-321,

Е-mail: veryutin-va@drsk.ru