| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |
| на СП УТП "Мухинка" |  |  |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; |  |  |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; |  |  |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; |  |  |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. |  |  |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. |  |  |
| Сметная стоимость: | 239.848 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 125.586 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.354 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 65.988 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 04.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1". |  |  |
| Амурская область. |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. СП УТП "Мухинка" турникет для пропуска посетителей через проходную на территорию СП УТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ц37-01-002-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,05 т, 1 шт. | 1 | 4 512.56 | 236.95 | 4 512.56 | 3 171.18 | 236.95 | 18.5 | 18.5 |
|  |  |  | 3 171.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 4.98; К4 = 16.61; К5 = 5.12; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Факт. стоимость Ростов-Дон Т9М1 турникет (без штанг), 1 шт. | 1 | 42 840.00 |  | 42 840.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Факт. стоимость Ростов-Дон штанга "антипаника", м | 3 | 3 362.94 |  | 10 088.82 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ц10-02-016-06 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания, 1 шт. | 1 | 2 536.99 | 254.66 | 2 536.99 | 2 090.37 | 254.66 | 10.1 | 10.1 |
|  |  |  | 2 090.37 | 79.06 |  |  | 79.06 | 0.44 | 0.44 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 4.86; К4 = 16.61; К5 = 3.86; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Факт. стоимость ИВЭПР 12/2 2х7 12 В, 2 А, кратковременно до 4 А, под акк. 4,5-7 Ач - 2 шт., защита акк. от глубокого разряда и перезаряда, защита АКБ от переполюсовки, защита от КЗ на выходе, возможность подключения блока резервного питания БР-12, шт | 1 | 1 560.60 |  | 1 560.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Факт. стоимость Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный, шт | 2 | 601.80 |  | 1 203.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ц08-04-744-10 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м | 0.1 | 10 566.91 | 152.72 | 1 056.69 | 910.34 | 15.27 | 50.7 | 5.07 |
|  |  |  | 9 103.44 | 28.90 |  |  | 2.89 | 0.13 | 0.013 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 6.07; К4 = 16.61; К5 = 1.95; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ц102-01-001-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, 1 система | 1 | 2 680.43 |  | 2 680.43 | 2 680.43 |  | 13.4 | 13.4 |
|  |  |  | 2 680.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ц102-02-004-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Автономная наладка АС I категории сложности, 1 система | 1 | 1 162.26 |  | 1 162.26 | 1 162.26 |  | 5.25 | 5.25 |
|  |  |  | 1 162.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ц102-02-005-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Комплексная наладка АС I категории сложности, 1 система | 1 | 998.23 |  | 998.23 | 998.23 |  | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  | 998.23 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 68 640.18 | 11 012.81 | 506.88 |  | 56.82 |
|  |  |  |  |  |  |  | 81.95 |  | 0.453 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 106.24 | 6 171.89 | 506.88 |  | 33.67 |
|  |  |  |  |  |  |  | 81.95 |  | 0.453 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1, 4; %=76 - по стр. 7) |  |  |  | 4 112.05 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 4; %=47 - по стр. 7) |  |  |  | 2 725.68 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 55 693.02 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 840.92 | 4 840.92 |  |  | 23.15 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 8-10) |  |  |  | 2 517.28 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 8-10) |  |  |  | 1 403.87 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 762.07 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 79 399.06 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 6 629.33 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 4 129.55 |  |  |  |  |
|  | Стоимость без оборудования и пуско наладки |  |  |  | 70 636.99 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой |  |  |  | 8 762.07 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. СП УТП "Мухинка" установить четыре видеокамеры в корпус "Олимпийский" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ц08-04-744-17 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м | 5 | 8 405.55 | 147.03 | 42 027.76 | 34 833.66 | 735.16 | 38.8 | 194 |
|  |  |  | 6 966.73 | 26.91 |  |  | 134.54 | 0.12 | 0.6 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 6.17; К4 = 16.61; К5 = 1.94; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Факт. стоимость Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 V/Petr трос, м | 500 | 26.01 |  | 13 005.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ц10-09-001-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой, 1 компл. | 4 | 3 107.33 |  | 12 429.30 | 11 600.42 |  | 15 | 60 |
|  |  |  | 2 900.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 1; К4 = 16.61; К5 = 3.25; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Факт. стоимость VC-413C 2.8-12 IR Цветная антивандальная камера "День/ночь", CMOS сенсор 1/4". 800 ТВЛ, 960H, Механический ИК-фильтр. AGC, 1 шт. | 4 | 3 387.42 |  | 13 549.68 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Факт. стоимость VPS-12-3UPS Специализированный Источник бесперебойного питания для CCTV систем 12V 3A, под АКБ 7 А\ч., 1 шт. | 1 | 2 477.58 |  | 2 477.58 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Факт. стоимость Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный, шт | 1 | 489.60 |  | 489.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ц10-08-019-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Коробка ответвительная на стене, 1 шт. | 4 | 92.77 |  | 371.07 | 364.76 |  | 0.5 | 2 |
|  |  |  | 91.19 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 1; К4 = 16.61; К5 = 2.98; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Факт. стоимость Коробка распаячная (Промрукав) 100*100*50мм, 1 шт. | 4 | 56.10 |  | 224.40 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ц101-09-002-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Элемент <усиление-преобразование> с числом <вход-выход> до 5 без органов настройки, 1 шт. | 4 | 188.88 |  | 755.51 | 755.51 |  | 1 | 4 |
|  |  |  | 188.88 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Факт. стоимость PV-207 (комплект 2 шт.) Приемо-передатчик видеосигнала по витой паре, грозозащита, пассивный, 1 шт. | 4 | 255.00 |  | 1 020.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ц102-01-001-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, 1 система | 1 | 2 680.43 |  | 2 680.43 | 2 680.43 |  | 13.4 | 13.4 |
|  |  |  | 2 680.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ц102-01-001-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01, 1 канал | 2 | 1 290.14 |  | 2 580.28 | 2 580.28 |  | 6.45 | 12.9 |
|  |  |  | 1 290.14 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Ц102-02-004-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Автономная наладка АС I категории сложности, 1 система | 1 | 1 162.26 |  | 1 162.26 | 1 162.26 |  | 5.25 | 5.25 |
|  |  |  | 1 162.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Ц102-02-005-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Комплексная наладка АС I категории сложности, 1 система | 1 | 998.23 |  | 998.23 | 998.23 |  | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  | 998.23 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 93 771.10 | 54 975.55 | 735.16 |  | 296.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 134.54 |  | 0.6 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 54 828.13 | 46 798.84 | 735.16 |  | 256 |
|  |  |  |  |  |  |  | 134.54 |  | 0.6 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 11; %=64 - по стр. 13, 17) |  |  |  | 34 233.55 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 11; %=43 - по стр. 13, 17) |  |  |  | 21 580.08 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 30 766.26 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 176.71 | 8 176.71 |  |  | 40.05 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 19, 21-24) |  |  |  | 4 251.89 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 19, 21-24) |  |  |  | 2 371.25 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 14 799.85 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 156 207.87 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 38 485.44 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 23 951.33 |  |  |  |  |
|  | Стоимость без оборудования и пуско наладки |  |  |  | 141 408.02 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой |  |  |  | 14 799.85 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 162 411.28 | 65 988.36 | 1 242.04 |  | 352.87 |
|  |  |  |  |  |  |  | 216.49 |  | 1.053 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 62 934.37 | 52 970.73 | 1 242.04 |  | 289.67 |
|  |  |  |  |  |  |  | 216.49 |  | 1.053 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1, 4, 13, 17; %=76 - по стр. 7, 11) |  |  |  | 38 345.60 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 4, 13, 17; %=47 - по стр. 7, 11) |  |  |  | 24 305.76 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 86 459.28 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 13 017.63 | 13 017.63 |  |  | 63.2 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 8-10, 19, 21-24) |  |  |  | 6 769.17 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 8-10, 19, 21-24) |  |  |  | 3 775.12 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 23 561.92 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 235 606.93 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 45 114.77 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 28 080.88 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  | 95 180.90 |  |  |  |  |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 65 988.36 |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 1 242.04 |  |  |  |  |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  | 216.49 |  |  |  |  |
|  | Стоимость без оборудования и пуско наладки |  |  |  | 212 045.01 |  |  |  |  |
|  | Значение Кзоны |  |  |  | 1.02 |  |  |  |  |
|  | С Кзоны |  |  |  | 216 285.91 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой |  |  |  | 239 847.83 |  |  |  |  |

| Составил: | Специалист СЭБ 1 категории С.И.Берилло |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Инженер-сметчик 2 категории ГРП А.В.Заикин |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |