| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |
| на Овсянковский СУ Зейского РЭС |  |  |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; |  |  |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; |  |  |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; |  |  |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. |  |  |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. |  |  |
| Сметная стоимость: | 486.051 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 254.691 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.701 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 130.320 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 04.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1". |  |  |
| Амурская область. |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Овсянковский СУ Зейского РЭС установка ОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ц10-08-019-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Коробка ответвительная на стене, 1 шт. | 16 | 92.77 |  | 1 484.29 | 1 459.02 |  | 0.5 | 8 |
|  |  |  | 91.19 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 1; К4 = 16.61; К5 = 2.98; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Факт. стоимость Коробка 100x100x50 IP55 Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами, шт | 16 | 56.10 |  | 897.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ц11-01-001-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг, 1 шт. | 8 | 405.87 | 35.60 | 3 246.92 | 1 344.75 | 284.83 | 1.03 | 8.24 |
|  |  |  | 168.09 | 10.80 |  |  | 86.37 | 0.06 | 0.48 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 4.3; К4 = 16.61; К5 = 5.92; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Факт. стоимость Кронштеин выносной для установки извещателей 1000мм, шт | 8 | 979.20 |  | 7 833.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ц10-08-003-07 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство оптико-(фото)электрическое, комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник), 1 компл. | 8 | 1 185.32 | 3.09 | 9 482.57 | 9 308.24 | 24.70 | 6.48 | 51.84 |
|  |  |  | 1 163.53 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 4.23; К4 = 16.61; К5 = 2.95; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Факт. стоимость ИКС-1 Извещатель инфракрасный линейный активный, шт | 8 | 2 346.00 |  | 18 768.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ц08-04-744-17 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м | 7.2 | 8 405.55 | 147.03 | 60 519.97 | 50 160.47 | 1 058.62 | 38.8 | 279.36 |
|  |  |  | 6 966.73 | 26.91 |  |  | 193.74 | 0.12 | 0.864 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 6.17; К4 = 16.61; К5 = 1.94; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Факт. стоимость Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 V/Petr трос, м | 720 | 26.01 |  | 18 727.20 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ц10-08-001-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Приборы ПС на 4 луча, 1 шт. | 1 | 662.31 | 2.56 | 662.31 | 637.99 | 2.56 | 3.3 | 3.3 |
|  |  |  | 637.99 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 4.27; К4 = 16.61; К5 = 4.25; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Факт. стоимость УО-4С исп. 2, Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM, шт | 1 | 6 885.00 |  | 6 885.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ц10-02-016-06 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания, 1 шт. | 1 | 2 536.99 | 254.66 | 2 536.99 | 2 090.37 | 254.66 | 10.1 | 10.1 |
|  |  |  | 2 090.37 | 79.06 |  |  | 79.06 | 0.44 | 0.44 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 4.86; К4 = 16.61; К5 = 3.86; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Факт. стоимость ИВЭПР 12/5 2х7 13,6 В, ток 5 А, защита от КЗ выхода, защита АКБ от глубокого разряда, под акк. 7 А/ч (2 шт.), совместим с БР 12, шт | 1 | 2 927.40 |  | 2 927.40 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Факт. стоимость Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный, шт | 2 | 601.80 |  | 1 203.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Ц08-03-526-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 1 | 651.89 | 6.72 | 651.89 | 277.05 | 6.72 | 1.56 | 1.56 |
|  |  |  | 277.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 5.42; К4 = 16.61; К5 = 2.18; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Факт. стоимость Автомат 1П 16А, шт | 1 | 84.66 |  | 84.66 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ц08-01-081-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2, 1 шт. | 1 | 286.74 | 74.62 | 286.74 | 202.97 | 74.62 | 1.13 | 1.13 |
|  |  |  | 202.97 | 9.63 |  |  | 9.63 | 0.04 | 0.04 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 7.06; К4 = 16.61; К5 = 4.01; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Факт. стоимость Считыватель для ключей Touch Memory, шт | 1 | 285.60 |  | 285.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Ц08-01-081-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6, 1 шт. | 1 | 296.96 | 74.62 | 296.96 | 202.97 | 74.62 | 1.13 | 1.13 |
|  |  |  | 202.97 | 9.63 |  |  | 9.63 | 0.04 | 0.04 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 7.06; К4 = 16.61; К5 = 3.71; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Факт. стоимость Маяк-12-К (110 дБ) Светозвуковой, 110 дБ, 12 В, 20/30мА, шт | 1 | 341.70 |  | 341.70 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ц102-01-001-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, 1 система | 1 | 2 680.43 |  | 2 680.43 | 2 680.43 |  | 13.4 | 13.4 |
|  |  |  | 2 680.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ц102-02-004-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Автономная наладка АС I категории сложности, 1 система | 1 | 1 162.26 |  | 1 162.26 | 1 162.26 |  | 5.25 | 5.25 |
|  |  |  | 1 162.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ц102-02-005-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Комплексная наладка АС I категории сложности, 1 система | 1 | 998.23 |  | 998.23 | 998.23 |  | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  | 998.23 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 141 963.92 | 70 524.75 | 1 781.33 |  | 387.81 |
|  |  |  |  |  |  |  | 378.43 |  | 1.864 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 79 168.64 | 65 683.83 | 1 781.33 |  | 364.66 |
|  |  |  |  |  |  |  | 378.43 |  | 1.864 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1, 3, 5, 9, 11; %=76 - по стр. 7, 14, 16, 18) |  |  |  | 48 406.62 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 3, 5, 9, 11; %=47 - по стр. 7, 14, 16, 18) |  |  |  | 30 449.03 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 57 954.36 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 840.92 | 4 840.92 |  |  | 23.15 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 20-22) |  |  |  | 2 517.28 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 20-22) |  |  |  | 1 403.87 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 762.07 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 224 740.72 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 50 923.90 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 31 852.90 |  |  |  |  |
|  | Стоимость без оборудования и пуско наладки |  |  |  | 215 978.65 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой |  |  |  | 8 762.07 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Овсянковский СУ Зейского РЭС установка 4 видеокамер и видеорегистратора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Ц10-09-001-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой, 1 компл. | 4 | 3 107.33 |  | 12 429.30 | 11 600.42 |  | 15 | 60 |
|  |  |  | 2 900.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 1; К4 = 16.61; К5 = 3.25; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Факт. стоимость VC-5321 2.8-12 IR Уличная IP камера, режим "День/ночь". Разрешение записи: PAL, NTSC:1280*960 (25 fps), 1280*960 (30 fps)., 1 шт. | 4 | 8 440.50 |  | 33 762.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Ц08-04-744-17 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м | 4 | 8 405.55 | 147.03 | 33 622.20 | 27 866.93 | 588.12 | 38.8 | 155.2 |
|  |  |  | 6 966.73 | 26.91 |  |  | 107.63 | 0.12 | 0.48 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 6.17; К4 = 16.61; К5 = 1.94; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Факт. стоимость Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 V/Petr трос, м | 400 | 26.01 |  | 10 404.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Ц10-04-087-14 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство цифровой регистрации, 1 устройство | 1 | 1 392.69 |  | 1 392.69 | 1 355.38 |  | 8 | 8 |
|  |  |  | 1 355.38 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 1; К4 = 16.61; К5 = 2.53; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Факт.стоимость VNVR-6504P 4-канальный сетевой видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС 4*1080P. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX,, 1 шт. | 1 | 6 120.00 |  | 6 120.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Факт. стоимость VPS-12-3UPS Специализированный Источник бесперебойного питания для CCTV систем 12V 3A, под АКБ 7 А\ч., 1 шт. | 1 | 2 477.58 |  | 2 477.58 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Факт. стоимость Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный, шт | 1 | 601.80 |  | 601.80 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Факт. стоимость VSW-105P Специализированный коммутатор неуправляемый(SWITCH) для систем цифрового видеонаблюдения, 5x RJ454 x PoE,, 1 шт. | 1 | 4 905.18 |  | 4 905.18 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Факт. стоимость Сетевой фильтр PC PET 3м 5 розеток чёрный AP01006-3-B, 1 шт. | 1 | 234.60 |  | 234.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Факт.стоимость Жесткий диск 2Tb Seagate ST2000DM001 <7200rpm, 64Mb> SATA-3, шт | 1 | 7 038.00 |  | 7 038.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Факт.стоимость Монитор ,Acer 17" V176Lb,TN(LED);1280x1024;5ms;250nits;100M:1;VGA; TCO6.0;Black, шт | 1 | 7 333.80 |  | 7 333.80 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Ц10-08-019-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Коробка ответвительная на стене, 1 шт. | 4 | 92.77 |  | 371.07 | 364.76 |  | 0.5 | 2 |
|  |  |  | 91.19 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 1; К4 = 16.61; К5 = 2.98; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Факт. стоимость Коробка распаячная (Промрукав) 100*100*50мм, 1 шт. | 4 | 56.10 |  | 224.40 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Ц102-01-002-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, 1 система | 1 | 3 674.14 |  | 3 674.14 | 3 674.14 |  | 17.6 | 17.6 |
|  |  |  | 3 674.14 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Ц102-01-002-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01, 1 канал | 2 | 1 768.17 |  | 3 536.34 | 3 536.34 |  | 8.47 | 16.94 |
|  |  |  | 1 768.17 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Ц102-02-001-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения, 1 инсталляция | 1 | 551.57 |  | 551.57 | 551.57 |  | 2.49 | 2.49 |
|  |  |  | 551.57 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Ц102-02-003-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1, 1 функция | 1 | 612.06 |  | 612.06 | 612.06 |  | 2.76 | 2.76 |
|  |  |  | 612.06 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Ц102-02-004-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Автономная наладка АС II категории сложности, 1 система | 1 | 5 243.14 |  | 5 243.14 | 5 243.14 |  | 23.63 | 23.63 |
|  |  |  | 5 243.14 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Ц102-02-005-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Комплексная наладка АС II категории сложности, 1 система | 1 | 4 990.76 |  | 4 990.76 | 4 990.76 |  | 22.5 | 22.5 |
|  |  |  | 4 990.76 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 139 524.63 | 59 795.50 | 588.12 |  | 311.12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 107.63 |  | 0.48 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 47 815.26 | 41 187.49 | 588.12 |  | 225.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 107.63 |  | 0.48 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 23, 35; %=76 - по стр. 25; %=74 - по стр. 27) |  |  |  | 29 921.36 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 23, 35; %=47 - по стр. 25, 27) |  |  |  | 18 930.10 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 73 101.36 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 18 608.01 | 18 608.01 |  |  | 85.92 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 37-42) |  |  |  | 9 676.17 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 37-42) |  |  |  | 5 396.32 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 33 680.50 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 203 448.58 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 39 597.53 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 24 326.42 |  |  |  |  |
|  | Стоимость без оборудования и пуско наладки |  |  |  | 169 768.08 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой |  |  |  | 33 680.50 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 281 488.55 | 130 320.25 | 2 369.45 |  | 698.93 |
|  |  |  |  |  |  |  | 486.06 |  | 2.344 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 126 983.90 | 106 871.32 | 2 369.45 |  | 589.86 |
|  |  |  |  |  |  |  | 486.06 |  | 2.344 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1, 3, 5, 9, 11, 23, 35; %=76 - по стр. 7, 14, 16, 18, 25; %=74 - по стр. 27) |  |  |  | 78 327.98 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 3, 5, 9, 11, 23, 35; %=47 - по стр. 7, 14, 16, 18, 25, 27) |  |  |  | 49 379.13 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 131 055.72 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 23 448.93 | 23 448.93 |  |  | 109.07 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 20-22, 37-42) |  |  |  | 12 193.45 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 20-22, 37-42) |  |  |  | 6 800.19 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 42 442.57 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 428 189.30 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 90 521.43 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 56 179.32 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  | 148 798.83 |  |  |  |  |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 130 320.25 |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 2 369.45 |  |  |  |  |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  | 486.06 |  |  |  |  |
|  | Стоимость без оборудования и пуско наладки |  |  |  | 385 746.73 |  |  |  |  |
|  | Значение Кзоны |  |  |  | 1.15 |  |  |  |  |
|  | С Кзоны |  |  |  | 443 608.74 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой |  |  |  | 486 051.31 |  |  |  |  |

| Составил: | Специалист СЭБ 1 категории С.И.Берилло |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Инженер-сметчик 2 категории ГРП А.В.Заикин |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |