| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |
| на Завитинский РЭС |  |  |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; |  |  |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; |  |  |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; |  |  |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. |  |  |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. |  |  |
| Сметная стоимость: | 331.389 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 126.770 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.428 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 82.071 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 04.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1". |  |  |
| Амурская область. |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Завитинский РЭС: установка автоматического шлагбаума |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ц37-01-013-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 0,03 т, 1 шт. | 1 | 5 547.76 | 260.33 | 5 547.76 | 4 178.58 | 260.33 | 23.8 | 23.8 |
|  |  |  | 4 178.58 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 4.97; К4 = 16.61; К5 = 5.09; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Факт. стоимость ASB6000 Комплект шлагбаума (с прямоугольной стрелой 6,3 метра) Состав: Тумба шлагбаума ASB6000; Стрела 6,3м; Демпфер FRK99; Заглушки для стрелы RBN91; Наклейки светоотражающие; Опора WA11C; Радиобрелок AT-4 - 2 шт., шт. | 1 | 43 860.00 |  | 43 860.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Факт. стоимость P5103 Фотоэлементы, 1 шт. | 2 | 1 224.00 |  | 2 448.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Факт. стоимость AH90 Обогревательный элемент для электромеханических приводов, 1 шт. | 1 | 1 938.00 |  | 1 938.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ц08-04-744-10 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м | 0.2 | 10 566.91 | 152.72 | 2 113.38 | 1 820.69 | 30.54 | 50.7 | 10.14 |
|  |  |  | 9 103.44 | 28.90 |  |  | 5.78 | 0.13 | 0.026 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 6.07; К4 = 16.61; К5 = 1.95; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Факт. стоимость Кабель ВВГ 2*1,5, м | 20 | 16.32 |  | 326.40 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ц08-04-744-17 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м | 0.2 | 8 405.55 | 147.03 | 1 681.11 | 1 393.35 | 29.41 | 38.8 | 7.76 |
|  |  |  | 6 966.73 | 26.91 |  |  | 5.38 | 0.12 | 0.024 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 6.17; К4 = 16.61; К5 = 1.94; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Факт. стоимость Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 V/Petr трос, м | 20 | 26.01 |  | 520.20 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е06-01-001-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.00343 | 544 330.95 | 17 071.15 | 1 867.06 | 292.27 | 58.55 | 535.5 | 1.836765 |
|  |  |  | 85 210.79 | 6 852.29 |  |  | 23.50 | 28.49 | 0.0977207 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 6.5; К4 = 16.61; К5 = 6.88; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ц102-01-001-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, 1 система | 1 | 2 680.43 |  | 2 680.43 | 2 680.43 |  | 13.4 | 13.4 |
|  |  |  | 2 680.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ц102-02-004-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Автономная наладка АС I категории сложности, 1 система | 1 | 1 162.26 |  | 1 162.26 | 1 162.26 |  | 5.25 | 5.25 |
|  |  |  | 1 162.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ц102-02-005-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Комплексная наладка АС I категории сложности, 1 система | 1 | 998.23 |  | 998.23 | 998.23 |  | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  | 998.23 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 65 142.83 | 12 525.81 | 378.83 |  | 66.686765 |
|  |  |  |  |  |  |  | 34.66 |  | 0.1477207 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 9 342.25 | 7 392.62 | 320.28 |  | 41.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.16 |  | 0.05 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1; %=76 - по стр. 5, 7) |  |  |  | 5 125.44 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1; %=47 - по стр. 5, 7) |  |  |  | 3 312.63 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 9) |  |  |  | 239.99 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 9) |  |  |  | 126.31 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 51 325.96 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 840.92 | 4 840.92 |  |  | 23.15 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 10-12) |  |  |  | 2 517.28 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 10-12) |  |  |  | 1 403.87 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 762.07 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 77 868.35 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 7 882.71 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 4 842.81 |  |  |  |  |
|  | Стоимость без оборудования и пуско наладки |  |  |  | 69 106.28 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой |  |  |  | 8 762.07 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Завитинский РЭС: установка электрозамка с видеодомофоном на входную калитку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ц10-02-016-06 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания, 1 шт. | 1 | 2 536.99 | 254.66 | 2 536.99 | 2 090.37 | 254.66 | 10.1 | 10.1 |
|  |  |  | 2 090.37 | 79.06 |  |  | 79.06 | 0.44 | 0.44 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 4.86; К4 = 16.61; К5 = 3.86; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Факт. стоимость ИВЭПР 12/2 2х7 12 В, 2 А, кратковременно до 4 А, под акк. 4,5-7 Ач - 2 шт., защита акк. от глубокого разряда и перезаряда, защита АКБ от переполюсовки, защита от КЗ на выходе, возможность подключения блока резервного питания БР-12, шт | 1 | 1 560.60 |  | 1 560.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Факт. стоимость Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный, шт | 2 | 601.80 |  | 1 203.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ц08-03-526-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 1 | 651.89 | 6.72 | 651.89 | 277.05 | 6.72 | 1.56 | 1.56 |
|  |  |  | 277.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 5.42; К4 = 16.61; К5 = 2.18; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Факт. стоимость Автомат 1П 16А, шт | 1 | 84.66 |  | 84.66 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Ц11-01-001-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг, 1 шт. | 2 | 405.87 | 35.60 | 811.73 | 336.19 | 71.21 | 1.03 | 2.06 |
|  |  |  | 168.09 | 10.80 |  |  | 21.59 | 0.06 | 0.12 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 4.3; К4 = 16.61; К5 = 5.92; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Фактич цена. Универсальный комплект креплений для ЭМЗ, доводчиков на металл. основание, шт | 2 | 999.60 |  | 1 999.20 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Фактич цена. Доводчик дверной 100 кг, шт | 1 | 1 203.60 |  | 1 203.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ц08-01-081-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2, 1 шт. | 3 | 286.74 | 74.62 | 860.22 | 608.92 | 223.87 | 1.13 | 3.39 |
|  |  |  | 202.97 | 9.63 |  |  | 28.90 | 0.04 | 0.12 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 7.06; К4 = 16.61; К5 = 4.01; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Фактич цена. ML-45 (б/э) 400 кг удержания, 12 В/0,6 А, 270х63х37мм, масса 5,3 кг. Цвет коричневый, шт | 1 | 1 407.60 |  | 1 407.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Факт. стоимость Считыватель для ключей Touch Memory, шт | 1 | 285.60 |  | 285.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Фактич цена. Кнопка выхода, цвет никель, шт | 1 | 220.32 |  | 220.32 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Ц10-08-001-13 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройства промежуточные на количество лучей 1, 1 шт. | 3 | 239.55 | 1.15 | 718.64 | 685.66 | 3.45 | 1.2 | 3.6 |
|  |  |  | 228.55 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 4.26; К4 = 16.61; К5 = 3.7; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Фактич цена. RVi-305 вызывная панель, шт | 1 | 4 080.00 |  | 4 080.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Фактич цена. RVi-VD1 LUX (черный) Монитор домофона цветной 7", TFT LCD, PAL/NTSC, без трубки (Hands Free), накладное крепление,, шт | 1 | 5 100.00 |  | 5 100.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Фактич цена. Z-5R, контроллер в корпусе, шт | 1 | 382.50 |  | 382.50 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Ц08-04-744-10 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м | 0.1 | 10 566.91 | 152.72 | 1 056.69 | 910.34 | 15.27 | 50.7 | 5.07 |
|  |  |  | 9 103.44 | 28.90 |  |  | 2.89 | 0.13 | 0.013 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 6.07; К4 = 16.61; К5 = 1.95; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Факт. стоимость Кабель ВВГ 2*1,5, м | 10 | 16.32 |  | 163.20 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Ц08-04-744-17 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м | 0.2 | 8 405.55 | 147.03 | 1 681.11 | 1 393.35 | 29.41 | 38.8 | 7.76 |
|  |  |  | 6 966.73 | 26.91 |  |  | 5.38 | 0.12 | 0.024 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 6.17; К4 = 16.61; К5 = 1.94; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Факт. стоимость Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 V/Petr трос, м | 40 | 26.01 |  | 1 040.40 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Ц102-01-001-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, 1 система | 1 | 2 680.43 |  | 2 680.43 | 2 680.43 |  | 13.4 | 13.4 |
|  |  |  | 2 680.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Ц102-02-004-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Автономная наладка АС I категории сложности, 1 система | 1 | 1 162.26 |  | 1 162.26 | 1 162.26 |  | 5.25 | 5.25 |
|  |  |  | 1 162.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Ц102-02-005-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Комплексная наладка АС I категории сложности, 1 система | 1 | 998.23 |  | 998.23 | 998.23 |  | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  | 998.23 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 31 889.47 | 11 142.80 | 604.59 |  | 56.69 |
|  |  |  |  |  |  |  | 137.82 |  | 0.717 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 317.27 | 6 301.88 | 604.59 |  | 33.54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 137.82 |  | 0.717 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 13, 18, 25; %=76 - по стр. 16, 21, 29, 31) |  |  |  | 4 508.63 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 13, 18, 25; %=47 - по стр. 16, 21, 29, 31) |  |  |  | 2 898.14 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 18 731.28 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 840.92 | 4 840.92 |  |  | 23.15 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 33-35) |  |  |  | 2 517.28 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 33-35) |  |  |  | 1 403.87 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 762.07 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 43 217.39 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 7 025.91 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 4 302.01 |  |  |  |  |
|  | Стоимость без оборудования и пуско наладки |  |  |  | 34 455.32 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой |  |  |  | 8 762.07 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Завитинский РЭС: установка 4 видеокамер и видеорегистратора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Ц10-09-001-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой, 1 компл. | 4 | 3 107.33 |  | 12 429.30 | 11 600.42 |  | 15 | 60 |
|  |  |  | 2 900.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 1; К4 = 16.61; К5 = 3.25; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Факт. стоимость VC-5321 2.8-12 IR Уличная IP камера, режим "День/ночь". Разрешение записи: PAL, NTSC:1280*960 (25 fps), 1280*960 (30 fps)., 1 шт. | 4 | 8 440.50 |  | 33 762.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Ц08-04-744-17 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м | 3.8 | 8 405.55 | 147.03 | 31 941.09 | 26 473.58 | 558.72 | 38.8 | 147.44 |
|  |  |  | 6 966.73 | 26.91 |  |  | 102.25 | 0.12 | 0.456 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 6.17; К4 = 16.61; К5 = 1.94; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Факт. стоимость Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 V/Petr трос, м | 380 | 26.01 |  | 9 883.80 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Ц10-04-087-14 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство цифровой регистрации, 1 устройство | 1 | 1 392.69 |  | 1 392.69 | 1 355.38 |  | 8 | 8 |
|  |  |  | 1 355.38 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 1; К4 = 16.61; К5 = 2.53; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Факт.стоимость VNVR-6504P 4-канальный сетевой видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС 4*1080P. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX,, 1 шт. | 1 | 6 120.00 |  | 6 120.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Факт. стоимость VPS-12-3UPS Специализированный Источник бесперебойного питания для CCTV систем 12V 3A, под АКБ 7 А\ч., 1 шт. | 1 | 2 477.58 |  | 2 477.58 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Факт. стоимость Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный, шт | 1 | 601.80 |  | 601.80 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Факт. стоимость VSW-105P Специализированный коммутатор неуправляемый(SWITCH) для систем цифрового видеонаблюдения,, 1 шт. | 1 | 4 905.18 |  | 4 905.18 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Факт. стоимость Сетевой фильтр PC PET 3м 5 розеток чёрный AP01006-3-B, 1 шт. | 1 | 234.60 |  | 234.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Факт.стоимость Жесткий диск 2Tb Seagate ST2000DM001 <7200rpm, 64Mb> SATA-3, шт | 1 | 7 038.00 |  | 7 038.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Факт.стоимость Монитор ,Acer 17" V176Lb,TN(LED);1280x1024;5ms;250nits;100M:1;VGA; TCO6.0;Black, шт | 1 | 7 333.80 |  | 7 333.80 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Ц10-08-019-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Коробка ответвительная на стене, 1 шт. | 4 | 92.77 |  | 371.07 | 364.76 |  | 0.5 | 2 |
|  |  |  | 91.19 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 1; К4 = 16.61; К5 = 2.98; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Факт. стоимость Коробка распаячная (Промрукав) 100*100*50мм, 1 шт. | 4 | 56.10 |  | 224.40 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Ц102-01-002-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, 1 система | 1 | 3 674.14 |  | 3 674.14 | 3 674.14 |  | 17.6 | 17.6 |
|  |  |  | 3 674.14 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Ц102-01-002-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01, 1 канал | 2 | 1 768.17 |  | 3 536.34 | 3 536.34 |  | 8.47 | 16.94 |
|  |  |  | 1 768.17 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Ц102-02-001-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения, 1 инсталляция | 1 | 551.57 |  | 551.57 | 551.57 |  | 2.49 | 2.49 |
|  |  |  | 551.57 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Ц102-02-003-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1, 1 функция | 1 | 612.06 |  | 612.06 | 612.06 |  | 2.76 | 2.76 |
|  |  |  | 612.06 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Ц102-02-004-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Автономная наладка АС II категории сложности, 1 система | 1 | 5 243.14 |  | 5 243.14 | 5 243.14 |  | 23.63 | 23.63 |
|  |  |  | 5 243.14 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Ц102-02-005-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Комплексная наладка АС II категории сложности, 1 система | 1 | 4 990.76 |  | 4 990.76 | 4 990.76 |  | 22.5 | 22.5 |
|  |  |  | 4 990.76 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 137 323.32 | 58 402.15 | 558.72 |  | 303.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 102.25 |  | 0.456 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 46 134.15 | 39 794.14 | 558.72 |  | 217.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 102.25 |  | 0.456 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 36, 48; %=76 - по стр. 38; %=74 - по стр. 40) |  |  |  | 28 858.33 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 36, 48; %=47 - по стр. 38, 40) |  |  |  | 18 272.70 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 72 581.16 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 18 608.01 | 18 608.01 |  |  | 85.92 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 50-55) |  |  |  | 9 676.17 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 50-55) |  |  |  | 5 396.32 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 33 680.50 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 199 526.84 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 38 534.50 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 23 669.02 |  |  |  |  |
|  | Стоимость без оборудования и пуско наладки |  |  |  | 165 846.34 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой |  |  |  | 33 680.50 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 234 355.62 | 82 070.76 | 1 542.14 |  | 426.73677 |
|  |  |  |  |  |  |  | 274.73 |  | 1.3207207 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 63 793.67 | 53 488.64 | 1 483.59 |  | 292.68 |
|  |  |  |  |  |  |  | 251.23 |  | 1.223 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1, 13, 18, 25, 36, 48; %=76 - по стр. 5, 7, 16, 21, 29, 31, 38; %=74 - по стр. 40) |  |  |  | 38 492.40 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 13, 18, 25, 36, 48; %=47 - по стр. 5, 7, 16, 21, 29, 31, 38, 40) |  |  |  | 24 483.47 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 9) |  |  |  | 239.99 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 9) |  |  |  | 126.31 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 142 638.40 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 28 289.85 | 28 289.85 |  |  | 132.22 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 10-12, 33-35, 50-55) |  |  |  | 14 710.73 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 10-12, 33-35, 50-55) |  |  |  | 8 204.06 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 51 204.64 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 320 612.58 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 53 443.12 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 32 813.84 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  | 150 742.76 |  |  |  |  |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 82 070.76 |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 1 542.14 |  |  |  |  |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  | 274.73 |  |  |  |  |
|  | Стоимость без оборудования и пуско наладки |  |  |  | 269 407.94 |  |  |  |  |
|  | Значение Кзоны |  |  |  | 1.04 |  |  |  |  |
|  | С Кзоны |  |  |  | 280 184.26 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой |  |  |  | 331 388.90 |  |  |  |  |

| Составил: | Специалист СЭБ 1 категории С.И.Берилло |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Инженер-сметчик 2 категории ГРП А.В.Заикин |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |