| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |
| на Михайловский РЭС |  |  |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; |  |  |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; |  |  |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; |  |  |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. |  |  |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. |  |  |
| Сметная стоимость: | 82.174 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 14.023 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.059 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 11.251 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 04.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1". |  |  |
| Амурская область. |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Михайловский РЭС установка металлической двери с видеодомофоном на здании Управления МРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е56-9-1 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок | 0.01 | 28 986.16 | 2 152.88 | 289.86 | 268.33 | 21.53 | 179.3 | 1.793 |
|  |  |  | 26 833.29 | 712.90 |  |  | 7.13 | 3.97 | 0.0397 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 4.4; К4 = 16.61; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е10-01-039-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов | 0.03 | 242 445.03 | 8 699.63 | 7 273.35 | 536.26 | 260.99 | 104.28 | 3.1284 |
|  |  |  | 17 875.18 | 2 737.33 |  |  | 82.12 | 11.35 | 0.3405 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 6.68; К4 = 16.61; К5 = 6.08; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Фактич цена. Дверь металлическая входная, шт. | 1 | 30 666.90 |  | 30 666.90 |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ц10-02-016-06 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания, 1 шт. | 1 | 2 536.99 | 254.66 | 2 536.99 | 2 090.37 | 254.66 | 10.1 | 10.1 |
|  |  |  | 2 090.37 | 79.06 |  |  | 79.06 | 0.44 | 0.44 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 4.86; К4 = 16.61; К5 = 3.86; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Факт. стоимость ИВЭПР 12/2 2х7 12 В, 2 А, кратковременно до 4 А, под акк. 4,5-7 Ач - 2 шт., защита акк. от глубокого разряда и перезаряда, защита АКБ от переполюсовки, защита от КЗ на выходе, возможность подключения блока резервного питания БР-12, шт | 1 | 1 560.60 |  | 1 560.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Факт. стоимость Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный, шт | 1 | 601.80 |  | 601.80 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ц08-03-526-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 1 | 651.89 | 6.72 | 651.89 | 277.05 | 6.72 | 1.56 | 1.56 |
|  |  |  | 277.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 5.42; К4 = 16.61; К5 = 2.18; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Факт. стоимость Автомат 1П 16А, шт | 1 | 84.66 |  | 84.66 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ц11-01-001-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг, 1 шт. | 2 | 405.87 | 35.60 | 811.73 | 336.19 | 71.21 | 1.03 | 2.06 |
|  |  |  | 168.09 | 10.80 |  |  | 21.59 | 0.06 | 0.12 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 4.3; К4 = 16.61; К5 = 5.92; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Фактич цена. Универсальный комплект креплений для ЭМЗ, доводчиков на металл. основание, шт | 2 | 999.60 |  | 1 999.20 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Фактич цена. Доводчик дверной 100 кг, шт | 1 | 1 203.60 |  | 1 203.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ц08-01-081-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2, 1 шт. | 3 | 286.74 | 74.62 | 860.22 | 608.92 | 223.87 | 1.13 | 3.39 |
|  |  |  | 202.97 | 9.63 |  |  | 28.90 | 0.04 | 0.12 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 7.06; К4 = 16.61; К5 = 4.01; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Фактич цена. ML-45 (б/э) 400 кг удержания, 12 В/0,6 А, 270х63х37мм, масса 5,3 кг. Цвет коричневый, шт | 1 | 1 407.60 |  | 1 407.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Факт. стоимость Считыватель для ключей Touch Memory, шт | 1 | 285.60 |  | 285.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Фактич цена. Кнопка выхода, цвет никель, шт | 1 | 220.32 |  | 220.32 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ц10-08-001-13 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройства промежуточные на количество лучей 1, 1 шт. | 3 | 239.55 | 1.15 | 718.64 | 685.66 | 3.45 | 1.2 | 3.6 |
|  |  |  | 228.55 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 4.26; К4 = 16.61; К5 = 3.7; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Фактич цена. RVi-305 вызывная панель, шт | 1 | 4 080.03 |  | 4 080.03 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Фактич цена. RVi-VD1 LUX (черный) Монитор домофона цветной 7", TFT LCD, PAL/NTSC, без трубки (Hands Free), накладное крепление,, шт | 1 | 5 100.00 |  | 5 100.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Фактич цена. Z-5R, контроллер в корпусе, шт | 1 | 382.50 |  | 382.50 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ц08-04-744-10 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м | 0.1 | 10 566.91 | 152.72 | 1 056.69 | 910.34 | 15.27 | 50.7 | 5.07 |
|  |  |  | 9 103.44 | 28.90 |  |  | 2.89 | 0.13 | 0.013 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 6.07; К4 = 16.61; К5 = 1.95; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Факт. стоимость Кабель ВВГ 2*1,5, м | 10 | 16.32 |  | 163.20 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ц08-04-744-17 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м | 0.1 | 8 405.55 | 147.03 | 840.56 | 696.67 | 14.70 | 38.8 | 3.88 |
|  |  |  | 6 966.73 | 26.91 |  |  | 2.69 | 0.12 | 0.012 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 6.17; К4 = 16.61; К5 = 1.94; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Факт. стоимость Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52, м | 10 | 17.34 |  | 173.40 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Ц102-01-001-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, 1 система | 1 | 2 680.43 |  | 2 680.43 | 2 680.43 |  | 13.4 | 13.4 |
|  |  |  | 2 680.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Ц102-02-004-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Автономная наладка АС I категории сложности, 1 система | 1 | 1 162.26 |  | 1 162.26 | 1 162.26 |  | 5.25 | 5.25 |
|  |  |  | 1 162.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Ц102-02-005-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Комплексная наладка АС I категории сложности, 1 система | 1 | 998.23 |  | 998.23 | 998.23 |  | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  | 998.23 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 67 810.26 | 11 250.71 | 872.40 |  | 57.7314 |
|  |  |  |  |  |  |  | 224.38 |  | 1.0852 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 7 476.72 | 5 605.20 | 589.88 |  | 29.66 |
|  |  |  |  |  |  |  | 135.13 |  | 0.705 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 4, 9, 16; %=76 - по стр. 7, 12, 20, 22) |  |  |  | 3 977.11 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 4, 9, 16; %=47 - по стр. 7, 12, 20, 22) |  |  |  | 2 569.44 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1; %=85 - по стр. 2) |  |  |  | 707.43 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1; %=39 - по стр. 2) |  |  |  | 365.13 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 56 565.18 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 840.92 | 4 840.92 |  |  | 23.15 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 24-26) |  |  |  | 2 517.28 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 24-26) |  |  |  | 1 403.87 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 762.07 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 79 350.52 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 7 201.82 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 4 338.44 |  |  |  |  |
|  | Стоимость без оборудования и пуско наладки |  |  |  | 70 588.45 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой |  |  |  | 8 762.07 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 67 810.26 | 11 250.71 | 872.40 |  | 57.7314 |
|  |  |  |  |  |  |  | 224.38 |  | 1.0852 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 7 476.72 | 5 605.20 | 589.88 |  | 29.66 |
|  |  |  |  |  |  |  | 135.13 |  | 0.705 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 4, 9, 16; %=76 - по стр. 7, 12, 20, 22) |  |  |  | 3 977.11 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 4, 9, 16; %=47 - по стр. 7, 12, 20, 22) |  |  |  | 2 569.44 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1; %=85 - по стр. 2) |  |  |  | 707.43 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1; %=39 - по стр. 2) |  |  |  | 365.13 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 56 565.18 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 840.92 | 4 840.92 |  |  | 23.15 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 24-26) |  |  |  | 2 517.28 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 24-26) |  |  |  | 1 403.87 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 762.07 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 79 350.52 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 7 201.82 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 4 338.44 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  | 55 687.15 |  |  |  |  |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 11 250.71 |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 872.40 |  |  |  |  |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  | 224.38 |  |  |  |  |
|  | Стоимость без оборудования и пуско наладки |  |  |  | 70 588.45 |  |  |  |  |
|  | Значение Кзоны |  |  |  | 1.04 |  |  |  |  |
|  | С Кзоны |  |  |  | 73 411.99 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой |  |  |  | 82 174.06 |  |  |  |  |

| Составил: | Специалист СЭБ 1 категории С.И.Берилло |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Инженер-сметчик 2 категории ГРП А.В.Заикин |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |