| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |
| на Белогорский РЭС |  |  |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; |  |  |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; |  |  |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; |  |  |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. |  |  |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. |  |  |
| Сметная стоимость: | 266.351 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 71.363 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.263 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 50.674 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 04.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1". |  |  |
| Амурская область. |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Белогорский РЭС установка автоматического шлагбаума |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ц37-01-013-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 0,03 т, 1 шт. | 1 | 5 547.76 | 260.33 | 5 547.76 | 4 178.58 | 260.33 | 23.8 | 23.8 |
|  |  |  | 4 178.58 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 4.97; К4 = 16.61; К5 = 5.09; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Факт. стоимость ASB6000 Комплект шлагбаума (с прямоугольной стрелой 6,3 метра) Состав: Тумба шлагбаума ASB6000; Стрела 6,3м; Демпфер FRK99; Заглушки для стрелы RBN91; Наклейки светоотражающие; Опора WA11C; Радиобрелок AT-4 - 2 шт., шт. | 1 | 43 860.00 |  | 43 860.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Факт. стоимость P5103 Фотоэлементы, 1 шт. | 2 | 1 224.00 |  | 2 448.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Факт. стоимость AH90 Обогревательный элемент для электромеханических приводов, 1 шт. | 1 | 1 938.00 |  | 1 938.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ц08-04-744-10 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м | 0.2 | 10 566.91 | 152.72 | 2 113.38 | 1 820.69 | 30.54 | 50.7 | 10.14 |
|  |  |  | 9 103.44 | 28.90 |  |  | 5.78 | 0.13 | 0.026 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 6.07; К4 = 16.61; К5 = 1.95; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ц08-04-744-17 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м | 0.2 | 8 405.55 | 147.03 | 1 681.11 | 1 393.35 | 29.41 | 38.8 | 7.76 |
|  |  |  | 6 966.73 | 26.91 |  |  | 5.38 | 0.12 | 0.024 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 6.17; К4 = 16.61; К5 = 1.94; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е06-01-001-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.00343 | 544 330.95 | 17 071.15 | 1 867.06 | 292.27 | 58.55 | 535.5 | 1.836765 |
|  |  |  | 85 210.79 | 6 852.29 |  |  | 23.50 | 28.49 | 0.0977207 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 6.5; К4 = 16.61; К5 = 6.88; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ц102-01-001-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, 1 система | 1 | 2 680.43 |  | 2 680.43 | 2 680.43 |  | 13.4 | 13.4 |
|  |  |  | 2 680.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ц102-02-004-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Автономная наладка АС I категории сложности, 1 система | 1 | 1 162.26 |  | 1 162.26 | 1 162.26 |  | 5.25 | 5.25 |
|  |  |  | 1 162.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ц102-02-005-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Комплексная наладка АС I категории сложности, 1 система | 1 | 998.23 |  | 998.23 | 998.23 |  | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  | 998.23 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 64 296.23 | 12 525.81 | 378.83 |  | 66.686765 |
|  |  |  |  |  |  |  | 34.66 |  | 0.1477207 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 9 342.25 | 7 392.62 | 320.28 |  | 41.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.16 |  | 0.05 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1; %=76 - по стр. 5, 6) |  |  |  | 5 125.44 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1; %=47 - по стр. 5, 6) |  |  |  | 3 312.63 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 7) |  |  |  | 239.99 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 7) |  |  |  | 126.31 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 50 479.36 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 840.92 | 4 840.92 |  |  | 23.15 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 8-10) |  |  |  | 2 517.28 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 8-10) |  |  |  | 1 403.87 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 762.07 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 77 021.75 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 7 882.71 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 4 842.81 |  |  |  |  |
|  | Стоимость без оборудования и пуско наладки |  |  |  | 68 259.68 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой |  |  |  | 8 762.07 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Белогорский РЭС установка видеокамеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ц10-09-001-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой, 1 компл. | 1 | 3 107.33 |  | 3 107.33 | 2 900.11 |  | 15 | 15 |
|  |  |  | 2 900.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 1; К4 = 16.61; К5 = 3.25; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Факт. стоимость VC-313C 2,8-12 IR Цветная уличная камера "День/ночь", CMOS сенсор 1/4". 800 ТВЛ, 960H, Механический ИК-фильтр., 1 шт. | 1 | 3 744.42 |  | 3 744.42 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ц10-08-019-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Коробка ответвительная на стене, 1 шт. | 1 | 92.77 |  | 92.77 | 91.19 |  | 0.5 | 0.5 |
|  |  |  | 91.19 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 1; К4 = 16.61; К5 = 2.98; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Факт. стоимость Коробка распаячная (Промрукав) 100*100*50мм, 1 шт. | 1 | 56.10 |  | 56.10 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ц101-09-002-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Элемент <усиление-преобразование> с числом <вход-выход> до 5 без органов настройки, 1 шт. | 1 | 188.88 |  | 188.88 | 188.88 |  | 1 | 1 |
|  |  |  | 188.88 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Факт. стоимость PV-207 (комплект 2 шт.) Приемо-передатчик видеосигнала по витой паре, грозозащита, пассивный, 1 шт. | 1 | 255.00 |  | 255.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ц08-04-744-17 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м | 0.8 | 8 405.55 | 147.03 | 6 724.44 | 5 573.39 | 117.62 | 38.8 | 31.04 |
|  |  |  | 6 966.73 | 26.91 |  |  | 21.53 | 0.12 | 0.096 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 6.17; К4 = 16.61; К5 = 1.94; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Факт. стоимость Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 V/Petr трос, м | 80 | 26.01 |  | 2 080.80 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ц102-01-001-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, 1 система | 1 | 2 680.43 |  | 2 680.43 | 2 680.43 |  | 13.4 | 13.4 |
|  |  |  | 2 680.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ц102-02-004-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Автономная наладка АС I категории сложности, 1 система | 1 | 1 162.26 |  | 1 162.26 | 1 162.26 |  | 5.25 | 5.25 |
|  |  |  | 1 162.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ц102-02-005-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Комплексная наладка АС I категории сложности, 1 система | 1 | 998.23 |  | 998.23 | 998.23 |  | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  | 998.23 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 21 090.66 | 13 594.49 | 117.62 |  | 70.69 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21.53 |  | 0.096 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 9 924.54 | 8 564.69 | 117.62 |  | 46.54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21.53 |  | 0.096 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 11, 13; %=76 - по стр. 17) |  |  |  | 6 166.57 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 11, 13; %=47 - по стр. 17) |  |  |  | 3 915.87 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 6 136.32 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 5 029.80 | 5 029.80 |  |  | 24.15 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 15, 19-21) |  |  |  | 2 615.50 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 15, 19-21) |  |  |  | 1 458.64 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 9 103.94 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 35 247.24 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 8 782.07 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 5 374.51 |  |  |  |  |
|  | Стоимость без оборудования и пуско наладки |  |  |  | 26 143.30 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой |  |  |  | 9 103.94 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Белогорский РЭС замена видеокамер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ц10-09-001-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой, 1 компл. | 3 | 3 107.33 |  | 9 321.98 | 8 700.32 |  | 15 | 45 |
|  |  |  | 2 900.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 1; К4 = 16.61; К5 = 3.25; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Факт. стоимость VC-830 Скоростная поворотная камера, режим "День/ночь". 1/4" цветная CMOS матрица SONY 960H. Тип объектива трансфокатор с автодиафрагмой. Зум 30x оптический,, 1 шт. | 1 | 30 917.22 |  | 30 917.22 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Факт. стоимость VC-313C 2,8-12 IR Цветная уличная камера "День/ночь", CMOS сенсор 1/4". 800 ТВЛ, 960H, Механический ИК-фильтр., 1 шт. | 2 | 3 744.42 |  | 7 488.84 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Ц102-01-001-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, 1 система | 1 | 2 680.43 |  | 2 680.43 | 2 680.43 |  | 13.4 | 13.4 |
|  |  |  | 2 680.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Ц102-02-004-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Автономная наладка АС I категории сложности, 1 система | 1 | 1 162.26 |  | 1 162.26 | 1 162.26 |  | 5.25 | 5.25 |
|  |  |  | 1 162.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Ц102-02-005-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Комплексная наладка АС I категории сложности, 1 система | 1 | 998.23 |  | 998.23 | 998.23 |  | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  | 998.23 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 52 568.96 | 13 541.24 |  |  | 68.15 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 9 321.98 | 8 700.32 |  |  | 45 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 22) |  |  |  | 5 568.20 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 22) |  |  |  | 3 741.14 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 38 406.06 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 840.92 | 4 840.92 |  |  | 23.15 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 25-27) |  |  |  | 2 517.28 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 25-27) |  |  |  | 1 403.87 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 762.07 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 65 799.45 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 8 085.48 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 5 145.01 |  |  |  |  |
|  | Стоимость без оборудования и пуско наладки |  |  |  | 57 037.38 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой |  |  |  | 8 762.07 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Белогорский РЭС турникет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Ц37-01-002-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,05 т, 1 шт. | 1 | 4 512.56 | 236.95 | 4 512.56 | 3 171.18 | 236.95 | 18.5 | 18.5 |
|  |  |  | 3 171.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 4.98; К4 = 16.61; К5 = 5.12; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Факт. стоимость Ростов-Дон Т9М1 турникет (без штанг), 1 шт. | 1 | 42 840.00 |  | 42 840.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Факт. стоимость Ростов-Дон штанга "антипаника", м | 3 | 3 362.94 |  | 10 088.82 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Ц10-02-016-06 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания, 1 шт. | 1 | 2 536.99 | 254.66 | 2 536.99 | 2 090.37 | 254.66 | 10.1 | 10.1 |
|  |  |  | 2 090.37 | 79.06 |  |  | 79.06 | 0.44 | 0.44 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 4.86; К4 = 16.61; К5 = 3.86; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Факт. стоимость ИВЭПР 12/2 2х7 12 В, 2 А, кратковременно до 4 А, под акк. 4,5-7 Ач - 2 шт., защита акк. от глубокого разряда и перезаряда, защита АКБ от переполюсовки, защита от КЗ на выходе, возможность подключения блока резервного питания БР-12, шт | 1 | 1 560.60 |  | 1 560.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Факт. стоимость Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный, шт | 2 | 601.80 |  | 1 203.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Ц08-04-744-10 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м | 0.1 | 10 566.91 | 152.72 | 1 056.69 | 910.34 | 15.27 | 50.7 | 5.07 |
|  |  |  | 9 103.44 | 28.90 |  |  | 2.89 | 0.13 | 0.013 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 6.07; К4 = 16.61; К5 = 1.95; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Ц102-01-001-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, 1 система | 1 | 2 680.43 |  | 2 680.43 | 2 680.43 |  | 13.4 | 13.4 |
|  |  |  | 2 680.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Ц102-02-004-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Автономная наладка АС I категории сложности, 1 система | 1 | 1 162.26 |  | 1 162.26 | 1 162.26 |  | 5.25 | 5.25 |
|  |  |  | 1 162.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Ц102-02-005-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Комплексная наладка АС I категории сложности, 1 система | 1 | 998.23 |  | 998.23 | 998.23 |  | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  | 998.23 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 68 640.18 | 11 012.81 | 506.88 |  | 56.82 |
|  |  |  |  |  |  |  | 81.95 |  | 0.453 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 106.24 | 6 171.89 | 506.88 |  | 33.67 |
|  |  |  |  |  |  |  | 81.95 |  | 0.453 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 28, 31; %=76 - по стр. 34) |  |  |  | 4 112.05 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 28, 31; %=47 - по стр. 34) |  |  |  | 2 725.68 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 55 693.02 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 840.92 | 4 840.92 |  |  | 23.15 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 35-37) |  |  |  | 2 517.28 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 35-37) |  |  |  | 1 403.87 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 762.07 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 79 399.06 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 6 629.33 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 4 129.55 |  |  |  |  |
|  | Стоимость без оборудования и пуско наладки |  |  |  | 70 636.99 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой |  |  |  | 8 762.07 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 206 596.03 | 50 674.35 | 1 003.33 |  | 262.34677 |
|  |  |  |  |  |  |  | 138.14 |  | 0.6967207 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 36 695.01 | 30 829.52 | 944.78 |  | 166.91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 114.64 |  | 0.599 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1, 11, 13, 22, 28, 31; %=76 - по стр. 5, 6, 17, 34) |  |  |  | 20 972.26 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 11, 13, 22, 28, 31; %=47 - по стр. 5, 6, 17, 34) |  |  |  | 13 695.32 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 7) |  |  |  | 239.99 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 7) |  |  |  | 126.31 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 150 714.76 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 19 552.56 | 19 552.56 |  |  | 93.6 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 8-10, 15, 19-21, 25-27, 35-37) |  |  |  | 10 167.34 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 8-10, 15, 19-21, 25-27, 35-37) |  |  |  | 5 670.25 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 35 390.15 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 257 467.50 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 31 379.59 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 19 491.88 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  | 154 918.37 |  |  |  |  |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 50 674.35 |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 1 003.33 |  |  |  |  |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  | 138.14 |  |  |  |  |
|  | Стоимость без оборудования и пуско наладки |  |  |  | 222 077.35 |  |  |  |  |
|  | Значение Кзоны |  |  |  | 1.04 |  |  |  |  |
|  | С Кзоны |  |  |  | 230 960.44 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой |  |  |  | 266 350.59 |  |  |  |  |

| Составил: | Специалист СЭБ 1 категории С.И.Берилло |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Инженер-сметчик 2 категории ГРП А.В.Заикин |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |