| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |
| на ПС "Силикатная" 110/35/10 кВ. |  |  |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; |  |  |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; |  |  |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; |  |  |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. |  |  |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. |  |  |
| Сметная стоимость: | 198.844 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 89.864 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.296 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 57.009 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 04.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1". |  |  |
| Амурская область. |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ПС "Силикатная" 110/35/10 кВ. установка 4 видеокамер и видеорегистратора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ц10-09-001-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой, 1 компл. | 4 | 3 107.33 |  | 12 429.30 | 11 600.42 |  | 15 | 60 |
|  |  |  | 2 900.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 1; К4 = 16.61; К5 = 3.25; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Факт. стоимость VC-5321 2.8-12 IR Уличная IP камера, режим "День/ночь". Разрешение записи: PAL, NTSC:1280*960 (25 fps), 1280*960 (30 fps)., 1 шт. | 4 | 8 440.50 |  | 33 762.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ц08-04-744-17 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м | 3.6 | 8 405.55 | 147.03 | 30 259.98 | 25 080.24 | 529.31 | 38.8 | 139.68 |
|  |  |  | 6 966.73 | 26.91 |  |  | 96.87 | 0.12 | 0.432 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 6.17; К4 = 16.61; К5 = 1.94; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Факт. стоимость Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 V/Petr трос, м | 360 | 26.01 |  | 9 363.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ц10-04-087-14 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство цифровой регистрации, 1 устройство | 1 | 1 392.69 |  | 1 392.69 | 1 355.38 |  | 8 | 8 |
|  |  |  | 1 355.38 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 1; К4 = 16.61; К5 = 2.53; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Факт.стоимость VNVR-6504P 4-канальный сетевой видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС 4*1080P. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX,, 1 шт. | 1 | 6 120.00 |  | 6 120.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Факт. стоимость VPS-12-3UPS Специализированный Источник бесперебойного питания для CCTV систем 12V 3A, под АКБ 7 А\ч., 1 шт. | 1 | 2 477.58 |  | 2 477.58 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Факт. стоимость Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный, шт | 1 | 601.80 |  | 601.80 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Факт. стоимость VSW-105P Специализированный коммутатор неуправляемый(SWITCH) для систем цифрового видеонаблюдения, 5x RJ454 x PoE,, 1 шт. | 1 | 4 905.18 |  | 4 905.18 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Факт. стоимость Сетевой фильтр PC PET 3м 5 розеток чёрный AP01006-3-B, 1 шт. | 1 | 234.60 |  | 234.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Факт.стоимость Жесткий диск 2Tb Seagate ST2000DM001 <7200rpm, 64Mb> SATA-3, шт | 1 | 7 038.00 |  | 7 038.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Факт.стоимость Монитор ,Acer 17" V176Lb,TN(LED);1280x1024;5ms;250nits;100M:1;VGA; TCO6.0;Black, шт | 1 | 7 333.80 |  | 7 333.80 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ц10-08-019-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Коробка ответвительная на стене, 1 шт. | 4 | 92.77 |  | 371.07 | 364.76 |  | 0.5 | 2 |
|  |  |  | 91.19 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 1; К4 = 16.61; К5 = 2.98; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Факт. стоимость Коробка распаячная (Промрукав) 100*100*50мм, 1 шт. | 4 | 56.10 |  | 224.40 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ц102-01-002-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, 1 система | 1 | 3 674.14 |  | 3 674.14 | 3 674.14 |  | 17.6 | 17.6 |
|  |  |  | 3 674.14 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ц102-01-002-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01, 1 канал | 2 | 1 768.17 |  | 3 536.34 | 3 536.34 |  | 8.47 | 16.94 |
|  |  |  | 1 768.17 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ц102-02-001-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения, 1 инсталляция | 1 | 551.57 |  | 551.57 | 551.57 |  | 2.49 | 2.49 |
|  |  |  | 551.57 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Ц102-02-003-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1, 1 функция | 1 | 612.06 |  | 612.06 | 612.06 |  | 2.76 | 2.76 |
|  |  |  | 612.06 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ц102-02-004-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Автономная наладка АС II категории сложности, 1 система | 1 | 5 243.14 |  | 5 243.14 | 5 243.14 |  | 23.63 | 23.63 |
|  |  |  | 5 243.14 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ц102-02-005-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Комплексная наладка АС II категории сложности, 1 система | 1 | 4 990.76 |  | 4 990.76 | 4 990.76 |  | 22.5 | 22.5 |
|  |  |  | 4 990.76 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 135 122.01 | 57 008.81 | 529.31 |  | 295.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 96.87 |  | 0.432 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 44 453.04 | 38 400.80 | 529.31 |  | 209.68 |
|  |  |  |  |  |  |  | 96.87 |  | 0.432 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1, 13; %=76 - по стр. 3; %=74 - по стр. 5) |  |  |  | 27 795.30 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 13; %=47 - по стр. 3, 5) |  |  |  | 17 615.30 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 72 060.96 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 18 608.01 | 18 608.01 |  |  | 85.92 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 15-20) |  |  |  | 9 676.17 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 15-20) |  |  |  | 5 396.32 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 33 680.50 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 195 605.10 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 37 471.47 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 23 011.62 |  |  |  |  |
|  | Стоимость без оборудования и пуско наладки |  |  |  | 161 924.60 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой |  |  |  | 33 680.50 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 135 122.01 | 57 008.81 | 529.31 |  | 295.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 96.87 |  | 0.432 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 44 453.04 | 38 400.80 | 529.31 |  | 209.68 |
|  |  |  |  |  |  |  | 96.87 |  | 0.432 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1, 13; %=76 - по стр. 3; %=74 - по стр. 5) |  |  |  | 27 795.30 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 13; %=47 - по стр. 3, 5) |  |  |  | 17 615.30 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 72 060.96 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 18 608.01 | 18 608.01 |  |  | 85.92 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 15-20) |  |  |  | 9 676.17 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 15-20) |  |  |  | 5 396.32 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 33 680.50 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 195 605.10 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 37 471.47 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 23 011.62 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  | 77 583.92 |  |  |  |  |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 57 008.81 |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 529.31 |  |  |  |  |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  | 96.87 |  |  |  |  |
|  | Стоимость без оборудования и пуско наладки |  |  |  | 161 924.60 |  |  |  |  |
|  | Значение Кзоны |  |  |  | 1.02 |  |  |  |  |
|  | С Кзоны |  |  |  | 165 163.09 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой |  |  |  | 198 843.59 |  |  |  |  |

| Составил: | Специалист СЭБ 1 категории С.И.Берилло |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Инженер-сметчик 2 категории ГРП А.В.Заикин |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |