| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |
| на ПС Н. Ивановка 35/10 кВ |  |  |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; |  |  |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; |  |  |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; |  |  |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. |  |  |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. |  |  |
| Сметная стоимость: | 134.769 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 93.368 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.239 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 43.569 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 04.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1". |  |  |
| Амурская область. |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ПС Н. Ивановка 35/10 кВ, установка охранной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ц10-08-019-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Коробка ответвительная на стене, 1 шт. | 8 | 92.77 |  | 742.15 | 729.51 |  | 0.5 | 4 |
|  |  |  | 91.19 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 1; К4 = 16.61; К5 = 2.98; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Факт. стоимость Коробка 100x100x50 IP55 Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами, шт | 8 | 56.10 |  | 448.80 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ц11-01-001-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг, 1 шт. | 4 | 405.87 | 35.60 | 1 623.46 | 672.37 | 142.42 | 1.03 | 4.12 |
|  |  |  | 168.09 | 10.80 |  |  | 43.19 | 0.06 | 0.24 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 4.3; К4 = 16.61; К5 = 5.92; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Факт. стоимость Кронштеин выносной для установки извещателей 1000мм, шт | 4 | 979.20 |  | 3 916.80 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ц10-08-003-07 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство оптико-(фото)электрическое, комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник), 1 компл. | 4 | 1 185.32 | 3.09 | 4 741.29 | 4 654.12 | 12.35 | 6.48 | 25.92 |
|  |  |  | 1 163.53 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 4.23; К4 = 16.61; К5 = 2.95; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Факт. стоимость ИКС-1 Извещатель инфракрасный линейный активный, шт | 4 | 2 346.00 |  | 9 384.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ц08-04-744-17 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м | 4.2 | 8 405.55 | 147.03 | 35 303.32 | 29 260.28 | 617.53 | 38.8 | 162.96 |
|  |  |  | 6 966.73 | 26.91 |  |  | 113.01 | 0.12 | 0.504 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 6.17; К4 = 16.61; К5 = 1.94; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Факт. стоимость Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 V/Petr трос, м | 420 | 26.01 |  | 10 924.20 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ц10-08-001-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Приборы ПС на 4 луча, 1 шт. | 1 | 662.31 | 2.56 | 662.31 | 637.99 | 2.56 | 3.3 | 3.3 |
|  |  |  | 637.99 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 4.27; К4 = 16.61; К5 = 4.25; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Факт. стоимость С2000-4 4 ШС, возможность программирования параметров, 2 транзисторных выхода с контролем состояния нагрузки, 2 релейных выхода, вход touch memory, внутренний буфер 255 событий, интерфейс RS-485, шт | 1 | 2 017.71 |  | 2 017.71 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ц10-02-016-06 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания, 1 шт. | 1 | 2 536.99 | 254.66 | 2 536.99 | 2 090.37 | 254.66 | 10.1 | 10.1 |
|  |  |  | 2 090.37 | 79.06 |  |  | 79.06 | 0.44 | 0.44 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 4.86; К4 = 16.61; К5 = 3.86; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Факт. стоимость ИВЭПР 12/2 2х7 12 В, 2 А, кратковременно до 4 А, под акк. 4,5-7 Ач - 2 шт., защита акк. от глубокого разряда и перезаряда, защита АКБ от переполюсовки, защита от КЗ на выходе, возможность подключения блока резервного питания БР-12, шт | 1 | 1 560.60 |  | 1 560.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Факт. стоимость Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный, шт | 2 | 601.80 |  | 1 203.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Ц08-03-526-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 1 | 651.89 | 6.72 | 651.89 | 277.05 | 6.72 | 1.56 | 1.56 |
|  |  |  | 277.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 5.42; К4 = 16.61; К5 = 2.18; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Факт. стоимость Автомат 1П 16А, шт | 1 | 84.66 |  | 84.66 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ц08-01-081-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2, 1 шт. | 1 | 286.74 | 74.62 | 286.74 | 202.97 | 74.62 | 1.13 | 1.13 |
|  |  |  | 202.97 | 9.63 |  |  | 9.63 | 0.04 | 0.04 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 7.06; К4 = 16.61; К5 = 4.01; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Факт. стоимость Считыватель для ключей Touch Memory, шт | 1 | 285.60 |  | 285.60 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Ц08-01-081-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6, 1 шт. | 1 | 296.96 | 74.62 | 296.96 | 202.97 | 74.62 | 1.13 | 1.13 |
|  |  |  | 202.97 | 9.63 |  |  | 9.63 | 0.04 | 0.04 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 7.06; К4 = 16.61; К5 = 3.71; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Факт. стоимость Маяк-12-К (110 дБ) Светозвуковой, 110 дБ, 12 В, 20/30мА, шт | 1 | 341.70 |  | 341.70 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ц102-01-001-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, 1 система | 1 | 2 680.43 |  | 2 680.43 | 2 680.43 |  | 13.4 | 13.4 |
|  |  |  | 2 680.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ц102-02-004-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Автономная наладка АС I категории сложности, 1 система | 1 | 1 162.26 |  | 1 162.26 | 1 162.26 |  | 5.25 | 5.25 |
|  |  |  | 1 162.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ц102-02-005-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Комплексная наладка АС I категории сложности, 1 система | 1 | 998.23 |  | 998.23 | 998.23 |  | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  | 998.23 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 81 853.70 | 43 568.55 | 1 185.48 |  | 237.37 |
|  |  |  |  |  |  |  | 254.52 |  | 1.264 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 46 845.11 | 38 727.63 | 1 185.48 |  | 214.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 254.52 |  | 1.264 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1, 3, 5, 9, 11; %=76 - по стр. 7, 14, 16, 18) |  |  |  | 28 557.64 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 3, 5, 9, 11; %=47 - по стр. 7, 14, 16, 18) |  |  |  | 17 965.35 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 30 167.67 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 840.92 | 4 840.92 |  |  | 23.15 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 20-22) |  |  |  | 2 517.28 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 20-22) |  |  |  | 1 403.87 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 762.07 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 132 297.84 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 31 074.92 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 19 369.22 |  |  |  |  |
|  | Стоимость без оборудования и пуско наладки |  |  |  | 123 535.77 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой |  |  |  | 8 762.07 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 81 853.70 | 43 568.55 | 1 185.48 |  | 237.37 |
|  |  |  |  |  |  |  | 254.52 |  | 1.264 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 46 845.11 | 38 727.63 | 1 185.48 |  | 214.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 254.52 |  | 1.264 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1, 3, 5, 9, 11; %=76 - по стр. 7, 14, 16, 18) |  |  |  | 28 557.64 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 3, 5, 9, 11; %=47 - по стр. 7, 14, 16, 18) |  |  |  | 17 965.35 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 30 167.67 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 840.92 | 4 840.92 |  |  | 23.15 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 20-22) |  |  |  | 2 517.28 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 20-22) |  |  |  | 1 403.87 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 762.07 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 132 297.84 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 31 074.92 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 19 369.22 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  | 37 099.64 |  |  |  |  |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 43 568.55 |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 1 185.48 |  |  |  |  |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  | 254.52 |  |  |  |  |
|  | Стоимость без оборудования и пуско наладки |  |  |  | 123 535.77 |  |  |  |  |
|  | Значение Кзоны |  |  |  | 1.02 |  |  |  |  |
|  | С Кзоны |  |  |  | 126 006.49 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой |  |  |  | 134 768.56 |  |  |  |  |

| Составил: | Специалист СЭБ 1 категории С.И.Берилло |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Инженер-сметчик 2 категории ГРП А.В.Заикин |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |