| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |
| на Тамбовский РЭС |  |  |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; |  |  |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; |  |  |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; |  |  |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. |  |  |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. |  |  |
| Сметная стоимость: | 78.387 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 17.780 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.067 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 12.526 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 04.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1". |  |  |
| Амурская область. |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Тамбовский РЭС установка автоматического шлагбаума |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ц37-01-013-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 0,03 т, 1 шт. | 1 | 5 547.76 | 260.33 | 5 547.76 | 4 178.58 | 260.33 | 23.8 | 23.8 |
|  |  |  | 4 178.58 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 4.97; К4 = 16.61; К5 = 5.09; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Факт. стоимость ASB6000 Комплект шлагбаума (с прямоугольной стрелой 6,3 метра) Состав: Тумба шлагбаума ASB6000; Стрела 6,3м; Демпфер FRK99; Заглушки для стрелы RBN91; Наклейки светоотражающие; Опора WA11C; Радиобрелок AT-4 - 2 шт., шт. | 1 | 43 860.00 |  | 43 860.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Факт. стоимость P5103 Фотоэлементы, 1 шт. | 2 | 1 224.00 |  | 2 448.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Факт. стоимость AH90 Обогревательный элемент для электромеханических приводов, 1 шт. | 1 | 1 938.00 |  | 1 938.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ц08-04-744-10 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м | 0.2 | 10 566.91 | 152.72 | 2 113.38 | 1 820.69 | 30.54 | 50.7 | 10.14 |
|  |  |  | 9 103.44 | 28.90 |  |  | 5.78 | 0.13 | 0.026 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 6.07; К4 = 16.61; К5 = 1.95; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ц08-04-744-17 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м | 0.2 | 8 405.55 | 147.03 | 1 681.11 | 1 393.35 | 29.41 | 38.8 | 7.76 |
|  |  |  | 6 966.73 | 26.91 |  |  | 5.38 | 0.12 | 0.024 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 6.17; К4 = 16.61; К5 = 1.94; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е06-01-001-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.00343 | 544 330.95 | 17 071.15 | 1 867.06 | 292.27 | 58.55 | 535.5 | 1.836765 |
|  |  |  | 85 210.79 | 6 852.29 |  |  | 23.50 | 28.49 | 0.0977207 |
|  | - К2 = 16.61; К3 = 6.5; К4 = 16.61; К5 = 6.88; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ц102-01-001-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, 1 система | 1 | 2 680.43 |  | 2 680.43 | 2 680.43 |  | 13.4 | 13.4 |
|  |  |  | 2 680.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ц102-02-004-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Автономная наладка АС I категории сложности, 1 система | 1 | 1 162.26 |  | 1 162.26 | 1 162.26 |  | 5.25 | 5.25 |
|  |  |  | 1 162.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ц102-02-005-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Комплексная наладка АС I категории сложности, 1 система | 1 | 998.23 |  | 998.23 | 998.23 |  | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  | 998.23 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.55; К3 = 1; К4 = 12.55; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 64 296.23 | 12 525.81 | 378.83 |  | 66.686765 |
|  |  |  |  |  |  |  | 34.66 |  | 0.1477207 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 9 342.25 | 7 392.62 | 320.28 |  | 41.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.16 |  | 0.05 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1; %=76 - по стр. 5, 6) |  |  |  | 5 125.44 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1; %=47 - по стр. 5, 6) |  |  |  | 3 312.63 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 7) |  |  |  | 239.99 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 7) |  |  |  | 126.31 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 50 479.36 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 840.92 | 4 840.92 |  |  | 23.15 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 8-10) |  |  |  | 2 517.28 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 8-10) |  |  |  | 1 403.87 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 762.07 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 77 021.75 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 7 882.71 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 4 842.81 |  |  |  |  |
|  | Стоимость без оборудования и пуско наладки |  |  |  | 68 259.68 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой |  |  |  | 8 762.07 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 64 296.23 | 12 525.81 | 378.83 |  | 66.686765 |
|  |  |  |  |  |  |  | 34.66 |  | 0.1477207 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 9 342.25 | 7 392.62 | 320.28 |  | 41.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.16 |  | 0.05 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1; %=76 - по стр. 5, 6) |  |  |  | 5 125.44 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1; %=47 - по стр. 5, 6) |  |  |  | 3 312.63 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 7) |  |  |  | 239.99 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 7) |  |  |  | 126.31 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 50 479.36 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 840.92 | 4 840.92 |  |  | 23.15 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 8-10) |  |  |  | 2 517.28 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 8-10) |  |  |  | 1 403.87 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 762.07 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 77 021.75 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 7 882.71 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 4 842.81 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  | 51 391.60 |  |  |  |  |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12 525.81 |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 378.83 |  |  |  |  |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  | 34.66 |  |  |  |  |
|  | Стоимость без оборудования и пуско наладки |  |  |  | 68 259.68 |  |  |  |  |
|  | Значение Кзоны |  |  |  | 1.02 |  |  |  |  |
|  | С Кзоны |  |  |  | 69 624.87 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой |  |  |  | 78 386.94 |  |  |  |  |

| Составил: | Специалист СЭБ 1 категории С.И.Берилло |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Инженер-сметчик 2 категории ГРП А.В.Заикин |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |